## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2770010 | 1991-10-04 |  | 7 | 8.85 | 79.096 | -20.904 | 1.575 | -1.1746 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107 |  | 50101-50107/8.850
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2950114 | 1991-10-22 |  | 10 | 8.85 | 112.9944 | 12.9944 | 1.575 | 0.73016 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107 |  | 50101-50107/8.850
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 3240023 | 1991-11-20 |  | 6 | 4.43 | 135.4402 | 35.4402 | 1.133 | 1.3857 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105 |  | 25107-75105/4.430
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 3300225 | 1991-11-26 |  | 6 | 4.43 | 135.4402 | 35.4402 | 1.133 | 1.3857 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105 |  | 25107-75105/4.430
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 3390008 | 1991-12-05 |  | 20 | 17.3 | 115.6069 | 15.6069 | 2.42 | 1.1157 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113 |  | 50107-50113/17.30
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 3520092 | 1991-12-18 |  | 20 | 17.3 | 115.6069 | 15.6069 | 2.42 | 1.1157 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113 |  | 50107-50113/17.30
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 140048. | 1992-01-14 |  | 8 | 8.85 | 90.3955 | -9.6045 | 1.575 | -0.53968 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107 |  | 50101-50107/8.850
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 290146. | 1992-01-29 |  | 9 | 8.85 | 101.6949 | 1.6949 | 1.575 | 0.095238 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107 |  | 50101-50107/8.850
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 410241. | 1992-02-10 |  | 7 | 4.43 | 158.0135 | 58.0135 | 1.133 | 2.2683 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105 |  | 25107-75105/4.430
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 520155. | 1992-02-21 |  | 4 | 4.43 | 90.2935 | -9.7065 | 1.133 | -0.37952 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105 |  | 25107-75105/4.430
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 710028. | 1992-03-11 |  | 18 | 17.3 | 104.0462 | 4.0462 | 2.42 | 0.28926 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113 |  | 50107-50113/17.30
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 730018. | 1992-03-13 |  | 18 | 17.3 | 104.0462 | 4.0462 | 2.42 | 0.28926 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113 |  | 50107-50113/17.30
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1140006 | 1992-04-23 |  | 8 | 8.85 | 90.3955 | -9.6045 | 1.575 | -0.53968 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107 |  | 50101-50107/8.850
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1190017 | 1992-04-28 |  | 11 | 8.85 | 124.2938 | 24.2938 | 1.575 | 1.3651 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107 |  | 50101-50107/8.850
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1330029 | 1992-05-12 |  | 5 | 4.43 | 112.8668 | 12.8668 | 1.133 | 0.50309 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105 |  | 25107-75105/4.430
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1500147 | 1992-05-29 |  | 6 | 4.43 | 135.4402 | 35.4402 | 1.133 | 1.3857 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105 |  | 25107-75105/4.430
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1570061 | 1992-06-05 |  | 20 | 17.3 | 115.6069 | 15.6069 | 2.42 | 1.1157 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113 |  | 50107-50113/17.30
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1820003 | 1992-06-30 |  | 22 | 17.3 | 127.1676 | 27.1676 | 2.42 | 1.9421 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113 |  | 50107-50113/17.30
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2130059 | 1992-07-31 |  | 10 | 8.85 | 112.9944 | 12.9944 | 1.575 | 0.73016 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107 |  | 50101-50107/8.850
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2160160 | 1992-08-03 |  | 10 | 8.85 | 112.9944 | 12.9944 | 1.575 | 0.73016 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107 |  | 50101-50107/8.850
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2200056 | 1992-08-07 |  | 5 | 4.43 | 112.8668 | 12.8668 | 1.133 | 0.50309 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105 |  | 25107-75105/4.430
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2440206 | 1992-08-31 |  | 6 | 4.43 | 135.4402 | 35.4402 | 1.133 | 1.3857 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105 |  | 25107-75105/4.430
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2540394 | 1992-09-10 |  | 21 | 17.3 | 121.3873 | 21.3873 | 2.42 | 1.5289 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113 |  | 50107-50113/17.30
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2740007 | 1992-09-30 |  | 16 | 17.3 | 92.4855 | -7.5145 | 2.42 | -0.53719 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113 |  | 50107-50113/17.30
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2810133 | 1992-10-07 |  | 1 | 1.73 | 57.8035 | -42.1965 | 0.833 | -0.87635 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 3150012 | 1992-11-10 |  | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/3.450
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 3300128 | 1992-11-25 |  | 2 | 3.45 | 57.971 | -42.029 | 1.005 | -1.4428 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/3.450
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 3430017 | 1992-12-08 |  | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 3640004 | 1992-12-29 |  | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 110023. | 1993-01-11 |  | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 210146. | 1993-01-21 |  | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 430067. | 1993-02-12 |  | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/3.450
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 570036. | 1993-02-26 |  | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/3.450
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 690014. | 1993-03-10 |  | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 850004. | 1993-03-26 |  | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 960005. | 1993-04-06 |  | 3 | 1.73 | 173.4104 | 73.4104 | 0.833 | 1.5246 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1130326 | 1993-04-23 |  | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1300051 | 1993-05-10 |  | 3 | 3.45 | 86.9565 | -13.0435 | 1.005 | -0.44776 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/3.450
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1440305 | 1993-05-24 |  | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/3.450
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1590029 | 1993-06-08 |  | 1 | 1.73 | 57.8035 | -42.1965 | 0.833 | -0.87635 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1750298 | 1993-06-24 |  | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1870319 | 1993-07-06 |  | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2030143 | 1993-07-22 |  | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2220158 | 1993-08-10 |  | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/3.450
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2420441 | 1993-08-30 |  | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/3.450
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2510497 | 1993-09-08 |  | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2670123 | 1993-09-24 |  | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.730
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2780058 | 1993-10-05 |  | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.9095 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125 |  | 75DW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2980045 | 1993-10-25 |  | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | 0.9095 | -0.60473 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125 |  | 75DW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 3120091 | 1993-11-08 |  | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.100
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 3350033 | 1993-12-01 |  | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.100
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 3430034 | 1993-12-09 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 1.22 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/6.000
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 3620074 | 1993-12-28 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 1.22 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/6.000
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 120128. | 1994-01-12 |  | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.9095 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125 |  | 75DW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 250173. | 1994-01-25 |  | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.9095 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125 |  | 75DW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 350114. | 1994-02-04 |  | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.100
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 590079. | 1994-02-28 |  | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.100
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 660169. | 1994-03-07 |  | 7 | 6 | 116.6667 | 16.6667 | 1.22 | 0.81967 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/6.000
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 840213. | 1994-03-25 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 1.22 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/6.000
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1030163 | 1994-04-13 |  | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.9095 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125 |  | 75DW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1110150 | 1994-04-21 |  | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | 0.9095 | -0.60473 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125 |  | 75DW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1250181 | 1994-05-05 |  | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.100
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1440135 | 1994-05-24 |  | 4 | 5.1 | 78.4314 | -21.5686 | 1.139 | -0.96576 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.100
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1540209 | 1994-06-03 |  | 8 | 6 | 133.3333 | 33.3333 | 1.22 | 1.6393 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/6.000
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1740003 | 1994-06-23 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 1.22 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/6.000
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1870102 | 1994-07-06 |  | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | 0.9095 | -0.60473 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125 |  | 75DW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2060248 | 1994-07-25 |  | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.9095 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125 |  | 75DW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2160317 | 1994-08-04 |  | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.100
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2370460 | 1994-08-25 |  | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.100
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2570088 | 1994-09-14 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 1.22 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/6.000
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2690195 | 1994-09-26 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 1.22 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/6.000
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2840087 | 1994-10-11 |  | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.7799 | 0.577 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3000005 | 1994-10-27 |  | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | 0.7799 | -0.70522 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3070056 | 1994-11-03 |  | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.20
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3320156 | 1994-11-28 |  | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.20
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3400083 | 1994-12-06 |  | 37 | 42.45 | 87.1614 | -12.8386 | 4.6901 | -1.162 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.45
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3560002 | 1994-12-22 |  | 46 | 42.45 | 108.3628 | 8.3628 | 4.6901 | 0.75691 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.45
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0050030 | 1995-01-05 |  | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | 0.7799 | -0.70522 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0260121 | 1995-01-26 |  | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | 0.7799 | -0.70522 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 330101. | 1995-02-02 |  | 17 | 15.2 | 111.8421 | 11.8421 | 2.0196 | 0.89127 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.20
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0550095 | 1995-02-24 |  | 17 | 15.2 | 111.8421 | 11.8421 | 2.0196 | 0.89127 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.20
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0620037 | 1995-03-03 |  | 43 | 42.45 | 101.2956 | 1.2956 | 4.6901 | 0.11727 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.45
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0820011 | 1995-03-23 |  | 43 | 42.45 | 101.2956 | 1.2956 | 4.6901 | 0.11727 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.45
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1010169 | 1995-04-11 |  | 1 | 2.55 | 39.2157 | -60.7843 | 0.7799 | -1.9874 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1210184 | 1995-05-01 |  | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | 0.7799 | -0.70522 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1280029 | 1995-05-08 |  | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.20
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1450067 | 1995-05-25 |  | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.20
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1570054 | 1995-06-06 |  | 43 | 42.45 | 101.2956 | 1.2956 | 4.6901 | 0.11727 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.45
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1730204 | 1995-06-22 |  | 45 | 42.45 | 106.0071 | 6.0071 | 4.6901 | 0.5437 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.45
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1910190 | 1995-07-10 |  | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.7799 | 0.577 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2080145 | 1995-07-27 |  | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.7799 | 0.577 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2190036 | 1995-08-07 |  | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.20
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2360162 | 1995-08-24 |  | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.20
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2500242 | 1995-09-07 |  | 42 | 42.45 | 98.9399 | -1.0601 | 4.6901 | -0.095946 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.45
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2650085 | 1995-09-22 |  | 48 | 42.45 | 113.0742 | 13.0742 | 4.6901 | 1.1833 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.45
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 2780104 | 1995-10-05 |  | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | 0.87635 | -0.6276 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 3070094 | 1995-11-03 |  | 19 | 18.65 | 101.8767 | 1.8767 | 2.116 | 0.1654 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50133 |  | 50125-50133/18.65
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 3390115 | 1995-12-05 |  | 7 | 7.5 | 93.3333 | -6.6667 | 1.2575 | -0.39761 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.500
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 0330145 | 1996-02-02 |  | 19 | 18.65 | 101.8767 | 1.8767 | 2.116 | 0.1654 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50133 |  | 50125-50133/18.65
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 0660103 | 1996-03-06 |  | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 1.2575 | 0.39761 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.500
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 0950140 | 1996-04-04 |  | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | 0.87635 | -0.6276 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 1240106 | 1996-05-03 |  | 18 | 18.65 | 96.5147 | -3.4853 | 2.116 | -0.30718 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50133 |  | 50125-50133/18.65
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 1630044 | 1996-06-11 |  | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 1.2575 | 0.39761 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.500
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 1910020 | 1996-07-09 |  | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.87635 | 0.51349 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.550
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 2180038 | 1996-08-05 |  | 18 | 18.65 | 96.5147 | -3.4853 | 2.116 | -0.30718 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50133 |  | 50125-50133/18.65
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 2570318 | 1996-09-13 |  | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 1.2575 | 0.39761 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.500