## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
BARIUM,FIL,AA | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 |  | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 5011/5007 |  | 5011/5007/110.000
BARIUM,FIL,AA | 1992 | 2770008 | 1991-10-04 |  | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,FIL,AA | 1992 | 2810125 | 1991-10-08 |  | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,FIL,AA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,FIL,AA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,FIL,AA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 | < | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,FIL,AA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 300 | 168 | 178.5714 | 78.5714 | 75 | 1.76 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,FIL,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,FIL,AA | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 | < | 100 | 77.1 | 129.7017 | 29.7017 | 75 | 0.30533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25117-75113 |  | 25117-75113/77.10
BARIUM,FIL,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 50123-50121 |  | 50123-50121/27.00
BARIUM,FIL,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 50123-50121 |  | 50123-50121/27.00
BARIUM,FIL,AA | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 | < | 100 | 34.7 | 288.1844 | 188.1844 | 75 | 0.87067 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/34.700
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 500 | 380.25 | 131.4924 | 31.4924 | 75 | 1.5967 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 400 | 339.69 | 117.7544 | 17.7544 | 75 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 300 | 339.6899 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | < | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | < | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 500 | 380.25 | 131.4924 | 31.4924 | 75 | 1.5967 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 |  | 500 | 380.25 | 131.4924 | 31.4924 | 75 | 1.5967 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 400 | 339.69 | 117.7544 | 17.7544 | 75 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 400 | 339.69 | 117.7544 | 17.7544 | 75 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 300 | 339.6899 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 300 | 380.25 | 78.8955 | -21.1045 | 75 | -1.07 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 300 | 380.25 | 78.8955 | -21.1045 | 75 | -1.07 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 200 | 380.25 | 52.597 | -47.403 | 75 | -2.4033 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 400 | 339.6899 | 117.7544 | 17.7544 | 75 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 300 | 339.6899 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 400 | 339.69 | 117.7544 | 17.7544 | 75 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | < | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | < | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 200 | 339.6899 | 58.8772 | -41.1228 | 75 | -1.8625 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | < | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 75 | 0.65533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/50.85
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | < | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 75 | 0.65533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/50.85
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | < | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 75 | 0.72765 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/45.42
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | < | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 75 | 0.72765 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/45.42
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 75 | 0.634 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25133-75127 |  | 25133-75127/52.45
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | < | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 75 | 0.65533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/50.85
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | < | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 75 | 0.65533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/50.85
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | < | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 75 | 0.72765 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/45.42
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | < | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 75 | 0.72765 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/45.42
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | < | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 75 | 0.634 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25133-75127 |  | 25133-75127/52.45
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0730049 | 1996-03-13 |  | 100 | 15.45 | 647.2492 | 547.2492 | 75 | 1.1273 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/15.45
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | < | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 75 | 0.634 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25133-75127 |  | 25133-75127/52.45