## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 380090. | 1994-02-07 |  | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | 5.3936 | -0.055621 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 450245. | 1994-02-14 |  | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | 5.3936 | -0.055621 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 530045. | 1994-02-22 |  | 13 | 12.3 | 105.6911 | 5.6911 | 5.3936 | 0.12978 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 610007. | 1994-03-02 |  | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | 5.3936 | -0.055621 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 670004. | 1994-03-08 |  | 59 | 56.7 | 104.0564 | 4.0564 | 6.8144 | 0.33752 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 700041. | 1994-03-11 |  | 60 | 56.7 | 105.8201 | 5.8201 | 6.8144 | 0.48427 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 760098. | 1994-03-17 |  | 59 | 56.7 | 104.0564 | 4.0564 | 6.8144 | 0.33752 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 840115. | 1994-03-25 |  | 63 | 56.7 | 111.1111 | 11.1111 | 6.8144 | 0.92451 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 980034. | 1994-04-08 |  | 11 | 12.3 | 89.4309 | -10.5691 | 5.3936 | -0.24103 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1090205 | 1994-04-19 |  | 13 | 12.3 | 105.6911 | 5.6911 | 5.3936 | 0.12978 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1150003 | 1994-04-25 |  | 14 | 12.3 | 113.8211 | 13.8211 | 5.3936 | 0.31519 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1180317 | 1994-04-28 |  | 11 | 12.3 | 89.4309 | -10.5691 | 5.3936 | -0.24103 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1240054 | 1994-05-04 |  | 60 | 56.7 | 105.8201 | 5.8201 | 6.8144 | 0.48427 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1290276 | 1994-05-09 |  | 60 | 56.7 | 105.8201 | 5.8201 | 6.8144 | 0.48427 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1380098 | 1994-05-18 |  | 61 | 56.7 | 107.5838 | 7.5838 | 6.8144 | 0.63102 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1440130 | 1994-05-24 |  | 61 | 56.7 | 107.5838 | 7.5838 | 6.8144 | 0.63102 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1570004 | 1994-06-06 |  | 13 | 12.3 | 105.6911 | 5.6911 | 5.3936 | 0.12978 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1640025 | 1994-06-13 |  | 13 | 12.3 | 105.6911 | 5.6911 | 5.3936 | 0.12978 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1740002 | 1994-06-23 |  | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | 5.3936 | -0.055621 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1800164 | 1994-06-29 |  | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | 5.3936 | -0.055621 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1920240 | 1994-07-11 |  | 57 | 56.7 | 100.5291 | 0.5291 | 6.8144 | 0.044024 | 0.05 | 1786 |  |  |  | ug/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1930261 | 1994-07-12 |  | 57 | 56.7 | 100.5291 | 0.5291 | 6.8144 | 0.044024 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2060247 | 1994-07-25 |  | 59 | 56.7 | 104.0564 | 4.0564 | 6.8144 | 0.33752 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2110200 | 1994-07-30 |  | 57 | 56.7 | 100.5291 | 0.5291 | 6.8144 | 0.044024 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2210350 | 1994-08-09 |  | 14 | 12.3 | 113.8211 | 13.8211 | 5.3936 | 0.31519 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2270054 | 1994-08-15 |  | 13 | 12.3 | 105.6911 | 5.6911 | 5.3936 | 0.12978 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2370459 | 1994-08-25 |  | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | 5.3936 | -0.055621 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2440200 | 1994-09-01 |  | 13 | 12.3 | 105.6911 | 5.6911 | 5.3936 | 0.12978 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.30
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2521098 | 1994-09-09 |  | 58 | 56.7 | 102.2928 | 2.2928 | 6.8144 | 0.19077 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2700340 | 1994-09-27 |  | 57 | 56.7 | 100.5291 | 0.5291 | 6.8144 | 0.044024 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2720377 | 1994-09-29 |  | 58 | 56.7 | 102.2928 | 2.2928 | 6.8144 | 0.19077 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2730230 | 1994-09-30 |  | 57 | 56.7 | 100.5291 | 0.5291 | 6.8144 | 0.044024 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/56.70
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2850161 | 1994-10-12 |  | 4 | 4.225 | 94.6746 | -5.3254 | 2.669 | -0.084301 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2920013 | 1994-10-19 |  | 5 | 4.225 | 118.3432 | 18.3432 | 2.669 | 0.29037 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3000006 | 1994-10-27 |  | 5 | 4.225 | 118.3432 | 18.3432 | 2.669 | 0.29037 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3050268 | 1994-11-01 |  | 4 | 4.225 | 94.6746 | -5.3254 | 2.669 | -0.084301 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3110091 | 1994-11-07 |  | 22 | 19.675 | 111.8171 | 11.8171 | 3.287 | 0.70734 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3190011 | 1994-11-15 |  | 21 | 19.675 | 106.7345 | 6.7345 | 3.287 | 0.40311 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3320158 | 1994-11-28 |  | 20 | 19.675 | 101.6519 | 1.6519 | 3.287 | 0.098878 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3350021 | 1994-12-01 |  | 21 | 19.675 | 106.7345 | 6.7345 | 3.287 | 0.40311 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3400043 | 1994-12-06 |  | 12 | 12.275 | 97.7597 | -2.2403 | 2.991 | -0.091942 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3460199 | 1994-12-12 |  | 12 | 12.275 | 97.7597 | -2.2403 | 2.991 | -0.091942 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3560005 | 1994-12-22 |  | 13 | 12.275 | 105.9063 | 5.9063 | 2.991 | 0.24239 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3620061 | 1994-12-28 |  | 14 | 12.275 | 114.053 | 14.053 | 2.991 | 0.57673 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 60107.0 | 1995-01-06 |  | 19 | 19.675 | 96.5693 | -3.4307 | 3.287 | -0.20535 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 180062. | 1995-01-18 |  | 19 | 19.675 | 96.5693 | -3.4307 | 3.287 | -0.20535 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0260108 | 1995-01-26 |  | 22 | 19.675 | 111.8171 | 11.8171 | 3.287 | 0.70734 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0330054 | 1995-02-02 |  | 20 | 19.675 | 101.6519 | 1.6519 | 3.287 | 0.098878 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 340099. | 1995-02-03 |  | 13 | 12.275 | 105.9063 | 5.9063 | 2.991 | 0.24239 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 460050. | 1995-02-15 |  | 13 | 12.275 | 105.9063 | 5.9063 | 2.991 | 0.24239 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0540096 | 1995-02-23 |  | 12 | 12.275 | 97.7597 | -2.2403 | 2.991 | -0.091942 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0600137 | 1995-03-01 |  | 12 | 12.275 | 97.7597 | -2.2403 | 2.991 | -0.091942 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0660117 | 1995-03-07 |  | 19 | 19.675 | 96.5693 | -3.4307 | 3.287 | -0.20535 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0720087 | 1995-03-13 |  | 18 | 19.675 | 91.4867 | -8.5133 | 3.287 | -0.50958 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0820007 | 1995-03-23 |  | 20 | 19.675 | 101.6519 | 1.6519 | 3.287 | 0.098878 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0900093 | 1995-03-31 |  | 19 | 19.675 | 96.5693 | -3.4307 | 3.287 | -0.20535 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1030002 | 1995-04-13 |  | 4 | 4.225 | 94.6746 | -5.3254 | 2.669 | -0.084301 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1040042 | 1995-04-14 |  | 4 | 4.225 | 94.6746 | -5.3254 | 2.669 | -0.084301 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1110061 | 1995-04-21 |  | 5 | 4.225 | 118.3432 | 18.3432 | 2.669 | 0.29037 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1210181 | 1995-05-01 |  | 4 | 4.225 | 94.6746 | -5.3254 | 2.669 | -0.084301 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1300122 | 1995-05-10 |  | 21 | 19.675 | 106.7345 | 6.7345 | 3.287 | 0.40311 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1370088 | 1995-05-17 |  | 20 | 19.675 | 101.6519 | 1.6519 | 3.287 | 0.098878 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1510134 | 1995-05-31 |  | 20 | 19.675 | 101.6519 | 1.6519 | 3.287 | 0.098878 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1560205 | 1995-06-05 |  | 13 | 12.275 | 105.9063 | 5.9063 | 2.991 | 0.24239 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1630244 | 1995-06-12 |  | 25 | 12.275 | 203.666 | 103.666 | 2.991 | 4.2544 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1730202 | 1995-06-22 |  | 13 | 12.275 | 105.9063 | 5.9063 | 2.991 | 0.24239 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1800010 | 1995-06-29 |  | 11 | 12.275 | 89.613 | -10.387 | 2.991 | -0.42628 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1910382 | 1995-07-10 |  | 20 | 19.675 | 101.6518 | 1.6518 | 3.287 | 0.098874 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1980420 | 1995-07-17 |  | 20 | 19.675 | 101.6518 | 1.6518 | 3.287 | 0.098874 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1990162 | 1995-07-18 |  | 20 | 19.675 | 101.6519 | 1.6519 | 3.287 | 0.098878 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2080142 | 1995-07-27 |  | 20 | 19.675 | 101.6519 | 1.6519 | 3.287 | 0.098878 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2190099 | 1995-08-07 |  | 13 | 12.275 | 105.9063 | 5.9063 | 2.991 | 0.24239 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2260318 | 1995-08-14 |  | 13 | 12.275 | 105.9063 | 5.9063 | 2.991 | 0.24239 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2360164 | 1995-08-24 |  | 12 | 12.275 | 97.7597 | -2.2403 | 2.991 | -0.091942 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2430003 | 1995-08-31 |  | 13 | 12.275 | 105.9063 | 5.9063 | 2.991 | 0.24239 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/12.27
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2550036 | 1995-09-12 |  | 20 | 19.675 | 101.6519 | 1.6519 | 3.287 | 0.098878 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2620018 | 1995-09-19 |  | 20 | 19.675 | 101.6519 | 1.6519 | 3.287 | 0.098878 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2650084 | 1995-09-22 |  | 20 | 19.675 | 101.6519 | 1.6519 | 3.287 | 0.098878 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2710023 | 1995-09-28 |  | 19 | 19.675 | 96.5693 | -3.4307 | 3.287 | -0.20535 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2790114 | 1995-10-06 |  | 4 | 4.225 | 94.6746 | -5.3254 | 2.369 | -0.094977 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2860031 | 1995-10-13 |  | 4 | 4.225 | 94.6746 | -5.3254 | 2.369 | -0.094977 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2900036 | 1995-10-17 |  | 4 | 4.225 | 94.6746 | -5.3254 | 2.369 | -0.094977 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2980075 | 1995-10-25 |  | 4 | 4.225 | 94.6746 | -5.3254 | 2.369 | -0.094977 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3100071 | 1995-11-06 |  | 21 | 19.675 | 106.7344 | 6.7344 | 2.987 | 0.44359 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3240025 | 1995-11-20 |  | 20 | 19.675 | 101.6518 | 1.6518 | 2.987 | 0.1088 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3240017 | 1995-11-20 |  | 20 | 19.675 | 101.6518 | 1.6518 | 2.987 | 0.1088 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3260125 | 1995-11-22 |  | 19 | 19.675 | 96.5693 | -3.4307 | 2.987 | -0.22598 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3410018 | 1995-12-07 |  | 82 | 82.45 | 99.4542 | -0.54579 | 5.498 | -0.081848 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3450044 | 1995-12-11 |  | 82 | 82.45 | 99.4542 | -0.54579 | 5.498 | -0.081848 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3470049 | 1995-12-13 |  | 84 | 82.45 | 101.8799 | 1.8799 | 5.498 | 0.28192 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 110048. | 1996-01-11 |  | 19 | 19.675 | 96.5693 | -3.4307 | 2.987 | -0.22598 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 120079. | 1996-01-12 |  | 20 | 19.675 | 101.6518 | 1.6518 | 2.987 | 0.1088 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0250005 | 1996-01-25 |  | 20 | 19.675 | 101.6518 | 1.6518 | 2.987 | 0.1088 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0370046 | 1996-02-06 |  | 84 | 82.45 | 101.8799 | 1.8799 | 5.498 | 0.28192 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0380048 | 1996-02-07 |  | 81 | 82.45 | 98.2414 | -1.7586 | 5.498 | -0.26373 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0430077 | 1996-02-12 |  | 81 | 82.45 | 98.2414 | -1.7586 | 5.498 | -0.26373 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0530099 | 1996-02-22 |  | 83 | 82.45 | 100.6671 | 0.66707 | 5.498 | 0.10004 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0670020 | 1996-03-07 |  | 20 | 19.675 | 101.6518 | 1.6518 | 2.987 | 0.1088 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0680100 | 1996-03-08 |  | 20 | 19.675 | 101.6518 | 1.6518 | 2.987 | 0.1088 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0710086 | 1996-03-11 |  | 19 | 19.675 | 96.5693 | -3.4307 | 2.987 | -0.22598 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0810012 | 1996-03-21 |  | 18 | 19.675 | 91.4867 | -8.5133 | 2.987 | -0.56076 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0960257 | 1996-04-05 |  | 4 | 4.225 | 94.6746 | -5.3254 | 2.369 | -0.094977 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1010112 | 1996-04-10 |  | 4 | 4.225 | 94.6746 | -5.3254 | 2.369 | -0.094977 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1090028 | 1996-04-18 |  | 4 | 4.225 | 94.6746 | -5.3254 | 2.369 | -0.094977 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1150090 | 1996-04-24 |  | 4 | 4.225 | 94.6746 | -5.3254 | 2.369 | -0.094977 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.225
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1240100 | 1996-05-03 |  | 19 | 19.675 | 96.5693 | -3.4307 | 2.987 | -0.22598 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1290143 | 1996-05-08 |  | 19 | 19.675 | 96.5693 | -3.4307 | 2.987 | -0.22598 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1340011 | 1996-05-13 |  | 21 | 19.675 | 106.7344 | 6.7344 | 2.987 | 0.44359 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1430070 | 1996-05-22 |  | 21 | 19.675 | 106.7344 | 6.7344 | 2.987 | 0.44359 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1570095 | 1996-06-05 |  | 90 | 82.45 | 109.1571 | 9.1571 | 5.498 | 1.3732 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1620069 | 1996-06-10 |  | 89 | 82.45 | 107.9442 | 7.9442 | 5.498 | 1.1913 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1700074 | 1996-06-18 |  | 89 | 82.45 | 107.9442 | 7.9442 | 5.498 | 1.1913 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1730090 | 1996-06-21 |  | 86 | 82.45 | 104.3056 | 4.3056 | 5.498 | 0.64569 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1930048 | 1996-07-11 |  | 19 | 19.675 | 96.5693 | -3.4307 | 2.987 | -0.22598 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1940071 | 1996-07-12 |  | 20 | 19.675 | 101.6518 | 1.6518 | 2.987 | 0.1088 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1970214 | 1996-07-15 |  | 20 | 19.675 | 101.6518 | 1.6518 | 2.987 | 0.1088 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2050020 | 1996-07-23 |  | 21 | 19.675 | 106.7344 | 6.7344 | 2.987 | 0.44359 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2180063 | 1996-08-05 |  | 83 | 82.45 | 100.6671 | 0.66707 | 5.498 | 0.10004 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2220018 | 1996-08-09 |  | 84 | 82.45 | 101.8799 | 1.8799 | 5.498 | 0.28192 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2250178 | 1996-08-12 |  | 83 | 82.45 | 100.6671 | 0.66707 | 5.498 | 0.10004 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2400126 | 1996-08-27 |  | 84 | 82.45 | 101.8799 | 1.8799 | 5.498 | 0.28192 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/82.45
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2570435 | 1996-09-13 |  | 20 | 19.675 | 101.6518 | 1.6518 | 2.987 | 0.1088 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2570644 | 1996-09-13 |  | 19 | 19.675 | 96.5693 | -3.4307 | 2.987 | -0.22598 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2620144 | 1996-09-18 |  | 20 | 19.675 | 101.6518 | 1.6518 | 2.987 | 0.1088 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67
BARIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2700114 | 1996-09-26 |  | 19 | 19.675 | 96.5693 | -3.4307 | 2.987 | -0.22598 | 0.05 | 1786 |  |  |  | µg/L | 01005 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/19.67