## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
BARIUM,UNF,AA | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 |  | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 5011/5007 |  | 5011/5007/110.000
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 | < | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 | < | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 |  | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 370014. | 1992-02-06 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 450175. | 1992-02-14 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 490019. | 1992-02-18 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 | < | 100 | 168 | 59.5238 | -40.4762 | 75 | -0.90667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 650026. | 1992-03-05 |  | 200 | 145 | 137.931 | 37.931 | 75 | 0.73333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 710029. | 1992-03-11 |  | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 720006. | 1992-03-12 |  | 200 | 145 | 137.931 | 37.931 | 75 | 0.73333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 730015. | 1992-03-13 |  | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 | < | 100 | 168 | 59.5238 | -40.4762 | 75 | -0.90667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 |  | 100 | 168 | 59.5238 | -40.4762 | 75 | -0.90667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 | < | 100 | 168 | 59.5238 | -40.4762 | 75 | -0.90667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 |  | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 |  | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 | < | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 |  | 200 | 145 | 137.931 | 37.931 | 75 | 0.73333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 |  | 100 | 168 | 59.5238 | -40.4762 | 75 | -0.90667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 |  | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 75 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/168.00
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 |  | 200 | 145 | 137.931 | 37.931 | 75 | 0.73333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 |  | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 |  | 200 | 145 | 137.931 | 37.931 | 75 | 0.73333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 |  | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | 75 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50115-50103 |  | 50115-50103/145.0
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 200007. | 1993-01-20 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 280168. | 1993-01-28 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 340019. | 1993-02-03 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 410018. | 1993-02-10 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 410013. | 1993-02-10 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 500114. | 1993-02-19 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 620058. | 1993-03-03 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 740147. | 1993-03-15 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 820076. | 1993-03-23 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 890012. | 1993-03-30 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 990091. | 1993-04-09 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 | < | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 75 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/31.000
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50121-50105 |  | 50121-50105/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 | < | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 75 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/5.130
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 | < | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 75 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/5.130
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50123-50121 |  | 50123-50121/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50123-50121 |  | 50123-50121/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 270087. | 1994-01-27 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 410007. | 1994-02-10 | < | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 75 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/5.130
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 560076. | 1994-02-25 | < | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 75 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/5.130
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 680098. | 1994-03-09 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50123-50121 |  | 50123-50121/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 840118. | 1994-03-25 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50123-50121 |  | 50123-50121/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 | < | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 75 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/5.130
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 | < | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 75 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/5.130
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50123-50121 |  | 50123-50121/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50123-50121 |  | 50123-50121/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 | < | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 75 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/23.100
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 | < | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 75 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/5.130
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 | < | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 75 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/5.130
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50123-50121 |  | 50123-50121/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 | < | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 75 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 50123-50121 |  | 50123-50121/27.00
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | < | 100 | 380.25 | 26.2985 | -73.7015 | 75 | -3.7367 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 400 | 339.69 | 117.7544 | 17.7544 | 75 | 0.80413 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 300 | 339.6899 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | < | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 75 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | < | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 75 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 500 | 380.25 | 131.4924 | 31.4924 | 75 | 1.5967 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 |  | 500 | 380.25 | 131.4924 | 31.4924 | 75 | 1.5967 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 300 | 380.25 | 78.8955 | -21.1045 | 75 | -1.07 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 400 | 339.69 | 117.7544 | 17.7544 | 75 | 0.80413 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 100 | 339.6899 | 29.4386 | -70.5614 | 75 | -3.1959 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 300 | 380.25 | 78.8955 | -21.1045 | 75 | -1.07 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 300 | 380.25 | 78.8955 | -21.1045 | 75 | -1.07 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 200 | 380.25 | 52.597 | -47.403 | 75 | -2.4033 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 300 | 339.6899 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 400 | 339.6899 | 117.7544 | 17.7544 | 75 | 0.80413 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | < | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 75 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | < | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 75 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/380.2
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 300 | 339.6899 | 88.3158 | -11.6842 | 75 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/339.6
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,UNF,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | < | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 75 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25123-75127 |  | 25123-75127/17.36
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | < | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 75 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/50.85
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | < | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 75 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/50.85
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | < | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 75 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/45.42
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | < | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 75 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/45.42
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 | < | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 75 | 0.634 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25133-75127 |  | 25133-75127/52.45
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | < | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 75 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/50.85
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | < | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 75 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/50.85
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 75 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/45.42
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | < | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 75 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/45.42
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | < | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 75 | 0.634 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25133-75127 |  | 25133-75127/52.45
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | < | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 75 | 0.634 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25133-75127 |  | 25133-75127/52.45
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 | < | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 75 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/50.85
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 | < | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 75 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/50.85
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 | < | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 75 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/45.42
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 | < | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 75 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/45.42
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 | < | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 75 | 0.634 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25133-75127 |  | 25133-75127/52.45
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 | < | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 75 | 0.634 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25133-75127 |  | 25133-75127/52.45
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 | < | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 75 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/50.85
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 | < | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 75 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/50.85
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 | < | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 75 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/45.42
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 | < | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 75 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/45.42
BARIUM,UNF,AA | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 | < | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 75 | 0.634 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 01007 | AA042 | 25133-75127 |  | 25133-75127/52.45