## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
BERYLLIUM,FIL,AA | 1992 | 2770008 | 1991-10-04 |  | 30 | 29.1 | 103.0928 | 3.0928 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 50115-50103 |  | 50115-50103/29.10
BERYLLIUM,FIL,AA | 1992 | 2810125 | 1991-10-08 |  | 30 | 29.1 | 103.0928 | 3.0928 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 50115-50103 |  | 50115-50103/29.10
BERYLLIUM,FIL,AA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 40 | 35.8 | 111.7318 | 11.7318 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/35.800
BERYLLIUM,FIL,AA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 40 | 35.8 | 111.7318 | 11.7318 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/35.800
BERYLLIUM,FIL,AA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 30 | 29.1 | 103.0928 | 3.0928 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 50115-50103 |  | 50115-50103/29.10
BERYLLIUM,FIL,AA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 40 | 35.8 | 111.7318 | 11.7318 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/35.800
BERYLLIUM,FIL,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | < | 10 | 7.1 | 140.8451 | 40.8451 | 7.5 | 0.38667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/7.100
BERYLLIUM,FIL,AA | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 |  | 10 | 8.7 | 114.9425 | 14.9425 | 7.5 | 0.17333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25117-75113 |  | 25117-75113/8.700
BERYLLIUM,FIL,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 10 | 9.35 | 106.9519 | 6.9519 | 7.5 | 0.086667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 50123-50121 |  | 50123-50121/9.350
BERYLLIUM,FIL,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 10 | 9.35 | 106.9519 | 6.9519 | 7.5 | 0.086667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 50123-50121 |  | 50123-50121/9.350
BERYLLIUM,FIL,AA | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 | < | 10 | 7.95 | 125.7862 | 25.7862 | 7.5 | 0.27333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/7.950
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | < | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/9.150
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/9.150
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | < | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/9.150
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 10 | 8.174 | 122.3391 | 22.3391 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/8.174
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | < | 10 | 8.174 | 122.3391 | 22.3391 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/8.174
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | < | 10 | 8.174 | 122.3391 | 22.3391 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/8.174
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 10 | 12.525 | 79.8403 | -20.1597 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127 |  | 25123-75127/12.52
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 10 | 12.525 | 79.8403 | -20.1597 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127 |  | 25123-75127/12.52
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 10 | 12.525 | 79.8403 | -20.1597 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127 |  | 25123-75127/12.52
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | < | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/9.150
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | < | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/9.150
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 10 | 8.174 | 122.3391 | 22.3391 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/8.174
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | < | 10 | 8.174 | 122.3391 | 22.3391 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/8.174
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | < | 10 | 8.174 | 122.3391 | 22.3391 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/8.174
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 10 | 12.525 | 79.8403 | -20.1597 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127 |  | 25123-75127/12.52
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | < | 10 | 12.525 | 79.8403 | -20.1597 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127 |  | 25123-75127/12.52
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 10 | 12.525 | 79.8403 | -20.1597 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127 |  | 25123-75127/12.52
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | < | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/9.150
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | < | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/9.150
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | < | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/9.150
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | < | 10 | 8.174 | 122.3391 | 22.3391 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/8.174
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | < | 10 | 8.174 | 122.3391 | 22.3391 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/8.174
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 10 | 8.174 | 122.3391 | 22.3391 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/8.174
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 10 | 12.525 | 79.8403 | -20.1597 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127 |  | 25123-75127/12.52
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 10 | 12.525 | 79.8403 | -20.1597 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127 |  | 25123-75127/12.52
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 10 | 12.525 | 79.8403 | -20.1597 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127 |  | 25123-75127/12.52
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/9.150
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | < | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/9.150
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/9.150
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 10 | 8.174 | 122.3391 | 22.3391 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/8.174
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 10 | 8.174 | 122.3391 | 22.3391 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/8.174
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 10 | 8.174 | 122.3391 | 22.3391 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/8.174
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 10 | 12.525 | 79.8403 | -20.1597 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127 |  | 25123-75127/12.52
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 10 | 12.525 | 79.8403 | -20.1597 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127 |  | 25123-75127/12.52
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 10 | 12.525 | 79.8403 | -20.1597 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127 |  | 25123-75127/12.52
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 50 | 44.25 | 112.9944 | 12.9944 | 7.5 | 0.76667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/44.25
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 40 | 44.25 | 90.3955 | -9.6045 | 7.5 | -0.56667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/44.25
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 40 | 39.53 | 101.189 | 1.189 | 7.5 | 0.062667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/39.53
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 40 | 39.53 | 101.189 | 1.189 | 7.5 | 0.062667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/39.53
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 20 | 19.25 | 103.8961 | 3.8961 | 7.5 | 0.1 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25133-75127 |  | 25133-75127/19.25
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 40 | 44.25 | 90.3955 | -9.6045 | 7.5 | -0.56667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/44.25
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 40 | 44.25 | 90.3955 | -9.6045 | 7.5 | -0.56667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/44.25
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 40 | 39.53 | 101.189 | 1.189 | 7.5 | 0.062667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/39.53
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 40 | 39.53 | 101.189 | 1.189 | 7.5 | 0.062667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/39.53
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 20 | 19.25 | 103.8961 | 3.8961 | 7.5 | 0.1 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25133-75127 |  | 25133-75127/19.25
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 20 | 19.25 | 103.8961 | 3.8961 | 7.5 | 0.1 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25133-75127 |  | 25133-75127/19.25