## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2810028 | 1991-10-08 |  | 0.9 | 1.37 | 65.6934 | -34.3066 | 7.5 | -0.062667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.370
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 |  | 0.8 | 1.37 | 58.3942 | -41.6058 | 7.5 | -0.076 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.370
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 |  | 1.6 | 2.75 | 58.1818 | -41.8182 | 7.5 | -0.15333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/2.750
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 |  | 1.8 | 2.75 | 65.4545 | -34.5455 | 7.5 | -0.12667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/2.750
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 |  | 1.9 | 4.12 | 46.1165 | -53.8835 | 7.5 | -0.296 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/4.120
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 |  | 2.7 | 4.12 | 65.534 | -34.466 | 7.5 | -0.18933 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/4.120
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 |  | 2 | 1.37 | 145.9854 | 45.9854 | 7.5 | 0.084 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.370
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 |  | 3.5 | 1.37 | 255.4745 | 155.4745 | 7.5 | 0.284 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.370
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 |  | 2.6 | 2.75 | 94.5455 | -5.4545 | 7.5 | -0.02 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/2.750
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 |  | 2.5 | 2.75 | 90.9091 | -9.0909 | 7.5 | -0.033333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/2.750
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 | < | 0.5 | 4.12 | 12.1359 | -87.8641 | 7.5 | -0.48267 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/4.120
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 |  | 4 | 4.12 | 97.0874 | -2.9126 | 7.5 | -0.016 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/4.120
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 |  | 1.7 | 1.37 | 124.0876 | 24.0876 | 7.5 | 0.044 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.370
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 |  | 1.6 | 1.37 | 116.7883 | 16.7883 | 7.5 | 0.030667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.370
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 |  | 3.3 | 2.75 | 120 | 20 | 7.5 | 0.073333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/2.750
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 |  | 3.2 | 2.75 | 116.3636 | 16.3636 | 7.5 | 0.06 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/2.750
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 |  | 3.1 | 4.12 | 75.2427 | -24.7573 | 7.5 | -0.136 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/4.120
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 |  | 3.3 | 4.12 | 80.0971 | -19.9029 | 7.5 | -0.10933 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/4.120
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 |  | 1.3 | 1.37 | 94.8905 | -5.1095 | 7.5 | -0.0093333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.370
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 |  | 1.7 | 1.37 | 124.0876 | 24.0876 | 7.5 | 0.044 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.370
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 |  | 3.3 | 2.75 | 120 | 20 | 7.5 | 0.073333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/2.750
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 |  | 3.6 | 2.75 | 130.9091 | 30.9091 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/2.750
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 |  | 3.4 | 4.12 | 82.5243 | -17.4757 | 7.5 | -0.096 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/4.120
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 |  | 4 | 4.12 | 97.0874 | -2.9126 | 7.5 | -0.016 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/4.120
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 |  | 3.1 | 2.58 | 120.155 | 20.155 | 7.5 | 0.069333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/2.580
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 |  | 2.9 | 2.58 | 112.4031 | 12.4031 | 7.5 | 0.042667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/2.580
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 |  | 5.3 | 5.15 | 102.9126 | 2.9126 | 7.5 | 0.02 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.150
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 |  | 5.9 | 5.15 | 114.5631 | 14.5631 | 7.5 | 0.1 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.150
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 | < | 0.5 | 0.825 | 60.6061 | -39.3939 | 7.5 | -0.043333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.825
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | < | 0.5 | 0.825 | 60.6061 | -39.3939 | 7.5 | -0.043333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.825
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 |  | 3.4 | 2.58 | 131.7829 | 31.7829 | 7.5 | 0.10933 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/2.580
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 |  | 3.5 | 2.58 | 135.6589 | 35.6589 | 7.5 | 0.12267 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/2.580
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 |  | 6.6 | 5.15 | 128.1553 | 28.1553 | 7.5 | 0.19333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.150
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 |  | 6.4 | 5.15 | 124.2718 | 24.2718 | 7.5 | 0.16667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.150
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 | < | 0.5 | 0.825 | 60.6061 | -39.3939 | 7.5 | -0.043333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.825
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 |  | 0.7 | 0.825 | 84.8485 | -15.1515 | 7.5 | -0.016667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.825
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 |  | 3.4 | 2.58 | 131.7829 | 31.7829 | 7.5 | 0.10933 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/2.580
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 |  | 3.2 | 2.58 | 124.031 | 24.031 | 7.5 | 0.082667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/2.580
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 |  | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.150
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 |  | 6.3 | 5.15 | 122.3301 | 22.3301 | 7.5 | 0.15333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.150
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | < | 0.5 | 0.825 | 60.6061 | -39.3939 | 7.5 | -0.043333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.825
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 |  | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 7.5 | 0.023333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.825
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 |  | 3.2 | 2.58 | 124.031 | 24.031 | 7.5 | 0.082667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/2.580
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 |  | 6.3 | 2.58 | 244.186 | 144.186 | 7.5 | 0.496 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/2.580
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 |  | 5.6 | 5.15 | 108.7379 | 8.7379 | 7.5 | 0.06 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.150
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 |  | 6.5 | 5.15 | 126.2136 | 26.2136 | 7.5 | 0.18 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.150
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 |  | 6.4 | 0.825 | 775.7576 | 675.7576 | 7.5 | 0.74333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.825
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 |  | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 7.5 | 0.023333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.825
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 |  | 37 | 10.7 | 345.7944 | 245.7944 | 7.5 | 3.5067 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/10.700
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 |  | 12 | 10.7 | 112.1495 | 12.1495 | 7.5 | 0.17333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/10.700
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 |  | 12 | 12 | 100 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/12.000
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 |  | 15 | 12 | 125 | 25 | 7.5 | 0.4 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/12.000
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 |  | 12 | 12 | 100 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/12.000
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 |  | 14 | 12 | 116.6667 | 16.6667 | 7.5 | 0.26667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/12.000
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 |  | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 7.5 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/10.700
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 |  | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 7.5 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/10.700
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 |  | 13 | 12 | 108.3333 | 8.3333 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/12.000
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 |  | 13 | 12 | 108.3333 | 8.3333 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/12.000
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 |  | 13 | 12 | 108.3333 | 8.3333 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/12.000
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 |  | 12 | 12 | 100 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/12.000
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 |  | 12 | 10.7 | 112.1495 | 12.1495 | 7.5 | 0.17333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/10.700
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 |  | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 7.5 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/10.700
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 |  | 13 | 12 | 108.3333 | 8.3333 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/12.000
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 |  | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 7.5 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/10.700
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 |  | 13 | 12 | 108.3333 | 8.3333 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/12.000
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 |  | 12 | 12 | 100 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/12.000