## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 380090. | 1994-02-07 |  | 8 | 7.34 | 108.9918 | 8.9918 | 1.8632 | 0.35424 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 450245. | 1994-02-14 |  | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 530045. | 1994-02-22 |  | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 610007. | 1994-03-02 |  | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 670004. | 1994-03-08 |  | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | 1.5324 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 700041. | 1994-03-11 |  | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | 1.5324 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 760098. | 1994-03-17 |  | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | 1.5324 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 840115. | 1994-03-25 |  | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | 1.5324 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 980034. | 1994-04-08 |  | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1090205 | 1994-04-19 |  | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1150003 | 1994-04-25 |  | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1180317 | 1994-04-28 |  | 6 | 7.34 | 81.7439 | -18.2561 | 1.8632 | -0.71921 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1240054 | 1994-05-04 |  | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | 1.5324 | -1.2203 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1290276 | 1994-05-09 |  | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | 1.5324 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1380098 | 1994-05-18 |  | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | 1.5324 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1440130 | 1994-05-24 |  | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | 1.5324 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1570004 | 1994-06-06 |  | 6 | 7.34 | 81.7439 | -18.2561 | 1.8632 | -0.71921 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1640025 | 1994-06-13 |  | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1740002 | 1994-06-23 |  | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1800164 | 1994-06-29 |  | 6 | 7.34 | 81.7439 | -18.2561 | 1.8632 | -0.71921 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1920240 | 1994-07-11 |  | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | 1.5324 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | ug/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1930261 | 1994-07-12 |  | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | 1.5324 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2060247 | 1994-07-25 |  | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | 1.5324 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2110200 | 1994-07-30 |  | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | 1.5324 | -1.2203 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2210350 | 1994-08-09 |  | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2270054 | 1994-08-15 |  | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2370459 | 1994-08-25 |  | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2440200 | 1994-09-01 |  | 7 | 7.34 | 95.3678 | -4.6322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.340
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2521098 | 1994-09-09 |  | 2 | 2.87 | 69.6864 | -30.3136 | 1.5324 | -0.56774 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2700340 | 1994-09-27 | < | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | 1.5324 | -1.2203 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2720377 | 1994-09-29 | < | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | 1.5324 | -1.2203 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2730230 | 1994-09-30 | < | 1 | 2.87 | 34.8432 | -65.1568 | 1.5324 | -1.2203 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75113 |  | 25125-75113/2.870
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2850161 | 1994-10-12 | < | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.0689 | 0.0018711 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2920013 | 1994-10-19 | < | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.0689 | 0.0018711 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3000006 | 1994-10-27 | < | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.0689 | 0.0018712 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3050268 | 1994-11-01 | < | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.0689 | 0.0018712 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3110091 | 1994-11-07 |  | 8 | 9.623 | 83.1342 | -16.8658 | 1.664 | -0.97537 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3190011 | 1994-11-15 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3320158 | 1994-11-28 |  | 8 | 9.623 | 83.1342 | -16.8658 | 1.664 | -0.97537 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3350021 | 1994-12-01 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3400043 | 1994-12-06 |  | 6 | 7.345 | 81.6882 | -18.3118 | 1.5068 | -0.89262 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3460199 | 1994-12-12 |  | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | 1.5068 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3560005 | 1994-12-22 |  | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | 1.5068 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3620061 | 1994-12-28 |  | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | 1.5068 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 60107.0 | 1995-01-06 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 180062. | 1995-01-18 |  | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 1.664 | 0.22656 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0260108 | 1995-01-26 |  | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 1.664 | 0.22656 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0330054 | 1995-02-02 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 340099. | 1995-02-03 |  | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | 1.5068 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 460050. | 1995-02-15 |  | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | 1.5068 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0540096 | 1995-02-23 |  | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | 1.5068 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0600137 | 1995-03-01 |  | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | 1.5068 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0660117 | 1995-03-07 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0720087 | 1995-03-13 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0820007 | 1995-03-23 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0900093 | 1995-03-31 |  | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 1.664 | 0.22656 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1030002 | 1995-04-13 | < | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.0689 | 0.0018711 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1040042 | 1995-04-14 |  | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.0689 | 0.0018712 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1110061 | 1995-04-21 |  | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.0689 | 0.0018711 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1210181 | 1995-05-01 |  | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.0689 | 0.0018712 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1300122 | 1995-05-10 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1370088 | 1995-05-17 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1510134 | 1995-05-31 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1560205 | 1995-06-05 |  | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | 1.5068 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1630244 | 1995-06-12 |  | 1 | 7.345 | 13.6147 | -86.3853 | 1.5068 | -4.2109 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1730202 | 1995-06-22 |  | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | 1.5068 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1800010 | 1995-06-29 |  | 6 | 7.345 | 81.6882 | -18.3118 | 1.5068 | -0.89262 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1910382 | 1995-07-10 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1980420 | 1995-07-17 |  | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 1.664 | 0.22656 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1990162 | 1995-07-18 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2080142 | 1995-07-27 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2190099 | 1995-08-07 |  | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | 1.5068 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2260318 | 1995-08-14 |  | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | 1.5068 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2360164 | 1995-08-24 |  | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | 1.5068 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2430003 | 1995-08-31 |  | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | 1.5068 | -0.22896 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.345
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2550036 | 1995-09-12 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2620018 | 1995-09-19 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2650084 | 1995-09-22 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2710023 | 1995-09-28 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.664 | -0.3744 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2790114 | 1995-10-06 |  | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.2959 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2860031 | 1995-10-13 |  | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.2959 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2900036 | 1995-10-17 |  | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.2959 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2980075 | 1995-10-25 | < | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.2959 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3100071 | 1995-11-06 |  | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 1.7789 | 0.21193 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3240025 | 1995-11-20 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3240017 | 1995-11-20 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3260125 | 1995-11-22 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3410018 | 1995-12-07 |  | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | 2.4157 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3450044 | 1995-12-11 |  | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | 2.4157 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3470049 | 1995-12-13 |  | 20 | 20.995 | 95.2608 | -4.7392 | 2.4157 | -0.41189 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 110048. | 1996-01-11 |  | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 1.7789 | 0.21193 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 120079. | 1996-01-12 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0250005 | 1996-01-25 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0370046 | 1996-02-06 |  | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | 2.4157 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0380048 | 1996-02-07 |  | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | 2.4157 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0430077 | 1996-02-12 |  | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | 2.4157 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0530099 | 1996-02-22 |  | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | 2.4157 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0670020 | 1996-03-07 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0680100 | 1996-03-08 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0710086 | 1996-03-11 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0810012 | 1996-03-21 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0960257 | 1996-04-05 |  | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.2959 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1010112 | 1996-04-10 | < | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.2959 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1090028 | 1996-04-18 | < | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.2959 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1150090 | 1996-04-24 |  | 1 | 0.998 | 100.2004 | 0.2004 | 1.2959 | 0.0015433 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/0.998
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1240100 | 1996-05-03 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1290143 | 1996-05-08 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1340011 | 1996-05-13 |  | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 1.7789 | 0.21193 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1430070 | 1996-05-22 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1570095 | 1996-06-05 |  | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | 2.4157 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1620069 | 1996-06-10 |  | 19 | 20.995 | 90.4977 | -9.5023 | 2.4157 | -0.82584 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1700074 | 1996-06-18 |  | 20 | 20.995 | 95.2608 | -4.7392 | 2.4157 | -0.41189 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1730090 | 1996-06-21 |  | 20 | 20.995 | 95.2608 | -4.7392 | 2.4157 | -0.41189 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1930048 | 1996-07-11 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1940071 | 1996-07-12 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1970214 | 1996-07-15 |  | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 1.7789 | 0.21193 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2050020 | 1996-07-23 |  | 10 | 9.623 | 103.9177 | 3.9177 | 1.7789 | 0.21193 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2180063 | 1996-08-05 |  | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 2.4157 | 0.0020698 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2220018 | 1996-08-09 |  | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 2.4157 | 0.0020698 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2250178 | 1996-08-12 |  | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 2.4157 | 0.0020698 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2400126 | 1996-08-27 |  | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 2.4157 | 0.0020698 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 50125-50133 |  | 50125-50133/20.99
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2570435 | 1996-09-13 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2570644 | 1996-09-13 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2620144 | 1996-09-18 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623
CHROMIUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2700114 | 1996-09-26 |  | 9 | 9.623 | 93.5259 | -6.4741 | 1.7789 | -0.35022 | 1 | 1789 |  |  |  | µg/L | 01030 | PLM40 | 25125-75127 |  | 25125-75127/9.623