## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 |  | 1.6 | 1.59 | 100.6289 | 0.62893 | 0.26946 | 0.037111 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007 |  | 5011/5007/1.590
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 2.7 | 2.84 | 95.0704 | -4.9296 | 0.38412 | -0.36447 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 |  | 0.9 | 1.08 | 83.3333 | -16.6667 | 0.22044 | -0.81655 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 |  | 2.8 | 2.84 | 98.5915 | -1.4085 | 0.38412 | -0.10413 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 |  | 2.2 | 2.84 | 77.4648 | -22.5352 | 0.38412 | -1.6661 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 |  | 1.1 | 1.08 | 101.8519 | 1.8519 | 0.22044 | 0.090728 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 |  | 1 | 1.08 | 92.5926 | -7.4074 | 0.22044 | -0.36291 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 2.6 | 2.84 | 91.5493 | -8.4507 | 0.38412 | -0.6248 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 |  | 0.9 | 0.7 | 128.5714 | 28.5714 | 0.1851 | 1.0805 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 |  | 2.8 | 2.84 | 98.5915 | -1.4085 | 0.38412 | -0.10413 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 |  | 2.3 | 2.84 | 80.9859 | -19.0141 | 0.38412 | -1.4058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 |  | 2.3 | 2.84 | 80.9859 | -19.0141 | 0.38412 | -1.4058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 |  | 2.7 | 2.84 | 95.0704 | -4.9296 | 0.38412 | -0.36447 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 140086. | 1992-01-14 |  | 2.9 | 2.84 | 102.1127 | 2.1127 | 0.38412 | 0.1562 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 160043. | 1992-01-16 |  | 2.5 | 2.84 | 88.0282 | -11.9718 | 0.38412 | -0.88514 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 160137. | 1992-01-16 |  | 0.3 | 0.25 | 120 | 20 | 0.14325 | 0.34904 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50101-50115 |  | 50101-50115/0.250
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 230001. | 1992-01-23 |  | 0.3 | 0.25 | 120 | 20 | 0.14325 | 0.34904 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50101-50115 |  | 50101-50115/0.250
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 290148. | 1992-01-29 |  | 3 | 2.84 | 105.6338 | 5.6338 | 0.38412 | 0.41654 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 370014. | 1992-02-06 |  | 2.9 | 2.84 | 102.1127 | 2.1127 | 0.38412 | 0.1562 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 410005. | 1992-02-10 |  | 0.9 | 1.08 | 83.3333 | -16.6667 | 0.22044 | -0.81655 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 450175. | 1992-02-14 |  | 2.8 | 2.84 | 98.5915 | -1.4085 | 0.38412 | -0.10413 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 490019. | 1992-02-18 |  | 2.9 | 2.84 | 102.1127 | 2.1127 | 0.38412 | 0.1562 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 490016. | 1992-02-18 |  | 1 | 1.08 | 92.5926 | -7.4074 | 0.22044 | -0.36291 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 560026. | 1992-02-25 |  | 1 | 1.08 | 92.5926 | -7.4074 | 0.22044 | -0.36291 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 2.9 | 2.84 | 102.1127 | 2.1127 | 0.38412 | 0.1562 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 650026. | 1992-03-05 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 660101. | 1992-03-06 |  | 2.8 | 2.84 | 98.5915 | -1.4085 | 0.38412 | -0.10413 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 710029. | 1992-03-11 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 720006. | 1992-03-12 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 730015. | 1992-03-13 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 770004. | 1992-03-17 |  | 2.7 | 2.84 | 95.0704 | -4.9296 | 0.38412 | -0.36447 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 840007. | 1992-03-24 |  | 2.9 | 2.84 | 102.1127 | 2.1127 | 0.38412 | 0.1562 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 980016. | 1992-04-07 |  | 1 | 1.08 | 92.5926 | -7.4074 | 0.22044 | -0.36291 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1110275 | 1992-04-20 |  | 1 | 1.08 | 92.5926 | -7.4074 | 0.22044 | -0.36291 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 |  | 0.3 | 0.25 | 120 | 20 | 0.14325 | 0.34904 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50101-50115 |  | 50101-50115/0.250
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 |  | 0.3 | 0.25 | 120 | 20 | 0.14325 | 0.34904 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50101-50115 |  | 50101-50115/0.250
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1190021 | 1992-04-28 |  | 1.1 | 1.08 | 101.8519 | 1.8519 | 0.22044 | 0.090728 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1220090 | 1992-05-01 |  | 1.1 | 1.08 | 101.8519 | 1.8519 | 0.22044 | 0.090728 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 |  | 0.4 | 0.25 | 160 | 60 | 0.14325 | 1.0471 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50101-50115 |  | 50101-50115/0.250
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 |  | 2.7 | 2.84 | 95.0704 | -4.9296 | 0.38412 | -0.36447 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 |  | 1.1 | 1.08 | 101.8519 | 1.8519 | 0.22044 | 0.090728 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 |  | 1 | 1.08 | 92.5926 | -7.4074 | 0.22044 | -0.36291 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 |  | 2.5 | 2.84 | 88.0282 | -11.9718 | 0.38412 | -0.88514 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 |  | 2.9 | 2.84 | 102.1127 | 2.1127 | 0.38412 | 0.1562 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 |  | 2.7 | 2.84 | 95.0704 | -4.9296 | 0.38412 | -0.36447 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 |  | 1 | 1.08 | 92.5926 | -7.4074 | 0.22044 | -0.36291 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 |  | 1.8 | 2.84 | 63.3803 | -36.6197 | 0.38412 | -2.7075 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 |  | 2.8 | 2.84 | 98.5915 | -1.4085 | 0.38412 | -0.10413 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 |  | 2.7 | 2.84 | 95.0704 | -4.9296 | 0.38412 | -0.36447 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 |  | 2.8 | 2.84 | 98.5915 | -1.4085 | 0.38412 | -0.10413 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 |  | 0.3 | 0.25 | 120 | 20 | 0.14325 | 0.34904 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50101-50115 |  | 50101-50115/0.250
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 |  | 2.7 | 2.84 | 95.0704 | -4.9296 | 0.38412 | -0.36447 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 |  | 2.7 | 2.84 | 95.0704 | -4.9296 | 0.38412 | -0.36447 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 |  | 2.7 | 2.84 | 95.0704 | -4.9296 | 0.38412 | -0.36447 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 |  | 0.3 | 0.25 | 120 | 20 | 0.14325 | 0.34904 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50101-50115 |  | 50101-50115/0.250
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 |  | 0.3 | 0.25 | 120 | 20 | 0.14325 | 0.34904 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50101-50115 |  | 50101-50115/0.250
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 |  | 1 | 1.08 | 92.5926 | -7.4074 | 0.22044 | -0.36291 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 |  | 2.9 | 2.84 | 102.1127 | 2.1127 | 0.38412 | 0.1562 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 |  | 2.8 | 2.84 | 98.5915 | -1.4085 | 0.38412 | -0.10413 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 |  | 1 | 1.08 | 92.5926 | -7.4074 | 0.22044 | -0.36291 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 |  | 2.9 | 2.84 | 102.1127 | 2.1127 | 0.38412 | 0.1562 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 |  | 1.1 | 1.08 | 101.8519 | 1.8519 | 0.22044 | 0.090728 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 |  | 2.8 | 2.84 | 98.5915 | -1.4085 | 0.38412 | -0.10413 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/2.840
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 |  | 1 | 1.08 | 92.5926 | -7.4074 | 0.22044 | -0.36291 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 |  | 1 | 1.08 | 92.5926 | -7.4074 | 0.22044 | -0.36291 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.080
MERCURY,UNF,CVAA | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.1851 | 0.54025 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50115-50103 |  | 50115-50103/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 |  | 4 | 3.78 | 105.8201 | 5.8201 | 0.5058 | 0.43495 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 |  | 3.8 | 3.78 | 100.5291 | 0.5291 | 0.5058 | 0.039541 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 |  | 3.8 | 3.78 | 100.5291 | 0.5291 | 0.5058 | 0.039541 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 |  | 0.2 | 0.175 | 114.2857 | 14.2857 | 0.10925 | 0.22883 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50117-50121 |  | 50117-50121/0.175
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 |  | 3.7 | 3.78 | 97.8836 | -2.1164 | 0.5058 | -0.15817 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 |  | 1.9 | 1.89 | 100.5291 | 0.5291 | 0.2979 | 0.033568 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 |  | 3.9 | 3.78 | 103.1746 | 3.1746 | 0.5058 | 0.23725 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 |  | 1.9 | 1.89 | 100.5291 | 0.5291 | 0.2979 | 0.033568 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 |  | 1.8 | 1.89 | 95.2381 | -4.7619 | 0.2979 | -0.30211 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 |  | 3.7 | 3.78 | 97.8836 | -2.1164 | 0.5058 | -0.15817 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 |  | 1.8 | 1.89 | 95.2381 | -4.7619 | 0.2979 | -0.30211 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 |  | 3.6 | 3.78 | 95.2381 | -4.7619 | 0.5058 | -0.35587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 |  | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0.167 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 |  | 1.8 | 1.89 | 95.2381 | -4.7619 | 0.2979 | -0.30211 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 |  | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0.167 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 |  | 1.8 | 1.89 | 95.2381 | -4.7619 | 0.2979 | -0.30211 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 |  | 1.6 | 1.89 | 84.6561 | -15.3439 | 0.2979 | -0.97348 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 |  | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0.167 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 |  | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0.167 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 |  | 1.8 | 1.89 | 95.2381 | -4.7619 | 0.2979 | -0.30211 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 120060. | 1993-01-12 |  | 0.2 | 0.175 | 114.2857 | 14.2857 | 0.10925 | 0.22883 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50117-50121 |  | 50117-50121/0.175
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 190146. | 1993-01-19 |  | 0.2 | 0.175 | 114.2857 | 14.2857 | 0.10925 | 0.22883 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50117-50121 |  | 50117-50121/0.175
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 200007. | 1993-01-20 |  | 1.8 | 1.89 | 95.2381 | -4.7619 | 0.2979 | -0.30211 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 210159. | 1993-01-21 |  | 0.2 | 0.175 | 114.2857 | 14.2857 | 0.10925 | 0.22883 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50117-50121 |  | 50117-50121/0.175
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 280168. | 1993-01-28 |  | 1.9 | 1.89 | 100.5291 | 0.5291 | 0.2979 | 0.033568 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 340019. | 1993-02-03 |  | 1.8 | 1.89 | 95.2381 | -4.7619 | 0.2979 | -0.30211 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 410024. | 1993-02-10 |  | 3.7 | 3.78 | 97.8836 | -2.1164 | 0.5058 | -0.15817 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 410018. | 1993-02-10 |  | 1.8 | 1.89 | 95.2381 | -4.7619 | 0.2979 | -0.30211 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 410013. | 1993-02-10 |  | 2.1 | 1.89 | 111.1111 | 11.1111 | 0.2979 | 0.70493 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 490012. | 1993-02-18 |  | 3.2 | 3.78 | 84.6561 | -15.3439 | 0.5058 | -1.1467 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 500114. | 1993-02-19 |  | 1.7 | 1.89 | 89.9471 | -10.0529 | 0.2979 | -0.6378 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 600228. | 1993-03-01 |  | 3.8 | 3.78 | 100.5291 | 0.5291 | 0.5058 | 0.039541 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 620058. | 1993-03-03 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.167 | 0.5988 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 690127. | 1993-03-10 |  | 1.7 | 1.89 | 89.9471 | -10.0529 | 0.2979 | -0.6378 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 740147. | 1993-03-15 |  | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0.167 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 750190. | 1993-03-16 |  | 1.8 | 1.89 | 95.2381 | -4.7619 | 0.2979 | -0.30211 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 820076. | 1993-03-23 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.167 | 0.5988 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 880025. | 1993-03-29 |  | 1.9 | 1.89 | 100.5291 | 0.5291 | 0.2979 | 0.033568 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 890012. | 1993-03-30 |  | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0.167 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 970031. | 1993-04-07 |  | 0.2 | 0.175 | 114.2857 | 14.2857 | 0.10925 | 0.22883 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50117-50121 |  | 50117-50121/0.175
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 990091. | 1993-04-09 |  | 3.7 | 3.78 | 97.8836 | -2.1164 | 0.5058 | -0.15817 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 |  | 0.2 | 0.175 | 114.2857 | 14.2857 | 0.10925 | 0.22883 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50117-50121 |  | 50117-50121/0.175
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 |  | 3.8 | 3.78 | 100.5291 | 0.5291 | 0.5058 | 0.039541 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 |  | 0.2 | 0.175 | 114.2857 | 14.2857 | 0.10925 | 0.22883 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50117-50121 |  | 50117-50121/0.175
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 |  | 3.6 | 3.78 | 95.2381 | -4.7619 | 0.5058 | -0.35587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 |  | 3.6 | 3.78 | 95.2381 | -4.7619 | 0.5058 | -0.35587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 |  | 1.9 | 1.89 | 100.5291 | 0.5291 | 0.2979 | 0.033568 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 |  | 3.6 | 3.78 | 95.2381 | -4.7619 | 0.5058 | -0.35587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 |  | 3.7 | 3.78 | 97.8836 | -2.1164 | 0.5058 | -0.15817 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 |  | 1.8 | 1.89 | 95.2381 | -4.7619 | 0.2979 | -0.30211 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 |  | 3.9 | 3.78 | 103.1746 | 3.1746 | 0.5058 | 0.23725 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 |  | 1.8 | 1.89 | 95.2381 | -4.7619 | 0.2979 | -0.30211 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 |  | 0.6 | 0.7 | 85.7143 | -14.2857 | 0.167 | -0.5988 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 |  | 2 | 1.89 | 105.8201 | 5.8201 | 0.2979 | 0.36925 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 |  | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.167 | 0.5988 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 |  | 1.7 | 1.89 | 89.9471 | -10.0529 | 0.2979 | -0.6378 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 |  | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0.167 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 |  | 1.9 | 1.89 | 100.5291 | 0.5291 | 0.2979 | 0.033568 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 |  | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0.167 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 |  | 0.2 | 0.175 | 114.2857 | 14.2857 | 0.10925 | 0.22883 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50117-50121 |  | 50117-50121/0.175
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 |  | 1.9 | 1.89 | 100.5291 | 0.5291 | 0.2979 | 0.033568 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 |  | 0.2 | 0.175 | 114.2857 | 14.2857 | 0.10925 | 0.22883 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50117-50121 |  | 50117-50121/0.175
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 |  | 1.8 | 1.89 | 95.2381 | -4.7619 | 0.2979 | -0.30211 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 |  | 1.8 | 1.89 | 95.2381 | -4.7619 | 0.2979 | -0.30211 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 |  | 0.2 | 0.175 | 114.2857 | 14.2857 | 0.10925 | 0.22883 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50117-50121 |  | 50117-50121/0.175
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 |  | 1.3 | 1.89 | 68.7831 | -31.2169 | 0.2979 | -1.9805 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 |  | 1.4 | 1.89 | 74.0741 | -25.9259 | 0.2979 | -1.6448 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 |  | 2.9 | 3.78 | 76.7196 | -23.2804 | 0.5058 | -1.7398 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 |  | 1.2 | 1.89 | 63.4921 | -36.5079 | 0.2979 | -2.3162 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 |  | 2.5 | 3.78 | 66.1376 | -33.8624 | 0.5058 | -2.5306 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 |  | 0.8 | 1.89 | 42.328 | -57.672 | 0.2979 | -3.6589 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 |  | 3.9 | 3.78 | 103.1746 | 3.1746 | 0.5058 | 0.23725 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.780
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 |  | 2.3 | 1.89 | 121.6931 | 21.6931 | 0.2979 | 1.3763 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 |  | 0.5 | 0.7 | 71.4286 | -28.5714 | 0.167 | -1.1976 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 |  | 1.2 | 1.89 | 63.4921 | -36.5079 | 0.2979 | -2.3162 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 |  | 0.5 | 0.7 | 71.4286 | -28.5714 | 0.167 | -1.1976 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 |  | 1 | 1.89 | 52.9101 | -47.0899 | 0.2979 | -2.9876 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 |  | 0.6 | 0.7 | 85.7143 | -14.2857 | 0.167 | -0.5988 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 |  | 2 | 1.89 | 105.8201 | 5.8201 | 0.2979 | 0.36925 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/1.890
MERCURY,UNF,CVAA | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 |  | 0.3 | 0.7 | 42.8571 | -57.1429 | 0.167 | -2.3952 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50121-50105 |  | 50121-50105/0.700
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 |  | 0.3 | 0.525 | 57.1429 | -42.8571 | 0.1625 | -1.3846 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.525
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 |  | 1.5 | 2.52 | 59.5238 | -40.4762 | 0.362 | -2.8177 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 |  | 0.4 | 0.525 | 76.1905 | -23.8095 | 0.1625 | -0.76923 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.525
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 | < | 0.1 | 2.52 | 3.9683 | -96.0317 | 0.362 | -6.6851 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 |  | 0.3 | 0.525 | 57.1429 | -42.8571 | 0.1625 | -1.3846 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.525
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 |  | 2.9 | 2.52 | 115.0794 | 15.0794 | 0.362 | 1.0497 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 |  | 0.8 | 0.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.185 | 0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 |  | 2.5 | 2.52 | 99.2063 | -0.79365 | 0.362 | -0.055249 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 |  | 0.7 | 0.75 | 93.3333 | -6.6667 | 0.185 | -0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 |  | 2.5 | 2.52 | 99.2063 | -0.79365 | 0.362 | -0.055249 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 |  | 0.9 | 0.75 | 120 | 20 | 0.185 | 0.81081 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 |  | 0.2 | 0.205 | 97.561 | -2.439 | 0.1305 | -0.038314 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50123-50121 |  | 50123-50121/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 |  | 0.8 | 0.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.185 | 0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 |  | 0.2 | 0.205 | 97.561 | -2.439 | 0.1305 | -0.038314 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50123-50121 |  | 50123-50121/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 |  | 0.7 | 0.75 | 93.3333 | -6.6667 | 0.185 | -0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 |  | 0.8 | 0.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.185 | 0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 130190. | 1994-01-13 |  | 0.3 | 0.525 | 57.1429 | -42.8571 | 0.1625 | -1.3846 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.525
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 240081. | 1994-01-24 |  | 0.3 | 0.525 | 57.1429 | -42.8571 | 0.1625 | -1.3846 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.525
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 270111. | 1994-01-27 |  | 0.4 | 0.525 | 76.1905 | -23.8095 | 0.1625 | -0.76923 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.525
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 270087. | 1994-01-27 |  | 0.9 | 0.75 | 120 | 20 | 0.185 | 0.81081 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 380091. | 1994-02-07 |  | 2.8 | 2.52 | 111.1111 | 11.1111 | 0.362 | 0.77348 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 410007. | 1994-02-10 |  | 0.9 | 0.75 | 120 | 20 | 0.185 | 0.81081 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 450250. | 1994-02-14 |  | 2.8 | 2.52 | 111.1111 | 11.1111 | 0.362 | 0.77348 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 560076. | 1994-02-25 |  | 0.8 | 0.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.185 | 0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 600006. | 1994-03-01 |  | 2.4 | 2.52 | 95.2381 | -4.7619 | 0.362 | -0.33149 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 670006. | 1994-03-08 |  | 0.8 | 0.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.185 | 0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 680098. | 1994-03-09 |  | 0.2 | 0.205 | 97.561 | -2.439 | 0.1305 | -0.038314 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50123-50121 |  | 50123-50121/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 730029. | 1994-03-14 |  | 0.8 | 0.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.185 | 0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 840118. | 1994-03-25 |  | 0.2 | 0.205 | 97.561 | -2.439 | 0.1305 | -0.038314 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50123-50121 |  | 50123-50121/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 880085. | 1994-03-29 |  | 0.8 | 0.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.185 | 0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 |  | 2.5 | 2.52 | 99.2063 | -0.79365 | 0.362 | -0.055249 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 |  | 0.3 | 0.525 | 57.1429 | -42.8571 | 0.1625 | -1.3846 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.525
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 |  | 2.7 | 2.52 | 107.1429 | 7.1429 | 0.362 | 0.49724 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 |  | 0.4 | 0.525 | 76.1905 | -23.8095 | 0.1625 | -0.76923 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.525
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 |  | 0.4 | 0.525 | 76.1905 | -23.8095 | 0.1625 | -0.76923 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.525
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 |  | 2.5 | 2.52 | 99.2063 | -0.79365 | 0.362 | -0.055249 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 |  | 2.2 | 2.52 | 87.3016 | -12.6984 | 0.362 | -0.88398 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 |  | 2.4 | 2.52 | 95.2381 | -4.7619 | 0.362 | -0.33149 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 |  | 0.7 | 0.75 | 93.3333 | -6.6667 | 0.185 | -0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 0.1 | 0.205 | 48.7805 | -51.2195 | 0.1305 | -0.8046 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50123-50121 |  | 50123-50121/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 |  | 0.7 | 0.75 | 93.3333 | -6.6667 | 0.185 | -0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 0.2 | 0.205 | 97.561 | -2.439 | 0.1305 | -0.038314 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50123-50121 |  | 50123-50121/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 |  | 0.6 | 0.75 | 80 | -20 | 0.185 | -0.81081 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 |  | 0.7 | 0.75 | 93.3333 | -6.6667 | 0.185 | -0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 |  | 0.4 | 0.525 | 76.1905 | -23.8095 | 0.1625 | -0.76923 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.525
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 |  | 0.4 | 0.525 | 76.1905 | -23.8095 | 0.1625 | -0.76923 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.525
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 |  | 0.7 | 0.75 | 93.3333 | -6.6667 | 0.185 | -0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 |  | 0.4 | 0.525 | 76.1905 | -23.8095 | 0.1625 | -0.76923 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.525
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 |  | 2.4 | 2.52 | 95.2381 | -4.7619 | 0.362 | -0.33149 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 |  | 0.6 | 0.75 | 80 | -20 | 0.185 | -0.81081 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 |  | 2.5 | 2.52 | 99.2063 | -0.79365 | 0.362 | -0.055249 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 |  | 0.7 | 0.75 | 93.3333 | -6.6667 | 0.185 | -0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 | < | 0.1 | 2.52 | 3.9683 | -96.0317 | 0.362 | -6.6851 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/2.520
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 |  | 0.6 | 0.75 | 80 | -20 | 0.185 | -0.81081 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 |  | 0.2 | 0.205 | 97.561 | -2.439 | 0.1305 | -0.038314 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50123-50121 |  | 50123-50121/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 |  | 0.7 | 0.75 | 93.3333 | -6.6667 | 0.185 | -0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 |  | 0.1 | 0.205 | 48.7805 | -51.2195 | 0.1305 | -0.8046 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50123-50121 |  | 50123-50121/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 |  | 0.7 | 0.75 | 93.3333 | -6.6667 | 0.185 | -0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/0.750
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 0.4 | 0.65 | 61.5385 | -38.4615 | 0.1715 | -1.4577 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 |  | 3.5 | 3.776 | 92.6907 | -7.3093 | 0.51536 | -0.53555 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.776
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 1 | 1.162 | 86.0585 | -13.9415 | 0.22782 | -0.71109 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 1.1 | 1.162 | 94.6644 | -5.3356 | 0.22782 | -0.27214 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 |  | 3 | 3.776 | 79.4492 | -20.5508 | 0.51536 | -1.5057 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.776
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 1 | 1.162 | 86.0585 | -13.9415 | 0.22782 | -0.71109 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 0.1 | 0.205 | 48.7805 | -51.2195 | 0.12255 | -0.85679 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25123-75127 |  | 25123-75127/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 0.2 | 0.205 | 97.561 | -2.439 | 0.12255 | -0.0408 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25123-75127 |  | 25123-75127/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 0.1 | 0.205 | 48.7805 | -51.2195 | 0.12255 | -0.85679 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25123-75127 |  | 25123-75127/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 |  | 0.4 | 0.65 | 61.5385 | -38.4615 | 0.1715 | -1.4577 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 340100. | 1995-02-03 |  | 3.6 | 3.776 | 95.339 | -4.661 | 0.51536 | -0.34151 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.776
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 1.1 | 1.162 | 94.6644 | -5.3356 | 0.22782 | -0.27214 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 1.2 | 1.162 | 103.2702 | 3.2702 | 0.22782 | 0.1668 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 |  | 3.9 | 3.776 | 103.2839 | 3.2839 | 0.51536 | 0.24061 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.776
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 1.1 | 1.162 | 94.6644 | -5.3356 | 0.22782 | -0.27214 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 0.1 | 0.205 | 48.7805 | -51.2195 | 0.12255 | -0.85679 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25123-75127 |  | 25123-75127/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 |  | 0.1 | 0.205 | 48.7805 | -51.2195 | 0.12255 | -0.85679 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25123-75127 |  | 25123-75127/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 870146. | 1995-03-28 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 0.2 | 0.205 | 97.561 | -2.439 | 0.12255 | -0.0408 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25123-75127 |  | 25123-75127/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 |  | 0.4 | 0.65 | 61.5385 | -38.4615 | 0.1715 | -1.4577 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 0.4 | 0.65 | 61.5385 | -38.4615 | 0.1715 | -1.4577 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 0.9 | 1.162 | 77.4527 | -22.5473 | 0.22782 | -1.15 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 1 | 1.162 | 86.0585 | -13.9415 | 0.22782 | -0.71109 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 |  | 3.4 | 3.776 | 90.0424 | -9.9576 | 0.51536 | -0.72959 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.776
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 1 | 1.162 | 86.0585 | -13.9415 | 0.22782 | -0.71109 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 |  | 0.4 | 0.65 | 61.5385 | -38.4615 | 0.1715 | -1.4577 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 0.1 | 0.205 | 48.7805 | -51.2195 | 0.12255 | -0.85679 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25123-75127 |  | 25123-75127/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 0.1 | 0.205 | 48.7805 | -51.2195 | 0.12255 | -0.85679 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25123-75127 |  | 25123-75127/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 0.1 | 0.205 | 48.7805 | -51.2195 | 0.12255 | -0.85679 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25123-75127 |  | 25123-75127/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 0.4 | 0.65 | 61.5385 | -38.4615 | 0.1715 | -1.4577 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 |  | 0.6 | 0.65 | 92.3077 | -7.6923 | 0.1715 | -0.29155 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 |  | 3.1 | 3.776 | 82.0975 | -17.9025 | 0.51536 | -1.3117 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.776
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 0.5 | 1.162 | 43.0293 | -56.9707 | 0.22782 | -2.9058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 1.1 | 1.162 | 94.6644 | -5.3356 | 0.22782 | -0.27214 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 |  | 3.4 | 3.776 | 90.0424 | -9.9576 | 0.51536 | -0.72959 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.776
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 0.8 | 1.162 | 68.8468 | -31.1532 | 0.22782 | -1.589 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 0.1 | 0.205 | 48.7805 | -51.2195 | 0.12255 | -0.85679 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25123-75127 |  | 25123-75127/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 0.2 | 0.205 | 97.561 | -2.439 | 0.12255 | -0.0408 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25123-75127 |  | 25123-75127/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 |  | 0.6 | 0.65 | 92.3077 | -7.6923 | 0.1715 | -0.29155 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 |  | 0.5 | 0.65 | 76.9231 | -23.0769 | 0.1715 | -0.87464 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50123 |  | 50125-50123/0.650
MERCURY,UNF,CVAA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 0.2 | 0.205 | 97.561 | -2.439 | 0.12255 | -0.0408 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25123-75127 |  | 25123-75127/0.205
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 |  | 0.5 | 0.505 | 99.0099 | -0.9901 | 0.1405 | -0.035587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50133 |  | 50125-50133/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 0.4 | 0.505 | 79.2079 | -20.7921 | 0.1405 | -0.74733 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 |  | 0.4 | 0.505 | 79.2079 | -20.7921 | 0.1405 | -0.74733 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50133 |  | 50125-50133/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 0.4 | 0.505 | 79.2079 | -20.7921 | 0.1405 | -0.74733 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 |  | 0.9 | 0.975 | 92.3077 | -7.6923 | 0.1875 | -0.4 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.975
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 1 | 1.162 | 86.0585 | -13.9415 | 0.2062 | -0.78565 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 |  | 1 | 0.975 | 102.5641 | 2.5641 | 0.1875 | 0.13333 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.975
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 1.2 | 1.162 | 103.2702 | 3.2702 | 0.2062 | 0.18429 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 0.4 | 0.35 | 114.2857 | 14.2857 | 0.125 | 0.4 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25133-75127 |  | 25133-75127/0.350
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 |  | 0.5 | 0.505 | 99.0099 | -0.9901 | 0.1405 | -0.035587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50133 |  | 50125-50133/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 0.5 | 0.505 | 99.0099 | -0.9901 | 0.1405 | -0.035587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 |  | 0.5 | 0.505 | 99.0099 | -0.9901 | 0.1405 | -0.035587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50133 |  | 50125-50133/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 0.5 | 0.505 | 99.0099 | -0.9901 | 0.1405 | -0.035587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 |  | 1.1 | 0.975 | 112.8205 | 12.8205 | 0.1875 | 0.66667 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.975
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 1.1 | 1.162 | 94.6644 | -5.3356 | 0.2062 | -0.30068 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 |  | 1.1 | 0.975 | 112.8205 | 12.8205 | 0.1875 | 0.66667 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.975
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 1.2 | 1.162 | 103.2702 | 3.2702 | 0.2062 | 0.18429 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 0.4 | 0.35 | 114.2857 | 14.2857 | 0.125 | 0.4 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25133-75127 |  | 25133-75127/0.350
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 |  | 0.5 | 0.505 | 99.0099 | -0.9901 | 0.1405 | -0.035587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50133 |  | 50125-50133/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 0.3 | 0.35 | 85.7143 | -14.2857 | 0.125 | -0.4 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25133-75127 |  | 25133-75127/0.350
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 |  | 0.4 | 0.505 | 79.2079 | -20.7921 | 0.1405 | -0.74733 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50133 |  | 50125-50133/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 | < | 0.1 | 0.505 | 19.802 | -80.198 | 0.1405 | -2.8826 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 |  | 0.4 | 0.505 | 79.2079 | -20.7921 | 0.1405 | -0.74733 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50133 |  | 50125-50133/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 |  | 0.7 | 0.505 | 138.6139 | 38.6139 | 0.1405 | 1.3879 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | < | 0.1 | 0.975 | 10.2564 | -89.7436 | 0.1875 | -4.6667 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.975
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 |  | 1.1 | 1.162 | 94.6644 | -5.3356 | 0.2062 | -0.30068 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 |  | 0.9 | 0.975 | 92.3077 | -7.6923 | 0.1875 | -0.4 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.975
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 |  | 0.9 | 1.162 | 77.4527 | -22.5473 | 0.2062 | -1.2706 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 |  | 0.4 | 0.35 | 114.2857 | 14.2857 | 0.125 | 0.4 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25133-75127 |  | 25133-75127/0.350
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 | < | 0.1 | 0.505 | 19.802 | -80.198 | 0.1405 | -2.8826 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50133 |  | 50125-50133/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 |  | 0.5 | 0.505 | 99.0099 | -0.9901 | 0.1405 | -0.035587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50133 |  | 50125-50133/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 |  | 0.4 | 0.35 | 114.2857 | 14.2857 | 0.125 | 0.4 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25133-75127 |  | 25133-75127/0.350
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 |  | 0.5 | 0.505 | 99.0099 | -0.9901 | 0.1405 | -0.035587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50133 |  | 50125-50133/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 |  | 0.5 | 0.505 | 99.0099 | -0.9901 | 0.1405 | -0.035587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 |  | 0.5 | 0.505 | 99.0099 | -0.9901 | 0.1405 | -0.035587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50133 |  | 50125-50133/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 |  | 0.5 | 0.505 | 99.0099 | -0.9901 | 0.1405 | -0.035587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 |  | 1 | 0.975 | 102.5641 | 2.5641 | 0.1875 | 0.13333 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.975
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 |  | 1 | 1.162 | 86.0585 | -13.9415 | 0.2062 | -0.78565 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 |  | 1.1 | 0.975 | 112.8205 | 12.8205 | 0.1875 | 0.66667 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.975
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 |  | 1.2 | 1.162 | 103.2702 | 3.2702 | 0.2062 | 0.18429 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/1.162
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 |  | 0.3 | 0.35 | 85.7143 | -14.2857 | 0.125 | -0.4 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25133-75127 |  | 25133-75127/0.350
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 |  | 0.5 | 0.505 | 99.0099 | -0.9901 | 0.1405 | -0.035587 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50133 |  | 50125-50133/0.505
MERCURY,UNF,CVAA | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 | < | 0.1 | 0.505 | 19.802 | -80.198 | 0.1405 | -2.8826 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50125-50133 |  | 50125-50133/0.505