## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
LITHIUM,FIL,AA | 1992 | 2770008 | 1991-10-04 |  | 100 | 82.3 | 121.5067 | 21.5067 | 8.654 | 2.0453 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 50115-50103 |  | 50115-50103/82.30
LITHIUM,FIL,AA | 1992 | 2810125 | 1991-10-08 |  | 80 | 82.3 | 97.2053 | -2.7947 | 8.654 | -0.26577 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 50115-50103 |  | 50115-50103/82.30
LITHIUM,FIL,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 |  | 20 | 16.8 | 119.0476 | 19.0476 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/16.800
LITHIUM,FIL,AA | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 |  | 40 | 38.8 | 103.0928 | 3.0928 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25117-75113 |  | 25117-75113/38.80
LITHIUM,FIL,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 20 | 17.3 | 115.6069 | 15.6069 | 7.5 | 0.36 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 50123-50121 |  | 50123-50121/17.30
LITHIUM,FIL,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 20 | 17.3 | 115.6069 | 15.6069 | 7.5 | 0.36 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 50123-50121 |  | 50123-50121/17.30
LITHIUM,FIL,AA | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 |  | 20 | 18.8 | 106.383 | 6.383 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/18.800
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | 7.5 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/12.75
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | 7.5 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/12.75
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | 7.5 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/12.75
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | 7.5 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/11.39
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 20 | 11.39 | 175.5926 | 75.5926 | 7.5 | 1.148 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/11.39
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 20 | 11.39 | 175.5926 | 75.5926 | 7.5 | 1.148 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/11.39
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | 7.5 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25123-75127 |  | 25123-75127/20.42
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | 7.5 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25123-75127 |  | 25123-75127/20.42
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | 7.5 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25123-75127 |  | 25123-75127/20.42
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | 7.5 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/12.75
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 |  | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | 7.5 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/12.75
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 20 | 12.75 | 156.8627 | 56.8627 | 7.5 | 0.96667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/12.75
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | 7.5 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/11.39
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 20 | 11.39 | 175.5926 | 75.5926 | 7.5 | 1.148 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/11.39
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | 7.5 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/11.39
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | 7.5 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25123-75127 |  | 25123-75127/20.42
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 |  | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | 7.5 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25123-75127 |  | 25123-75127/20.42
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | 7.5 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25123-75127 |  | 25123-75127/20.42
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 20 | 12.75 | 156.8627 | 56.8627 | 7.5 | 0.96667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/12.75
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | 7.5 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/12.75
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 20 | 12.75 | 156.8627 | 56.8627 | 7.5 | 0.96667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/12.75
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | 7.5 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/11.39
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | 7.5 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/11.39
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 20 | 11.39 | 175.5926 | 75.5926 | 7.5 | 1.148 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/11.39
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 30 | 20.42 | 146.9148 | 46.9148 | 7.5 | 1.2773 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25123-75127 |  | 25123-75127/20.42
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 30 | 20.42 | 146.9148 | 46.9148 | 7.5 | 1.2773 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25123-75127 |  | 25123-75127/20.42
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | 7.5 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25123-75127 |  | 25123-75127/20.42
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | 7.5 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/12.75
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | 7.5 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/12.75
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 10 | 12.75 | 78.4314 | -21.5686 | 7.5 | -0.36667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/12.75
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | 7.5 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/11.39
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | 7.5 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/11.39
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 10 | 11.39 | 87.7963 | -12.2037 | 7.5 | -0.18533 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/11.39
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 20 | 20.42 | 97.9432 | -2.0568 | 7.5 | -0.056 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25123-75127 |  | 25123-75127/20.42
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 30 | 20.42 | 146.9148 | 46.9148 | 7.5 | 1.2773 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25123-75127 |  | 25123-75127/20.42
LITHIUM,FIL,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 30 | 20.42 | 146.9148 | 46.9148 | 7.5 | 1.2773 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25123-75127 |  | 25123-75127/20.42
LITHIUM,FIL,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 70 | 55.275 | 126.6395 | 26.6395 | 7.5 | 1.9633 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/55.27
LITHIUM,FIL,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 60 | 55.275 | 108.5482 | 8.5482 | 7.5 | 0.63 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/55.27
LITHIUM,FIL,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 60 | 49.379 | 121.5091 | 21.5091 | 7.5 | 1.4161 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/49.37
LITHIUM,FIL,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 50 | 49.379 | 101.2576 | 1.2576 | 7.5 | 0.0828 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/49.37
LITHIUM,FIL,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 30 | 30.75 | 97.561 | -2.439 | 7.5 | -0.1 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25133-75127 |  | 25133-75127/30.75
LITHIUM,FIL,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 60 | 55.275 | 108.5482 | 8.5482 | 7.5 | 0.63 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/55.27
LITHIUM,FIL,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 60 | 55.275 | 108.5482 | 8.5482 | 7.5 | 0.63 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/55.27
LITHIUM,FIL,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 50 | 49.379 | 101.2576 | 1.2576 | 7.5 | 0.0828 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/49.37
LITHIUM,FIL,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 60 | 49.379 | 121.5091 | 21.5091 | 7.5 | 1.4161 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/49.37
LITHIUM,FIL,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 40 | 30.75 | 130.0813 | 30.0813 | 7.5 | 1.2333 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25133-75127 |  | 25133-75127/30.75
LITHIUM,FIL,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 40 | 30.75 | 130.0813 | 30.0813 | 7.5 | 1.2333 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25133-75127 |  | 25133-75127/30.75