## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 380090. | 1994-02-07 |  | 14 | 15.8 | 88.6076 | -11.3924 | 2.576 | -0.69876 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 450245. | 1994-02-14 |  | 14 | 15.8 | 88.6076 | -11.3924 | 2.576 | -0.69876 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 530045. | 1994-02-22 |  | 14 | 15.8 | 88.6076 | -11.3924 | 2.576 | -0.69876 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 610007. | 1994-03-02 |  | 14 | 15.8 | 88.6076 | -11.3924 | 2.576 | -0.69876 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 670004. | 1994-03-08 |  | 48 | 53.3 | 90.0563 | -9.9437 | 5.201 | -1.019 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 700041. | 1994-03-11 |  | 50 | 53.3 | 93.8086 | -6.1914 | 5.201 | -0.63449 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 760098. | 1994-03-17 |  | 48 | 53.3 | 90.0563 | -9.9437 | 5.201 | -1.019 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 840115. | 1994-03-25 |  | 51 | 53.3 | 95.6848 | -4.3152 | 5.201 | -0.44222 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 980034. | 1994-04-08 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.576 | -0.31056 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 1090205 | 1994-04-19 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.576 | -0.31056 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 1150003 | 1994-04-25 |  | 14 | 15.8 | 88.6076 | -11.3924 | 2.576 | -0.69876 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 1180317 | 1994-04-28 |  | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 2.576 | 0.07764 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 1240054 | 1994-05-04 |  | 48 | 53.3 | 90.0563 | -9.9437 | 5.201 | -1.019 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 1290276 | 1994-05-09 |  | 50 | 53.3 | 93.8086 | -6.1914 | 5.201 | -0.63449 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 1380098 | 1994-05-18 |  | 51 | 53.3 | 95.6848 | -4.3152 | 5.201 | -0.44222 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 1440130 | 1994-05-24 |  | 48 | 53.3 | 90.0563 | -9.9437 | 5.201 | -1.019 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 1570004 | 1994-06-06 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.576 | -0.31056 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 1640025 | 1994-06-13 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.576 | -0.31056 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 1740002 | 1994-06-23 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.576 | -0.31056 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 1800164 | 1994-06-29 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.576 | -0.31056 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 1920240 | 1994-07-11 |  | 51 | 53.3 | 95.6848 | -4.3152 | 5.201 | -0.44222 | 0.18 | 1793 |  |  |  | ug/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 1930261 | 1994-07-12 |  | 51 | 53.3 | 95.6848 | -4.3152 | 5.201 | -0.44222 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 2060247 | 1994-07-25 |  | 49 | 53.3 | 91.9325 | -8.0675 | 5.201 | -0.82676 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 2110200 | 1994-07-30 |  | 50 | 53.3 | 93.8086 | -6.1914 | 5.201 | -0.63449 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 2210350 | 1994-08-09 |  | 14 | 15.8 | 88.6076 | -11.3924 | 2.576 | -0.69876 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 2270054 | 1994-08-15 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.576 | -0.31056 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 2370459 | 1994-08-25 |  | 14 | 15.8 | 88.6076 | -11.3924 | 2.576 | -0.69876 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 2440200 | 1994-09-01 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.576 | -0.31056 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 2521098 | 1994-09-09 |  | 52 | 53.3 | 97.561 | -2.439 | 5.201 | -0.24995 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 2700340 | 1994-09-27 |  | 51 | 53.3 | 95.6848 | -4.3152 | 5.201 | -0.44222 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 2720377 | 1994-09-29 |  | 50 | 53.3 | 93.8086 | -6.1914 | 5.201 | -0.63449 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1994 | 2730230 | 1994-09-30 |  | 49 | 53.3 | 91.9325 | -8.0675 | 5.201 | -0.82676 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/53.30
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 2850161 | 1994-10-12 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.317 | -0.37965 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 2920013 | 1994-10-19 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.317 | -0.37965 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 3000006 | 1994-10-27 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.317 | -0.37965 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 3050268 | 1994-11-01 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.317 | -0.37965 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 3110091 | 1994-11-07 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 1.5858 | -0.36133 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 3190011 | 1994-11-15 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 1.5858 | -0.36133 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 3320158 | 1994-11-28 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 3350021 | 1994-12-01 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 3400043 | 1994-12-06 |  | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 2.0628 | 0.096956 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 3460199 | 1994-12-12 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.0628 | -0.38782 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 3560005 | 1994-12-22 |  | 14 | 15.8 | 88.6076 | -11.3924 | 2.0628 | -0.8726 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 3620061 | 1994-12-28 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.0628 | -0.38782 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 60107.0 | 1995-01-06 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 1.5858 | -0.36133 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 180062. | 1995-01-18 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 0260108 | 1995-01-26 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 1.5858 | -0.36133 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 0330054 | 1995-02-02 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 340099. | 1995-02-03 |  | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 2.0628 | 0.096956 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 460050. | 1995-02-15 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.0628 | -0.38782 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 0540096 | 1995-02-23 |  | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 2.0628 | 0.096956 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 0600137 | 1995-03-01 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.0628 | -0.38782 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 0660117 | 1995-03-07 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 1.5858 | -0.36133 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 0720087 | 1995-03-13 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 0820007 | 1995-03-23 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 0900093 | 1995-03-31 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1030002 | 1995-04-13 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.317 | -0.37965 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1040042 | 1995-04-14 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.317 | -0.37965 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1110061 | 1995-04-21 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.317 | -0.37965 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1210181 | 1995-05-01 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.317 | -0.37965 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1300122 | 1995-05-10 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1370088 | 1995-05-17 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1510134 | 1995-05-31 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1560205 | 1995-06-05 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.0628 | -0.38782 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1630244 | 1995-06-12 |  | 10 | 15.8 | 63.2911 | -36.7089 | 2.0628 | -2.8117 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1730202 | 1995-06-22 |  | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 2.0628 | 0.096956 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1800010 | 1995-06-29 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.0628 | -0.38782 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1910382 | 1995-07-10 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1980420 | 1995-07-17 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 1990162 | 1995-07-18 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 1.5858 | -0.36133 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 2080142 | 1995-07-27 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 1.5858 | -0.36133 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 2190099 | 1995-08-07 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.0628 | -0.38782 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 2260318 | 1995-08-14 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.0628 | -0.38782 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 2360164 | 1995-08-24 |  | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | 2.0628 | -0.38782 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 2430003 | 1995-08-31 |  | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 2.0628 | 0.096956 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/15.80
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 2550036 | 1995-09-12 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 2620018 | 1995-09-19 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 2650084 | 1995-09-22 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1995 | 2710023 | 1995-09-28 |  | 9 | 8.573 | 104.9808 | 4.9808 | 1.5858 | 0.26926 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 2790114 | 1995-10-06 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 0.1815 | -2.7548 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 2860031 | 1995-10-13 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 0.1815 | -2.7548 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 2900036 | 1995-10-17 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 0.1815 | -2.7548 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 2980075 | 1995-10-25 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 0.1815 | -2.7548 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 3100071 | 1995-11-06 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 3240025 | 1995-11-20 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 3240017 | 1995-11-20 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 3260125 | 1995-11-22 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 3410018 | 1995-12-07 |  | 68 | 69.5 | 97.8417 | -2.1583 | 4.5365 | -0.33065 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 3450044 | 1995-12-11 |  | 69 | 69.5 | 99.2806 | -0.71942 | 4.5365 | -0.11022 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 3470049 | 1995-12-13 |  | 66 | 69.5 | 94.964 | -5.036 | 4.5365 | -0.77152 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 110048. | 1996-01-11 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 120079. | 1996-01-12 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 0250005 | 1996-01-25 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 0370046 | 1996-02-06 |  | 68 | 69.5 | 97.8417 | -2.1583 | 4.5365 | -0.33065 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 0380048 | 1996-02-07 |  | 66 | 69.5 | 94.964 | -5.036 | 4.5365 | -0.77152 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 0430077 | 1996-02-12 |  | 66 | 69.5 | 94.964 | -5.036 | 4.5365 | -0.77152 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 0530099 | 1996-02-22 |  | 67 | 69.5 | 96.4029 | -3.5971 | 4.5365 | -0.55109 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 0670020 | 1996-03-07 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 0680100 | 1996-03-08 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 0710086 | 1996-03-11 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 0810012 | 1996-03-21 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 0960257 | 1996-04-05 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 0.1815 | -2.7548 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1010112 | 1996-04-10 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 0.1815 | -2.7548 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1090028 | 1996-04-18 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 0.1815 | -2.7548 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1150090 | 1996-04-24 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 0.1815 | -2.7548 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/4.500
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1240100 | 1996-05-03 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1290143 | 1996-05-08 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1340011 | 1996-05-13 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1430070 | 1996-05-22 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1570095 | 1996-06-05 |  | 63 | 69.5 | 90.6475 | -9.3525 | 4.5365 | -1.4328 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1620069 | 1996-06-10 |  | 62 | 69.5 | 89.2086 | -10.7914 | 4.5365 | -1.6533 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1700074 | 1996-06-18 |  | 66 | 69.5 | 94.964 | -5.036 | 4.5365 | -0.77152 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1730090 | 1996-06-21 |  | 66 | 69.5 | 94.964 | -5.036 | 4.5365 | -0.77152 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1930048 | 1996-07-11 |  | 7 | 8.573 | 81.6517 | -18.3483 | 0.45439 | -3.4618 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1940071 | 1996-07-12 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 1970214 | 1996-07-15 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 2050020 | 1996-07-23 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 2180063 | 1996-08-05 |  | 68 | 69.5 | 97.8417 | -2.1583 | 4.5365 | -0.33065 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 2220018 | 1996-08-09 |  | 66 | 69.5 | 94.964 | -5.036 | 4.5365 | -0.77152 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 2250178 | 1996-08-12 |  | 67 | 69.5 | 96.4029 | -3.5971 | 4.5365 | -0.55109 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 2400126 | 1996-08-27 |  | 69 | 69.5 | 99.2806 | -0.71942 | 4.5365 | -0.11022 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/69.50
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 2570435 | 1996-09-13 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 2570644 | 1996-09-13 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 2620144 | 1996-09-18 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573
MANGANESE,FIL,ICP-MS | 1996 | 2700114 | 1996-09-26 |  | 8 | 8.573 | 93.3162 | -6.6838 | 0.45439 | -1.261 | 0.18 | 1793 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/8.573