## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 |  | 56 | 55 | 101.8182 | 1.8182 | 5.415 | 0.18467 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/55.000
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 |  | 55 | 55 | 100 | 0 | 5.415 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/55.000
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 |  | 110 | 110 | 100 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/110.00
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 |  | 110 | 110 | 100 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/110.00
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 |  | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 3.4326 | 0.17479 | 1 | 1272 |  |  |  | ug/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 |  | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 3.4326 | 0.17479 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 |  | 54 | 55 | 98.1818 | -1.8182 | 5.415 | -0.18467 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/55.000
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 |  | 58 | 55 | 105.4545 | 5.4545 | 5.415 | 0.55402 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/55.000
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 |  | 110 | 110 | 100 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/110.00
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 |  | 120 | 110 | 109.0909 | 9.0909 | 8.66 | 1.1547 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/110.00
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 |  | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 3.4326 | 0.17479 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 |  | 18 | 21.4 | 84.1121 | -15.8879 | 3.4326 | -0.9905 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 |  | 53 | 55 | 96.3636 | -3.6364 | 5.415 | -0.36934 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/55.000
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 |  | 55 | 55 | 100 | 0 | 5.415 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/55.000
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 |  | 110 | 110 | 100 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/110.00
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 |  | 110 | 110 | 100 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/110.00
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 |  | 21 | 21.4 | 98.1308 | -1.8692 | 3.4326 | -0.11653 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 |  | 21 | 21.4 | 98.1308 | -1.8692 | 3.4326 | -0.11653 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 |  | 54 | 55 | 98.1818 | -1.8182 | 5.415 | -0.18467 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/55.000
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 |  | 54 | 55 | 98.1818 | -1.8182 | 5.415 | -0.18467 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/55.000
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 |  | 110 | 110 | 100 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/110.00
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 |  | 110 | 110 | 100 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/110.00
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 |  | 21 | 21.4 | 98.1308 | -1.8692 | 3.4326 | -0.11653 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 |  | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 3.4326 | 0.17479 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 |  | 19 | 19.1 | 99.4764 | -0.52356 | 2.807 | -0.035625 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/19.100
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 |  | 19 | 19.1 | 99.4764 | -0.52356 | 2.807 | -0.035625 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/19.100
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 |  | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 |  | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 |  | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 |  | 23 | 21.4 | 107.4766 | 7.4766 | 2.968 | 0.53908 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 |  | 19 | 19.1 | 99.4764 | -0.52356 | 2.807 | -0.035625 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/19.100
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 |  | 19 | 19.1 | 99.4764 | -0.52356 | 2.807 | -0.035625 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/19.100
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 |  | 23 | 21.4 | 107.4766 | 7.4766 | 2.968 | 0.53908 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 |  | 23 | 21.4 | 107.4766 | 7.4766 | 2.968 | 0.53908 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 |  | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 |  | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 |  | 19 | 19.1 | 99.4764 | -0.52356 | 2.807 | -0.035625 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/19.100
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 |  | 20 | 19.1 | 104.712 | 4.712 | 2.807 | 0.32063 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/19.100
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 |  | 23 | 21.4 | 107.4766 | 7.4766 | 2.968 | 0.53908 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 |  | 23 | 21.4 | 107.4766 | 7.4766 | 2.968 | 0.53908 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 |  | 21 | 21.4 | 98.1308 | -1.8692 | 2.968 | -0.13477 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 |  | 21 | 21.4 | 98.1308 | -1.8692 | 2.968 | -0.13477 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 |  | 19 | 19.1 | 99.4764 | -0.52356 | 2.807 | -0.035625 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/19.100
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 |  | 18 | 19.1 | 94.2408 | -5.7592 | 2.807 | -0.39188 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/19.100
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 |  | 23 | 21.4 | 107.4766 | 7.4766 | 2.968 | 0.53908 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 |  | 21 | 21.4 | 98.1308 | -1.8692 | 2.968 | -0.13477 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 |  | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 |  | 22 | 21.4 | 102.8037 | 2.8037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/21.400