## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.8572 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.8572 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 |  | 14 | 14.65 | 95.5631 | -4.4369 | 2.6936 | -0.24131 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 |  | 12 | 14.65 | 81.9113 | -18.0887 | 2.6936 | -0.9838 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 |  | 14 | 14.65 | 95.5631 | -4.4369 | 2.6936 | -0.24131 | 1.8 | 1999 |  |  |  | ug/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 |  | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | 2.6936 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 340100. | 1995-02-03 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.8572 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.8572 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 |  | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | 2.6936 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 870146. | 1995-03-28 |  | 15 | 14.65 | 102.3891 | 2.3891 | 2.6936 | 0.12994 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 |  | 12 | 14.65 | 81.9113 | -18.0887 | 2.6936 | -0.9838 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 | < | 1 | 14.65 | 6.8259 | -93.1741 | 2.6936 | -5.0675 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.8572 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 |  | 1.3 | 0.938 | 138.5928 | 38.5928 | 1.8572 | 0.19492 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 |  | 14 | 14.65 | 95.5631 | -4.4369 | 2.6936 | -0.24131 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 |  | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | 2.6936 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 |  | 16 | 14.65 | 109.215 | 9.215 | 2.6936 | 0.50118 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 |  | 15 | 14.65 | 102.3891 | 2.3891 | 2.6936 | 0.12994 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.8572 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.8572 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 |  | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | 2.6936 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 |  | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | 2.6936 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50123 |  | 50125-50123/14.65
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 |  | 33 | 33.05 | 99.8487 | -0.15129 | 3.7613 | -0.013293 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50133 |  | 50125-50133/33.05
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 |  | 31 | 33.05 | 93.7973 | -6.2027 | 3.7613 | -0.54502 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50133 |  | 50125-50133/33.05
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 |  | 2 | 0.938 | 213.2196 | 113.2196 | 1.6419 | 0.64681 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.6419 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 |  | 33 | 33.05 | 99.8487 | -0.15129 | 3.7613 | -0.013293 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50133 |  | 50125-50133/33.05
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 |  | 27 | 33.05 | 81.6944 | -18.3056 | 3.7613 | -1.6085 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50133 |  | 50125-50133/33.05
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.6419 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.6419 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 |  | 33 | 33.05 | 99.8487 | -0.15129 | 3.7613 | -0.013293 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50133 |  | 50125-50133/33.05
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 |  | 34 | 33.05 | 102.8744 | 2.8744 | 3.7613 | 0.25257 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50133 |  | 50125-50133/33.05
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 |  | 34 | 33.05 | 102.8744 | 2.8744 | 3.7613 | 0.25257 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50133 |  | 50125-50133/33.05
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.6419 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.6419 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 |  | 32 | 33.05 | 96.823 | -3.177 | 3.7613 | -0.27916 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50133 |  | 50125-50133/33.05
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 |  | 31 | 33.05 | 93.7973 | -6.2027 | 3.7613 | -0.54502 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50133 |  | 50125-50133/33.05
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 |  | 30 | 33.05 | 90.7716 | -9.2284 | 3.7613 | -0.81089 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50133 |  | 50125-50133/33.05
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 |  | 31 | 33.05 | 93.7973 | -6.2027 | 3.7613 | -0.54502 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50133 |  | 50125-50133/33.05
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.6419 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | < | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 1.6419 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/0.938
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 |  | 35 | 33.05 | 105.9002 | 5.9002 | 3.7613 | 0.51844 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50133 |  | 50125-50133/33.05
MOLYBDENUM,UNF,GFAA | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 |  | 35 | 33.05 | 105.9002 | 5.9002 | 3.7613 | 0.51844 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 01062 | GF095 | 50125-50133 |  | 50125-50133/33.05