## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2810028 | 1991-10-08 |  | 2 | 1.67 | 119.7605 | 19.7605 | 2.9069 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.670
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 |  | 2 | 1.67 | 119.7605 | 19.7605 | 2.9069 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.670
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 |  | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | 3.0447 | -0.44339 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.350
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 |  | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | 3.0447 | -0.11495 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.350
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 |  | 5 | 5.03 | 99.4036 | -0.59642 | 3.1825 | -0.0094267 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.030
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 |  | 10 | 5.03 | 198.8072 | 98.8072 | 3.1825 | 1.5617 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.030
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 |  | 4 | 1.67 | 239.521 | 139.521 | 2.9069 | 0.80153 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.670
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 |  | 7 | 1.67 | 419.1617 | 319.1617 | 2.9069 | 1.8335 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.670
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 |  | 6 | 3.35 | 179.1045 | 79.1045 | 3.0447 | 0.87036 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.350
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 |  | 6 | 3.35 | 179.1045 | 79.1045 | 3.0447 | 0.87036 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.350
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 |  | 7 | 5.03 | 139.165 | 39.165 | 3.1825 | 0.61902 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.030
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 |  | 7 | 5.03 | 139.165 | 39.165 | 3.1825 | 0.61902 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.030
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 |  | 2 | 1.67 | 119.7605 | 19.7605 | 2.9069 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.670
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 |  | 2 | 1.67 | 119.7605 | 19.7605 | 2.9069 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.670
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 |  | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 3.0447 | 0.21349 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.350
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 |  | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 3.0447 | 0.21349 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.350
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 |  | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 3.1825 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.030
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 |  | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 3.1825 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.030
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 |  | 1 | 1.67 | 59.8802 | -40.1198 | 2.9069 | -0.23048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.670
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 |  | 1 | 1.67 | 59.8802 | -40.1198 | 2.9069 | -0.23048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.670
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 |  | 5 | 3.35 | 149.2537 | 49.2537 | 3.0447 | 0.54193 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.350
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 |  | 5 | 3.35 | 149.2537 | 49.2537 | 3.0447 | 0.54193 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.350
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 |  | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 3.1825 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.030
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 |  | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 3.1825 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.030