## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 |  | 21 | 21.8 | 96.3303 | -3.6697 | 5.1942 | -0.15402 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007 |  | 5011/5007/21.800
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 |  | 26 | 24.6 | 105.6911 | 5.6911 | 4.7872 | 0.29245 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50101-50115 |  | 50101-50115/24.60
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 |  | 21 | 24.6 | 85.3659 | -14.6341 | 4.7872 | -0.75201 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50101-50115 |  | 50101-50115/24.60
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 |  | 25 | 24.6 | 101.626 | 1.626 | 4.7872 | 0.083556 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50101-50115 |  | 50101-50115/24.60
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 13 | 11.7 | 111.1111 | 11.1111 | 3.7294 | 0.34858 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 |  | 15 | 13.5 | 111.1111 | 11.1111 | 3.877 | 0.3869 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 |  | 10 | 11.7 | 85.4701 | -14.5299 | 3.7294 | -0.45584 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 |  | 13 | 11.7 | 111.1111 | 11.1111 | 3.7294 | 0.34858 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 |  | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | 3.877 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 |  | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | 3.877 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 12 | 11.7 | 102.5641 | 2.5641 | 3.7294 | 0.080442 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 |  | 14 | 12.1 | 115.7025 | 15.7025 | 3.7622 | 0.50502 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 |  | 14 | 12.1 | 115.7025 | 15.7025 | 3.7622 | 0.50502 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 |  | 14 | 15.9 | 88.0503 | -11.9497 | 4.0738 | -0.4664 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/15.900
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | 3.7622 | -0.02658 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 |  | 13 | 12.1 | 107.438 | 7.438 | 3.7622 | 0.23922 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 |  | 14 | 15.9 | 88.0503 | -11.9497 | 4.0738 | -0.4664 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/15.900
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 |  | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 4.0738 | 0.024547 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/15.900
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 160137. | 1992-01-16 |  | 28 | 24.6 | 113.8211 | 13.8211 | 4.7872 | 0.71023 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50101-50115 |  | 50101-50115/24.60
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 230001. | 1992-01-23 |  | 28 | 24.6 | 113.8211 | 13.8211 | 4.7872 | 0.71023 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50101-50115 |  | 50101-50115/24.60
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 370014. | 1992-02-06 |  | 13 | 11.7 | 111.1111 | 11.1111 | 3.7294 | 0.34858 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 410005. | 1992-02-10 |  | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 3.877 | 0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 450175. | 1992-02-14 |  | 12 | 11.7 | 102.5641 | 2.5641 | 3.7294 | 0.080442 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 490019. | 1992-02-18 |  | 12 | 11.7 | 102.5641 | 2.5641 | 3.7294 | 0.080442 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 490016. | 1992-02-18 |  | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | 3.877 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 560026. | 1992-02-25 |  | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | 3.877 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 11 | 11.7 | 94.0171 | -5.9829 | 3.7294 | -0.1877 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 650026. | 1992-03-05 |  | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | 3.7622 | -0.29238 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 660101. | 1992-03-06 |  | 17 | 15.9 | 106.9182 | 6.9182 | 4.0738 | 0.27002 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/15.900
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 710029. | 1992-03-11 |  | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | 3.7622 | -0.29238 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 720006. | 1992-03-12 |  | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | 3.7622 | -0.02658 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 730015. | 1992-03-13 |  | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | 3.7622 | -0.02658 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 770004. | 1992-03-17 |  | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | 4.0738 | -0.22092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/15.900
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 840007. | 1992-03-24 |  | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 4.0738 | 0.024547 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/15.900
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 |  | 24 | 24.6 | 97.561 | -2.439 | 4.7872 | -0.12533 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50101-50115 |  | 50101-50115/24.60
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 |  | 28 | 24.6 | 113.8211 | 13.8211 | 4.7872 | 0.71023 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50101-50115 |  | 50101-50115/24.60
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 |  | 30 | 24.6 | 121.9512 | 21.9512 | 4.7872 | 1.128 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50101-50115 |  | 50101-50115/24.60
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 |  | 11 | 11.7 | 94.0171 | -5.9829 | 3.7294 | -0.1877 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 |  | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | 3.877 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 |  | 12 | 13.5 | 88.8889 | -11.1111 | 3.877 | -0.3869 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 |  | 10 | 11.7 | 85.4701 | -14.5299 | 3.7294 | -0.45584 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 |  | 12 | 11.7 | 102.5641 | 2.5641 | 3.7294 | 0.080442 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 |  | 11 | 11.7 | 94.0171 | -5.9829 | 3.7294 | -0.1877 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 |  | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | 3.877 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 |  | 6 | 11.7 | 51.2821 | -48.7179 | 3.7294 | -1.5284 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 |  | 13 | 12.1 | 107.438 | 7.438 | 3.7622 | 0.23922 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 |  | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 4.0738 | 0.024547 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/15.900
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 |  | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | 4.0738 | -0.22092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/15.900
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 |  | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | 3.7622 | -0.02658 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 |  | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | 3.7622 | -0.29238 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 |  | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | 3.7622 | -0.02658 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 |  | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | 4.0738 | -0.22092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/15.900
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 |  | 24 | 24.6 | 97.561 | -2.439 | 4.7872 | -0.12533 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50101-50115 |  | 50101-50115/24.60
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 |  | 24 | 24.6 | 97.561 | -2.439 | 4.7872 | -0.12533 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50101-50115 |  | 50101-50115/24.60
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 |  | 24 | 24.6 | 97.561 | -2.439 | 4.7872 | -0.12533 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50101-50115 |  | 50101-50115/24.60
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 |  | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | 3.877 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 |  | 11 | 11.7 | 94.0171 | -5.9829 | 3.7294 | -0.1877 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 |  | 11 | 11.7 | 94.0171 | -5.9829 | 3.7294 | -0.1877 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 |  | 12 | 13.5 | 88.8889 | -11.1111 | 3.877 | -0.3869 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 |  | 12 | 11.7 | 102.5641 | 2.5641 | 3.7294 | 0.080442 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 |  | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 3.877 | 0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 |  | 11 | 11.7 | 94.0171 | -5.9829 | 3.7294 | -0.1877 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/11.700
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 |  | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | 3.7622 | -0.02658 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 |  | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 3.877 | 0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 |  | 13 | 12.1 | 107.438 | 7.438 | 3.7622 | 0.23922 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 |  | 13 | 12.1 | 107.438 | 7.438 | 3.7622 | 0.23922 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 |  | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 3.877 | 0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/13.500
NICKEL,UNF,GFAA | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 |  | 14 | 12.1 | 115.7025 | 15.7025 | 3.7622 | 0.50502 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50115-50103 |  | 50115-50103/12.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 |  | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 2.4292 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 | < | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 2.4292 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 |  | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 2.4292 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 |  | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 3.0296 | 0.28056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50117-50121 |  | 50117-50121/9.150
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 |  | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 2.4292 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 |  | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | 2.774 | -0.19827 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 2.4922 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 |  | 6 | 5.55 | 108.1081 | 8.1081 | 2.774 | 0.16222 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 |  | 6 | 5.55 | 108.1081 | 8.1081 | 2.774 | 0.16222 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 |  | 3 | 1.58 | 189.8734 | 89.8734 | 2.4922 | 0.56978 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 |  | 8 | 5.55 | 144.1441 | 44.1441 | 2.774 | 0.88319 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 2.4922 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 |  | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 3.3101 | 0.2719 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 |  | 5 | 5 | 100 | 0 | 2.735 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.000
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 |  | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | 3.3101 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 | < | 1 | 5 | 20 | -80 | 2.735 | -1.4625 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.000
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 |  | 5 | 5 | 100 | 0 | 2.735 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.000
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 |  | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | 3.3101 | -0.33232 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 |  | 17 | 13.1 | 129.771 | 29.771 | 3.3101 | 1.1782 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 |  | 2 | 0.693 | 288.6003 | 188.6003 | 2.4292 | 0.53804 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 120060. | 1993-01-12 |  | 9 | 9.15 | 98.3607 | -1.6393 | 3.0296 | -0.049511 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50117-50121 |  | 50117-50121/9.150
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 190146. | 1993-01-19 |  | 9 | 9.15 | 98.3607 | -1.6393 | 3.0296 | -0.049511 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50117-50121 |  | 50117-50121/9.150
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 200007. | 1993-01-20 |  | 2 | 0.693 | 288.6003 | 188.6003 | 2.4292 | 0.53804 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 210159. | 1993-01-21 |  | 9 | 9.15 | 98.3607 | -1.6393 | 3.0296 | -0.049511 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50117-50121 |  | 50117-50121/9.150
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 280168. | 1993-01-28 |  | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 2.4292 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 340019. | 1993-02-03 |  | 2 | 0.693 | 288.6003 | 188.6003 | 2.4292 | 0.53804 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 410024. | 1993-02-10 |  | 4 | 1.58 | 253.1646 | 153.1646 | 2.4922 | 0.97104 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 410018. | 1993-02-10 |  | 10 | 5.55 | 180.1802 | 80.1802 | 2.774 | 1.6042 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 410013. | 1993-02-10 |  | 11 | 5.55 | 198.1982 | 98.1982 | 2.774 | 1.9646 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 490012. | 1993-02-18 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 2.4922 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 500114. | 1993-02-19 |  | 7 | 5.55 | 126.1261 | 26.1261 | 2.774 | 0.5227 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 600228. | 1993-03-01 |  | 4 | 1.58 | 253.1646 | 153.1646 | 2.4922 | 0.97104 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 620058. | 1993-03-03 |  | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 3.3101 | 0.2719 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 690127. | 1993-03-10 |  | 6 | 5 | 120 | 20 | 2.735 | 0.36563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.000
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 740147. | 1993-03-15 |  | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | 3.3101 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 750190. | 1993-03-16 |  | 6 | 5 | 120 | 20 | 2.735 | 0.36563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.000
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 820076. | 1993-03-23 |  | 16 | 13.1 | 122.1374 | 22.1374 | 3.3101 | 0.87611 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 880025. | 1993-03-29 |  | 6 | 5 | 120 | 20 | 2.735 | 0.36563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.000
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 890012. | 1993-03-30 |  | 15 | 13.1 | 114.5038 | 14.5038 | 3.3101 | 0.574 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 970031. | 1993-04-07 |  | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 3.0296 | 0.28056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50117-50121 |  | 50117-50121/9.150
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 990091. | 1993-04-09 |  | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 2.4292 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 |  | 9 | 9.15 | 98.3607 | -1.6393 | 3.0296 | -0.049511 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50117-50121 |  | 50117-50121/9.150
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 | < | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 2.4292 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 |  | 8 | 9.15 | 87.4317 | -12.5683 | 3.0296 | -0.37958 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50117-50121 |  | 50117-50121/9.150
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 | < | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 2.4292 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 |  | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 2.4292 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 |  | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | 2.774 | -0.19827 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 2.4922 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 |  | 3 | 1.58 | 189.8734 | 89.8734 | 2.4922 | 0.56978 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 |  | 6 | 5.55 | 108.1081 | 8.1081 | 2.774 | 0.16222 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 2.4922 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 |  | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | 2.774 | -0.19827 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 |  | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | 3.3101 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 |  | 5 | 5 | 100 | 0 | 2.735 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.000
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 |  | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | 3.3101 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 |  | 5 | 5 | 100 | 0 | 2.735 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.000
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 |  | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | 3.3101 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 |  | 6 | 5 | 120 | 20 | 2.735 | 0.36563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.000
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 |  | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | 3.3101 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 |  | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 3.0296 | 0.28056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50117-50121 |  | 50117-50121/9.150
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 | < | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 2.4292 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 |  | 9 | 9.15 | 98.3607 | -1.6393 | 3.0296 | -0.049511 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50117-50121 |  | 50117-50121/9.150
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 | < | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 2.4292 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 |  | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 2.4292 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 |  | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 3.0296 | 0.28056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50117-50121 |  | 50117-50121/9.150
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 | < | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 2.4292 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 |  | 8 | 5.55 | 144.1441 | 44.1441 | 2.774 | 0.88319 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 2.4922 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 |  | 7 | 5.55 | 126.1261 | 26.1261 | 2.774 | 0.5227 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 2.4922 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 |  | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | 2.774 | -0.19827 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 2.4922 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 |  | 6 | 5.55 | 108.1081 | 8.1081 | 2.774 | 0.16222 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.550
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 |  | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 3.3101 | 0.2719 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 |  | 6 | 5 | 120 | 20 | 2.735 | 0.36563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.000
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 |  | 15 | 13.1 | 114.5038 | 14.5038 | 3.3101 | 0.574 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 |  | 5 | 5 | 100 | 0 | 2.735 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.000
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 |  | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | 3.3101 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 |  | 5 | 5 | 100 | 0 | 2.735 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/5.000
NICKEL,UNF,GFAA | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 |  | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | 3.3101 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50121-50105 |  | 50121-50105/13.10
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1307 | 0.11733 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 |  | 2 | 0.693 | 288.6003 | 188.6003 | 1.5 | 0.87133 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1307 | 0.11733 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 |  | 2 | 0.693 | 288.6003 | 188.6003 | 1.5 | 0.87133 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 |  | 10 | 7.75 | 129.0323 | 29.0323 | 2.1307 | 1.056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 |  | 3 | 1.58 | 189.8734 | 89.8734 | 1.5569 | 0.91205 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 1.5569 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 |  | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 1.6778 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/2.880
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 1.5569 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 |  | 7 | 5.6 | 125 | 25 | 1.9308 | 0.72509 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.600
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 |  | 7 | 6.3 | 111.1111 | 11.1111 | 1.9959 | 0.35072 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50123-50121 |  | 50123-50121/6.300
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 |  | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 1.9308 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.600
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 |  | 8 | 6.3 | 126.9841 | 26.9841 | 1.9959 | 0.85175 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50123-50121 |  | 50123-50121/6.300
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 |  | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 1.9308 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.600
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 |  | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 1.5 | 0.20467 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 130190. | 1994-01-13 |  | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 2.1307 | 0.58665 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 240081. | 1994-01-24 |  | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 2.1307 | 0.58665 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 270111. | 1994-01-27 |  | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 2.1307 | 0.58665 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 270087. | 1994-01-27 |  | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 1.5 | 0.20467 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 380091. | 1994-02-07 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 1.5569 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 410007. | 1994-02-10 |  | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 1.6778 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/2.880
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 450250. | 1994-02-14 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 1.5569 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 560076. | 1994-02-25 |  | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 1.6778 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/2.880
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 600006. | 1994-03-01 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 1.5569 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 670006. | 1994-03-08 |  | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 1.9308 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.600
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 680098. | 1994-03-09 |  | 7 | 6.3 | 111.1111 | 11.1111 | 1.9959 | 0.35072 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50123-50121 |  | 50123-50121/6.300
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 730029. | 1994-03-14 |  | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 1.9308 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.600
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 840118. | 1994-03-25 |  | 7 | 6.3 | 111.1111 | 11.1111 | 1.9959 | 0.35072 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50123-50121 |  | 50123-50121/6.300
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 880085. | 1994-03-29 |  | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 1.9308 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.600
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 | < | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 1.5 | 0.20467 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1307 | 0.11733 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 |  | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 1.5 | 0.20467 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 |  | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 2.1307 | 0.58665 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1307 | 0.11733 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 |  | 1 | 1.58 | 63.2911 | -36.7089 | 1.5569 | -0.37253 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 |  | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 1.6778 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/2.880
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 1.5569 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 |  | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 1.6778 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/2.880
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 1.5569 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 |  | 7 | 5.6 | 125 | 25 | 1.9308 | 0.72509 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.600
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 8 | 6.3 | 126.9841 | 26.9841 | 1.9959 | 0.85175 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50123-50121 |  | 50123-50121/6.300
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 |  | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 1.9308 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.600
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 7 | 6.3 | 111.1111 | 11.1111 | 1.9959 | 0.35072 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50123-50121 |  | 50123-50121/6.300
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 |  | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 1.9308 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.600
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 |  | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 1.5 | 0.20467 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 |  | 10 | 7.75 | 129.0323 | 29.0323 | 2.1307 | 1.056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1307 | 0.11733 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 | < | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 1.5 | 0.20467 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.693
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 |  | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 2.1307 | 0.58665 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 1.5569 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 |  | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 1.6778 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/2.880
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 1.5569 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 |  | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 1.6778 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/2.880
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 |  | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 1.5569 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/1.580
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 |  | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 1.9308 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.600
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 |  | 6 | 6.3 | 95.2381 | -4.7619 | 1.9959 | -0.15031 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50123-50121 |  | 50123-50121/6.300
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 |  | 7 | 5.6 | 125 | 25 | 1.9308 | 0.72509 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.600
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 |  | 7 | 6.3 | 111.1111 | 11.1111 | 1.9959 | 0.35072 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50123-50121 |  | 50123-50121/6.300
NICKEL,UNF,GFAA | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 |  | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 1.9308 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/5.600
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1355 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 3 | 42.225 | 7.1048 | -92.8952 | 4.9624 | -7.9044 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.22
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 41 | 42.225 | 97.0989 | -2.9011 | 4.9624 | -0.24685 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.22
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1355 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 44 | 42.225 | 104.2037 | 4.2037 | 4.9624 | 0.35769 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.22
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 |  | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 2.0535 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 53 | 37.721 | 140.5053 | 40.5053 | 4.5931 | 3.3265 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/37.72
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 55 | 37.721 | 145.8074 | 45.8074 | 4.5931 | 3.7619 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/37.72
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 |  | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 2.0535 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 43 | 37.721 | 113.9949 | 13.9949 | 4.5931 | 1.1493 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/37.72
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 |  | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 2.1355 | 0.58534 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 2.1416 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25123-75127 |  | 25123-75127/7.825
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 2.1416 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25123-75127 |  | 25123-75127/7.825
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 2.1416 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25123-75127 |  | 25123-75127/7.825
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1355 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 |  | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 2.1355 | 0.58534 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 43 | 42.225 | 101.8354 | 1.8354 | 4.9624 | 0.15617 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.22
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 |  | 41 | 42.225 | 97.0989 | -2.9011 | 4.9624 | -0.24685 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.22
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1355 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 40 | 42.225 | 94.7306 | -5.2694 | 4.9624 | -0.44837 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.22
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 340100. | 1995-02-03 |  | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 2.0535 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 51 | 37.721 | 135.2032 | 35.2032 | 4.5931 | 2.8911 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/37.72
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 37 | 37.721 | 98.0886 | -1.9114 | 4.5931 | -0.15697 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/37.72
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 |  | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 2.0535 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 35 | 37.721 | 92.7865 | -7.2135 | 4.5931 | -0.59241 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/37.72
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1355 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 7 | 7.825 | 89.4569 | -10.5431 | 2.1416 | -0.38522 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25123-75127 |  | 25123-75127/7.825
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 |  | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 2.1416 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25123-75127 |  | 25123-75127/7.825
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 870146. | 1995-03-28 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1355 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 2.1416 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25123-75127 |  | 25123-75127/7.825
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1355 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 43 | 42.225 | 101.8354 | 1.8354 | 4.9624 | 0.15617 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.22
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 48 | 42.225 | 113.6768 | 13.6768 | 4.9624 | 1.1637 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.22
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 45 | 42.225 | 106.572 | 6.572 | 4.9624 | 0.5592 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.22
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 |  | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 2.1355 | 0.58534 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 |  | 6 | 6.75 | 88.8889 | -11.1111 | 2.0535 | -0.36523 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 39 | 37.721 | 103.3907 | 3.3907 | 4.5931 | 0.27846 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/37.72
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 30 | 37.721 | 79.5313 | -20.4687 | 4.5931 | -1.681 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/37.72
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 |  | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 2.0535 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 36 | 37.721 | 95.4376 | -4.5624 | 4.5931 | -0.37469 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/37.72
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1355 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 9 | 7.825 | 115.016 | 15.016 | 2.1416 | 0.54864 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25123-75127 |  | 25123-75127/7.825
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 2.1416 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25123-75127 |  | 25123-75127/7.825
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1355 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 2.1416 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25123-75127 |  | 25123-75127/7.825
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1355 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 45 | 42.225 | 106.572 | 6.572 | 4.9624 | 0.5592 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.22
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 44 | 42.225 | 104.2037 | 4.2037 | 4.9624 | 0.35769 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.22
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1355 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 41 | 42.225 | 97.0989 | -2.9011 | 4.9624 | -0.24685 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/42.22
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 |  | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 2.0535 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 39 | 37.721 | 103.3907 | 3.3907 | 4.5931 | 0.27846 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/37.72
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 41 | 37.721 | 108.6928 | 8.6928 | 4.5931 | 0.71389 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/37.72
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 |  | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 2.0535 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 43 | 37.721 | 113.9949 | 13.9949 | 4.5931 | 1.1493 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/37.72
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 2.1416 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25123-75127 |  | 25123-75127/7.825
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 9 | 7.825 | 115.016 | 15.016 | 2.1416 | 0.54864 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25123-75127 |  | 25123-75127/7.825
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1355 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 |  | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 2.1355 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50123 |  | 50125-50123/7.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 9 | 7.825 | 115.016 | 15.016 | 2.1416 | 0.54864 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25123-75127 |  | 25123-75127/7.825
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 |  | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 2.5896 | 0.30893 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50133 |  | 50125-50133/19.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 50 | 49.2 | 101.626 | 1.626 | 4.4796 | 0.17859 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/49.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 |  | 18 | 19.2 | 93.75 | -6.25 | 2.5896 | -0.46339 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50133 |  | 50125-50133/19.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 48 | 49.2 | 97.561 | -2.439 | 4.4796 | -0.26788 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/49.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 |  | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 1.8053 | 0.13848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 44 | 43.952 | 100.1092 | 0.10921 | 4.149 | 0.011569 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/43.95
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 |  | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 1.8053 | 0.13848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 42 | 43.952 | 95.5588 | -4.4412 | 4.149 | -0.47048 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/43.95
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 13 | 13.55 | 95.941 | -4.059 | 2.2336 | -0.24623 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25133-75127 |  | 25133-75127/13.55
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 |  | 18 | 19.2 | 93.75 | -6.25 | 2.5896 | -0.46339 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50133 |  | 50125-50133/19.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 48 | 49.2 | 97.561 | -2.439 | 4.4796 | -0.26788 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/49.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 |  | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | 2.5896 | -0.077232 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50133 |  | 50125-50133/19.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 49 | 49.2 | 99.5935 | -0.4065 | 4.4796 | -0.044647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/49.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 |  | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 1.8053 | 0.13848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 43 | 43.952 | 97.834 | -2.166 | 4.149 | -0.22945 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/43.95
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 |  | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 1.8053 | 0.13848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 46 | 43.952 | 104.6596 | 4.6596 | 4.149 | 0.49362 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/43.95
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 13 | 13.55 | 95.941 | -4.059 | 2.2336 | -0.24623 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25133-75127 |  | 25133-75127/13.55
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 |  | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | 2.5896 | -0.077232 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50133 |  | 50125-50133/19.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 15 | 13.55 | 110.7011 | 10.7011 | 2.2336 | 0.64916 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25133-75127 |  | 25133-75127/13.55
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 |  | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | 2.5896 | -0.077232 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50133 |  | 50125-50133/19.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 |  | 49 | 49.2 | 99.5935 | -0.4065 | 4.4796 | -0.044647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/49.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 |  | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 2.5896 | 0.30893 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50133 |  | 50125-50133/19.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 |  | 49 | 49.2 | 99.5935 | -0.4065 | 4.4796 | -0.044647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/49.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 |  | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 1.8053 | 0.13848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 |  | 45 | 43.952 | 102.3844 | 2.3844 | 4.149 | 0.25259 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/43.95
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 |  | 6 | 6.75 | 88.8889 | -11.1111 | 1.8053 | -0.41545 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 |  | 41 | 43.952 | 93.2836 | -6.7164 | 4.149 | -0.7115 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/43.95
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 |  | 14 | 13.55 | 103.321 | 3.321 | 2.2336 | 0.20146 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25133-75127 |  | 25133-75127/13.55
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 |  | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 2.5896 | 0.30893 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50133 |  | 50125-50133/19.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 |  | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | 2.5896 | -0.077232 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50133 |  | 50125-50133/19.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 |  | 14 | 13.55 | 103.321 | 3.321 | 2.2336 | 0.20146 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25133-75127 |  | 25133-75127/13.55
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 |  | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 2.5896 | 0.30893 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50133 |  | 50125-50133/19.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 |  | 49 | 49.2 | 99.5935 | -0.4065 | 4.4796 | -0.044647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/49.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 |  | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 2.5896 | 0.30893 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50133 |  | 50125-50133/19.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 |  | 51 | 49.2 | 103.6585 | 3.6585 | 4.4796 | 0.40182 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/49.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 |  | 8 | 6.75 | 118.5185 | 18.5185 | 1.8053 | 0.69242 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 |  | 43 | 43.952 | 97.834 | -2.166 | 4.149 | -0.22945 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/43.95
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 |  | 8 | 6.75 | 118.5185 | 18.5185 | 1.8053 | 0.69242 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/6.750
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 |  | 42 | 43.952 | 95.5588 | -4.4412 | 4.149 | -0.47048 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/43.95
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 |  | 14 | 13.55 | 103.321 | 3.321 | 2.2336 | 0.20146 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25133-75127 |  | 25133-75127/13.55
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 |  | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 2.5896 | 0.30893 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50133 |  | 50125-50133/19.20
NICKEL,UNF,GFAA | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 |  | 22 | 19.2 | 114.5833 | 14.5833 | 2.5896 | 1.0812 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50125-50133 |  | 50125-50133/19.20