## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2810028 | 1991-10-08 |  | 2.7 | 1.92 | 140.625 | 40.625 | 2.902 | 0.26878 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.920
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 |  | 2.3 | 1.92 | 119.7917 | 19.7917 | 2.902 | 0.13094 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.920
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 |  | 4.7 | 3.85 | 122.0779 | 22.0779 | 3.095 | 0.27464 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.850
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 |  | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 3.095 | 0.016155 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.850
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 |  | 5.8 | 5.78 | 100.346 | 0.34602 | 3.288 | 0.0060827 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.780
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 |  | 3.7 | 5.78 | 64.0138 | -35.9862 | 3.288 | -0.6326 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.780
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 |  | 2.9 | 1.92 | 151.0417 | 51.0417 | 2.902 | 0.3377 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.920
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 |  | 6.2 | 1.92 | 322.9167 | 222.9167 | 2.902 | 1.4748 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.920
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 |  | 5.9 | 3.85 | 153.2468 | 53.2468 | 3.095 | 0.66236 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.850
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 |  | 5.7 | 3.85 | 148.0519 | 48.0519 | 3.095 | 0.59774 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.850
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 |  | 6.5 | 5.78 | 112.4567 | 12.4567 | 3.288 | 0.21898 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.780
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 |  | 6.4 | 5.78 | 110.7266 | 10.7266 | 3.288 | 0.18856 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.780
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 |  | 3.6 | 1.92 | 187.5 | 87.5 | 2.902 | 0.57891 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.920
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 |  | 2.6 | 1.92 | 135.4167 | 35.4167 | 2.902 | 0.23432 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.920
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 |  | 5.6 | 3.85 | 145.4545 | 45.4545 | 3.095 | 0.56543 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.850
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 |  | 5.3 | 3.85 | 137.6623 | 37.6623 | 3.095 | 0.4685 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.850
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 |  | 6.2 | 5.78 | 107.2664 | 7.2664 | 3.288 | 0.12774 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.780
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 |  | 6.7 | 5.78 | 115.917 | 15.917 | 3.288 | 0.27981 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.780
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 |  | 2.6 | 1.92 | 135.4167 | 35.4167 | 2.902 | 0.23432 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.920
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 |  | 2.8 | 1.92 | 145.8333 | 45.8333 | 2.902 | 0.30324 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103 |  | 75DW-25103/1.920
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 | < | 0.5 | 3.85 | 12.987 | -87.013 | 3.095 | -1.0824 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.850
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 |  | 4.8 | 3.85 | 124.6753 | 24.6753 | 3.095 | 0.30695 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103 |  | 50DW-50103/3.850
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 |  | 7.3 | 5.78 | 126.2976 | 26.2976 | 3.288 | 0.46229 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.780
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 |  | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 3.288 | 0.06691 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103 |  | 25DW-75103/5.780
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 |  | 0.9 | 1.25 | 72 | -28 | 2.245 | -0.1559 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.250
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 |  | 2 | 1.25 | 160 | 60 | 2.245 | 0.33408 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.250
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 |  | 2.7 | 2.5 | 108 | 8 | 2.37 | 0.084388 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.500
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 |  | 3 | 2.5 | 120 | 20 | 2.37 | 0.21097 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.500
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 |  | 0.8 | 0.429 | 186.4802 | 86.4802 | 2.1629 | 0.17153 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.429
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | < | 0.5 | 0.429 | 116.5501 | 16.5501 | 2.1629 | 0.032826 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.429
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 |  | 1.1 | 1.25 | 88 | -12 | 2.245 | -0.066815 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.250
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 |  | 1.7 | 1.25 | 136 | 36 | 2.245 | 0.20045 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.250
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 |  | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 2.37 | 0 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.500
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 |  | 2.6 | 2.5 | 104 | 4 | 2.37 | 0.042194 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.500
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 |  | 0.5 | 0.429 | 116.5501 | 16.5501 | 2.1629 | 0.032826 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.429
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 | < | 0.5 | 0.429 | 116.5501 | 16.5501 | 2.1629 | 0.032826 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.429
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 |  | 1.4 | 1.25 | 112 | 12 | 2.245 | 0.066815 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.250
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 |  | 2.1 | 1.25 | 168 | 68 | 2.245 | 0.37862 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.250
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 |  | 2.7 | 2.5 | 108 | 8 | 2.37 | 0.084388 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.500
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 |  | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 2.37 | 0 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.500
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | < | 0.5 | 0.429 | 116.5501 | 16.5501 | 2.1629 | 0.032826 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.429
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 | < | 0.5 | 0.429 | 116.5501 | 16.5501 | 2.1629 | 0.032826 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.429
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 |  | 1.9 | 1.25 | 152 | 52 | 2.245 | 0.28953 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.250
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 |  | 0.7 | 1.25 | 56 | -44 | 2.245 | -0.24499 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117 |  | 75DW-25117/1.250
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 |  | 2.6 | 2.5 | 104 | 4 | 2.37 | 0.042194 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.500
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 |  | 2.6 | 2.5 | 104 | 4 | 2.37 | 0.042194 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.500
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 | < | 0.5 | 0.429 | 116.5501 | 16.5501 | 2.1629 | 0.032826 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.429
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 |  | 0.6 | 0.429 | 139.8601 | 39.8601 | 2.1629 | 0.079061 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/0.429
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 |  | 5.3 | 5.19 | 102.1195 | 2.1195 | 1.5528 | 0.07084 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.190
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 |  | 5.2 | 5.19 | 100.1927 | 0.19268 | 1.5528 | 0.00644 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.190
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 |  | 6.3 | 5.81 | 108.4337 | 8.4337 | 1.6272 | 0.30113 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 |  | 6.1 | 5.81 | 104.9914 | 4.9914 | 1.6272 | 0.17822 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 |  | 6 | 5.81 | 103.2702 | 3.2702 | 1.6272 | 0.11676 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 |  | 6 | 5.81 | 103.2702 | 3.2702 | 1.6272 | 0.11676 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 |  | 5.5 | 5.19 | 105.973 | 5.973 | 1.5528 | 0.19964 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.190
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 |  | 5.5 | 5.19 | 105.973 | 5.973 | 1.5528 | 0.19964 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.190
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 |  | 6.1 | 5.81 | 104.9914 | 4.9914 | 1.6272 | 0.17822 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 |  | 5.8 | 5.81 | 99.8279 | -0.17212 | 1.6272 | -0.0061455 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 |  | 6.1 | 5.81 | 104.9914 | 4.9914 | 1.6272 | 0.17822 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 |  | 5.9 | 5.81 | 101.5491 | 1.5491 | 1.6272 | 0.05531 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 |  | 6 | 5.19 | 115.6069 | 15.6069 | 1.5528 | 0.52164 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.190
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 |  | 5.7 | 5.19 | 109.8266 | 9.8266 | 1.5528 | 0.32844 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.190
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 |  | 6.1 | 5.81 | 104.9914 | 4.9914 | 1.6272 | 0.17822 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 |  | 6.4 | 5.81 | 110.1549 | 10.1549 | 1.6272 | 0.36259 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 |  | 6.3 | 5.81 | 108.4337 | 8.4337 | 1.6272 | 0.30113 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 |  | 6.3 | 5.81 | 108.4337 | 8.4337 | 1.6272 | 0.30113 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 |  | 5.5 | 5.19 | 105.973 | 5.973 | 1.5528 | 0.19964 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.190
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 |  | 5.3 | 5.19 | 102.1195 | 2.1195 | 1.5528 | 0.07084 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/5.190
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 |  | 6.1 | 5.81 | 104.9914 | 4.9914 | 1.6272 | 0.17822 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 |  | 6.3 | 5.81 | 108.4337 | 8.4337 | 1.6272 | 0.30113 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 |  | 6.4 | 5.81 | 110.1549 | 10.1549 | 1.6272 | 0.36259 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 |  | 6.3 | 5.81 | 108.4337 | 8.4337 | 1.6272 | 0.30113 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/5.810
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 2930066 | 1994-10-20 |  | 2.5 | 2.027 | 123.335 | 23.335 | 1.3532 | 0.34953 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.027
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 3200059 | 1994-11-16 |  | 2 | 2.027 | 98.668 | -1.332 | 1.3532 | -0.019952 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.027
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 3480095 | 1994-12-14 |  | 2.3 | 2.027 | 113.4682 | 13.4682 | 1.3532 | 0.20174 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.027
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 0190025 | 1995-01-19 |  | 2.4 | 2.027 | 118.4016 | 18.4016 | 1.3532 | 0.27564 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.027
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 520138. | 1995-02-21 |  | 2.2 | 2.027 | 108.5348 | 8.5348 | 1.3532 | 0.12784 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.027
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 730051. | 1995-03-14 |  | 2.5 | 2.027 | 123.335 | 23.335 | 1.3532 | 0.34953 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.027
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 1160189 | 1995-04-26 |  | 2.1 | 2.027 | 103.6014 | 3.6014 | 1.3532 | 0.053945 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.027
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 1660014 | 1995-06-15 |  | 2.1 | 2.027 | 103.6014 | 3.6014 | 1.3532 | 0.053945 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.027
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 2010096 | 1995-07-20 |  | 2.2 | 2.027 | 108.5348 | 8.5348 | 1.3532 | 0.12784 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.027
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 2290092 | 1995-08-17 |  | 2.4 | 2.027 | 118.4016 | 18.4016 | 1.3532 | 0.27563 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.027
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 2560088 | 1995-09-13 |  | 2.3 | 2.027 | 113.4682 | 13.4682 | 1.3532 | 0.20174 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/2.027