## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2770009 | 1991-10-04 |  | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 2.98 | 0.16779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2820095 | 1991-10-09 |  | 16 | 14.5 | 110.3448 | 10.3448 | 2.98 | 0.50336 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2940026 | 1991-10-21 |  | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | 2.98 | -0.16779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 3010049 | 1991-10-28 |  | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | 2.98 | -0.16779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 3100033 | 1991-11-06 |  | 10 | 10.2 | 98.0392 | -1.9608 | 2.55 | -0.078431 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 3160071 | 1991-11-12 |  | 11 | 10.2 | 107.8431 | 7.8431 | 2.55 | 0.31373 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 3230107 | 1991-11-19 |  | 12 | 10.2 | 117.6471 | 17.6471 | 2.55 | 0.70588 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 3290324 | 1991-11-25 |  | 11 | 10.2 | 107.8431 | 7.8431 | 2.55 | 0.31373 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 3370017 | 1991-12-03 |  | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 2.127 | 0.014104 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 3430006 | 1991-12-09 |  | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 2.127 | 0.014104 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 3470002 | 1991-12-13 |  | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 2.127 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 3520093 | 1991-12-18 |  | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 2.127 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 80043.0 | 1992-01-08 |  | 16 | 14.5 | 110.3448 | 10.3448 | 2.98 | 0.50336 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 90131.0 | 1992-01-09 |  | 18 | 14.5 | 124.1379 | 24.1379 | 2.98 | 1.1745 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 360015. | 1992-02-05 |  | 18 | 14.5 | 124.1379 | 24.1379 | 2.98 | 1.1745 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 360010. | 1992-02-05 |  | 17 | 14.5 | 117.2414 | 17.2414 | 2.98 | 0.83893 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 430114. | 1992-02-12 |  | 13 | 10.2 | 127.451 | 27.451 | 2.55 | 1.098 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 490111. | 1992-02-18 |  | 10 | 10.2 | 98.0392 | -1.9608 | 2.55 | -0.078431 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 510010. | 1992-02-20 |  | 13 | 10.2 | 127.451 | 27.451 | 2.55 | 1.098 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 570170. | 1992-02-26 |  | 12 | 10.2 | 117.6471 | 17.6471 | 2.55 | 0.70588 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 640005. | 1992-03-04 |  | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 2.127 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 760007. | 1992-03-16 |  | 4 | 5.97 | 67.0017 | -32.9983 | 2.127 | -0.92619 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 790002. | 1992-03-19 |  | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 2.127 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 850150. | 1992-03-25 |  | 8 | 5.97 | 134.0034 | 34.0034 | 2.127 | 0.9544 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 1000086 | 1992-04-09 |  | 17 | 14.5 | 117.2414 | 17.2414 | 2.98 | 0.83893 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 1000087 | 1992-04-09 |  | 16 | 14.5 | 110.3448 | 10.3448 | 2.98 | 0.50336 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 1050063 | 1992-04-14 |  | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 2.98 | 0.16779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 1080048 | 1992-04-17 |  | 16 | 14.5 | 110.3448 | 10.3448 | 2.98 | 0.50336 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 1340040 | 1992-05-13 |  | 14 | 10.2 | 137.2549 | 37.2549 | 2.55 | 1.4902 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 1400047 | 1992-05-19 |  | 11 | 10.2 | 107.8431 | 7.8431 | 2.55 | 0.31373 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 1420187 | 1992-05-21 |  | 13 | 10.2 | 127.451 | 27.451 | 2.55 | 1.098 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 1490188 | 1992-05-28 |  | 12 | 10.2 | 117.6471 | 17.6471 | 2.55 | 0.70588 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 1560051 | 1992-06-04 | < | 1 | 5.97 | 16.7504 | -83.2496 | 2.127 | -2.3366 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 1740013 | 1992-06-22 |  | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 2.127 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 1740014 | 1992-06-22 |  | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 2.127 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 1810015 | 1992-06-29 |  | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 2.127 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2040006 | 1992-07-22 |  | 18 | 14.5 | 124.1379 | 24.1379 | 2.98 | 1.1745 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2050028 | 1992-07-23 |  | 18 | 14.5 | 124.1379 | 24.1379 | 2.98 | 1.1745 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2160159 | 1992-08-03 |  | 20 | 14.5 | 137.931 | 37.931 | 2.98 | 1.8456 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50107-50113 |  | 50107-50113/14.50
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2170180 | 1992-08-04 |  | 14 | 10.2 | 137.2549 | 37.2549 | 2.55 | 1.4902 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2230112 | 1992-08-10 |  | 14 | 10.2 | 137.2549 | 37.2549 | 2.55 | 1.4902 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2320275 | 1992-08-19 |  | 12 | 10.2 | 117.6471 | 17.6471 | 2.55 | 0.70588 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2330166 | 1992-08-20 |  | 12 | 10.2 | 117.6471 | 17.6471 | 2.55 | 0.70588 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50101-50107 |  | 50101-50107/10.20
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2520004 | 1992-09-08 |  | 9 | 5.97 | 150.7538 | 50.7538 | 2.127 | 1.4245 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2540175 | 1992-09-10 |  | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 2.127 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2600142 | 1992-09-16 |  | 8 | 5.97 | 134.0034 | 34.0034 | 2.127 | 0.9544 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1992 | 2740009 | 1992-09-30 |  | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 2.127 | 0.014104 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25107-75105 |  | 25107-75105/5.970
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 3010007 | 1992-10-27 |  | 11 | 6.55 | 167.9389 | 67.9389 | 1.9405 | 2.2932 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50117-50121 |  | 50117-50121/6.550
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 3080139 | 1992-11-03 |  | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 2.782 | 0.28756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 3220020 | 1992-11-17 |  | 17 | 14.2 | 119.7183 | 19.7183 | 2.782 | 1.0065 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 3250264 | 1992-11-20 |  | 18 | 14.2 | 126.7606 | 26.7606 | 2.782 | 1.3659 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 3320304 | 1992-11-27 |  | 9 | 14.2 | 63.3803 | -36.6197 | 2.782 | -1.8692 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 3500004 | 1992-12-15 |  | 3 | 2.75 | 109.0909 | 9.0909 | 1.5225 | 0.1642 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 3530051 | 1992-12-18 |  | 5 | 2.75 | 181.8182 | 81.8182 | 1.5225 | 1.4778 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 3580005 | 1992-12-23 |  | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 1.5225 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 3590075 | 1992-12-24 |  | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 1.5225 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 120003. | 1993-01-12 |  | 9 | 6.55 | 137.4046 | 37.4046 | 1.9405 | 1.2626 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50117-50121 |  | 50117-50121/6.550
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 150009. | 1993-01-15 |  | 10 | 6.55 | 152.6718 | 52.6718 | 1.9405 | 1.7779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50117-50121 |  | 50117-50121/6.550
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 210008. | 1993-01-21 |  | 10 | 6.55 | 152.6718 | 52.6718 | 1.9405 | 1.7779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50117-50121 |  | 50117-50121/6.550
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 220155. | 1993-01-22 |  | 10 | 6.55 | 152.6718 | 52.6718 | 1.9405 | 1.7779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50117-50121 |  | 50117-50121/6.550
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 490080. | 1993-02-18 |  | 17 | 14.2 | 119.7183 | 19.7183 | 2.782 | 1.0065 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 530095. | 1993-02-22 |  | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 2.782 | 0.28756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 550007. | 1993-02-24 |  | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 2.782 | 0.28756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 560011. | 1993-02-25 |  | 16 | 14.2 | 112.6761 | 12.6761 | 2.782 | 0.64702 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 750150. | 1993-03-16 |  | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 1.5225 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 780024. | 1993-03-19 |  | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 1.5225 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 820066. | 1993-03-23 |  | 3 | 2.75 | 109.0909 | 9.0909 | 1.5225 | 0.1642 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 830109. | 1993-03-24 |  | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 1.5225 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1020066 | 1993-04-12 |  | 11 | 6.55 | 167.9389 | 67.9389 | 1.9405 | 2.2932 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50117-50121 |  | 50117-50121/6.550
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1040052 | 1993-04-14 |  | 11 | 6.55 | 167.9389 | 67.9389 | 1.9405 | 2.2932 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50117-50121 |  | 50117-50121/6.550
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1090314 | 1993-04-19 |  | 10 | 6.55 | 152.6718 | 52.6718 | 1.9405 | 1.7779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50117-50121 |  | 50117-50121/6.550
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1100031 | 1993-04-20 |  | 11 | 6.55 | 167.9389 | 67.9389 | 1.9405 | 2.2932 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50117-50121 |  | 50117-50121/6.550
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1260381 | 1993-05-06 |  | 17 | 14.2 | 119.7183 | 19.7183 | 2.782 | 1.0065 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1370128 | 1993-05-17 |  | 17 | 14.2 | 119.7183 | 19.7183 | 2.782 | 1.0065 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1400159 | 1993-05-20 |  | 18 | 14.2 | 126.7606 | 26.7606 | 2.782 | 1.3659 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1440171 | 1993-05-24 |  | 23 | 14.2 | 161.9718 | 61.9718 | 2.782 | 3.1632 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1650285 | 1993-06-14 |  | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 1.5225 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1680167 | 1993-06-17 |  | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 1.5225 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1730194 | 1993-06-22 |  | 3 | 2.75 | 109.0909 | 9.0909 | 1.5225 | 0.1642 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1730306 | 1993-06-22 |  | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 1.5225 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1950008 | 1993-07-14 |  | 9 | 6.55 | 137.4046 | 37.4046 | 1.9405 | 1.2626 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50117-50121 |  | 50117-50121/6.550
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 1970189 | 1993-07-16 |  | 9 | 6.55 | 137.4046 | 37.4046 | 1.9405 | 1.2626 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50117-50121 |  | 50117-50121/6.550
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 2030008 | 1993-07-22 |  | 8 | 6.55 | 122.1374 | 22.1374 | 1.9405 | 0.74723 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50117-50121 |  | 50117-50121/6.550
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 2080262 | 1993-07-27 |  | 8 | 6.55 | 122.1374 | 22.1374 | 1.9405 | 0.74723 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50117-50121 |  | 50117-50121/6.550
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 2290489 | 1993-08-17 |  | 16 | 14.2 | 112.6761 | 12.6761 | 2.782 | 0.64702 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 2360188 | 1993-08-24 |  | 14 | 14.2 | 98.5915 | -1.4085 | 2.782 | -0.071891 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 2380426 | 1993-08-26 |  | 16 | 14.2 | 112.6761 | 12.6761 | 2.782 | 0.64702 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 2380127 | 1993-08-26 |  | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 2.782 | 0.28756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 2590005 | 1993-09-16 |  | 3 | 2.75 | 109.0909 | 9.0909 | 1.5225 | 0.1642 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 2640064 | 1993-09-21 |  | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 1.5225 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 2660047 | 1993-09-23 |  | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 1.5225 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1993 | 2670054 | 1993-09-24 |  | 3 | 2.75 | 109.0909 | 9.0909 | 1.5225 | 0.1642 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/2.750
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2870017 | 1993-10-14 |  | 11 | 6.61 | 166.4145 | 66.4145 | 1.7232 | 2.5476 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2910082 | 1993-10-18 |  | 11 | 6.61 | 166.4145 | 66.4145 | 1.7232 | 2.5476 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2940014 | 1993-10-21 |  | 8 | 6.61 | 121.0287 | 21.0287 | 1.7232 | 0.80664 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 3050249 | 1993-11-01 |  | 10 | 6.61 | 151.2859 | 51.2859 | 1.7232 | 1.9673 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 3190162 | 1993-11-15 |  | 20 | 14.2 | 140.8451 | 40.8451 | 2.634 | 2.202 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 3230129 | 1993-11-19 |  | 19 | 14.2 | 133.8028 | 33.8028 | 2.634 | 1.8223 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 3280082 | 1993-11-24 |  | 19 | 14.2 | 133.8028 | 33.8028 | 2.634 | 1.8223 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 3420050 | 1993-12-08 |  | 22 | 14.2 | 154.9296 | 54.9296 | 2.634 | 2.9613 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 3480008 | 1993-12-14 |  | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 1.3044 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 3540157 | 1993-12-20 |  | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 1.3044 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 3560033 | 1993-12-22 |  | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 1.3044 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 30007.0 | 1994-01-03 |  | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | 1.3044 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 100031. | 1994-01-10 |  | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.7232 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 140112. | 1994-01-14 |  | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.7232 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 200081. | 1994-01-20 |  | 10 | 6.61 | 151.2859 | 51.2859 | 1.7232 | 1.9673 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 270242. | 1994-01-27 |  | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.7232 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 450247. | 1994-02-14 |  | 16 | 14.2 | 112.6761 | 12.6761 | 2.634 | 0.68337 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 480016. | 1994-02-17 |  | 16 | 14.2 | 112.6761 | 12.6761 | 2.634 | 0.68337 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 530044. | 1994-02-22 |  | 17 | 14.2 | 119.7183 | 19.7183 | 2.634 | 1.063 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 620037. | 1994-03-03 |  | 17 | 14.2 | 119.7183 | 19.7183 | 2.634 | 1.063 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 700040. | 1994-03-11 |  | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 1.3044 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 760097. | 1994-03-17 |  | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 1.3044 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 820004. | 1994-03-23 |  | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 1.3044 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 900069. | 1994-03-31 |  | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 1.3044 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 1010135 | 1994-04-11 |  | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.7232 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 1080141 | 1994-04-18 |  | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.7232 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 1090206 | 1994-04-19 |  | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.7232 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 1160118 | 1994-04-26 |  | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.7232 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 1320032 | 1994-05-12 |  | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 2.634 | 0.30372 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 1380230 | 1994-05-18 |  | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 2.634 | 0.30372 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 1440126 | 1994-05-24 |  | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 2.634 | 0.30372 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 1440131 | 1994-05-24 |  | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 2.634 | 0.30372 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 1600235 | 1994-06-09 |  | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | 1.3044 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 1710114 | 1994-06-20 |  | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | 1.3044 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 1750175 | 1994-06-24 |  | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | 1.3044 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 1790012 | 1994-06-28 |  | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | 1.3044 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 1890047 | 1994-07-08 |  | 7 | 6.61 | 105.9002 | 5.9002 | 1.7232 | 0.22632 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2000172 | 1994-07-19 |  | 8 | 6.61 | 121.0287 | 21.0287 | 1.7232 | 0.80664 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2030120 | 1994-07-22 |  | 8 | 6.61 | 121.0287 | 21.0287 | 1.7232 | 0.80664 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2100251 | 1994-07-29 |  | 7 | 6.61 | 105.9002 | 5.9002 | 1.7232 | 0.22632 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.610
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2270066 | 1994-08-15 |  | 13 | 14.2 | 91.5493 | -8.4507 | 2.634 | -0.45558 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2340151 | 1994-08-22 |  | 13 | 14.2 | 91.5493 | -8.4507 | 2.634 | -0.45558 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2360271 | 1994-08-24 |  | 13 | 14.2 | 91.5493 | -8.4507 | 2.634 | -0.45558 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2420149 | 1994-08-30 |  | 10 | 14.2 | 70.4225 | -29.5775 | 2.634 | -1.5945 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/14.200
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2520065 | 1994-09-09 |  | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | 1.3044 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2630294 | 1994-09-20 |  | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | 1.3044 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2650119 | 1994-09-22 |  | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | 1.3044 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1994 | 2710027 | 1994-09-28 |  | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | 1.3044 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/3.120
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 2920015 | 1994-10-19 |  | 7 | 6.615 | 105.8201 | 5.8201 | 1.7338 | 0.22206 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 2980018 | 1994-10-25 |  | 7 | 6.615 | 105.8201 | 5.8201 | 1.7338 | 0.22206 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 3060027 | 1994-11-02 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 3270003 | 1994-11-23 |  | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 1.4036 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 3360139 | 1994-12-02 |  | 3 | 3.863 | 77.6599 | -22.3401 | 1.4036 | -0.61487 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 3360140 | 1994-12-02 |  | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 1.4036 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 3470002 | 1994-12-13 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 3480077 | 1994-12-14 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 3540121 | 1994-12-20 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 180063. | 1995-01-18 |  | 7 | 6.615 | 105.8201 | 5.8201 | 1.7338 | 0.22206 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 0240048 | 1995-01-24 |  | 7 | 6.615 | 105.8201 | 5.8201 | 1.7338 | 0.22206 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 0340002 | 1995-02-03 |  | 7 | 6.615 | 105.8201 | 5.8201 | 1.7338 | 0.22206 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 460022. | 1995-02-15 |  | 3 | 3.863 | 77.6598 | -22.3402 | 1.4036 | -0.61487 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 540105. | 1995-02-23 |  | 3 | 3.863 | 77.6598 | -22.3402 | 1.4036 | -0.61487 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 0600134 | 1995-03-01 |  | 3 | 3.863 | 77.6599 | -22.3401 | 1.4036 | -0.61487 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 720097. | 1995-03-13 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 790012. | 1995-03-20 |  | 9 | 6.615 | 136.0544 | 36.0544 | 1.7338 | 1.3756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 890005. | 1995-03-30 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 1110073 | 1995-04-21 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 1110116 | 1995-04-21 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 1180001 | 1995-04-28 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 1370090 | 1995-05-17 |  | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 1.4036 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 1440129 | 1995-05-24 |  | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 1.4036 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 1630243 | 1995-06-12 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 1630301 | 1995-06-12 |  | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 1.4036 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 1670303 | 1995-06-16 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 1780111 | 1995-06-27 |  | 9 | 6.615 | 136.0544 | 36.0544 | 1.7338 | 1.3756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 1980424 | 1995-07-17 |  | 9 | 6.615 | 136.0544 | 36.0544 | 1.7338 | 1.3756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 2060085 | 1995-07-25 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 2140070 | 1995-08-02 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 2260315 | 1995-08-14 |  | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 1.4036 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 2340124 | 1995-08-22 |  | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 1.4036 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 2420070 | 1995-08-30 |  | 3 | 3.863 | 77.6599 | -22.3401 | 1.4036 | -0.61487 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 2550052 | 1995-09-12 |  | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 1.7338 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 2630028 | 1995-09-20 |  | 9 | 6.615 | 136.0544 | 36.0544 | 1.7338 | 1.3756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1995 | 2700047 | 1995-09-27 |  | 9 | 6.615 | 136.0544 | 36.0544 | 1.7338 | 1.3756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50123 |  | 50125-50123/6.615
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 2900043 | 1995-10-17 |  | 13 | 10.32 | 125.969 | 25.969 | 2.0252 | 1.3233 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50133 |  | 50125-50133/10.32
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 3060042 | 1995-11-02 |  | 12 | 10.32 | 116.2791 | 16.2791 | 2.0252 | 0.82955 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50133 |  | 50125-50133/10.32
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 3240020 | 1995-11-20 |  | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 1.3149 | 0.10419 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 3340017 | 1995-11-30 |  | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 1.3149 | 0.10419 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 3450049 | 1995-12-11 |  | 11 | 10.32 | 106.5891 | 6.5891 | 2.0252 | 0.33577 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50133 |  | 50125-50133/10.32
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 0120081 | 1996-01-12 |  | 12 | 10.32 | 116.2791 | 16.2791 | 2.0252 | 0.82955 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50133 |  | 50125-50133/10.32
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 0310066 | 1996-01-31 |  | 10 | 10.32 | 96.8992 | -3.1008 | 2.0252 | -0.15801 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50133 |  | 50125-50133/10.32
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 0430074 | 1996-02-12 |  | 3 | 3.863 | 77.6598 | -22.3402 | 1.3149 | -0.65631 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 0590037 | 1996-02-28 |  | 3 | 3.863 | 77.6598 | -22.3402 | 1.3149 | -0.65631 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 0680101 | 1996-03-08 |  | 12 | 10.32 | 116.2791 | 16.2791 | 2.0252 | 0.82955 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50133 |  | 50125-50133/10.32
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 0870083 | 1996-03-27 |  | 12 | 10.32 | 116.2791 | 16.2791 | 2.0252 | 0.82955 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50133 |  | 50125-50133/10.32
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 1090032 | 1996-04-18 |  | 13 | 10.32 | 125.969 | 25.969 | 2.0252 | 1.3233 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50133 |  | 50125-50133/10.32
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 1220156 | 1996-05-01 |  | 12 | 10.32 | 116.2791 | 16.2791 | 2.0252 | 0.82955 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50133 |  | 50125-50133/10.32
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 1340015 | 1996-05-13 |  | 3 | 3.863 | 77.6598 | -22.3402 | 1.3149 | -0.65631 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 1500166 | 1996-05-29 |  | 3 | 3.863 | 77.6598 | -22.3402 | 1.3149 | -0.65631 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 1620042 | 1996-06-10 |  | 15 | 10.32 | 145.3488 | 45.3488 | 2.0252 | 2.3109 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50133 |  | 50125-50133/10.32
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 1780055 | 1996-06-26 |  | 15 | 10.32 | 145.3488 | 45.3488 | 2.0252 | 2.3109 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50133 |  | 50125-50133/10.32
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 2150118 | 1996-08-02 |  | 15 | 10.32 | 145.3488 | 45.3488 | 2.0252 | 2.3109 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50133 |  | 50125-50133/10.32
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 2250160 | 1996-08-12 |  | 5 | 3.863 | 129.4331 | 29.4331 | 1.3149 | 0.86468 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 2430163 | 1996-08-30 |  | 2 | 3.863 | 51.7732 | -48.2268 | 1.3149 | -1.4168 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/3.863
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1996 | 2620136 | 1996-09-18 |  | 12 | 10.32 | 116.2791 | 16.2791 | 2.0252 | 0.82955 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 50125-50133 |  | 50125-50133/10.32