## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
ZINC,FIL,AA | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 |  | 190 | 198 | 95.9596 | -4.0404 | 15.652 | -0.51112 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 5011/5007 |  | 5011/5007/198.000
ZINC,FIL,AA | 1992 | 2770008 | 1991-10-04 |  | 210 | 204 | 102.9412 | 2.9412 | 14.552 | 0.41231 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 50115-50103 |  | 50115-50103/204.0
ZINC,FIL,AA | 1992 | 2810125 | 1991-10-08 |  | 220 | 204 | 107.8431 | 7.8431 | 14.552 | 1.0995 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 50115-50103 |  | 50115-50103/204.0
ZINC,FIL,AA | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 |  | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/18.300
ZINC,FIL,AA | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 |  | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/18.300
ZINC,FIL,AA | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 |  | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/18.300
ZINC,FIL,AA | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 |  | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/18.300
ZINC,FIL,AA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 270 | 255 | 105.8824 | 5.8824 | 17 | 0.88235 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/255.00
ZINC,FIL,AA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 270 | 255 | 105.8824 | 5.8824 | 17 | 0.88235 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/255.00
ZINC,FIL,AA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 210 | 204 | 102.9412 | 2.9412 | 14.552 | 0.41231 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 50115-50103 |  | 50115-50103/204.0
ZINC,FIL,AA | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 |  | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/18.300
ZINC,FIL,AA | 1992 | 140086. | 1992-01-14 |  | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/18.300
ZINC,FIL,AA | 1992 | 290148. | 1992-01-29 |  | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/18.300
ZINC,FIL,AA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 270 | 255 | 105.8824 | 5.8824 | 17 | 0.88235 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/255.00
ZINC,FIL,AA | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 | < | 10 | 18.3 | 54.6448 | -45.3552 | 7.5 | -1.1067 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/18.300
ZINC,FIL,AA | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 |  | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/18.300
ZINC,FIL,AA | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 |  | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/18.300
ZINC,FIL,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | < | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | 7.5 | -0.28 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/12.100
ZINC,FIL,AA | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 |  | 90 | 85.6 | 105.1402 | 5.1402 | 8.5188 | 0.5165 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25117-75113 |  | 25117-75113/85.60
ZINC,FIL,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 20 | 12 | 166.6667 | 66.6667 | 7.5 | 1.0667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 50123-50121 |  | 50123-50121/12.00
ZINC,FIL,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 20 | 12 | 166.6667 | 66.6667 | 7.5 | 1.0667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 50123-50121 |  | 50123-50121/12.00
ZINC,FIL,AA | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 |  | 20 | 13.5 | 148.1481 | 48.1481 | 7.5 | 0.86667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/13.500
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 50 | 54 | 92.5926 | -7.4074 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/54.00
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 60 | 54 | 111.1111 | 11.1111 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/54.00
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 70 | 54 | 129.6296 | 29.6296 | 7.5 | 2.1333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/54.00
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/48.24
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/48.24
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/48.24
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 30 | 26.175 | 114.6132 | 14.6132 | 7.5 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127 |  | 25123-75127/26.17
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 40 | 26.175 | 152.8176 | 52.8176 | 7.5 | 1.8433 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127 |  | 25123-75127/26.17
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 30 | 26.175 | 114.6132 | 14.6132 | 7.5 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127 |  | 25123-75127/26.17
ZINC,FIL,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 60 | 54 | 111.1111 | 11.1111 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/54.00
ZINC,FIL,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 60 | 54 | 111.1111 | 11.1111 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/54.00
ZINC,FIL,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/48.24
ZINC,FIL,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/48.24
ZINC,FIL,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/48.24
ZINC,FIL,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 30 | 26.175 | 114.6132 | 14.6132 | 7.5 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127 |  | 25123-75127/26.17
ZINC,FIL,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 |  | 40 | 26.175 | 152.8176 | 52.8176 | 7.5 | 1.8433 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127 |  | 25123-75127/26.17
ZINC,FIL,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 30 | 26.175 | 114.6132 | 14.6132 | 7.5 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127 |  | 25123-75127/26.17
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 60 | 54 | 111.1111 | 11.1111 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/54.00
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 60 | 54 | 111.1111 | 11.1111 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/54.00
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 60 | 54 | 111.1111 | 11.1111 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/54.00
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/48.24
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/48.24
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 40 | 48.24 | 82.9187 | -17.0813 | 7.5 | -1.0987 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/48.24
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 50 | 26.175 | 191.022 | 91.022 | 7.5 | 3.1767 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127 |  | 25123-75127/26.17
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 20 | 26.175 | 76.4088 | -23.5912 | 7.5 | -0.82333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127 |  | 25123-75127/26.17
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 20 | 26.175 | 76.4088 | -23.5912 | 7.5 | -0.82333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127 |  | 25123-75127/26.17
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 50 | 54 | 92.5926 | -7.4074 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/54.00
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 50 | 54 | 92.5926 | -7.4074 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/54.00
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 50 | 54 | 92.5926 | -7.4074 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/54.00
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/48.24
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/48.24
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 50 | 48.24 | 103.6484 | 3.6484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/48.24
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 20 | 26.175 | 76.4088 | -23.5912 | 7.5 | -0.82333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127 |  | 25123-75127/26.17
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 20 | 26.175 | 76.4088 | -23.5912 | 7.5 | -0.82333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127 |  | 25123-75127/26.17
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 30 | 26.175 | 114.6132 | 14.6132 | 7.5 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127 |  | 25123-75127/26.17
ZINC,FIL,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 30 | 36.15 | 82.9876 | -17.0124 | 7.5 | -0.82 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/36.15
ZINC,FIL,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 40 | 36.15 | 110.6501 | 10.6501 | 7.5 | 0.51333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/36.15
ZINC,FIL,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 30 | 32.294 | 92.8965 | -7.1035 | 7.5 | -0.30587 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/32.29
ZINC,FIL,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 40 | 32.294 | 123.862 | 23.862 | 7.5 | 1.0275 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/32.29
ZINC,FIL,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 40 | 37.925 | 105.4713 | 5.4713 | 7.5 | 0.27667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25133-75127 |  | 25133-75127/37.92
ZINC,FIL,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 40 | 36.15 | 110.6501 | 10.6501 | 7.5 | 0.51333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/36.15
ZINC,FIL,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 40 | 36.15 | 110.6501 | 10.6501 | 7.5 | 0.51333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/36.15
ZINC,FIL,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 30 | 32.294 | 92.8965 | -7.1035 | 7.5 | -0.30587 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/32.29
ZINC,FIL,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 40 | 32.294 | 123.862 | 23.862 | 7.5 | 1.0275 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/32.29
ZINC,FIL,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 50 | 37.925 | 131.8392 | 31.8392 | 7.5 | 1.61 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25133-75127 |  | 25133-75127/37.92
ZINC,FIL,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 40 | 37.925 | 105.4713 | 5.4713 | 7.5 | 0.27667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25133-75127 |  | 25133-75127/37.92