## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 380090. | 1994-02-07 |  | 12 | 5.97 | 201.005 | 101.005 | 4.6025 | 1.3101 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 450245. | 1994-02-14 |  | 23 | 5.97 | 385.2596 | 285.2596 | 4.6025 | 3.7001 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 530045. | 1994-02-22 |  | 12 | 5.97 | 201.005 | 101.005 | 4.6025 | 1.3101 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 610007. | 1994-03-02 |  | 16 | 5.97 | 268.0067 | 168.0067 | 4.6025 | 2.1792 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 670004. | 1994-03-08 |  | 43 | 43.1 | 99.768 | -0.23202 | 6.4219 | -0.015572 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 700041. | 1994-03-11 |  | 44 | 43.1 | 102.0882 | 2.0882 | 6.4219 | 0.14015 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 760098. | 1994-03-17 |  | 45 | 43.1 | 104.4084 | 4.4084 | 6.4219 | 0.29586 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 840115. | 1994-03-25 |  | 44 | 43.1 | 102.0882 | 2.0882 | 6.4219 | 0.14015 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 980034. | 1994-04-08 |  | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 4.6025 | 0.22379 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 1090205 | 1994-04-19 |  | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 4.6025 | 0.22379 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 1150003 | 1994-04-25 |  | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 4.6025 | 0.22379 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 1180317 | 1994-04-28 |  | 8 | 5.97 | 134.0034 | 34.0034 | 4.6025 | 0.44106 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 1240054 | 1994-05-04 |  | 42 | 43.1 | 97.4478 | -2.5522 | 6.4219 | -0.17129 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 1290276 | 1994-05-09 |  | 42 | 43.1 | 97.4478 | -2.5522 | 6.4219 | -0.17129 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 1380098 | 1994-05-18 |  | 42 | 43.1 | 97.4478 | -2.5522 | 6.4219 | -0.17129 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 1440130 | 1994-05-24 |  | 41 | 43.1 | 95.1276 | -4.8724 | 6.4219 | -0.32701 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 1570004 | 1994-06-06 |  | 12 | 5.97 | 201.005 | 101.005 | 4.6025 | 1.3101 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 1640025 | 1994-06-13 |  | 13 | 5.97 | 217.7554 | 117.7554 | 4.6025 | 1.5274 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 1740002 | 1994-06-23 |  | 12 | 5.97 | 201.005 | 101.005 | 4.6025 | 1.3101 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 1800164 | 1994-06-29 |  | 17 | 5.97 | 284.7571 | 184.7571 | 4.6025 | 2.3965 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 1920240 | 1994-07-11 |  | 43 | 43.1 | 99.768 | -0.23202 | 6.4219 | -0.015572 | 1 | 1798 |  |  |  | ug/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 1930261 | 1994-07-12 |  | 44 | 43.1 | 102.0882 | 2.0882 | 6.4219 | 0.14015 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 2060247 | 1994-07-25 |  | 45 | 43.1 | 104.4084 | 4.4084 | 6.4219 | 0.29586 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 2110200 | 1994-07-30 |  | 45 | 43.1 | 104.4084 | 4.4084 | 6.4219 | 0.29586 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 2210350 | 1994-08-09 |  | 32 | 5.97 | 536.0134 | 436.0134 | 4.6025 | 5.6556 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 2270054 | 1994-08-15 |  | 14 | 5.97 | 234.5059 | 134.5059 | 4.6025 | 1.7447 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 2370459 | 1994-08-25 |  | 13 | 5.97 | 217.7554 | 117.7554 | 4.6025 | 1.5274 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 2440200 | 1994-09-01 |  | 14 | 5.97 | 234.5059 | 134.5059 | 4.6025 | 1.7447 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.970
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 2521098 | 1994-09-09 |  | 44 | 43.1 | 102.0882 | 2.0882 | 6.4219 | 0.14015 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 2700340 | 1994-09-27 |  | 45 | 43.1 | 104.4084 | 4.4084 | 6.4219 | 0.29586 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 2720377 | 1994-09-29 |  | 46 | 43.1 | 106.7285 | 6.7285 | 6.4219 | 0.45158 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1994 | 2730230 | 1994-09-30 |  | 44 | 43.1 | 102.0882 | 2.0882 | 6.4219 | 0.14015 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/43.10
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 2850161 | 1994-10-12 |  | 5 | 1.487 | 336.2475 | 236.2475 | 3.7344 | 0.94073 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 2920013 | 1994-10-19 |  | 5 | 1.487 | 336.2475 | 236.2475 | 3.7344 | 0.94073 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 3000006 | 1994-10-27 |  | 5 | 1.487 | 336.2476 | 236.2476 | 3.7343 | 0.94073 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 3050268 | 1994-11-01 |  | 4 | 1.487 | 268.9981 | 168.9981 | 3.7343 | 0.67294 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 3110091 | 1994-11-07 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.9681 | 0.16847 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 3190011 | 1994-11-15 |  | 25 | 26.163 | 95.5548 | -4.4452 | 4.9681 | -0.23409 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 3320158 | 1994-11-28 |  | 25 | 26.163 | 95.5548 | -4.4452 | 4.9681 | -0.23409 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 3350021 | 1994-12-01 |  | 26 | 26.163 | 99.377 | -0.623 | 4.9681 | -0.032808 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 3400043 | 1994-12-06 |  | 6 | 5.975 | 100.4184 | 0.41842 | 3.9587 | 0.0063153 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 3460199 | 1994-12-12 |  | 9 | 5.975 | 150.6276 | 50.6276 | 3.9587 | 0.76413 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 3560005 | 1994-12-22 |  | 6 | 5.975 | 100.4184 | 0.41842 | 3.9587 | 0.0063153 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 3620061 | 1994-12-28 |  | 7 | 5.975 | 117.1548 | 17.1548 | 3.9587 | 0.25892 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 60107.0 | 1995-01-06 |  | 26 | 26.163 | 99.377 | -0.62302 | 4.9682 | -0.032809 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 180062. | 1995-01-18 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.9682 | 0.16847 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 0260108 | 1995-01-26 |  | 24 | 26.163 | 91.7326 | -8.2674 | 4.9681 | -0.43537 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 0330054 | 1995-02-02 |  | 25 | 26.163 | 95.5548 | -4.4452 | 4.9681 | -0.23409 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 340099. | 1995-02-03 |  | 5 | 5.975 | 83.682 | -16.318 | 3.9588 | -0.24629 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 460050. | 1995-02-15 |  | 7 | 5.975 | 117.1548 | 17.1548 | 3.9588 | 0.25892 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 0540096 | 1995-02-23 |  | 6 | 5.975 | 100.4184 | 0.41842 | 3.9587 | 0.0063153 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 0600137 | 1995-03-01 |  | 7 | 5.975 | 117.1548 | 17.1548 | 3.9587 | 0.25892 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 0660117 | 1995-03-07 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.9681 | 0.16847 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 0720087 | 1995-03-13 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.9681 | 0.16847 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 0820007 | 1995-03-23 |  | 24 | 26.163 | 91.7326 | -8.2674 | 4.9681 | -0.43537 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 0900093 | 1995-03-31 |  | 25 | 26.163 | 95.5548 | -4.4452 | 4.9681 | -0.23409 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1030002 | 1995-04-13 |  | 3 | 1.487 | 201.7485 | 101.7485 | 3.7344 | 0.40516 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1040042 | 1995-04-14 |  | 5 | 1.487 | 336.2476 | 236.2476 | 3.7343 | 0.94073 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1110061 | 1995-04-21 |  | 5 | 1.487 | 336.2475 | 236.2475 | 3.7344 | 0.94073 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1210181 | 1995-05-01 |  | 4 | 1.487 | 268.9981 | 168.9981 | 3.7343 | 0.67294 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1300122 | 1995-05-10 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.9681 | 0.16847 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1370088 | 1995-05-17 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.9681 | 0.16847 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1510134 | 1995-05-31 |  | 26 | 26.163 | 99.377 | -0.623 | 4.9681 | -0.032808 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1560205 | 1995-06-05 |  | 6 | 5.975 | 100.4184 | 0.41842 | 3.9587 | 0.0063153 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1630244 | 1995-06-12 | < | 1 | 5.975 | 16.7364 | -83.2636 | 3.9587 | -1.2567 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1730202 | 1995-06-22 |  | 6 | 5.975 | 100.4184 | 0.41842 | 3.9587 | 0.0063153 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1800010 | 1995-06-29 |  | 6 | 5.975 | 100.4184 | 0.41842 | 3.9587 | 0.0063153 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1910382 | 1995-07-10 |  | 26 | 26.163 | 99.377 | -0.62302 | 4.9682 | -0.032809 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1980420 | 1995-07-17 |  | 25 | 26.163 | 95.5548 | -4.4452 | 4.9682 | -0.23409 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 1990162 | 1995-07-18 |  | 26 | 26.163 | 99.377 | -0.623 | 4.9681 | -0.032808 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 2080142 | 1995-07-27 |  | 24 | 26.163 | 91.7326 | -8.2674 | 4.9681 | -0.43537 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 2190099 | 1995-08-07 |  | 6 | 5.975 | 100.4184 | 0.41841 | 3.9588 | 0.0063151 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 2260318 | 1995-08-14 |  | 6 | 5.975 | 100.4184 | 0.41841 | 3.9588 | 0.0063151 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 2360164 | 1995-08-24 |  | 6 | 5.975 | 100.4184 | 0.41842 | 3.9587 | 0.0063153 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 2430003 | 1995-08-31 |  | 7 | 5.975 | 117.1548 | 17.1548 | 3.9587 | 0.25892 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/5.975
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 2550036 | 1995-09-12 |  | 28 | 26.163 | 107.0214 | 7.0214 | 4.9681 | 0.36976 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 2620018 | 1995-09-19 |  | 26 | 26.163 | 99.377 | -0.623 | 4.9681 | -0.032808 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 2650084 | 1995-09-22 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.9681 | 0.16847 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1995 | 2710023 | 1995-09-28 |  | 28 | 26.163 | 107.0214 | 7.0214 | 4.9681 | 0.36976 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 2790114 | 1995-10-06 |  | 4 | 1.487 | 268.998 | 168.998 | 2.8158 | 0.89245 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 2860031 | 1995-10-13 |  | 4 | 1.487 | 268.998 | 168.998 | 2.8158 | 0.89245 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 2900036 | 1995-10-17 |  | 6 | 1.487 | 403.497 | 303.497 | 2.8158 | 1.6027 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 2980075 | 1995-10-25 |  | 6 | 1.487 | 403.497 | 303.497 | 2.8158 | 1.6027 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 3100071 | 1995-11-06 |  | 28 | 26.163 | 107.0214 | 7.0214 | 4.0743 | 0.45087 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 3240025 | 1995-11-20 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.0743 | 0.20543 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 3240017 | 1995-11-20 |  | 28 | 26.163 | 107.0214 | 7.0214 | 4.0743 | 0.45087 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 3260125 | 1995-11-22 |  | 28 | 26.163 | 107.0214 | 7.0214 | 4.0743 | 0.45087 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 3410018 | 1995-12-07 |  | 29 | 29.475 | 98.3885 | -1.6115 | 4.2432 | -0.11194 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 3450044 | 1995-12-11 |  | 34 | 29.475 | 115.352 | 15.352 | 4.2432 | 1.0664 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 3470049 | 1995-12-13 |  | 30 | 29.475 | 101.7812 | 1.7812 | 4.2432 | 0.12373 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 110048. | 1996-01-11 |  | 29 | 26.163 | 110.8436 | 10.8436 | 4.0743 | 0.69631 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 120079. | 1996-01-12 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.0743 | 0.20543 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 0250005 | 1996-01-25 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.0743 | 0.20543 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 0370046 | 1996-02-06 |  | 31 | 29.475 | 105.1739 | 5.1739 | 4.2432 | 0.3594 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 0380048 | 1996-02-07 |  | 30 | 29.475 | 101.7812 | 1.7812 | 4.2432 | 0.12373 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 0430077 | 1996-02-12 |  | 30 | 29.475 | 101.7812 | 1.7812 | 4.2432 | 0.12373 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 0530099 | 1996-02-22 |  | 30 | 29.475 | 101.7812 | 1.7812 | 4.2432 | 0.12373 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 0670020 | 1996-03-07 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.0743 | 0.20543 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 0680100 | 1996-03-08 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.0743 | 0.20543 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 0710086 | 1996-03-11 |  | 26 | 26.163 | 99.377 | -0.62302 | 4.0743 | -0.040007 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 0810012 | 1996-03-21 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.0743 | 0.20543 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 0960257 | 1996-04-05 |  | 4 | 1.487 | 268.998 | 168.998 | 2.8158 | 0.89245 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1010112 | 1996-04-10 |  | 4 | 1.487 | 268.998 | 168.998 | 2.8158 | 0.89245 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1090028 | 1996-04-18 |  | 4 | 1.487 | 268.998 | 168.998 | 2.8158 | 0.89245 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1150090 | 1996-04-24 |  | 5 | 1.487 | 336.2475 | 236.2475 | 2.8158 | 1.2476 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/1.487
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1240100 | 1996-05-03 |  | 26 | 26.163 | 99.377 | -0.62302 | 4.0743 | -0.040007 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1290143 | 1996-05-08 |  | 26 | 26.163 | 99.377 | -0.62302 | 4.0743 | -0.040007 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1340011 | 1996-05-13 |  | 25 | 26.163 | 95.5548 | -4.4452 | 4.0743 | -0.28545 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1430070 | 1996-05-22 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.0743 | 0.20543 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1570095 | 1996-06-05 |  | 30 | 29.475 | 101.7812 | 1.7812 | 4.2432 | 0.12373 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1620069 | 1996-06-10 |  | 29 | 29.475 | 98.3885 | -1.6115 | 4.2432 | -0.11194 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1700074 | 1996-06-18 |  | 30 | 29.475 | 101.7812 | 1.7812 | 4.2432 | 0.12373 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1730090 | 1996-06-21 |  | 30 | 29.475 | 101.7812 | 1.7812 | 4.2432 | 0.12373 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1930048 | 1996-07-11 |  | 26 | 26.163 | 99.377 | -0.62302 | 4.0743 | -0.040007 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1940071 | 1996-07-12 |  | 26 | 26.163 | 99.377 | -0.62302 | 4.0743 | -0.040007 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 1970214 | 1996-07-15 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.0743 | 0.20543 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 2050020 | 1996-07-23 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.0743 | 0.20543 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 2180063 | 1996-08-05 |  | 29 | 29.475 | 98.3885 | -1.6115 | 4.2432 | -0.11194 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 2220018 | 1996-08-09 |  | 30 | 29.475 | 101.7812 | 1.7812 | 4.2432 | 0.12373 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 2250178 | 1996-08-12 |  | 29 | 29.475 | 98.3885 | -1.6115 | 4.2432 | -0.11194 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 2400126 | 1996-08-27 |  | 29 | 29.475 | 98.3885 | -1.6115 | 4.2432 | -0.11194 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/29.47
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 2570435 | 1996-09-13 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.0743 | 0.20543 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 2570644 | 1996-09-13 |  | 25 | 26.163 | 95.5548 | -4.4452 | 4.0743 | -0.28545 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 2620144 | 1996-09-18 |  | 27 | 26.163 | 103.1992 | 3.1992 | 4.0743 | 0.20543 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16
ZINC,FIL,ICP-MS | 1996 | 2700114 | 1996-09-26 |  | 26 | 26.163 | 99.377 | -0.62302 | 4.0743 | -0.040007 | 1 | 1798 |  |  |  | µg/L | 01090 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/26.16