## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 25DW-75121 | 3.8625 | 0.095743 | 2.4788 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 33DW-67121 | 3.4 | 0.053452 | 1.5721 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 50DW-50117 | 11 | 0 | 0 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 67DW-33113 | 1.5625 | 0.051755 | 3.3123 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 75DIW-25125 | 2.3455 | 0.068755 | 2.9314 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 75DW-25117 | 5.3625 | 0.1685 | 3.1422 | 8 | mg/L