## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL |  | 0.325 | 0.26812 | 82.4985 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 84 /200 | 0.28333 | 0.008165 | 2.8818 | 6 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 88 /200 | 0.226 | 0.016733 | 7.4041 | 5 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P11 | 2.3245 | 0.059619 | 2.5648 | 49 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P12 | 0.64889 | 0.12867 | 19.8295 | 27 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P13 | 0.078056 | 0.013484 | 17.2752 | 36 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P14 | 0.44853 | 0.017604 | 3.9248 | 34 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P15 | 1.3812 | 0.093109 | 6.7409 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P16 | 0.98898 | 0.027405 | 2.771 | 49 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P17 | 0.38125 | 0.024063 | 6.3116 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P18 | 0.89182 | 0.030022 | 3.3663 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P19 | 1.1929 | 0.073005 | 6.1201 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P20 | 0.093125 | 0.025747 | 27.648 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P21 | 4.0375 | 0.26552 | 6.5763 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P23 | 0.22833 | 0.034303 | 15.023 | 6 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P3 | 4.1444 | 0.052705 | 1.2717 | 9 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P5 | 0.16182 | 0.01834 | 11.3338 | 11 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P8 | 0.11069 | 0.035146 | 31.7516 | 29 | mg/L