## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL |  | 21.4 | 9.801 | 45.7992 | 8 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 2500/7598 | 45.45 | 0.99868 | 2.1973 | 20 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 2502/7504 | 63.5 | 1.4606 | 2.3001 | 16 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 2504/7502 | 49.8182 | 1.0787 | 2.1653 | 11 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 2504/7510 | 215 | 5.7735 | 2.6854 | 4 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 2506/7510 | 204 | 8.9443 | 4.3844 | 5 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 2510/7504 | 120 | 0 | 0 | 4 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 2594/7500 | 77.5 | 1.7159 | 2.2141 | 10 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 2594/7596 | 44 | 1.4771 | 3.357 | 12 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 2594/75M6 | 25 | 0 | 0 | 3 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 2596/7598 | 35.4444 | 2.0069 | 5.6622 | 9 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 2598/7500 | 68.9091 | 0.83121 | 1.2062 | 11 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 2598/7502 | 40.8889 | 1.6915 | 4.1368 | 9 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 25DW-75110 | 196.25 | 6.1914 | 3.1548 | 16 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 25DW-75112 | 35.5 | 1.3663 | 3.8486 | 16 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 25DW-75118 | 41.9231 | 1.8467 | 4.4049 | 13 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 25DW-75122 | 40.25 | 1.2583 | 3.1262 | 4 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 25DW-75124 | 59.25 | 1.5 | 2.5316 | 4 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 25DW/7500 | 58.4545 | 4.0323 | 6.8982 | 22 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 25DW/7502 | 31.3043 | 0.5588 | 1.785 | 23 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 25DW/7504 | 52.1316 | 1.1664 | 2.2375 | 38 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 25DW/7508 | 385 | 10 | 2.5974 | 12 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 25DW/7510 | 203.3333 | 5.7735 | 2.8394 | 3 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 25DW/7596 | 27.7778 | 0.66667 | 2.4 | 9 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 25DW/7598 | 24.6316 | 0.95513 | 3.8777 | 19 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 25M4/7594 | 49.4 | 0.89443 | 1.8106 | 5 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 3300/67DW | 24.5909 | 0.66613 | 2.7088 | 22 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 3304/67DW | 21.8667 | 1.0601 | 4.848 | 15 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 3306/67DW | 4.4056 | 0.23129 | 5.25 | 18 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 3308/67DW | 162.5 | 5 | 3.0769 | 4 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 3394/67DW | 20.6087 | 0.49901 | 2.4214 | 23 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 3396/67DW | 12.0909 | 0.29424 | 2.4336 | 22 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 3398/67DW | 11.0208 | 0.48332 | 4.3855 | 48 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 33DW-67110 | 177.6 | 5.9722 | 3.3627 | 25 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 33DW-67118 | 36.6538 | 1.1981 | 3.2686 | 26 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 33DW-67120 | 5.237 | 0.32481 | 6.2021 | 27 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 33DW-67122 | 36 | 1.8257 | 5.0715 | 7 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 33DW-67126 | 13.7143 | 0.48795 | 3.558 | 7 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 33DW/6700 | 51.3 | 1.3803 | 2.6907 | 20 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 33DW/6702 | 27.85 | 0.74516 | 2.6756 | 20 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 33DW/6704 | 45.5 | 0.75593 | 1.6614 | 8 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 33DW/6708 | 339 | 9.9443 | 2.9334 | 10 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 33DW/6710 | 176 | 6.9921 | 3.9728 | 10 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 33DW/6798 | 21.4545 | 0.68755 | 3.2047 | 11 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 5000/5002 | 60.3333 | 2.2509 | 3.7308 | 6 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 5000/5096 | 59.6667 | 2.3381 | 3.9186 | 6 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 5000/5098 | 56.8333 | 0.71774 | 1.2629 | 12 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 5002/5004 | 57.2 | 0.83666 | 1.4627 | 5 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 5004/50DW | 34.6471 | 1.4116 | 4.0743 | 17 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 5010/5004 | 167.5 | 4.6291 | 2.7636 | 8 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 5010/5008 | 377.1429 | 13.8013 | 3.6594 | 7 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50110-50112 | 158.3333 | 3.8925 | 2.4584 | 12 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50110-50118 | 162.2222 | 8.3333 | 5.137 | 9 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50120-50112 | 28.0833 | 1.832 | 6.5233 | 12 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50126-50122 | 37.6667 | 2.5166 | 6.6813 | 3 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50126-50124 | 52 | 4 | 7.6923 | 3 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 5094/50M4 | 31.875 | 2.949 | 9.2517 | 8 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 5098/5004 | 51.5 | 1.0488 | 2.0365 | 6 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 5098/50DW | 16.1429 | 0.69007 | 4.2747 | 7 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50DW-50112 | 22.0435 | 0.87792 | 3.9827 | 23 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50DW-50118 | 26.5833 | 0.90034 | 3.3868 | 12 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50DW-50122 | 28.6667 | 1.5275 | 5.3286 | 3 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50DW-50124 | 40.6 | 1.1402 | 2.8083 | 5 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50DW/5000 | 38 | 1.4142 | 3.7216 | 4 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50DW/5004 | 34.6 | 0.89443 | 2.585 | 5 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50DW/5008 | 249.1667 | 9.962 | 3.9981 | 12 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50DW/5096 | 20.5 | 1.5166 | 7.3979 | 6 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 50DW/5098 | 17.8333 | 0.98319 | 5.5132 | 6 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 67DW-33118 | 17.8571 | 0.66299 | 3.7128 | 14 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 67DW-33120 | 2.5026 | 0.18565 | 7.4185 | 39 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | 67DW-33122 | 18.5 | 1.291 | 6.9783 | 4 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | P8 | 0.275 | 0.05 | 18.1818 | 4 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | ST00 | 79.1333 | 2.0999 | 2.6536 | 15 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | ST94 | 65.3636 | 2.7303 | 4.1771 | 11 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | ST96 | 38 | 0.86603 | 2.279 | 17 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | ST98 | 33.5 | 0.8165 | 2.4373 | 16 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | CL031 | FIL | STM6 | 12.625 | 1.8468 | 14.6282 | 8 | mg/L