## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL |  | 0.2 | 0.08165 | 40.8248 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2500/7512 | 0.75 | 0.079772 | 10.6363 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2500/7514 | 0.68889 | 0.12693 | 18.4253 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2506/7508 | 0.25 | 0.057735 | 23.094 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2506/7510 | 0.26 | 0.15166 | 58.3298 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2508/7504 | 1.4333 | 0.1633 | 11.393 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2510/7504 | 1.5143 | 0.14639 | 9.6669 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2512/7596 | 1.2083 | 0.066856 | 5.5329 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2514/7596 | 1.185 | 0.067082 | 5.6609 | 20 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2596/7514 | 0.86 | 0.15055 | 17.5063 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW-75104 | 1.7437 | 0.062915 | 3.608 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW-75106 | 0.22 | 0.056061 | 25.4824 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW-75110 | 0.11875 | 0.040311 | 33.9463 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW-75112 | 0.57419 | 0.057548 | 10.0225 | 31 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW-75118 | 0.6625 | 0.05 | 7.5472 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW-75122 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW-75124 | 0.675 | 0.05 | 7.4074 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW/7504 | 1.5 | 0.33466 | 22.3109 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW/7508 | 0.175 | 0.088641 | 50.6517 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW/7510 | 0.27778 | 0.044096 | 15.8745 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW/7512 | 0.52609 | 0.06887 | 13.091 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW/7514 | 0.5 | 0.11952 | 23.9046 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW/7596 | 1.0692 | 0.10316 | 9.6476 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 3300/67DW | 0.3 | 0.14142 | 47.1405 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 3306/67DW | 0.13529 | 0.070189 | 51.8787 | 17 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 3308/67DW | 9999999999999996 | 0 | 0 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 3312/67DW | 0.24615 | 0.077625 | 31.5352 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW-67104 | 1.2821 | 0.054796 | 4.2738 | 28 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW-67106 | 0.20357 | 0.050787 | 24.9482 | 28 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW-67110 | 0.11481 | 0.045605 | 39.7201 | 27 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW-67114 | 0.42083 | 0.065801 | 15.6358 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW-67118 | 0.58462 | 0.04641 | 7.9385 | 26 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW-67120 | 0.384 | 0.055377 | 14.4212 | 25 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW-67122 | 0.2 | 0 | 0 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW-67126 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW/6700 | 0.53333 | 0.057735 | 10.8253 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW/6706 | 0.14 | 0.084327 | 60.2339 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW/6708 | 0.225 | 0.088641 | 39.3958 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW/6710 | 0.2 | 0.086603 | 43.3013 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW/6712 | 0.52 | 0.094112 | 18.0985 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW/6714 | 0.46 | 0.068056 | 14.7947 | 20 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5000/5096 | 1.1154 | 0.089872 | 8.0575 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5004/50DW | 0.87143 | 0.075593 | 8.6746 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5006/5004 | 1.1111 | 0.15366 | 13.8293 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5010/5004 | 1 | 0.16036 | 16.0357 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5010/5008 | 0.34 | 0.054772 | 16.1095 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50106-50104 | 1.35 | 0.054772 | 4.0572 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50106-50112 | 0.56429 | 0.049725 | 8.8119 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50110-50112 | 0.39167 | 0.079296 | 20.2458 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50110-50118 | 0.48333 | 0.038925 | 8.0534 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50114-50112 | 0.76 | 0.069921 | 9.2001 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50120-50112 | 0.625 | 0.062158 | 9.9453 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50126-50122 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50126-50124 | 0.86667 | 0.057735 | 6.6617 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5014/5012 | 0.69 | 0.08756 | 12.6898 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5014/5096 | 1.1333 | 0.12344 | 10.892 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5096/50DW | 0.64286 | 0.085163 | 13.2476 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50DW-50104 | 0.86923 | 0.23939 | 27.5405 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50DW-50112 | 0.38679 | 0.058958 | 15.2428 | 53 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50DW-50118 | 0.45 | 0.052223 | 11.6052 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50DW-50122 | 0.16667 | 0.057735 | 34.641 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50DW-50124 | 0.44 | 0.054772 | 12.4482 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50DW/5004 | 0.93333 | 9999999999999996 | 10.7143 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50DW/5008 | 0.15 | 0.057735 | 38.49 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50DW/5012 | 0.41429 | 0.053452 | 12.9023 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50DW/5096 | 0.70769 | 0.11152 | 15.7577 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 67DW-33104 | 0.63333 | 0.1291 | 20.3841 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 67DW-33114 | 0.22812 | 0.052267 | 22.9116 | 32 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 67DW-33118 | 0.28 | 0.056061 | 20.0219 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 67DW-33120 | 0.2 | 0.022942 | 11.4708 | 39 | mg/L