## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL |  | 0.14696 | 0.21858 | 148.737 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 84 /200 | 0.01 | 0 | 0 | 6 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 88 /200 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P11 | 0.17542 | 0.017499 | 9.9755 | 48 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P12 | 0.051333 | 0.009732 | 18.9585 | 30 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P13 | 0.033421 | 0.011217 | 33.5623 | 38 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P14 | 0.65452 | 0.023395 | 3.5744 | 42 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P15 | 0.18594 | 0.015629 | 8.4053 | 32 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P16 | 0.23481 | 0.019205 | 8.1788 | 54 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P17 | 0.054857 | 0.010109 | 18.4272 | 35 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P18 | 0.068261 | 0.016139 | 23.6434 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P19 | 0.166 | 0.031578 | 19.0226 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P20 | 0.08875 | 0.0035355 | 3.9837 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P21 | 0.086875 | 0.021203 | 24.4068 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P23 | 0.49571 | 0.012724 | 2.5668 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P3 | 0.24667 | 0.018708 | 7.5844 | 9 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P5 | 0.026364 | 0.013618 | 51.6551 | 11 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P8 | 0.043529 | 0.012524 | 28.7725 | 34 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P9 | 0.055 | 0.01 | 18.1818 | 4 | mg/L