## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 2500/7598 | 31 | 0.8165 | 2.6339 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 2501/7505 | 60.875 | 0.95743 | 1.5728 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 25120-75122 | 8.4 | 0.55549 | 6.613 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 25122-75128 | 14.8 | 0.83666 | 5.6531 | 5 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 25130-75128 | 15 | 0 | 0 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 2594/7500 | 88.875 | 7.5297 | 8.4722 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 2598/7500 | 77 | 4.6476 | 6.0358 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 25DIW-75120 | 13.0833 | 0.28868 | 2.2064 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 25DIW-75122 | 3.98 | 0.13732 | 3.4503 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 25DIW-75126 | 1.2125 | 0.05 | 4.1237 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 25DIW-75128 | 13.125 | 0.7188 | 5.4765 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 25DIW-75132 | 6.2333 | 0.28752 | 4.6126 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 25DW/7580 | 9.875 | 0.87702 | 8.8812 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 25DW/7594 | 32 | 0 | 0 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 25DW/7596 | 15.25 | 0.5 | 3.2787 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 33DW-67106 | 2.2333 | 0.076696 | 3.4342 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 33DW/6712 | 2.01 | 0.056765 | 2.8241 | 10 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 33DW/6714 | 2.2833 | 0.098319 | 4.306 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5000/5002 | 76.8333 | 1.7224 | 2.2417 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5000/5096 | 60.3158 | 2.926 | 4.8511 | 19 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5000/5098 | 53.75 | 3.1079 | 5.7822 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5002/5004 | 46.7143 | 1.1127 | 2.3819 | 7 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5003/5001 | 41.8333 | 0.57735 | 1.3801 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5004/50DW | 16.5833 | 0.58359 | 3.5191 | 24 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5006/5004 | 18.0769 | 0.49355 | 2.7303 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5007/5003 | 16.037 | 0.19245 | 1.2 | 27 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5010/5004 | 26.5385 | 0.51887 | 1.9552 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5010/5008 | 28.3846 | 0.65044 | 2.2915 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50106-50104 | 18 | 0 | 0 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50110-50112 | 11.9167 | 0.28868 | 2.4224 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50110-50118 | 17.5455 | 0.52223 | 2.9765 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50114-50112 | 3.3 | 0.08165 | 2.4742 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50120-50112 | 9.925 | 0.17645 | 1.7779 | 12 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50120-50124 | 37.6 | 0.89443 | 2.3788 | 5 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50120-50128 | 17.9167 | 0.77553 | 4.3285 | 24 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50126-50122 | 3.5364 | 0.17477 | 4.9422 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50126-50124 | 30.125 | 1.4577 | 4.839 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50126-50128 | 9.7636 | 0.50055 | 5.1266 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50128-50132 | 13 | 0.57735 | 4.4412 | 7 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50128-50134 | 13.5 | 0.54772 | 4.0572 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5014/5012 | 3.2385 | 0.096077 | 2.9667 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5014/5096 | 12.6 | 0.63246 | 5.0195 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5084/5088 | 53.6667 | 1.5275 | 2.8463 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5086/50M2 | 26.2222 | 1.7873 | 6.816 | 9 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5090/5088 | 32.25 | 1.5 | 4.6512 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5090/50M2 | 19.5556 | 0.88192 | 4.5098 | 9 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5094/5082 | 24.5 | 0.54772 | 2.2356 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5094/50M4 | 25.2857 | 0.72627 | 2.8723 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5094/50M6 | 28.25 | 0.5 | 1.7699 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5096/50DW | 10.7143 | 0.46881 | 4.3755 | 14 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5098/5004 | 21.3333 | 0.8165 | 3.8273 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 5098/50DW | 4.4429 | 0.20702 | 4.6596 | 7 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DIW-50128 | 8.9893 | 0.45407 | 5.0512 | 28 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW-50104 | 17 | 1 | 5.8824 | 3 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW-50112 | 1.5 | 0.071714 | 4.7809 | 36 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW-50118 | 7.0909 | 0.19725 | 2.7818 | 11 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW-50122 | 2.6667 | 0.14142 | 5.3033 | 9 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW-50124 | 29.6111 | 0.91644 | 3.0949 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW/5000 | 51.5 | 0.57735 | 1.1211 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW/5004 | 16.4615 | 0.51887 | 3.152 | 13 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW/5008 | 18.2353 | 0.43724 | 2.3978 | 17 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW/5012 | 1.4688 | 0.060208 | 4.0993 | 16 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW/5082 | 1.75 | 0.17321 | 9.8974 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW/5088 | 26.8 | 1.4832 | 5.5345 | 5 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW/5090 | 5.5714 | 0.53452 | 9.594 | 7 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW/5096 | 11.0556 | 0.5393 | 4.8781 | 18 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50DW/5098 | 4.3667 | 0.25033 | 5.7328 | 6 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50M2/50DW | 14.25 | 0.46291 | 3.2485 | 8 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 50M6/50DW | 5.09 | 0.056765 | 1.1152 | 10 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 67DIW-33120 | 5.875 | 0.25314 | 4.3087 | 20 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | 67DIW-33122 | 1.7667 | 0.072375 | 4.0967 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | ST00 | 92.2 | 7.8758 | 8.5421 | 15 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | ST90 | 10 | 0.8165 | 8.165 | 4 | mg/L
Magnesium, FIL, AA | 00925 | AA022 | FIL | ST96 | 21.25 | 0.5 | 2.3529 | 4 | mg/L