## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH4 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N42 | 1.09 | 0.031623 | 2.9012 | 10 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N43 | 0.10125 | 0.011293 | 11.1536 | 80 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N44 | 0.91054 | 0.023808 | 2.6147 | 74 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N45 | 0.075968 | 0.012862 | 16.9314 | 62 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N46 | 1.0509 | 0.052168 | 4.9641 | 77 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N47 | 0.19857 | 0.019015 | 9.5757 | 56 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N48 | 0.74352 | 0.033033 | 4.4428 | 54 | mg/L