## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH4 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N43 | 0.10076 | 0.020017 | 19.8653 | 63 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N45 | 0.07375 | 0.015607 | 21.1622 | 4 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N46 | 1.0623 | 0.065748 | 6.1893 | 14 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N47 | 0.1926 | 0.034385 | 17.8529 | 5 | mg/L