## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL070 | UNF |  | 0.01825 | 0.011036 | 60.4729 | 16 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL070 | UNF | 84 /200 | 0.0091667 | 0.008085 | 88.1996 | 6 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL070 | UNF | N32 | 0.047778 | 0.020578 | 43.0697 | 9 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL070 | UNF | N34 | 0.19291 | 0.021149 | 10.9633 | 11 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL070 | UNF | P11 | 0.22334 | 0.035979 | 16.1093 | 32 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL070 | UNF | P12 | 0.023214 | 0.013192 | 56.8268 | 14 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL070 | UNF | P13 | 0.021455 | 0.0090704 | 42.2774 | 11 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL070 | UNF | P14 | 0.0134 | 0.004827 | 36.0224 | 5 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL070 | UNF | P15 | 0.2212 | 0.028657 | 12.9551 | 5 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL070 | UNF | P3 | 0.062 | 0.013856 | 22.349 | 3 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL070 | UNF | P5 | 0.0091667 | 0.0079603 | 86.8398 | 6 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL070 | UNF | P8 | 0.02075 | 0.013137 | 63.3085 | 12 | mg/L
Ammonia (NH4 as N), UNF | 00610 | CL070 | UNF | P9 | 0.05775 | 0.019602 | 33.9434 | 4 | mg/L