## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL041 | FIL | N42 | 0.43 | 0.0066667 | 1.5504 | 10 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL041 | FIL | N43 | 0.032 | 0.0061026 | 19.0705 | 30 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL041 | FIL | N44 | 0.1308 | 0.074829 | 57.2086 | 50 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL041 | FIL | N45 | 0.016667 | 0.005 | 30 | 9 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL041 | FIL | N46 | 0.013714 | 0.0066314 | 48.3538 | 70 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL | 00613 | CL041 | FIL | N48 | 0.052 | 0.011287 | 21.7067 | 55 | mg/L