## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL, LL | 00613 | CL042 | FIL | N30 | 0.056 | 0.0080416 | 14.3599 | 4 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL, LL | 00613 | CL042 | FIL | N32 | 0.01 | 0.0024766 | 24.7656 | 16 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL, LL | 00613 | CL042 | FIL | N34 | 0.0081 | 0.0051885 | 64.0557 | 30 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL, LL | 00613 | CL042 | FIL | N36 | 0.05175 | 0.0052024 | 10.053 | 24 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL, LL | 00613 | CL042 | FIL | N38 | 0.067118 | 0.014407 | 21.4653 | 34 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), FIL, COL, LL | 00613 | CL042 | FIL | N40 | 0.028278 | 0.0045268 | 16.0084 | 36 | mg/L