## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF |  | 0.7422 | 0.7924 | 106.7637 | 59 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | 50115-50103 | 0.048333 | 0.022286 | 46.109 | 6 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | C18 | 0.071667 | 0.0040825 | 5.6965 | 6 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | C19 | 0.25409 | 0.0089749 | 3.5322 | 44 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | F10 | 0.0925 | 0.005 | 5.4054 | 4 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | F14 | 0.0675 | 0.0046291 | 6.8579 | 8 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | F15 | 0.0525 | 0.0046291 | 8.8173 | 8 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | F3 | 2.2765 | 0.043056 | 1.8914 | 34 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | F7 | 0.4869 | 0.017135 | 3.5192 | 29 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | F9 | 0.19333 | 0.018708 | 9.6767 | 9 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N10 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N12 | 0.010667 | 0.002582 | 24.2061 | 15 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N13 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N14 | 0.078667 | 0.011872 | 15.092 | 15 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N15 | 0.048462 | 0.0066817 | 13.7877 | 52 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N16 | 1.1714 | 0.075593 | 6.4531 | 7 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N17 | 0.06 | 0.004714 | 7.8567 | 10 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N18 | 0.01 | 0 | 0 | 29 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N20 | 0.022295 | 0.010065 | 45.1461 | 61 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N23 | 0.20889 | 0.011875 | 5.685 | 27 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N24 | 0.060476 | 0.042951 | 71.0208 | 21 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N26 | 0.048929 | 0.020788 | 42.4865 | 28 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N27 | 0.47933 | 0.012576 | 2.6237 | 30 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N28 | 0.01 | 0 | 0 | 46 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N3 | 2.2571 | 0.050709 | 2.2466 | 21 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N30 | 0.056949 | 0.014652 | 25.7275 | 59 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N31 | 0.080847 | 0.026671 | 32.9892 | 59 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N32 | 0.0118 | 0.0052255 | 44.2841 | 50 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N33 | 0.017955 | 0.0073388 | 40.8745 | 44 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N34 | 0.014359 | 0.0055226 | 38.4611 | 39 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N35 | 0.068 | 0.015867 | 23.334 | 35 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N7 | 0.4904 | 0.034938 | 7.1244 | 25 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N8 | 0.06 | 0 | 0 | 3 | mg/L
Nitrite (NO2 as N), UNF | 00615 | CL076 | UNF | N9 | 0.21923 | 0.0095407 | 4.3519 | 13 | mg/L