## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | N32 | 0.095125 | 0.0029001 | 3.0487 | 8 | mg/L
Orthophosphate-P, UNF | 70507 | 00145 | UNF | N34 | 0.19864 | 0.0094263 | 4.7455 | 11 | mg/L