## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF |  | 1.079 | 0.74175 | 68.7473 | 163 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | C18 | 0.39429 | 0.021347 | 5.4142 | 21 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | C19 | 0.75023 | 0.021185 | 2.8237 | 44 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | F10 | 0.70688 | 0.015798 | 2.2349 | 16 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | F13 | 0.2952 | 0.04022 | 13.6247 | 25 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | F14 | 0.69857 | 0.069819 | 9.9946 | 14 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | F15 | 1.3053 | 0.084811 | 6.4977 | 19 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | F2 | 1.3944 | 0.08726 | 6.2577 | 18 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | F3 | 1.525 | 0.0762 | 4.9967 | 32 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | F4 | 2.5484 | 0.14576 | 5.7199 | 31 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | F7 | 0.98677 | 0.045927 | 4.6542 | 31 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | F9 | 4.5778 | 0.38006 | 8.3022 | 9 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N10 | 1.4913 | 0.13112 | 8.7926 | 23 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N12 | 0.79553 | 0.042851 | 5.3865 | 38 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N13 | 0.21182 | 0.0073266 | 3.4589 | 22 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N14 | 0.69273 | 0.039471 | 5.6979 | 33 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N15 | 0.81075 | 0.034909 | 4.3058 | 53 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N16 | 2.295 | 0.16939 | 7.3807 | 40 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N17 | 0.41952 | 0.034853 | 8.3079 | 21 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N18 | 0.087308 | 0.010414 | 11.9285 | 26 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N20 | 0.65934 | 0.021975 | 3.3328 | 61 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N21 | 0.49162 | 0.020071 | 4.0827 | 37 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N23 | 0.585 | 0.034013 | 5.8142 | 30 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N24 | 1.4333 | 0.1561 | 10.8908 | 30 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N26 | 0.34364 | 0.029242 | 8.5097 | 33 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N27 | 1.1438 | 0.10811 | 9.452 | 45 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N28 | 0.17317 | 0.017022 | 9.8296 | 63 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N29 | 0.54456 | 0.024059 | 4.418 | 57 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N3 | 1.5333 | 0.11106 | 7.2428 | 21 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N30 | 0.27333 | 0.020067 | 7.3414 | 51 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N31 | 1.598 | 0.13767 | 8.6156 | 49 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N4 | 2.6075 | 0.18864 | 7.2343 | 40 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N5 | 0.77276 | 0.036732 | 4.7534 | 29 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N7 | 1.0125 | 0.047571 | 4.6984 | 24 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N8 | 0.33111 | 0.023154 | 6.9928 | 9 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF | 00665 | CL084 | UNF | N9 | 1.53 | 0.12183 | 7.9626 | 20 | mg/L