## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | 50115-50103 | 0.18 | 0.30958 | 171.9891 | 6 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | N30 | 0.28667 | 0.026583 | 9.2732 | 6 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | N31 | 1.6667 | 0.070711 | 4.2426 | 9 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | N32 | 0.0924 | 0.0089351 | 9.6701 | 50 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | N33 | 0.87089 | 0.02851 | 3.2737 | 45 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | N34 | 0.20872 | 0.016887 | 8.0906 | 39 | mg/L
Phosphorus (as P), UNF, ASF | 00665 | KJ010 | UNF | N35 | 0.95314 | 0.034537 | 3.6234 | 35 | mg/L