## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL |  | 0.93786 | 1.194 | 127.3066 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 84 /200 | 1.7667 | 0.05164 | 2.923 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 88 /200 | 2.88 | 0.083666 | 2.9051 | 5 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P11 | 0.81878 | 0.042848 | 5.2332 | 49 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P12 | 0.65519 | 0.25932 | 39.5803 | 27 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P13 | 0.16 | 0.016088 | 10.055 | 35 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P14 | 3.1274 | 0.46646 | 14.9154 | 42 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P15 | 1.0372 | 0.11501 | 11.0886 | 32 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P16 | 0.73635 | 0.037261 | 5.0602 | 52 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P17 | 0.49639 | 0.030906 | 6.2261 | 36 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P18 | 1.6045 | 0.048573 | 3.0272 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P19 | 0.33333 | 0.049087 | 14.7261 | 15 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P20 | 0.83938 | 0.057904 | 6.8985 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P21 | 0.40813 | 0.025356 | 6.2128 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P23 | 1.2833 | 0.040825 | 3.1812 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P3 | 3.9222 | 0.097183 | 2.4777 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P5 | 0.37455 | 0.008202 | 2.1899 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P8 | 0.33966 | 0.014011 | 4.125 | 29 | mg/L