## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL |  | 108.136 | 76.0945 | 70.3692 | 25 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2500/7598 | 338.0952 | 14.3593 | 4.2471 | 21 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2502/7504 | 275 | 7.5955 | 2.762 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2504/7502 | 378.75 | 3.5355 | 0.93347 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2504/7510 | 107.5 | 5 | 4.6512 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2510/7504 | 185 | 5.7735 | 3.1208 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2582/75M4 | 23.3333 | 0.57735 | 2.4744 | 3 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2586/7584 | 320 | 7.8446 | 2.4515 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2586/7588 | 467.8571 | 15.7766 | 3.3721 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2586/7590 | 155.2632 | 7.7233 | 4.9743 | 19 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2588/7584 | 410.8333 | 16.2135 | 3.9465 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2588/7586 | 307.8571 | 9.7496 | 3.1669 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2590/75M2 | 195.8333 | 7.9296 | 4.0492 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2594/7500 | 994 | 8.4327 | 0.84836 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2594/7596 | 202.3077 | 8.3205 | 4.1128 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2594/75M6 | 155.5 | 8.8704 | 5.7044 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2596/7598 | 67.3333 | 4.0927 | 6.0782 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2598/7500 | 923.6364 | 9.2442 | 1.0008 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 2598/7502 | 326.6667 | 7.0711 | 2.1646 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7500 | 899.6 | 29.7881 | 3.3113 | 25 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7502 | 320.4348 | 7.0571 | 2.2023 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7504 | 169.7368 | 3.6664 | 2.16 | 38 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7508 | 140 | 0 | 0 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7580 | 54.5714 | 2.7603 | 5.0581 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7582 | 22.5 | 1.0488 | 4.6614 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7588 | 410 | 12.792 | 3.12 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7590 | 96.5385 | 2.9613 | 3.0675 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7594 | 295 | 11.6775 | 3.9585 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7596 | 105.5455 | 6.6538 | 6.3042 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/7598 | 30.8095 | 1.2891 | 4.1843 | 21 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25DW/75M2 | 163.3333 | 6.5134 | 3.9878 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25M2/7588 | 472 | 10.9545 | 2.3209 | 5 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25M2/7590 | 148 | 7.6777 | 5.1876 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 25M4/7594 | 291.8182 | 16.0114 | 5.4868 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 3300/67DW | 406.6667 | 8.9974 | 2.2125 | 15 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 3304/67DW | 77.6 | 1.8166 | 2.341 | 5 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 3386/67DW | 77.75 | 5.0794 | 6.533 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 3388/67DW | 187.5 | 10.5529 | 5.6282 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 3394/67DW | 130.8696 | 4.1703 | 3.1866 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 3396/67DW | 47.3636 | 1.4325 | 3.0244 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 3398/67DW | 14.5652 | 1.0798 | 7.4137 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 33DW/6700 | 800 | 12.2474 | 1.5309 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 33DW/6702 | 284.2105 | 5.0726 | 1.7848 | 19 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 33DW/6704 | 150 | 0 | 0 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 33DW/6708 | 126 | 5.164 | 4.0984 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 33DW/6780 | 49.25 | 2.0616 | 4.1859 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 33M2/67DW | 72.3333 | 2.3805 | 3.291 | 15 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 33M6/67DW | 24.5143 | 1.5024 | 6.1286 | 35 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5000/5002 | 801.6667 | 40.2078 | 5.0155 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5000/5096 | 688.3333 | 17.224 | 2.5023 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5000/5098 | 630.8333 | 13.7895 | 2.1859 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5002/5004 | 330 | 0 | 0 | 3 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5004/50DW | 112.9412 | 4.6967 | 4.1585 | 17 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5010/5004 | 148.5714 | 3.7796 | 2.544 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5010/5008 | 130 | 0 | 0 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5084/5086 | 281.1111 | 3.3333 | 1.1858 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5084/5088 | 467.5 | 12.5831 | 2.6916 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5086/50M2 | 219.4737 | 7.0504 | 3.2124 | 19 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5090/5088 | 339.2308 | 12.5576 | 3.7018 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5090/50M2 | 172 | 4.2164 | 2.4514 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5094/5082 | 220 | 10 | 4.5455 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5094/50M4 | 202.5 | 9.6531 | 4.7669 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5094/50M6 | 222.5 | 15 | 6.7416 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5098/5004 | 135 | 5.7735 | 4.2767 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 5098/50DW | 20.8571 | 1.4639 | 7.0185 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50DW/5000 | 612.5 | 5 | 0.81633 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50DW/5004 | 120 | 0 | 0 | 5 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50DW/5008 | 92.25 | 1.2154 | 1.3175 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50DW/5082 | 15.25 | 0.5 | 3.2787 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50DW/5088 | 268.5714 | 12.1499 | 4.5239 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50DW/5090 | 63 | 2.1381 | 3.3938 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50DW/5096 | 74.5 | 3.2711 | 4.3907 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50DW/5098 | 19.8333 | 2.3166 | 11.6804 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50M2/50DW | 108.3333 | 4.0825 | 3.7684 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | 50M6/50DW | 38.3 | 1.0593 | 2.7659 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | P8 | 1.1 | 0.08165 | 7.4227 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST00 | 1211.1111 | 32.3381 | 2.6701 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST82 | 27.6 | 0.82078 | 2.9739 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST84 | 352.2222 | 13.0171 | 3.6957 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST86 | 224.2857 | 5.1355 | 2.2897 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST88 | 550.4444 | 26.1078 | 4.743 | 45 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST90 | 126.7647 | 5.8881 | 4.6449 | 34 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST94 | 389.6154 | 15.6156 | 4.0079 | 26 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST96 | 141.1765 | 4.8507 | 3.4359 | 17 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | ST98 | 40.6875 | 1.25 | 3.0722 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | STM2 | 214.375 | 8.9209 | 4.1614 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL | 00945 | 00073 | FIL | STM6 | 76.2727 | 4.2109 | 5.5208 | 22 | mg/L