## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL |  | 14.75 | 4.4253 | 30.0021 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2500/7512 | 317.6923 | 14.8064 | 4.6606 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2500/7514 | 305.5556 | 12.3603 | 4.0452 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2506/7508 | 147.5 | 5 | 3.3898 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2506/7510 | 57.25 | 1.893 | 3.3065 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2508/7504 | 208.5714 | 8.9974 | 4.3138 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2510/7504 | 176.6667 | 10 | 5.6604 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2512/7596 | 112.5 | 6.2158 | 5.5252 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25120-75122 | 44.875 | 1.126 | 2.5092 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25122-75128 | 156 | 5.4772 | 3.511 | 5 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25130-75128 | 170 | 0 | 0 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25132-75130 | 57.5 | 1.4142 | 2.4595 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2514/7596 | 108.3 | 8.2596 | 7.6266 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2596/7514 | 52.1 | 3.9001 | 7.4859 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75120 | 111.6667 | 3.8925 | 3.4858 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75122 | 6.8875 | 0.45442 | 6.5978 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75126 | 4.0562 | 0.5489 | 13.5322 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75128 | 151.875 | 3.9656 | 2.6111 | 32 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75130 | 42 | 1.1094 | 2.6414 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75132 | 43.75 | 1.5448 | 3.5309 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75134 | 57.8 | 1.3202 | 2.284 | 15 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW-75104 | 174.375 | 8.1394 | 4.6678 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW-75106 | 22.0667 | 1.831 | 8.2974 | 15 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW-75110 | 50.8125 | 0.98107 | 1.9308 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW-75112 | 19.7667 | 1.675 | 8.474 | 30 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW-75118 | 96.6875 | 3.8939 | 4.0273 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW-75122 | 7.3625 | 0.19279 | 2.6185 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW-75124 | 468 | 7.746 | 1.6551 | 15 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW-75126 | 4.5071 | 0.15424 | 3.4222 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW/7504 | 168.5714 | 14.6385 | 8.6839 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW/7508 | 136.25 | 13.0247 | 9.5594 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW/7510 | 46.5833 | 2.3916 | 5.134 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW/7512 | 19.2 | 2.4324 | 12.6689 | 25 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW/7514 | 14.5714 | 1.6968 | 11.6447 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DW/7596 | 108.7143 | 9.2022 | 8.4646 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 3300/67DW | 401 | 21.3177 | 5.3161 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 3306/67DW | 9.2647 | 0.34449 | 3.7184 | 17 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 3308/67DW | 60.4545 | 2.8762 | 4.7577 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 3312/67DW | 8.1769 | 0.69301 | 8.4751 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DIW-67120 | 100.0833 | 2.3015 | 2.2996 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DIW-67122 | 5.987 | 0.49937 | 8.3409 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DIW-67126 | 3.4391 | 0.3997 | 11.6222 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DIW-67130 | 37.087 | 1.1644 | 3.1395 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DIW-67132 | 38.3333 | 1.7127 | 4.4679 | 21 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DIW-67134 | 50.5217 | 1.7021 | 3.3691 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW-67104 | 153.2143 | 7.7237 | 5.0411 | 28 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW-67106 | 19.8571 | 1.4328 | 7.2155 | 28 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW-67110 | 45 | 1.6408 | 3.6463 | 27 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW-67114 | 12.75 | 1.2938 | 10.1474 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW-67118 | 86.1923 | 2.3836 | 2.7654 | 26 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW-67120 | 103.9623 | 4.9379 | 4.7497 | 53 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW-67122 | 6.475 | 0.23353 | 3.6067 | 28 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW-67126 | 4.0696 | 0.19871 | 4.8829 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW/6700 | 830 | 40.8248 | 4.9187 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW/6706 | 18.8 | 0.63246 | 3.3641 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW/6708 | 121.6667 | 5.7735 | 4.7453 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW/6710 | 43.8 | 4.2111 | 9.6144 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW/6712 | 17.1333 | 1.9223 | 11.2197 | 15 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 33DW/6714 | 13.1905 | 1.6315 | 12.369 | 21 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5000/5096 | 675.8333 | 59.9179 | 8.8658 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5004/50DW | 113.3333 | 5.164 | 4.5565 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5006/5004 | 123.3333 | 12.2474 | 9.9304 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5010/5004 | 151.4286 | 8.9974 | 5.9416 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5010/5008 | 123.3333 | 5.164 | 4.187 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50106-50104 | 136.6667 | 8.165 | 5.9744 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50106-50112 | 27.4286 | 1.4525 | 5.2957 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50110-50112 | 45.3333 | 0.98473 | 2.1722 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50110-50118 | 97.8182 | 1.4013 | 1.4326 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50114-50112 | 23.7 | 1.2517 | 5.2813 | 10 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50120-50112 | 91.5 | 1.3143 | 1.4363 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50120-50124 | 387.5 | 8.6603 | 2.2349 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50120-50128 | 180 | 0 | 0 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50126-50122 | 8.6583 | 0.20652 | 2.3852 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50126-50124 | 313.3333 | 4.9237 | 1.5714 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50126-50128 | 101.3333 | 6.569 | 6.4825 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50128-50132 | 130 | 0 | 0 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50128-50134 | 140 | 0 | 0 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5014/5012 | 21 | 2.6926 | 12.8218 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5014/5096 | 75.75 | 4.1069 | 5.4217 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 5096/50DW | 71.5385 | 5.9947 | 8.3796 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DIW-50128 | 100.4167 | 2.4539 | 2.4437 | 36 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DW-50104 | 116.1538 | 8.6972 | 7.4876 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DW-50112 | 12.4231 | 1.5126 | 12.1761 | 52 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DW-50118 | 64 | 0.8528 | 1.3325 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DW-50122 | 5.175 | 0.16026 | 3.0967 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DW-50124 | 309.1667 | 2.8233 | 0.9132 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DW/5004 | 106.6667 | 5 | 4.6875 | 9 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DW/5008 | 89 | 12.5167 | 14.0637 | 4 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DW/5012 | 11.9286 | 1.2067 | 10.1158 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50DW/5096 | 69.2143 | 7.4852 | 10.8145 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 67DIW-33120 | 49.2 | 2.0157 | 4.097 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 67DIW-33122 | 2.9375 | 0.33441 | 11.3843 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 67DIW-33130 | 18.3636 | 0.6742 | 3.6714 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 67DIW-33132 | 18.4583 | 0.72106 | 3.9064 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 67DW-33104 | 77.4 | 3.7187 | 4.8045 | 15 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 67DW-33114 | 6.2594 | 0.41957 | 6.7031 | 32 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 67DW-33118 | 43.0667 | 1.6242 | 3.7714 | 15 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 67DW-33120 | 51.4603 | 0.98087 | 1.9061 | 63 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 67DW-33122 | 3.3062 | 0.20807 | 6.2931 | 16 | mg/L