## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL |  | 7.6974 | 3.4246 | 44.4896 | 39 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2500/7598 | 10.4545 | 0.52223 | 4.9953 | 11 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 20.6923 | 0.63043 | 3.0467 | 13 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 1.6617 | 0.096804 | 5.8256 | 47 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 9.8278 | 0.10741 | 1.0929 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2502/7504 | 7.4706 | 0.12632 | 1.6909 | 17 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2504/7502 | 7.2 | 0.13333 | 1.8519 | 10 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2504/7510 | 8.6 | 0.18257 | 2.123 | 4 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 11.7826 | 0.42174 | 3.5794 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2506/7508 | 16 | 1 | 6.25 | 3 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2506/7510 | 7.6286 | 0.048795 | 0.63963 | 7 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2508/7504 | 11 | 0 | 0 | 3 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 5.14 | 0.14041 | 2.7317 | 15 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2510/7504 | 8.0833 | 0.075277 | 0.93127 | 6 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25101-75113 | 7.3473 | 0.22015 | 2.9963 | 55 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25117-75113 | 8.6607 | 0.2051 | 2.3681 | 56 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25123-75127 | 8.5958 | 0.18992 | 2.2094 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25125-75113 | 6.8855 | 0.20712 | 3.0081 | 62 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25125-75127 | 8.5105 | 0.2948 | 3.464 | 105 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25127-75125 | 6.2857 | 0.18815 | 2.9933 | 42 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25133-75127 | 9.8312 | 0.22721 | 2.3111 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2586/7584 | 9.3867 | 0.3563 | 3.7958 | 15 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2586/7588 | 17.0769 | 0.27735 | 1.6241 | 13 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2586/7590 | 13.4706 | 0.5145 | 3.8194 | 17 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2588/7584 | 10.3333 | 0.57735 | 5.5873 | 3 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2588/7586 | 14.4 | 0.5164 | 3.5861 | 10 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2590/75M2 | 10.6667 | 0.5 | 4.6875 | 9 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2594/7596 | 15.4444 | 0.52705 | 3.4125 | 9 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2594/75M6 | 13.0714 | 0.47463 | 3.6311 | 14 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2596/7598 | 11.5714 | 0.53452 | 4.6193 | 7 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2598/7500 | 9.975 | 0.05 | 0.50125 | 4 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2598/7502 | 8.0778 | 0.21082 | 2.6099 | 9 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 7.9875 | 0.10247 | 1.2829 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75127 | 7.2073 | 0.18038 | 2.5028 | 55 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75131 | 4.3944 | 0.072536 | 1.6506 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DIW-75135 | 3.2412 | 0.087026 | 2.685 | 17 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW-75105 | 18.9375 | 0.68007 | 3.5911 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW-75113 | 5.6933 | 0.11427 | 2.0071 | 30 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW-75121 | 3.3087 | 0.094931 | 2.8691 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7500 | 7.7636 | 0.10022 | 1.2908 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7502 | 5.2957 | 0.0976 | 1.843 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 5.6789 | 0.1782 | 3.1379 | 19 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7504 | 5.8297 | 0.14504 | 2.4879 | 37 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 6.0455 | 0.13685 | 2.2636 | 11 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7508 | 16.4667 | 0.5164 | 3.136 | 15 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7510 | 6.7 | 0.14142 | 2.1108 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7511 | 7.3643 | 0.39731 | 5.3951 | 14 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7580 | 4.3667 | 0.057735 | 1.3222 | 3 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7582 | 6.1 | 0.070711 | 1.1592 | 5 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7588 | 13.5455 | 0.52223 | 3.8554 | 11 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7590 | 10.4846 | 0.60807 | 5.7996 | 13 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7594 | 14 | 0 | 0 | 9 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7595 | 5.9316 | 0.094591 | 1.5947 | 19 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7596 | 10.5714 | 0.53452 | 5.0563 | 7 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 5.48 | 0.14142 | 2.5807 | 25 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/7598 | 7.9316 | 0.088523 | 1.1161 | 19 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25DW/75M2 | 7.0917 | 0.13114 | 1.8492 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25M2/7588 | 16 | 0 | 0 | 4 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25M2/7590 | 12.4667 | 0.5164 | 4.1422 | 15 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25M4/7594 | 15.8571 | 0.37796 | 2.3836 | 7 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3300/67DW | 3.4909 | 0.10193 | 2.9199 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3304/67DW | 2.5867 | 0.063994 | 2.474 | 15 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3306/67DW | 1.187 | 0.034435 | 2.9011 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3308/67DW | 7.4375 | 0.10607 | 1.4261 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33127-67123 | 7.3194 | 0.17401 | 2.3774 | 31 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33127-67133 | 10.0034 | 0.30176 | 3.0166 | 29 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3381/6783 | 7.58 | 0.16193 | 2.1363 | 10 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3383/6785 | 8.5833 | 0.098319 | 1.1455 | 6 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3386/67DW | 4.4412 | 0.16225 | 3.6532 | 17 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3388/67DW | 6.0818 | 0.1834 | 3.0156 | 11 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3394/67DW | 6.387 | 0.18661 | 2.9217 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3396/67DW | 4.6773 | 0.092231 | 1.9719 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 3398/67DW | 3.4939 | 0.092214 | 2.6393 | 49 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW-67115 | 6.5 | 0.33267 | 5.1179 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW-67121 | 3.0692 | 0.048038 | 1.5652 | 13 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW-67123 | 3.9937 | 0.068007 | 1.7028 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6700 | 6.81 | 0.071818 | 1.0546 | 20 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6702 | 4.7842 | 0.10145 | 2.1205 | 19 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 5.0769 | 0.086291 | 1.6997 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6704 | 5.0875 | 0.064087 | 1.2597 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6706 | 2.3625 | 0.051755 | 2.1907 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 5.35 | 0.1 | 1.8692 | 20 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6708 | 14.6364 | 0.50452 | 3.4471 | 11 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6710 | 5.9583 | 0.079296 | 1.3308 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6711 | 6.56 | 0.054772 | 0.83494 | 5 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6780 | 4.025 | 0.095743 | 2.3787 | 4 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6783 | 5.3333 | 0.20817 | 3.9031 | 3 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6785 | 5.2667 | 0.48492 | 9.2074 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 3.78 | 0.075679 | 2.0021 | 45 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 4.8704 | 0.082345 | 1.6907 | 27 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33DW/6798 | 6.9909 | 0.1221 | 1.7466 | 11 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33M2/67DW | 3.1364 | 0.06742 | 2.1496 | 11 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 33M6/67DW | 3.7 | 0.090139 | 2.4362 | 33 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 7.3222 | 0.13117 | 1.7914 | 36 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 7.0174 | 1.6991 | 24.2128 | 19 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 7.4787 | 0.21065 | 2.8166 | 61 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 7.784 | 0.10279 | 1.3206 | 25 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50103-50101 | 7.1891 | 0.26934 | 3.7465 | 46 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50105-50117 | 18.4792 | 0.54537 | 2.9513 | 48 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 8.8347 | 0.11096 | 1.256 | 49 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50115-50103 | 8.4362 | 0.269 | 3.1886 | 47 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50121-50105 | 14.9545 | 0.42887 | 2.8678 | 44 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50121-50125 | 4.7417 | 0.1472 | 3.1043 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50123-50121 | 5.2708 | 0.18528 | 3.5152 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50125-50135 | 4.7304 | 0.182 | 3.8473 | 23 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50131-50125 | 5.4354 | 0.17196 | 3.1637 | 48 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5083/5089 | 11 | 0 | 0 | 46 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5084/5086 | 11 | 0 | 0 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5085/5091 | 11.1333 | 0.43417 | 3.8998 | 30 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5086/50M2 | 9.3571 | 0.19881 | 2.1246 | 7 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5090/5088 | 15.5 | 0.57735 | 3.7248 | 4 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 9.5146 | 0.10854 | 1.1407 | 41 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 6.7808 | 2.1761 | 32.092 | 25 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 9.0452 | 0.14104 | 1.5593 | 31 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 9.7385 | 0.076795 | 0.78857 | 13 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 5099/5093 | 8.22 | 0.08165 | 0.9933 | 25 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 67DW-33113 | 2.4765 | 0.05623 | 2.2706 | 17 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST81 | 5.9917 | 0.090034 | 1.5026 | 12 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST82 | 8 | 0.21144 | 2.643 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST83 | 8.3 | 0.08165 | 0.98373 | 7 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST84 | 8.0125 | 0.14577 | 1.8193 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST85 | 8.2462 | 0.11266 | 1.3662 | 13 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST86 | 13.4545 | 0.52223 | 3.8815 | 11 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST88 | 17.975 | 0.47972 | 2.6688 | 40 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST90 | 14 | 0.37139 | 2.6528 | 30 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST93 | 5.6125 | 0.035355 | 0.62994 | 8 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST94 | 18.3214 | 0.47559 | 2.5958 | 28 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST95 | 7.8471 | 0.10073 | 1.2837 | 17 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST96 | 14.0769 | 0.27735 | 1.9702 | 13 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST97 | 7.2446 | 0.084836 | 1.171 | 65 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | ST98 | 10.6875 | 0.47871 | 4.4792 | 16 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | STM2 | 9.4357 | 0.20232 | 2.1442 | 14 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | STM6 | 11.0455 | 0.37509 | 3.3959 | 22 | mg/L