## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 2810031 | 1991-10-08 |  | 0.255 | 0.208 | 1.226 | 0.22596 | 0.0336 | 1.3988 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N30
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 2940023 | 1991-10-21 |  | 0.229 | 0.208 | 1.101 | 0.10096 | 0.0336 | 0.625 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N30
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 2950113 | 1991-10-22 |  | 0.223 | 0.208 | 1.0721 | 0.072115 | 0.0336 | 0.44643 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N30
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 3030003 | 1991-10-30 |  | 0.285 | 0.208 | 1.3702 | 0.37019 | 0.0336 | 2.2917 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N30
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 3390002 | 1991-12-05 |  | 0.051 | 0.05 | 1.02 | 0.02 | 0.02175 | 0.045977 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 3470008 | 1991-12-13 |  | 0.035 | 0.05 | 0.7 | -0.3 | 0.02175 | -0.68966 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 3530146 | 1991-12-19 |  | 0.054 | 0.05 | 1.08 | 0.08 | 0.02175 | 0.18391 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 3610005 | 1991-12-27 |  | 0.039 | 0.05 | 0.78 | -0.22 | 0.02175 | -0.50575 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 80039.0 | 1992-01-08 |  | 0.058 | 0.05 | 1.16 | 0.16 | 0.02175 | 0.36782 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 140083. | 1992-01-14 |  | 0.052 | 0.05 | 1.04 | 0.04 | 0.02175 | 0.091954 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 160108. | 1992-01-16 |  | 0.09 | 0.05 | 1.8 | 0.8 | 0.02175 | 1.8391 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 0290144 | 1992-01-29 |  | 0.045 | 0.05 | 0.9 | -0.1 | 0.02175 | -0.22989 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 370015. | 1992-02-06 |  | 0.096 | 0.05 | 1.92 | 0.92 | 0.02175 | 2.1149 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 430012. | 1992-02-12 |  | 0.075 | 0.05 | 1.5 | 0.5 | 0.02175 | 1.1494 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 490014. | 1992-02-18 |  | 0.08 | 0.05 | 1.6 | 0.6 | 0.02175 | 1.3793 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 520074. | 1992-02-21 |  | 0.066 | 0.05 | 1.32 | 0.32 | 0.02175 | 0.73563 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 650034. | 1992-03-05 |  | 0.043 | 0.05 | 0.86 | -0.14 | 0.02175 | -0.32184 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 660103. | 1992-03-06 |  | 0.053 | 0.05 | 1.06 | 0.06 | 0.02175 | 0.13793 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 980004. | 1992-04-07 |  | 0.041 | 0.05 | 0.82 | -0.18 | 0.02175 | -0.41379 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 1000090 | 1992-04-09 |  | 0.057 | 0.05 | 1.14 | 0.14 | 0.02175 | 0.32184 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N32
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 1330042 | 1992-05-12 |  | 0.196 | 0.177 | 1.1073 | 0.10734 | 0.031275 | 0.60751 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 1410037 | 1992-05-20 |  | 0.195 | 0.177 | 1.1017 | 0.10169 | 0.031275 | 0.57554 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 1470255 | 1992-05-26 |  | 0.191 | 0.177 | 1.0791 | 0.079096 | 0.031275 | 0.44764 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 1530074 | 1992-06-01 |  | 0.189 | 0.177 | 1.0678 | 0.067797 | 0.031275 | 0.38369 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 2040005 | 1992-07-22 |  | 0.198 | 0.177 | 1.1186 | 0.11864 | 0.031275 | 0.67146 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 2110225 | 1992-07-29 |  | 0.201 | 0.177 | 1.1356 | 0.13559 | 0.031275 | 0.76739 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 2320071 | 1992-08-19 |  | 0.205 | 0.177 | 1.1582 | 0.15819 | 0.031275 | 0.89528 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 2400148 | 1992-08-27 |  | 0.202 | 0.177 | 1.1412 | 0.14124 | 0.031275 | 0.79936 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 2460337 | 1992-09-02 |  | 0.213 | 0.177 | 1.2034 | 0.20339 | 0.031275 | 1.1511 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1992 | 2520002 | 1992-09-08 |  | 0.193 | 0.177 | 1.0904 | 0.090395 | 0.031275 | 0.51159 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 2870236 | 1992-10-13 |  | 0.201 | 0.177 | 1.1356 | 0.13559 | 0.028275 | 0.84881 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 3030005 | 1992-10-29 |  | 0.207 | 0.177 | 1.1695 | 0.16949 | 0.028275 | 1.061 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 3080053 | 1992-11-03 |  | 0.216 | 0.177 | 1.2203 | 0.22034 | 0.028275 | 1.3793 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 3230089 | 1992-11-18 |  | 0.236 | 0.177 | 1.3333 | 0.33333 | 0.028275 | 2.0866 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 3370195 | 1992-12-02 |  | 0.221 | 0.177 | 1.2486 | 0.24859 | 0.028275 | 1.5561 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 3460001 | 1992-12-11 |  | 0.185 | 0.177 | 1.0452 | 0.045198 | 0.028275 | 0.28294 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 3510175 | 1992-12-16 |  | 0.231 | 0.177 | 1.3051 | 0.30508 | 0.028275 | 1.9098 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 3560380 | 1992-12-21 |  | 0.198 | 0.177 | 1.1186 | 0.11864 | 0.028275 | 0.74271 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 60104.0 | 1993-01-06 |  | 0.205 | 0.177 | 1.1582 | 0.15819 | 0.028275 | 0.99027 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 210014. | 1993-01-21 |  | 0.21 | 0.177 | 1.1864 | 0.18644 | 0.028275 | 1.1671 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 210156. | 1993-01-21 |  | 0.21 | 0.177 | 1.1864 | 0.18644 | 0.028275 | 1.1671 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 280163. | 1993-01-28 |  | 0.216 | 0.177 | 1.2203 | 0.22034 | 0.028275 | 1.3793 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 430143. | 1993-02-12 |  | 0.213 | 0.177 | 1.2034 | 0.20339 | 0.028275 | 1.2732 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 430144. | 1993-02-12 |  | 0.213 | 0.177 | 1.2034 | 0.20339 | 0.028275 | 1.2732 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 550009. | 1993-02-24 |  | 0.21 | 0.177 | 1.1864 | 0.18644 | 0.028275 | 1.1671 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 570037. | 1993-02-26 |  | 0.215 | 0.177 | 1.2147 | 0.21469 | 0.028275 | 1.3439 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 740090. | 1993-03-15 |  | 0.193 | 0.177 | 1.0904 | 0.090395 | 0.028275 | 0.56587 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 820064. | 1993-03-23 |  | 0.201 | 0.177 | 1.1356 | 0.13559 | 0.028275 | 0.84881 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 850002. | 1993-03-26 |  | 0.198 | 0.177 | 1.1186 | 0.11864 | 0.028275 | 0.74271 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 890006. | 1993-03-30 |  | 0.198 | 0.177 | 1.1186 | 0.11864 | 0.028275 | 0.74271 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N34
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 990089. | 1993-04-09 |  | 0.128 | 0.113 | 1.1327 | 0.13274 | 0.023475 | 0.63898 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 1090312 | 1993-04-19 |  | 0.134 | 0.113 | 1.1858 | 0.18584 | 0.023475 | 0.89457 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 1130328 | 1993-04-23 |  | 0.128 | 0.113 | 1.1327 | 0.13274 | 0.023475 | 0.63898 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 1190064 | 1993-04-29 |  | 0.127 | 0.113 | 1.1239 | 0.12389 | 0.023475 | 0.59638 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 1260151 | 1993-05-06 |  | 0.106 | 0.113 | 0.93805 | -0.061947 | 0.023475 | -0.29819 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 1400157 | 1993-05-20 |  | 0.116 | 0.113 | 1.0265 | 0.026549 | 0.023475 | 0.1278 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 1440306 | 1993-05-24 |  | 0.128 | 0.113 | 1.1327 | 0.13274 | 0.023475 | 0.63898 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 1460288 | 1993-05-26 |  | 0.131 | 0.113 | 1.1593 | 0.15929 | 0.023475 | 0.76677 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 1620032 | 1993-06-11 |  | 0.132 | 0.113 | 1.1681 | 0.16814 | 0.023475 | 0.80937 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 1650267 | 1993-06-14 |  | 0.122 | 0.113 | 1.0796 | 0.079646 | 0.023475 | 0.38339 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 1730184 | 1993-06-22 |  | 0.125 | 0.113 | 1.1062 | 0.10619 | 0.023475 | 0.51118 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 1750297 | 1993-06-24 |  | 0.126 | 0.113 | 1.115 | 0.11504 | 0.023475 | 0.55378 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 1890018 | 1993-07-08 |  | 0.131 | 0.113 | 1.1593 | 0.15929 | 0.023475 | 0.76677 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 2030022 | 1993-07-22 |  | 0.141 | 0.113 | 1.2478 | 0.24779 | 0.023475 | 1.1928 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 2070505 | 1993-07-26 |  | 0.128 | 0.113 | 1.1327 | 0.13274 | 0.023475 | 0.63898 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 2100237 | 1993-07-29 |  | 0.143 | 0.113 | 1.2655 | 0.26549 | 0.023475 | 1.278 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 2290490 | 1993-08-17 |  | 0.118 | 0.113 | 1.0442 | 0.044248 | 0.023475 | 0.21299 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 2380125 | 1993-08-26 |  | 0.134 | 0.113 | 1.1858 | 0.18584 | 0.023475 | 0.89457 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 2420440 | 1993-08-30 |  | 0.118 | 0.113 | 1.0442 | 0.044248 | 0.023475 | 0.21299 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 2450535 | 1993-09-02 |  | 0.122 | 0.113 | 1.0796 | 0.079646 | 0.023475 | 0.38339 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 2530547 | 1993-09-10 |  | 0.133 | 0.113 | 1.177 | 0.17699 | 0.023475 | 0.85197 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 2660044 | 1993-09-23 |  | 0.131 | 0.113 | 1.1593 | 0.15929 | 0.023475 | 0.76677 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 2670124 | 1993-09-24 |  | 0.154 | 0.113 | 1.3628 | 0.36283 | 0.023475 | 1.7465 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1993 | 2730215 | 1993-09-30 |  | 0.135 | 0.113 | 1.1947 | 0.19469 | 0.023475 | 0.93717 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N36
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2780054 | 1993-10-05 |  | 0.088 | 0.086 | 1.0233 | 0.023256 | 0.02159 | 0.092635 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2810127 | 1993-10-08 |  | 0.092 | 0.086 | 1.0698 | 0.069767 | 0.02159 | 0.27791 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2930173 | 1993-10-20 |  | 0.091 | 0.086 | 1.0581 | 0.05814 | 0.02159 | 0.23159 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2940056 | 1993-10-21 |  | 0.086 | 0.086 | 1 | 0 | 0.02159 | 0 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2980043 | 1993-10-25 |  | 0.089 | 0.086 | 1.0349 | 0.034884 | 0.02159 | 0.13895 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 3010163 | 1993-10-28 |  | 0.082 | 0.086 | 0.95349 | -0.046512 | 0.02159 | -0.18527 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 3120092 | 1993-11-08 |  | 0.098 | 0.086 | 1.1395 | 0.13953 | 0.02159 | 0.55581 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 3160107 | 1993-11-12 |  | 0.093 | 0.086 | 1.0814 | 0.081395 | 0.02159 | 0.32422 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 3280081 | 1993-11-24 |  | 0.079 | 0.086 | 0.9186 | -0.081395 | 0.02159 | -0.32422 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 3340022 | 1993-11-30 |  | 0.076 | 0.086 | 0.88372 | -0.11628 | 0.02159 | -0.46318 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 3350031 | 1993-12-01 |  | 0.065 | 0.086 | 0.75581 | -0.24419 | 0.02159 | -0.97267 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 3360076 | 1993-12-02 |  | 0.06 | 0.086 | 0.69767 | -0.30233 | 0.02159 | -1.2043 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 3430037 | 1993-12-09 |  | 0.087 | 0.086 | 1.0116 | 0.011628 | 0.02159 | 0.046318 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 3480003 | 1993-12-14 |  | 0.084 | 0.086 | 0.97674 | -0.023256 | 0.02159 | -0.092635 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 3540163 | 1993-12-20 |  | 0.09 | 0.086 | 1.0465 | 0.046512 | 0.02159 | 0.18527 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 3560026 | 1993-12-22 |  | 0.084 | 0.086 | 0.97674 | -0.023256 | 0.02159 | -0.092635 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 3620026 | 1993-12-28 |  | 0.082 | 0.086 | 0.95349 | -0.046512 | 0.02159 | -0.18527 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 30004.0 | 1994-01-03 |  | 0.073 | 0.086 | 0.84884 | -0.15116 | 0.02159 | -0.60213 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 130139. | 1994-01-13 |  | 0.065 | 0.086 | 0.75581 | -0.24419 | 0.02159 | -0.97267 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 140079. | 1994-01-14 |  | 0.069 | 0.086 | 0.80233 | -0.19767 | 0.02159 | -0.7874 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 240080. | 1994-01-24 |  | 0.084 | 0.086 | 0.97674 | -0.023256 | 0.02159 | -0.092635 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 270079. | 1994-01-27 |  | 0.081 | 0.086 | 0.94186 | -0.05814 | 0.02159 | -0.23159 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 270106. | 1994-01-27 |  | 0.083 | 0.086 | 0.96512 | -0.034884 | 0.02159 | -0.13895 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 310006. | 1994-01-31 |  | 0.082 | 0.086 | 0.95349 | -0.046512 | 0.02159 | -0.18527 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 350111. | 1994-02-04 |  | 0.102 | 0.086 | 1.186 | 0.18605 | 0.02159 | 0.74108 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 410003. | 1994-02-10 |  | 0.085 | 0.086 | 0.98837 | -0.011628 | 0.02159 | -0.046318 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 530043. | 1994-02-22 |  | 0.078 | 0.086 | 0.90698 | -0.093023 | 0.02159 | -0.37054 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 590062. | 1994-02-28 |  | 0.564 | 0.086 | 6.5581 | 5.5581 | 0.02159 | 22.1399 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 620035. | 1994-03-03 |  | 0.079 | 0.086 | 0.9186 | -0.081395 | 0.02159 | -0.32422 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 660167. | 1994-03-07 |  | 0.086 | 0.086 | 1 | 0 | 0.02159 | 0 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 680084. | 1994-03-09 |  | 0.114 | 0.086 | 1.3256 | 0.32558 | 0.02159 | 1.2969 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 750027. | 1994-03-16 |  | 0.094 | 0.086 | 1.093 | 0.093023 | 0.02159 | 0.37054 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 820005. | 1994-03-23 |  | 0.092 | 0.086 | 1.0698 | 0.069767 | 0.02159 | 0.27791 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 900062. | 1994-03-31 |  | 0.084 | 0.086 | 0.97674 | -0.023256 | 0.02159 | -0.092635 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N38
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1010143 | 1994-04-11 |  | 0.022 | 0.035 | 0.62857 | -0.37143 | 0.018275 | -0.71135 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1030160 | 1994-04-13 |  | 0.035 | 0.035 | 1 | 0 | 0.018275 | 0 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1040061 | 1994-04-14 |  | 0.036 | 0.035 | 1.0286 | 0.028571 | 0.018275 | 0.05472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1090198 | 1994-04-19 |  | 0.04 | 0.035 | 1.1429 | 0.14286 | 0.018275 | 0.2736 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1110128 | 1994-04-21 |  | 0.038 | 0.035 | 1.0857 | 0.085714 | 0.018275 | 0.16416 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1160102 | 1994-04-26 |  | 0.041 | 0.035 | 1.1714 | 0.17143 | 0.018275 | 0.32832 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1250178 | 1994-05-05 |  | 0.023 | 0.035 | 0.65714 | -0.34286 | 0.018275 | -0.65663 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1300056 | 1994-05-10 |  | 0.027 | 0.035 | 0.77143 | -0.22857 | 0.018275 | -0.43776 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1360057 | 1994-05-16 |  | 0.039 | 0.035 | 1.1143 | 0.11429 | 0.018275 | 0.21888 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1380090 | 1994-05-18 |  | 0.039 | 0.035 | 1.1143 | 0.11429 | 0.018275 | 0.21888 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1440132 | 1994-05-24 |  | 0.025 | 0.035 | 0.71429 | -0.28571 | 0.018275 | -0.5472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1440105 | 1994-05-24 |  | 0.025 | 0.035 | 0.71429 | -0.28571 | 0.018275 | -0.5472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1540203 | 1994-06-03 |  | 0.024 | 0.035 | 0.68571 | -0.31429 | 0.018275 | -0.60192 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1600115 | 1994-06-09 |  | 0.022 | 0.035 | 0.62857 | -0.37143 | 0.018275 | -0.71135 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1660124 | 1994-06-15 |  | 0.02 | 0.035 | 0.57143 | -0.42857 | 0.018275 | -0.82079 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1710110 | 1994-06-20 |  | 0.025 | 0.035 | 0.71429 | -0.28571 | 0.018275 | -0.5472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1730352 | 1994-06-22 |  | 0.042 | 0.035 | 1.2 | 0.2 | 0.018275 | 0.38304 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1790016 | 1994-06-28 |  | 0.035 | 0.035 | 1 | 0 | 0.018275 | 0 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1870097 | 1994-07-06 |  | 0.038 | 0.035 | 1.0857 | 0.085714 | 0.018275 | 0.16416 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1880037 | 1994-07-07 |  | 0.034 | 0.035 | 0.97143 | -0.028571 | 0.018275 | -0.05472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 1930256 | 1994-07-12 |  | 0.033 | 0.035 | 0.94286 | -0.057143 | 0.018275 | -0.10944 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2000167 | 1994-07-19 |  | 0.025 | 0.035 | 0.71429 | -0.28571 | 0.018275 | -0.5472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2060246 | 1994-07-25 |  | 0.035 | 0.035 | 1 | 0 | 0.018275 | 0 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2100195 | 1994-07-29 |  | 0.03 | 0.035 | 0.85714 | -0.14286 | 0.018275 | -0.2736 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2160304 | 1994-08-04 |  | 0.022 | 0.035 | 0.62857 | -0.37143 | 0.018275 | -0.71135 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2230066 | 1994-08-11 |  | 0.017 | 0.035 | 0.48571 | -0.51429 | 0.018275 | -0.98495 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2290060 | 1994-08-17 |  | 0.027 | 0.035 | 0.77143 | -0.22857 | 0.018275 | -0.43776 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2340147 | 1994-08-22 |  | 0.028 | 0.035 | 0.8 | -0.2 | 0.018275 | -0.38304 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2380302 | 1994-08-26 |  | 0.028 | 0.035 | 0.8 | -0.2 | 0.018275 | -0.38304 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2420220 | 1994-08-30 |  | 0.028 | 0.035 | 0.8 | -0.2 | 0.018275 | -0.38304 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2510093 | 1994-09-08 |  | 0.038 | 0.035 | 1.0857 | 0.085714 | 0.018275 | 0.16416 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2521093 | 1994-09-09 |  | 0.025 | 0.035 | 0.71429 | -0.28571 | 0.018275 | -0.5472 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2570084 | 1994-09-14 |  | 0.029 | 0.035 | 0.82857 | -0.17143 | 0.018275 | -0.32832 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2620038 | 1994-09-19 |  | 0.033 | 0.035 | 0.94286 | -0.057143 | 0.018275 | -0.10944 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2690191 | 1994-09-26 |  | 0.03 | 0.035 | 0.85714 | -0.14286 | 0.018275 | -0.2736 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1994 | 2710041 | 1994-09-28 |  | 0.033 | 0.035 | 0.94286 | -0.057143 | 0.018275 | -0.10944 | 0.002 | 0830 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL038 | N40