## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2840079 | 1994-10-11 |  | 1.1 | 1.09 | 1.0092 | 0.0091743 | 0.07904 | 0.12652 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N42
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2840088 | 1994-10-11 |  | 1.1 | 1.09 | 1.0092 | 0.0091743 | 0.07904 | 0.12652 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N42
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2850159 | 1994-10-12 |  | 1.1 | 1.09 | 1.0092 | 0.0091743 | 0.07904 | 0.12652 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N42
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2900103 | 1994-10-17 |  | 1.1 | 1.09 | 1.0092 | 0.0091743 | 0.07904 | 0.12652 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N42
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2900118 | 1994-10-17 |  | 1.1 | 1.09 | 1.0092 | 0.0091743 | 0.07904 | 0.12652 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N42
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2930225 | 1994-10-20 |  | 1.1 | 1.09 | 1.0092 | 0.0091743 | 0.07904 | 0.12652 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N42
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2990013 | 1994-10-26 |  | 1.1 | 1.09 | 1.0092 | 0.0091743 | 0.07904 | 0.12652 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N42
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2990078 | 1994-10-26 |  | 1.1 | 1.09 | 1.0092 | 0.0091743 | 0.07904 | 0.12652 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N42
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3050273 | 1994-11-01 |  | 1 | 1.09 | 0.91743 | -0.082569 | 0.07904 | -1.1387 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N42
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3050350 | 1994-11-01 |  | 1.1 | 1.09 | 1.0092 | 0.0091743 | 0.07904 | 0.12652 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N42
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3070065 | 1994-11-03 |  | 0.09 | 0.108 | 0.83333 | -0.16667 | 0.03075 | -0.58537 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3070062 | 1994-11-03 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3110090 | 1994-11-07 |  | 0.89 | 0.9 | 0.98889 | -0.011111 | 0.0684 | -0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3130021 | 1994-11-09 |  | 0.09 | 0.108 | 0.83333 | -0.16667 | 0.03075 | -0.58537 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3130020 | 1994-11-09 |  | 0.09 | 0.108 | 0.83333 | -0.16667 | 0.03075 | -0.58537 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3180116 | 1994-11-14 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3190010 | 1994-11-15 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3200058 | 1994-11-16 |  | 0.09 | 0.108 | 0.83333 | -0.16667 | 0.03075 | -0.58537 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3200057 | 1994-11-16 |  | 0.09 | 0.108 | 0.83333 | -0.16667 | 0.03075 | -0.58537 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3220183 | 1994-11-18 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3250234 | 1994-11-21 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3260108 | 1994-11-22 |  | 0.94 | 0.9 | 1.0444 | 0.044444 | 0.0684 | 0.5848 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3290079 | 1994-11-25 |  | 0.93 | 0.9 | 1.0333 | 0.033333 | 0.0684 | 0.4386 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3320154 | 1994-11-28 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3320153 | 1994-11-28 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3340052 | 1994-11-30 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3350024 | 1994-12-01 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3350025 | 1994-12-01 |  | 0.09 | 0.108 | 0.83333 | -0.16667 | 0.03075 | -0.58537 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3350026 | 1994-12-01 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3400093 | 1994-12-06 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3400091 | 1994-12-06 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3400038 | 1994-12-06 |  | 0.95 | 0.9 | 1.0556 | 0.055556 | 0.0684 | 0.73099 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3400045 | 1994-12-06 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3420030 | 1994-12-08 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3420026 | 1994-12-08 |  | 0.09 | 0.108 | 0.83333 | -0.16667 | 0.03075 | -0.58537 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3430090 | 1994-12-09 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3460200 | 1994-12-12 |  | 0.96 | 0.9 | 1.0667 | 0.066667 | 0.0684 | 0.87719 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3480099 | 1994-12-14 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3480100 | 1994-12-14 |  | 0.12 | 0.108 | 1.1111 | 0.11111 | 0.03075 | 0.39024 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3500088 | 1994-12-16 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3530032 | 1994-12-19 |  | 0.95 | 0.9 | 1.0556 | 0.055556 | 0.0684 | 0.73099 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3540126 | 1994-12-20 |  | 0.93 | 0.9 | 1.0333 | 0.033333 | 0.0684 | 0.4386 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3560004 | 1994-12-22 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3560003 | 1994-12-22 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3570327 | 1994-12-23 |  | 0.89 | 0.9 | 0.98889 | -0.011111 | 0.0684 | -0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3570339 | 1994-12-23 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3620060 | 1994-12-28 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3630008 | 1994-12-29 |  | 0.89 | 0.9 | 0.98889 | -0.011111 | 0.0684 | -0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3640082 | 1994-12-30 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 3640083 | 1994-12-30 |  | 0.09 | 0.108 | 0.83333 | -0.16667 | 0.03075 | -0.58537 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 50024.0 | 1995-01-05 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0050021 | 1995-01-05 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 50027.0 | 1995-01-05 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 60106.0 | 1995-01-06 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 120060. | 1995-01-12 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0120075 | 1995-01-12 |  | 0.09 | 0.108 | 0.83333 | -0.16667 | 0.03075 | -0.58537 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 170016. | 1995-01-17 |  | 0.89 | 0.9 | 0.98889 | -0.011111 | 0.0684 | -0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 180064. | 1995-01-18 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 190018. | 1995-01-19 |  | 0.88 | 0.9 | 0.97778 | -0.022222 | 0.0684 | -0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 190137. | 1995-01-19 |  | 0.89 | 0.9 | 0.98889 | -0.011111 | 0.0684 | -0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 240025. | 1995-01-24 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 250204. | 1995-01-25 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0250199 | 1995-01-25 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 260119. | 1995-01-26 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0260120 | 1995-01-26 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 300068. | 1995-01-30 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 300209. | 1995-01-30 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 320142. | 1995-02-01 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0320143 | 1995-02-01 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 330053. | 1995-02-02 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0330102 | 1995-02-02 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0340098 | 1995-02-03 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 400124. | 1995-02-09 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0400123 | 1995-02-09 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0410157 | 1995-02-10 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0460052 | 1995-02-15 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 470176. | 1995-02-16 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0470169 | 1995-02-16 |  | 0.09 | 0.108 | 0.83333 | -0.16667 | 0.03075 | -0.58537 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0520134 | 1995-02-21 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 530009. | 1995-02-22 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0530010 | 1995-02-22 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0530002 | 1995-02-22 |  | 0.88 | 0.9 | 0.97778 | -0.022222 | 0.0684 | -0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0540093 | 1995-02-23 |  | 0.99 | 0.9 | 1.1 | 1e+15 | 0.0684 | 1.3158 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 550090. | 1995-02-24 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0550089 | 1995-02-24 |  | 0.09 | 0.108 | 0.83333 | -0.16667 | 0.03075 | -0.58537 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0550091 | 1995-02-24 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0590002 | 1995-02-28 |  | 0.87 | 0.9 | 0.96667 | -0.033333 | 0.0684 | -0.4386 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 600155. | 1995-03-01 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0600154 | 1995-03-01 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0600153 | 1995-03-01 |  | 0.89 | 0.9 | 0.98889 | -0.011111 | 0.0684 | -0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 620034. | 1995-03-03 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 660115. | 1995-03-07 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0660116 | 1995-03-07 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 680091. | 1995-03-09 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 690018. | 1995-03-10 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0690017 | 1995-03-10 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 720084. | 1995-03-13 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 730034. | 1995-03-14 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0730033 | 1995-03-14 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 750028. | 1995-03-16 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 760009. | 1995-03-17 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 790015. | 1995-03-20 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 820009. | 1995-03-23 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0820008 | 1995-03-23 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 870132. | 1995-03-28 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 880055. | 1995-03-29 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0890003 | 1995-03-30 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 900094. | 1995-03-31 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 900095. | 1995-03-31 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 0960069 | 1995-04-06 |  | 0.12 | 0.108 | 1.1111 | 0.11111 | 0.03075 | 0.39024 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 960070. | 1995-04-06 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1010171 | 1995-04-11 |  | 0.09 | 0.108 | 0.83333 | -0.16667 | 0.03075 | -0.58537 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1010158 | 1995-04-11 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1020192 | 1995-04-12 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1020191 | 1995-04-12 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1040038 | 1995-04-14 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1040041 | 1995-04-14 |  | 0.93 | 0.9 | 1.0333 | 0.033333 | 0.0684 | 0.4386 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1090091 | 1995-04-19 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1090094 | 1995-04-19 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1110066 | 1995-04-21 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1110108 | 1995-04-21 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1110063 | 1995-04-21 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1160116 | 1995-04-26 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1160190 | 1995-04-26 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1170186 | 1995-04-27 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1170184 | 1995-04-27 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1170194 | 1995-04-27 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1210182 | 1995-05-01 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1230181 | 1995-05-03 |  | 0.97 | 0.9 | 1.0778 | 0.077778 | 0.0684 | 1.0234 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1250032 | 1995-05-05 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1250156 | 1995-05-05 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1280027 | 1995-05-08 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1290061 | 1995-05-09 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1300126 | 1995-05-10 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1300125 | 1995-05-10 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1320148 | 1995-05-12 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1350119 | 1995-05-15 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1350118 | 1995-05-15 |  | 0.94 | 0.9 | 1.0444 | 0.044444 | 0.0684 | 0.5848 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1360070 | 1995-05-16 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1370087 | 1995-05-17 |  | 0.93 | 0.9 | 1.0333 | 0.033333 | 0.0684 | 0.4386 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1380074 | 1995-05-18 |  | 0.89 | 0.9 | 0.98889 | -0.011111 | 0.0684 | -0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1390135 | 1995-05-19 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1420099 | 1995-05-22 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0684 | 0.2924 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1430043 | 1995-05-23 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1440055 | 1995-05-24 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1450068 | 1995-05-25 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1500050 | 1995-05-30 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1560207 | 1995-06-05 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1560206 | 1995-06-05 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1560208 | 1995-06-05 |  | 0.93 | 0.9 | 1.0333 | 0.033333 | 0.0684 | 0.4386 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1570052 | 1995-06-06 |  | 0.12 | 0.108 | 1.1111 | 0.11111 | 0.03075 | 0.39024 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1570053 | 1995-06-06 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1580036 | 1995-06-07 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1580031 | 1995-06-07 |  | 0.61 | 0.9 | 0.67778 | -0.32222 | 0.0684 | -4.2398 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1600143 | 1995-06-09 |  | 0.12 | 0.108 | 1.1111 | 0.11111 | 0.03075 | 0.39024 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1630240 | 1995-06-12 | < | 0.015 | 0.9 | 0.016667 | -0.98333 | 0.0684 | -12.9386 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1630346 | 1995-06-12 |  | 0.2 | 0.9 | 0.22222 | -0.77778 | 0.0684 | -10.2339 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1650170 | 1995-06-14 |  | 0.12 | 0.108 | 1.1111 | 0.11111 | 0.03075 | 0.39024 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1670295 | 1995-06-16 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1670211 | 1995-06-16 |  | 0.94 | 0.9 | 1.0444 | 0.044444 | 0.0684 | 0.5848 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1720119 | 1995-06-21 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0684 | 0.1462 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1730203 | 1995-06-22 |  | 0.03 | 0.108 | 0.27778 | -0.72222 | 0.03075 | -2.5366 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1740277 | 1995-06-23 |  | 0.84 | 0.9 | 0.93333 | -0.066667 | 0.0684 | -0.87719 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1770398 | 1995-06-26 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.03075 | -0.26016 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1780115 | 1995-06-27 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.03075 | 0.065041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1800086 | 1995-06-29 | < | 0.015 | 0.9 | 0.016667 | -0.98333 | 0.0684 | -12.9386 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1810121 | 1995-06-30 |  | 0.83 | 0.9 | 0.92222 | -0.077778 | 0.0684 | -1.0234 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N44
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1870077 | 1995-07-06 |  | 0.09 | 0.108 | 0.83333 | -0.16667 | 0.03075 | -0.58537 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1880055 | 1995-07-07 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.07624 | -0.52466 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1910380 | 1995-07-10 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.03075 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1910381 | 1995-07-10 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.03075 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1910189 | 1995-07-10 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1920070 | 1995-07-11 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 0.65041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1930167 | 1995-07-12 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 0.65041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1940138 | 1995-07-13 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1940136 | 1995-07-13 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1980419 | 1995-07-17 |  | 0.09 | 0.06 | 1.5 | 0.5 | 0.03075 | 0.97561 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1980425 | 1995-07-17 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 1990158 | 1995-07-18 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2000167 | 1995-07-19 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2010089 | 1995-07-20 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2050046 | 1995-07-24 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2060082 | 1995-07-25 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2070191 | 1995-07-26 |  | 0.09 | 0.06 | 1.5 | 0.5 | 0.03075 | 0.97561 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2080143 | 1995-07-27 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.07624 | -0.52466 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2090228 | 1995-07-28 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 0.65041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2120262 | 1995-07-31 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2140071 | 1995-08-02 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2150269 | 1995-08-03 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2190023 | 1995-08-07 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2190039 | 1995-08-07 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 0.65041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2190038 | 1995-08-07 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 0.65041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2210081 | 1995-08-09 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2210097 | 1995-08-09 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2260301 | 1995-08-14 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.03075 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2260361 | 1995-08-14 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.07624 | -0.52466 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2260022 | 1995-08-14 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.07624 | -0.52466 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2280193 | 1995-08-16 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.03075 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2290089 | 1995-08-17 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.07624 | -0.52466 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2330222 | 1995-08-21 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 0.65041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2340118 | 1995-08-22 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2350167 | 1995-08-23 |  | 0.09 | 0.06 | 1.5 | 0.5 | 0.03075 | 0.97561 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2360158 | 1995-08-24 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2400236 | 1995-08-28 |  | 0.92 | 1.04 | 0.88462 | -0.11538 | 0.07624 | -1.574 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2400233 | 1995-08-28 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2420073 | 1995-08-30 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.07624 | -0.52466 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2420260 | 1995-08-30 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2480205 | 1995-09-05 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.07624 | -0.52466 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2500244 | 1995-09-07 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2500251 | 1995-09-07 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 0.65041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2500249 | 1995-09-07 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.03075 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2510468 | 1995-09-08 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2550033 | 1995-09-12 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2550153 | 1995-09-12 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2550142 | 1995-09-12 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2560085 | 1995-09-13 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.03075 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2580087 | 1995-09-15 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2630024 | 1995-09-20 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.03075 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2650080 | 1995-09-22 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2650078 | 1995-09-22 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2700040 | 1995-09-27 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2700049 | 1995-09-27 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2710022 | 1995-09-28 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2720111 | 1995-09-29 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.07624 | -0.52466 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1995 | 2760024 | 1995-10-03 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2780110 | 1995-10-05 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2780105 | 1995-10-05 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2790008 | 1995-10-06 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2790113 | 1995-10-06 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 0.65041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2790112 | 1995-10-06 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2860027 | 1995-10-13 |  | 0.09 | 0.06 | 1.5 | 0.5 | 0.03075 | 0.97561 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2860025 | 1995-10-13 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2900038 | 1995-10-17 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.03075 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2900042 | 1995-10-17 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2920104 | 1995-10-19 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2920279 | 1995-10-19 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2920290 | 1995-10-19 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2960104 | 1995-10-23 |  | 0.09 | 0.06 | 1.5 | 0.5 | 0.03075 | 0.97561 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2960112 | 1995-10-23 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2980071 | 1995-10-25 |  | 0.1 | 0.06 | 1.6667 | 0.66667 | 0.03075 | 1.3008 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3000044 | 1995-10-27 |  | 0.11 | 0.06 | 1.8333 | 0.83333 | 0.03075 | 1.626 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3000031 | 1995-10-27 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3040021 | 1995-10-31 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3060046 | 1995-11-02 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3070089 | 1995-11-03 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.03075 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3070095 | 1995-11-03 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3100070 | 1995-11-06 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3100068 | 1995-11-06 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3240001 | 1995-11-20 |  | 0.1 | 0.06 | 1.6667 | 0.66667 | 0.03075 | 1.3008 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3240003 | 1995-11-20 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 0.65041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3240004 | 1995-11-20 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3240002 | 1995-11-20 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3240005 | 1995-11-20 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3250050 | 1995-11-21 |  | 0.09 | 0.06 | 1.5 | 0.5 | 0.03075 | 0.97561 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3250044 | 1995-11-21 |  | 0.09 | 0.06 | 1.5 | 0.5 | 0.03075 | 0.97561 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3250051 | 1995-11-21 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3250042 | 1995-11-21 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3260126 | 1995-11-22 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.03075 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3280004 | 1995-11-24 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 0.65041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3280002 | 1995-11-24 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3310048 | 1995-11-27 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3340021 | 1995-11-30 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 0.65041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3340018 | 1995-11-30 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3350037 | 1995-12-01 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3380117 | 1995-12-04 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 0.65041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3390114 | 1995-12-05 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3410025 | 1995-12-07 |  | 0.1 | 0.06 | 1.6667 | 0.66667 | 0.03075 | 1.3008 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3410021 | 1995-12-07 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3450043 | 1995-12-11 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.03075 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3470048 | 1995-12-13 |  | 0.09 | 0.06 | 1.5 | 0.5 | 0.03075 | 0.97561 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3520053 | 1995-12-18 |  | 0.1 | 0.06 | 1.6667 | 0.66667 | 0.03075 | 1.3008 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 3520049 | 1995-12-18 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 110050. | 1996-01-11 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 110051. | 1996-01-11 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 120078. | 1996-01-12 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.03075 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 120082. | 1996-01-12 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0190023 | 1996-01-19 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0190022 | 1996-01-19 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.03075 | 0.3252 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0190024 | 1996-01-19 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0220185 | 1996-01-22 |  | 0.09 | 0.06 | 1.5 | 0.5 | 0.03075 | 0.97561 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0230014 | 1996-01-23 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0250009 | 1996-01-25 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.03075 | 0 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0250012 | 1996-01-25 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0260057 | 1996-01-26 |  | 0.1 | 0.06 | 1.6667 | 0.66667 | 0.03075 | 1.3008 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0300045 | 1996-01-30 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0310064 | 1996-01-31 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0320069 | 1996-02-01 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 0.65041 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0330144 | 1996-02-02 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0370047 | 1996-02-06 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0380050 | 1996-02-07 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0390089 | 1996-02-08 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0460130 | 1996-02-15 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0510167 | 1996-02-20 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0540085 | 1996-02-23 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0590085 | 1996-02-28 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0590034 | 1996-02-28 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0600130 | 1996-02-29 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0660069 | 1996-03-06 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0670016 | 1996-03-07 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0680103 | 1996-03-08 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0710085 | 1996-03-11 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0730046 | 1996-03-13 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0750109 | 1996-03-15 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0810017 | 1996-03-21 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0820158 | 1996-03-22 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0870082 | 1996-03-27 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0890152 | 1996-03-29 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0940004 | 1996-04-03 |  | 0.69 | 0.698 | 0.98854 | -0.011461 | 0.06437 | -0.12428 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0950122 | 1996-04-04 |  | 0.17 | 0.165 | 1.0303 | 0.030303 | 0.03075 | 0.1626 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0950138 | 1996-04-04 |  | 0.7 | 0.698 | 1.0029 | 0.0028654 | 0.06437 | 0.031071 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0960254 | 1996-04-05 |  | 0.19 | 0.165 | 1.1515 | 0.15152 | 0.03075 | 0.81301 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 0960253 | 1996-04-05 |  | 0.76 | 0.698 | 1.0888 | 0.088825 | 0.06437 | 0.96318 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1010104 | 1996-04-10 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1010105 | 1996-04-10 |  | 0.8 | 0.698 | 1.1461 | 0.14613 | 0.06437 | 1.5846 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1030072 | 1996-04-12 |  | 0.7 | 0.698 | 1.0029 | 0.0028654 | 0.06437 | 0.031071 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1090039 | 1996-04-18 |  | 0.17 | 0.165 | 1.0303 | 0.030303 | 0.03075 | 0.1626 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1090041 | 1996-04-18 |  | 0.17 | 0.165 | 1.0303 | 0.030303 | 0.03075 | 0.1626 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1090040 | 1996-04-18 |  | 0.19 | 0.165 | 1.1515 | 0.15152 | 0.03075 | 0.81301 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1090043 | 1996-04-18 |  | 0.74 | 0.698 | 1.0602 | 0.060172 | 0.06437 | 0.65248 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1130064 | 1996-04-22 |  | 0.18 | 0.165 | 1.0909 | 0.090909 | 0.03075 | 0.48781 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1130054 | 1996-04-22 |  | 0.73 | 0.698 | 1.0458 | 0.045845 | 0.06437 | 0.49713 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1150089 | 1996-04-24 |  | 0.2 | 0.165 | 1.2121 | 0.21212 | 0.03075 | 1.1382 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1160175 | 1996-04-25 |  | 0.74 | 0.698 | 1.0602 | 0.060172 | 0.06437 | 0.65248 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1200108 | 1996-04-29 |  | 0.17 | 0.165 | 1.0303 | 0.030303 | 0.03075 | 0.1626 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1200110 | 1996-04-29 |  | 0.74 | 0.698 | 1.0602 | 0.060172 | 0.06437 | 0.65248 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1220155 | 1996-05-01 |  | 0.74 | 0.698 | 1.0602 | 0.060172 | 0.06437 | 0.65248 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1230045 | 1996-05-02 |  | 0.2 | 0.165 | 1.2121 | 0.21212 | 0.03075 | 1.1382 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1240107 | 1996-05-03 |  | 0.2 | 0.165 | 1.2121 | 0.21212 | 0.03075 | 1.1382 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1240096 | 1996-05-03 |  | 0.74 | 0.698 | 1.0602 | 0.060172 | 0.06437 | 0.65248 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1240104 | 1996-05-03 |  | 0.74 | 0.698 | 1.0602 | 0.060172 | 0.06437 | 0.65248 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1290132 | 1996-05-08 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1290131 | 1996-05-08 |  | 0.74 | 0.698 | 1.0602 | 0.060172 | 0.06437 | 0.65248 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1310006 | 1996-05-10 |  | 0.73 | 0.698 | 1.0458 | 0.045845 | 0.06437 | 0.49713 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1340005 | 1996-05-13 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1350022 | 1996-05-14 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1360265 | 1996-05-15 |  | 0.23 | 0.165 | 1.3939 | 0.39394 | 0.03075 | 2.1138 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1360266 | 1996-05-15 |  | 0.77 | 0.698 | 1.1032 | 0.10315 | 0.06437 | 1.1185 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1380172 | 1996-05-17 |  | 0.18 | 0.165 | 1.0909 | 0.090909 | 0.03075 | 0.48781 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1380184 | 1996-05-17 |  | 0.72 | 0.698 | 1.0315 | 0.031519 | 0.06437 | 0.34177 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1430068 | 1996-05-22 |  | 0.19 | 0.165 | 1.1515 | 0.15152 | 0.03075 | 0.81301 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1450123 | 1996-05-24 |  | 0.23 | 0.165 | 1.3939 | 0.39394 | 0.03075 | 2.1138 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1450108 | 1996-05-24 |  | 0.76 | 0.698 | 1.0888 | 0.088825 | 0.06437 | 0.96318 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1450220 | 1996-05-24 |  | 0.72 | 0.698 | 1.0315 | 0.031519 | 0.06437 | 0.34177 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1500165 | 1996-05-29 |  | 0.72 | 0.698 | 1.0315 | 0.031519 | 0.06437 | 0.34177 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1510043 | 1996-05-30 |  | 0.19 | 0.165 | 1.1515 | 0.15152 | 0.03075 | 0.81301 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1520120 | 1996-05-31 |  | 0.74 | 0.698 | 1.0602 | 0.060172 | 0.06437 | 0.65248 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1560025 | 1996-06-04 |  | 0.19 | 0.165 | 1.1515 | 0.15152 | 0.03075 | 0.81301 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1570062 | 1996-06-05 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1570055 | 1996-06-05 |  | 0.74 | 0.698 | 1.0602 | 0.060172 | 0.06437 | 0.65248 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1620013 | 1996-06-10 |  | 0.71 | 0.698 | 1.0172 | 0.017192 | 0.06437 | 0.18642 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1630006 | 1996-06-11 |  | 0.2 | 0.165 | 1.2121 | 0.21212 | 0.03075 | 1.1382 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1640129 | 1996-06-12 |  | 0.18 | 0.165 | 1.0909 | 0.090909 | 0.03075 | 0.48781 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1640150 | 1996-06-12 |  | 0.7 | 0.698 | 1.0029 | 0.0028654 | 0.06437 | 0.031071 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1650084 | 1996-06-13 |  | 0.22 | 0.165 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 1.7886 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1650088 | 1996-06-13 |  | 0.75 | 0.698 | 1.0745 | 0.074499 | 0.06437 | 0.80783 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1690024 | 1996-06-17 |  | 0.24 | 0.165 | 1.4545 | 0.45455 | 0.03075 | 2.439 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1690004 | 1996-06-17 |  | 0.76 | 0.698 | 1.0888 | 0.088825 | 0.06437 | 0.96318 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1700025 | 1996-06-18 |  | 0.25 | 0.165 | 1.5152 | 0.51515 | 0.03075 | 2.7642 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1700028 | 1996-06-18 |  | 0.72 | 0.698 | 1.0315 | 0.031519 | 0.06437 | 0.34177 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1730143 | 1996-06-21 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1730142 | 1996-06-21 |  | 0.72 | 0.698 | 1.0315 | 0.031519 | 0.06437 | 0.34177 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1760106 | 1996-06-24 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1770022 | 1996-06-25 |  | 0.76 | 0.698 | 1.0888 | 0.088825 | 0.06437 | 0.96318 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1780006 | 1996-06-26 |  | 0.73 | 0.698 | 1.0458 | 0.045845 | 0.06437 | 0.49713 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1790124 | 1996-06-27 |  | 0.22 | 0.165 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 1.7886 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1850045 | 1996-07-03 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1850041 | 1996-07-03 |  | 0.75 | 0.698 | 1.0745 | 0.074499 | 0.06437 | 0.80783 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1870024 | 1996-07-05 |  | 0.8 | 0.698 | 1.1461 | 0.14613 | 0.06437 | 1.5846 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1920008 | 1996-07-10 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 1920009 | 1996-07-10 |  | 0.77 | 0.698 | 1.1032 | 0.10315 | 0.06437 | 1.1185 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2040101 | 1996-07-22 |  | 0.22 | 0.165 | 1.3333 | 0.33333 | 0.03075 | 1.7886 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2040099 | 1996-07-22 |  | 0.2 | 0.165 | 1.2121 | 0.21212 | 0.03075 | 1.1382 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2040100 | 1996-07-22 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2040098 | 1996-07-22 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2040107 | 1996-07-22 |  | 0.74 | 0.698 | 1.0602 | 0.060172 | 0.06437 | 0.65248 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2040108 | 1996-07-22 |  | 0.85 | 0.698 | 1.2178 | 0.21777 | 0.06437 | 2.3613 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2060152 | 1996-07-24 |  | 0.2 | 0.165 | 1.2121 | 0.21212 | 0.03075 | 1.1382 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2060171 | 1996-07-24 |  | 0.78 | 0.698 | 1.1175 | 0.11748 | 0.06437 | 1.2739 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2140137 | 1996-08-01 |  | 0.18 | 0.165 | 1.0909 | 0.090909 | 0.03075 | 0.48781 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2140161 | 1996-08-01 |  | 0.7 | 0.698 | 1.0029 | 0.0028654 | 0.06437 | 0.031071 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2190089 | 1996-08-06 |  | 0.18 | 0.165 | 1.0909 | 0.090909 | 0.03075 | 0.48781 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2190088 | 1996-08-06 |  | 0.2 | 0.165 | 1.2121 | 0.21212 | 0.03075 | 1.1382 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2190085 | 1996-08-06 |  | 0.7 | 0.698 | 1.0029 | 0.0028654 | 0.06437 | 0.031071 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2190087 | 1996-08-06 |  | 0.7 | 0.698 | 1.0029 | 0.0028654 | 0.06437 | 0.031071 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2190086 | 1996-08-06 |  | 0.7 | 0.698 | 1.0029 | 0.0028654 | 0.06437 | 0.031071 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2220032 | 1996-08-09 |  | 0.18 | 0.165 | 1.0909 | 0.090909 | 0.03075 | 0.48781 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2220035 | 1996-08-09 |  | 0.18 | 0.698 | 0.25788 | -0.74212 | 0.06437 | -8.0472 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2260132 | 1996-08-13 |  | 0.18 | 0.165 | 1.0909 | 0.090909 | 0.03075 | 0.48781 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2260131 | 1996-08-13 |  | 0.72 | 0.698 | 1.0315 | 0.031519 | 0.06437 | 0.34177 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2280273 | 1996-08-15 |  | 0.19 | 0.165 | 1.1515 | 0.15152 | 0.03075 | 0.81301 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2280272 | 1996-08-15 |  | 0.2 | 0.165 | 1.2121 | 0.21212 | 0.03075 | 1.1382 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2280275 | 1996-08-15 |  | 0.73 | 0.698 | 1.0458 | 0.045845 | 0.06437 | 0.49713 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2340086 | 1996-08-21 |  | 0.19 | 0.165 | 1.1515 | 0.15152 | 0.03075 | 0.81301 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2340119 | 1996-08-21 |  | 0.79 | 0.698 | 1.1318 | 0.13181 | 0.06437 | 1.4292 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2400145 | 1996-08-27 |  | 0.19 | 0.165 | 1.1515 | 0.15152 | 0.03075 | 0.81301 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2400152 | 1996-08-27 |  | 0.19 | 0.165 | 1.1515 | 0.15152 | 0.03075 | 0.81301 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2400153 | 1996-08-27 |  | 0.76 | 0.698 | 1.0888 | 0.088825 | 0.06437 | 0.96318 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2400139 | 1996-08-27 |  | 0.77 | 0.698 | 1.1032 | 0.10315 | 0.06437 | 1.1185 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2430293 | 1996-08-30 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2430306 | 1996-08-30 |  | 0.8 | 0.698 | 1.1461 | 0.14613 | 0.06437 | 1.5846 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2490150 | 1996-09-05 |  | 0.78 | 0.698 | 1.1175 | 0.11748 | 0.06437 | 1.2739 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2500148 | 1996-09-06 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2570046 | 1996-09-13 |  | 0.14 | 0.165 | 0.84849 | -0.15151 | 0.03075 | -0.81301 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2570513 | 1996-09-13 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2570043 | 1996-09-13 |  | 0.72 | 0.698 | 1.0315 | 0.031519 | 0.06437 | 0.34177 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2570070 | 1996-09-13 |  | 0.74 | 0.698 | 1.0602 | 0.060172 | 0.06437 | 0.65248 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2570508 | 1996-09-13 |  | 0.77 | 0.698 | 1.1032 | 0.10315 | 0.06437 | 1.1185 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2600071 | 1996-09-16 |  | 0.21 | 0.165 | 1.2727 | 0.27273 | 0.03075 | 1.4634 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2600070 | 1996-09-16 |  | 0.78 | 0.698 | 1.1175 | 0.11748 | 0.06437 | 1.2739 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2600069 | 1996-09-16 |  | 0.79 | 0.698 | 1.1318 | 0.13181 | 0.06437 | 1.4292 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2640058 | 1996-09-20 |  | 0.2 | 0.165 | 1.2121 | 0.21212 | 0.03075 | 1.1382 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2640064 | 1996-09-20 |  | 0.2 | 0.165 | 1.2121 | 0.21212 | 0.03075 | 1.1382 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2640061 | 1996-09-20 |  | 0.2 | 0.165 | 1.2121 | 0.21212 | 0.03075 | 1.1382 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2640084 | 1996-09-20 |  | 0.19 | 0.165 | 1.1515 | 0.15152 | 0.03075 | 0.81301 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2640085 | 1996-09-20 |  | 0.77 | 0.698 | 1.1032 | 0.10315 | 0.06437 | 1.1185 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2710096 | 1996-09-27 |  | 0.18 | 0.165 | 1.0909 | 0.090909 | 0.03075 | 0.48781 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2710106 | 1996-09-27 |  | 0.72 | 0.698 | 1.0315 | 0.031519 | 0.06437 | 0.34177 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48
AMMONIA-N,FIL,COL | 1996 | 2710075 | 1996-09-27 |  | 0.71 | 0.698 | 1.0172 | 0.017192 | 0.06437 | 0.18642 | 0.041 | 1976 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL037 | N48