## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3070055 | 1994-11-03 |  | 0.114 | 0.108 | 1.0556 | 0.055556 | 0.024048 | 0.2495 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3070054 | 1994-11-03 |  | 0.115 | 0.108 | 1.0648 | 0.064815 | 0.024048 | 0.29108 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3130023 | 1994-11-09 |  | 0.002 | 0.108 | 0.018519 | -0.98148 | 0.024048 | -4.4079 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3130022 | 1994-11-09 |  | 0.004 | 0.108 | 0.037037 | -0.96296 | 0.024048 | -4.3247 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3270094 | 1994-11-23 |  | 0.114 | 0.108 | 1.0556 | 0.055556 | 0.024048 | 0.2495 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3270095 | 1994-11-23 |  | 0.122 | 0.108 | 1.1296 | 0.12963 | 0.024048 | 0.58217 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3420024 | 1994-12-08 |  | 0.099 | 0.108 | 0.91667 | -0.083333 | 0.024048 | -0.37425 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3420029 | 1994-12-08 |  | 0.104 | 0.108 | 0.96296 | -0.037037 | 0.024048 | -0.16633 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3430092 | 1994-12-09 |  | 0.113 | 0.108 | 1.0463 | 0.046296 | 0.024048 | 0.20792 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3430091 | 1994-12-09 |  | 0.115 | 0.108 | 1.0648 | 0.064815 | 0.024048 | 0.29108 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3480102 | 1994-12-14 |  | 0.112 | 0.108 | 1.037 | 0.037037 | 0.024048 | 0.16633 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3480101 | 1994-12-14 |  | 0.115 | 0.108 | 1.0648 | 0.064815 | 0.024048 | 0.29108 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3530030 | 1994-12-19 |  | 0.113 | 0.108 | 1.0463 | 0.046296 | 0.024048 | 0.20792 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3530034 | 1994-12-19 |  | 0.099 | 0.108 | 0.91667 | -0.083333 | 0.024048 | -0.37425 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3550065 | 1994-12-21 |  | 0.199 | 0.108 | 1.8426 | 0.84259 | 0.024048 | 3.7841 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3550066 | 1994-12-21 |  | 0.104 | 0.108 | 0.96296 | -0.037037 | 0.024048 | -0.16633 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3570337 | 1994-12-23 |  | 0.104 | 0.108 | 0.96296 | -0.037037 | 0.024048 | -0.16633 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3570336 | 1994-12-23 |  | 0.112 | 0.108 | 1.037 | 0.037037 | 0.024048 | 0.16633 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3630004 | 1994-12-29 |  | 0.101 | 0.108 | 0.93519 | -0.064815 | 0.024048 | -0.29108 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 3630003 | 1994-12-29 |  | 0.108 | 0.108 | 1 | 0 | 0.024048 | 0 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0090088 | 1995-01-09 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.024048 | -0.33267 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0090089 | 1995-01-09 |  | 0.107 | 0.108 | 0.99074 | -0.0092593 | 0.024048 | -0.041583 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0110003 | 1995-01-11 |  | 0.101 | 0.108 | 0.93519 | -0.064815 | 0.024048 | -0.29108 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0110009 | 1995-01-11 |  | 0.108 | 0.108 | 1 | 0 | 0.024048 | 0 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 170018. | 1995-01-17 |  | 0.098 | 0.108 | 0.90741 | -0.092593 | 0.024048 | -0.41583 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0170017 | 1995-01-17 |  | 0.103 | 0.108 | 0.9537 | -0.046296 | 0.024048 | -0.20792 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 190028. | 1995-01-19 |  | 0.099 | 0.108 | 0.91667 | -0.083333 | 0.024048 | -0.37425 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0190021 | 1995-01-19 |  | 0.107 | 0.108 | 0.99074 | -0.0092593 | 0.024048 | -0.041583 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0260051 | 1995-01-26 |  | 0.095 | 0.108 | 0.87963 | -0.12037 | 0.024048 | -0.54059 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0260055 | 1995-01-26 |  | 0.107 | 0.108 | 0.99074 | -0.0092593 | 0.024048 | -0.041583 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 300067. | 1995-01-30 |  | 0.095 | 0.108 | 0.87963 | -0.12037 | 0.024048 | -0.54059 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0330056 | 1995-02-02 |  | 0.118 | 0.108 | 1.0926 | 0.092593 | 0.024048 | 0.41583 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 380097. | 1995-02-07 |  | 0.105 | 0.108 | 0.97222 | -0.027778 | 0.024048 | -0.12475 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0380096 | 1995-02-07 |  | 0.094 | 0.108 | 0.87037 | -0.12963 | 0.024048 | -0.58217 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 390009. | 1995-02-08 |  | 0.105 | 0.108 | 0.97222 | -0.027778 | 0.024048 | -0.12475 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0390010 | 1995-02-08 |  | 0.096 | 0.108 | 0.88889 | -0.11111 | 0.024048 | -0.499 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 540095. | 1995-02-23 |  | 0.112 | 0.108 | 1.037 | 0.037037 | 0.024048 | 0.16633 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0540094 | 1995-02-23 |  | 0.099 | 0.108 | 0.91667 | -0.083333 | 0.024048 | -0.37425 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 720152. | 1995-03-13 |  | 0.106 | 0.108 | 0.98148 | -0.018519 | 0.024048 | -0.083167 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0720153 | 1995-03-13 |  | 0.112 | 0.108 | 1.037 | 0.037037 | 0.024048 | 0.16633 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 810073. | 1995-03-22 |  | 0.106 | 0.108 | 0.98148 | -0.018519 | 0.024048 | -0.083167 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0810072 | 1995-03-22 |  | 0.11 | 0.108 | 1.0185 | 0.018519 | 0.024048 | 0.083167 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 930151. | 1995-04-03 |  | 0.101 | 0.108 | 0.93519 | -0.064815 | 0.024048 | -0.29108 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 0930150 | 1995-04-03 |  | 0.103 | 0.108 | 0.9537 | -0.046296 | 0.024048 | -0.20792 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1010170 | 1995-04-11 |  | 0.1 | 0.108 | 0.92593 | -0.074074 | 0.024048 | -0.33267 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1090090 | 1995-04-19 |  | 0.097 | 0.108 | 0.89815 | -0.10185 | 0.024048 | -0.45742 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1110112 | 1995-04-21 |  | 0.105 | 0.108 | 0.97222 | -0.027778 | 0.024048 | -0.12475 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1170183 | 1995-04-27 |  | 0.107 | 0.108 | 0.99074 | -0.0092593 | 0.024048 | -0.041583 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1170173 | 1995-04-27 |  | 0.108 | 0.108 | 1 | 0 | 0.024048 | 0 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1210185 | 1995-05-01 |  | 0.104 | 0.108 | 0.96296 | -0.037037 | 0.024048 | -0.16633 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1280026 | 1995-05-08 |  | 0.106 | 0.108 | 0.98148 | -0.018519 | 0.024048 | -0.083167 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1350120 | 1995-05-15 |  | 0.083 | 0.108 | 0.76852 | -0.23148 | 0.024048 | -1.0396 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1380076 | 1995-05-18 |  | 0.081 | 0.108 | 0.75 | -0.25 | 0.024048 | -1.1228 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1430041 | 1995-05-23 |  | 0.082 | 0.108 | 0.75926 | -0.24074 | 0.024048 | -1.0812 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1520157 | 1995-06-01 |  | 0.102 | 0.108 | 0.94444 | -0.055556 | 0.024048 | -0.2495 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1570051 | 1995-06-06 |  | 0.086 | 0.108 | 0.7963 | -0.2037 | 0.024048 | -0.91484 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1580022 | 1995-06-07 |  | 0.091 | 0.108 | 0.84259 | -0.15741 | 0.024048 | -0.70692 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1630345 | 1995-06-12 |  | 0.085 | 0.108 | 0.78704 | -0.21296 | 0.024048 | -0.95642 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1670294 | 1995-06-16 |  | 0.089 | 0.108 | 0.82407 | -0.17593 | 0.024048 | -0.79009 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1730205 | 1995-06-22 |  | 0.081 | 0.108 | 0.75 | -0.25 | 0.024048 | -1.1228 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1780116 | 1995-06-27 |  | 0.082 | 0.108 | 0.75926 | -0.24074 | 0.024048 | -1.0812 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1910188 | 1995-07-10 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 1940140 | 1995-07-13 |  | 0.051 | 0.108 | 0.47222 | -0.52778 | 0.024048 | -2.3703 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2000165 | 1995-07-19 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.07624 | -0.52466 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2060084 | 1995-07-25 |  | 0.051 | 0.108 | 0.47222 | -0.52778 | 0.024048 | -2.3703 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2080141 | 1995-07-27 |  | 0.054 | 0.108 | 0.5 | -0.5 | 0.024048 | -2.2455 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2140067 | 1995-08-02 |  | 0.053 | 0.108 | 0.49074 | -0.50926 | 0.024048 | -2.2871 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N43
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2190037 | 1995-08-07 |  | 0.999 | 1.04 | 0.96058 | -0.039423 | 0.07624 | -0.53778 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2210099 | 1995-08-09 |  | 0.978 | 1.04 | 0.94038 | -0.059615 | 0.07624 | -0.81322 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2280192 | 1995-08-16 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.07624 | -0.52466 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2340117 | 1995-08-22 |  | 0.995 | 1.04 | 0.95673 | -0.043269 | 0.07624 | -0.59024 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2360159 | 1995-08-24 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.07624 | -0.52466 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2420072 | 1995-08-30 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2500252 | 1995-09-07 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2500243 | 1995-09-07 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2550141 | 1995-09-12 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2630025 | 1995-09-20 |  | 1.2 | 1.04 | 1.1538 | 0.15385 | 0.07624 | 2.0986 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2650081 | 1995-09-22 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1995 | 2700048 | 1995-09-27 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.07624 | 0.78699 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N46
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1996 | 2920107 | 1995-10-19 |  | 0.059 | 0.06 | 0.98333 | -0.016667 | 0.0229 | -0.043668 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1996 | 3240006 | 1995-11-20 |  | 0.075 | 0.06 | 1.25 | 0.25 | 0.0229 | 0.65502 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1996 | 3480014 | 1995-12-14 |  | 0.066 | 0.06 | 1.1 | 0.1 | 0.0229 | 0.26201 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1996 | 0190025 | 1996-01-19 |  | 0.095 | 0.06 | 1.5833 | 0.58333 | 0.0229 | 1.5284 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N45
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1996 | 1090044 | 1996-04-18 |  | 0.172 | 0.165 | 1.0424 | 0.042424 | 0.029725 | 0.23549 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1996 | 1350021 | 1996-05-14 |  | 0.18 | 0.165 | 1.0909 | 0.090909 | 0.029725 | 0.50463 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1996 | 1640154 | 1996-06-12 |  | 0.187 | 0.165 | 1.1333 | 0.13333 | 0.029725 | 0.74012 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1996 | 2040105 | 1996-07-22 |  | 0.317 | 0.165 | 1.9212 | 0.92121 | 0.029725 | 5.1135 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1996 | 2280276 | 1996-08-15 |  | 0.171 | 0.165 | 1.0364 | 0.036364 | 0.029725 | 0.20185 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N47
AMMONIA-N,FIL,COL,LL | 1996 | 2640056 | 1996-09-20 |  | 0.253 | 0.165 | 1.5333 | 0.53333 | 0.029725 | 2.9605 | 0.015 | 1980 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL039 | N47