## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 0640074 | 1996-03-04 |  | 1.1 | 1.04 | 1.0577 | 0.057692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N46
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 0890146 | 1996-03-29 |  | 1 | 1.04 | 0.96154 | -0.038462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N46
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 1230032 | 1996-05-02 |  | 0.7 | 0.698 | 1.0029 | 0.0028654 | 0.06437 | 0.031071 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N48
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 1520209 | 1996-05-31 |  | 0.69 | 0.698 | 0.98854 | -0.011461 | 0.06437 | -0.12428 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N48
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 1850042 | 1996-07-03 |  | 0.75 | 0.698 | 1.0745 | 0.074499 | 0.06437 | 0.80783 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N48
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 2190083 | 1996-08-06 |  | 0.15 | 0.698 | 0.2149 | -0.7851 | 0.06437 | -8.5133 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N48
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 2500151 | 1996-09-06 |  | 0.65 | 0.698 | 0.93123 | -0.068768 | 0.06437 | -0.74569 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N48