## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 2810031 | 1991-10-08 |  | 0.37 | 0.26 | 1.4231 | 0.42308 | 0.01886 | 5.8324 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N30
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 2940023 | 1991-10-21 |  | 0.249 | 0.26 | 0.95769 | -0.042308 | 0.01886 | -0.58324 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N30
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 2950113 | 1991-10-22 |  | 0.35 | 0.26 | 1.3462 | 0.34615 | 0.01886 | 4.772 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N30
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 3030003 | 1991-10-30 |  | 0.272 | 0.26 | 1.0462 | 0.046154 | 0.01886 | 0.63627 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N30
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 3390002 | 1991-12-05 |  | 0.093 | 0.092 | 1.0109 | 0.01087 | 0.008612 | 0.11612 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 3470008 | 1991-12-13 |  | 0.092 | 0.092 | 1 | 0 | 0.008612 | 0 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 3530146 | 1991-12-19 |  | 0.091 | 0.092 | 0.98913 | -0.01087 | 0.008612 | -0.11612 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 3610005 | 1991-12-27 |  | 0.091 | 0.092 | 0.98913 | -0.01087 | 0.008612 | -0.11612 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 80039.0 | 1992-01-08 |  | 0.094 | 0.092 | 1.0217 | 0.021739 | 0.008612 | 0.23223 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 140083. | 1992-01-14 |  | 0.091 | 0.092 | 0.98913 | -0.01087 | 0.008612 | -0.11612 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 160108. | 1992-01-16 |  | 0.091 | 0.092 | 0.98913 | -0.01087 | 0.008612 | -0.11612 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 0290144 | 1992-01-29 |  | 0.089 | 0.092 | 0.96739 | -0.032609 | 0.008612 | -0.34835 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 370015. | 1992-02-06 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 430012. | 1992-02-12 |  | 0.092 | 0.092 | 1 | 0 | 0.008612 | 0 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 490014. | 1992-02-18 |  | 0.001 | 0.092 | 0.01087 | -0.98913 | 0.008612 | -10.5667 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 520074. | 1992-02-21 |  | 0.092 | 0.092 | 1 | 0 | 0.008612 | 0 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 650034. | 1992-03-05 |  | 0.101 | 0.092 | 1.0978 | 0.097826 | 0.008612 | 1.0451 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 660103. | 1992-03-06 |  | 0.102 | 0.092 | 1.1087 | 0.1087 | 0.008612 | 1.1612 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 980004. | 1992-04-07 |  | 0.093 | 0.092 | 1.0109 | 0.01087 | 0.008612 | 0.11612 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 1000090 | 1992-04-09 |  | 0.096 | 0.092 | 1.0435 | 0.043478 | 0.008612 | 0.46447 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N32
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 1330042 | 1992-05-12 |  | 0.201 | 0.203 | 0.99015 | -0.0098522 | 0.015383 | -0.13001 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 1410037 | 1992-05-20 |  | 0.201 | 0.203 | 0.99015 | -0.0098522 | 0.015383 | -0.13001 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 1470255 | 1992-05-26 |  | 0.192 | 0.203 | 0.94581 | -0.054187 | 0.015383 | -0.71508 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 1530074 | 1992-06-01 |  | 0.204 | 0.203 | 1.0049 | 0.0049261 | 0.015383 | 0.065007 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 2040005 | 1992-07-22 |  | 0.201 | 0.203 | 0.99015 | -0.0098522 | 0.015383 | -0.13001 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 2110225 | 1992-07-29 |  | 0.199 | 0.203 | 0.9803 | -0.019704 | 0.015383 | -0.26003 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 2320071 | 1992-08-19 |  | 0.207 | 0.203 | 1.0197 | 0.019704 | 0.015383 | 0.26003 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 2400148 | 1992-08-27 |  | 0.206 | 0.203 | 1.0148 | 0.014778 | 0.015383 | 0.19502 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 2460337 | 1992-09-02 |  | 0.195 | 0.203 | 0.96059 | -0.039409 | 0.015383 | -0.52005 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1992 | 2520002 | 1992-09-08 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 2870236 | 1992-10-13 |  | 0.207 | 0.203 | 1.0197 | 0.019704 | 0.013774 | 0.2904 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 3030005 | 1992-10-29 |  | 0.208 | 0.203 | 1.0246 | 0.024631 | 0.013774 | 0.363 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 3080053 | 1992-11-03 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.013774 | -0.94381 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 3230089 | 1992-11-18 |  | 0.18 | 0.203 | 0.8867 | -0.1133 | 0.013774 | -1.6698 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 3370195 | 1992-12-02 |  | 0.257 | 0.203 | 1.266 | 0.26601 | 0.013774 | 3.9204 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 3460001 | 1992-12-11 |  | 0.199 | 0.203 | 0.9803 | -0.019704 | 0.013774 | -0.2904 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 3510175 | 1992-12-16 |  | 0.219 | 0.203 | 1.0788 | 0.078818 | 0.013774 | 1.1616 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 3560380 | 1992-12-21 |  | 0.203 | 0.203 | 1 | 0 | 0.013774 | 0 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 60104.0 | 1993-01-06 |  | 0.195 | 0.203 | 0.96059 | -0.039409 | 0.013774 | -0.5808 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 210014. | 1993-01-21 |  | 0.206 | 0.203 | 1.0148 | 0.014778 | 0.013774 | 0.2178 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 210156. | 1993-01-21 |  | 0.207 | 0.203 | 1.0197 | 0.019704 | 0.013774 | 0.2904 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 280163. | 1993-01-28 |  | 0.203 | 0.203 | 1 | 0 | 0.013774 | 0 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 430143. | 1993-02-12 |  | 0.205 | 0.203 | 1.0099 | 0.0098522 | 0.013774 | 0.1452 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 430144. | 1993-02-12 |  | 0.206 | 0.203 | 1.0148 | 0.014778 | 0.013774 | 0.2178 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 550009. | 1993-02-24 |  | 0.208 | 0.203 | 1.0246 | 0.024631 | 0.013774 | 0.363 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 570037. | 1993-02-26 |  | 0.202 | 0.203 | 0.99507 | -0.0049261 | 0.013774 | -0.072601 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 740090. | 1993-03-15 |  | 0.211 | 0.203 | 1.0394 | 0.039409 | 0.013774 | 0.5808 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 820064. | 1993-03-23 |  | 0.204 | 0.203 | 1.0049 | 0.0049261 | 0.013774 | 0.072601 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 850002. | 1993-03-26 |  | 0.203 | 0.203 | 1 | 0 | 0.013774 | 0 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 890006. | 1993-03-30 |  | 0.204 | 0.203 | 1.0049 | 0.0049261 | 0.013774 | 0.072601 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N34
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 990089. | 1993-04-09 |  | 0.212 | 0.21 | 1.0095 | 0.0095238 | 0.01418 | 0.14104 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 1090312 | 1993-04-19 |  | 0.12 | 0.21 | 0.57143 | -0.42857 | 0.01418 | -6.347 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 1130328 | 1993-04-23 |  | 0.215 | 0.21 | 1.0238 | 0.02381 | 0.01418 | 0.35261 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 1190064 | 1993-04-29 |  | 0.206 | 0.21 | 0.98095 | -0.019048 | 0.01418 | -0.28209 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 1260151 | 1993-05-06 |  | 0.205 | 0.21 | 0.97619 | -0.02381 | 0.01418 | -0.35261 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 1400157 | 1993-05-20 |  | 0.193 | 0.21 | 0.91905 | -0.080952 | 0.01418 | -1.1989 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 1440306 | 1993-05-24 |  | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | 0.01418 | 0 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 1460288 | 1993-05-26 |  | 0.212 | 0.21 | 1.0095 | 0.0095238 | 0.01418 | 0.14104 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 1620032 | 1993-06-11 |  | 0.207 | 0.21 | 0.98571 | -0.014286 | 0.01418 | -0.21157 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 1650267 | 1993-06-14 |  | 0.197 | 0.21 | 0.9381 | -0.061905 | 0.01418 | -0.91678 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 1730184 | 1993-06-22 |  | 0.219 | 0.21 | 1.0429 | 0.042857 | 0.01418 | 0.6347 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 1750297 | 1993-06-24 |  | 0.208 | 0.21 | 0.99048 | -0.0095238 | 0.01418 | -0.14104 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 1890018 | 1993-07-08 |  | 0.221 | 0.21 | 1.0524 | 0.052381 | 0.01418 | 0.77574 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 2030022 | 1993-07-22 |  | 0.205 | 0.21 | 0.97619 | -0.02381 | 0.01418 | -0.35261 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 2070505 | 1993-07-26 |  | 0.2 | 0.21 | 0.95238 | -0.047619 | 0.01418 | -0.70522 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 2100237 | 1993-07-29 |  | 0.206 | 0.21 | 0.98095 | -0.019048 | 0.01418 | -0.28209 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 2290490 | 1993-08-17 |  | 0.206 | 0.21 | 0.98095 | -0.019048 | 0.01418 | -0.28209 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 2380125 | 1993-08-26 |  | 0.206 | 0.21 | 0.98095 | -0.019048 | 0.01418 | -0.28209 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 2420440 | 1993-08-30 |  | 0.218 | 0.21 | 1.0381 | 0.038095 | 0.01418 | 0.56417 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 2450535 | 1993-09-02 |  | 0.213 | 0.21 | 1.0143 | 0.014286 | 0.01418 | 0.21157 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 2530547 | 1993-09-10 |  | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | 0.01418 | 0 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 2660044 | 1993-09-23 |  | 0.211 | 0.21 | 1.0048 | 0.0047619 | 0.01418 | 0.070522 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 2670124 | 1993-09-24 |  | 0.213 | 0.21 | 1.0143 | 0.014286 | 0.01418 | 0.21157 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1993 | 2730215 | 1993-09-30 |  | 0.212 | 0.21 | 1.0095 | 0.0095238 | 0.01418 | 0.14104 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N36
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2780054 | 1993-10-05 |  | 0.085 | 0.091 | 0.93407 | -0.065934 | 0.008278 | -0.72481 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2810127 | 1993-10-08 |  | 0.085 | 0.091 | 0.93407 | -0.065934 | 0.008278 | -0.72481 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2930173 | 1993-10-20 |  | 0.092 | 0.091 | 1.011 | 0.010989 | 0.008278 | 0.1208 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2940056 | 1993-10-21 |  | 0.089 | 0.091 | 0.97802 | -0.021978 | 0.008278 | -0.2416 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2980043 | 1993-10-25 |  | 0.078 | 0.091 | 0.85714 | -0.14286 | 0.008278 | -1.5704 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 3010163 | 1993-10-28 |  | 0.083 | 0.091 | 0.91209 | -0.087912 | 0.008278 | -0.96642 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 3120092 | 1993-11-08 |  | 0.086 | 0.091 | 0.94505 | -0.054945 | 0.008278 | -0.60401 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 3160107 | 1993-11-12 |  | 0.081 | 0.091 | 0.89011 | -0.10989 | 0.008278 | -1.208 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 3280081 | 1993-11-24 |  | 0.086 | 0.091 | 0.94505 | -0.054945 | 0.008278 | -0.60401 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 3340022 | 1993-11-30 |  | 0.087 | 0.091 | 0.95604 | -0.043956 | 0.008278 | -0.48321 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 3350031 | 1993-12-01 |  | 0.086 | 0.091 | 0.94505 | -0.054945 | 0.008278 | -0.60401 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 3360076 | 1993-12-02 |  | 0.085 | 0.091 | 0.93407 | -0.065934 | 0.008278 | -0.72481 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 3430037 | 1993-12-09 |  | 0.079 | 0.091 | 0.86813 | -0.13187 | 0.008278 | -1.4496 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 3480003 | 1993-12-14 |  | 0.081 | 0.091 | 0.89011 | -0.10989 | 0.008278 | -1.208 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 3540163 | 1993-12-20 |  | 0.076 | 0.091 | 0.83516 | -0.16484 | 0.008278 | -1.812 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 3560026 | 1993-12-22 |  | 0.074 | 0.091 | 0.81319 | -0.18681 | 0.008278 | -2.0536 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 3620026 | 1993-12-28 |  | 0.08 | 0.091 | 0.87912 | -0.12088 | 0.008278 | -1.3288 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 30004.0 | 1994-01-03 |  | 0.078 | 0.091 | 0.85714 | -0.14286 | 0.008278 | -1.5704 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 130139. | 1994-01-13 |  | 0.081 | 0.091 | 0.89011 | -0.10989 | 0.008278 | -1.208 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 140079. | 1994-01-14 |  | 0.086 | 0.091 | 0.94505 | -0.054945 | 0.008278 | -0.60401 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 240080. | 1994-01-24 |  | 0.085 | 0.091 | 0.93407 | -0.065934 | 0.008278 | -0.72481 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 270079. | 1994-01-27 |  | 0.085 | 0.091 | 0.93407 | -0.065934 | 0.008278 | -0.72481 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 270106. | 1994-01-27 |  | 0.086 | 0.091 | 0.94505 | -0.054945 | 0.008278 | -0.60401 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 310006. | 1994-01-31 |  | 0.108 | 0.091 | 1.1868 | 0.18681 | 0.008278 | 2.0536 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 350111. | 1994-02-04 |  | 0.087 | 0.091 | 0.95604 | -0.043956 | 0.008278 | -0.48321 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 410003. | 1994-02-10 |  | 0.088 | 0.091 | 0.96703 | -0.032967 | 0.008278 | -0.36241 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 530043. | 1994-02-22 |  | 0.087 | 0.091 | 0.95604 | -0.043956 | 0.008278 | -0.48321 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 590062. | 1994-02-28 |  | 0.556 | 0.091 | 6.1099 | 5.1099 | 0.008278 | 56.173 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 620035. | 1994-03-03 |  | 0.087 | 0.091 | 0.95604 | -0.043956 | 0.008278 | -0.48321 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 660167. | 1994-03-07 |  | 0.09 | 0.091 | 0.98901 | -0.010989 | 0.008278 | -0.1208 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 680084. | 1994-03-09 |  | 0.084 | 0.091 | 0.92308 | -0.076923 | 0.008278 | -0.84561 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 750027. | 1994-03-16 |  | 0.082 | 0.091 | 0.9011 | -0.098901 | 0.008278 | -1.0872 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 820005. | 1994-03-23 |  | 0.084 | 0.091 | 0.92308 | -0.076923 | 0.008278 | -0.84561 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 900062. | 1994-03-31 |  | 0.085 | 0.091 | 0.93407 | -0.065934 | 0.008278 | -0.72481 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N38
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1010143 | 1994-04-11 |  | 0.062 | 0.054 | 1.1481 | 0.14815 | 0.006132 | 1.3046 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1030160 | 1994-04-13 |  | 0.061 | 0.054 | 1.1296 | 0.12963 | 0.006132 | 1.1416 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1040061 | 1994-04-14 |  | 0.061 | 0.054 | 1.1296 | 0.12963 | 0.006132 | 1.1416 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1090198 | 1994-04-19 |  | 0.061 | 0.054 | 1.1296 | 0.12963 | 0.006132 | 1.1416 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1110128 | 1994-04-21 |  | 0.061 | 0.054 | 1.1296 | 0.12963 | 0.006132 | 1.1416 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1160102 | 1994-04-26 |  | 0.054 | 0.054 | 1 | 0 | 0.006132 | 0 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1250178 | 1994-05-05 |  | 0.057 | 0.054 | 1.0556 | 0.055556 | 0.006132 | 0.48924 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1300056 | 1994-05-10 |  | 0.056 | 0.054 | 1.037 | 0.037037 | 0.006132 | 0.32616 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1360057 | 1994-05-16 |  | 0.051 | 0.054 | 0.94444 | -0.055556 | 0.006132 | -0.48924 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1380090 | 1994-05-18 |  | 0.057 | 0.054 | 1.0556 | 0.055556 | 0.006132 | 0.48924 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1440132 | 1994-05-24 |  | 0.052 | 0.054 | 0.96296 | -0.037037 | 0.006132 | -0.32616 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1440105 | 1994-05-24 |  | 0.053 | 0.054 | 0.98148 | -0.018519 | 0.006132 | -0.16308 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1540203 | 1994-06-03 |  | 0.058 | 0.054 | 1.0741 | 0.074074 | 0.006132 | 0.65232 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1600115 | 1994-06-09 |  | 0.056 | 0.054 | 1.037 | 0.037037 | 0.006132 | 0.32616 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1660124 | 1994-06-15 |  | 0.056 | 0.054 | 1.037 | 0.037037 | 0.006132 | 0.32616 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1710110 | 1994-06-20 |  | 0.055 | 0.054 | 1.0185 | 0.018519 | 0.006132 | 0.16308 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1730352 | 1994-06-22 |  | 0.056 | 0.054 | 1.037 | 0.037037 | 0.006132 | 0.32616 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1790016 | 1994-06-28 |  | 0.055 | 0.054 | 1.0185 | 0.018519 | 0.006132 | 0.16308 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1870097 | 1994-07-06 |  | 0.061 | 0.054 | 1.1296 | 0.12963 | 0.006132 | 1.1416 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1880037 | 1994-07-07 |  | 0.061 | 0.054 | 1.1296 | 0.12963 | 0.006132 | 1.1416 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 1930256 | 1994-07-12 |  | 0.058 | 0.054 | 1.0741 | 0.074074 | 0.006132 | 0.65232 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2000167 | 1994-07-19 |  | 0.051 | 0.054 | 0.94444 | -0.055556 | 0.006132 | -0.48924 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2060246 | 1994-07-25 |  | 0.055 | 0.054 | 1.0185 | 0.018519 | 0.006132 | 0.16308 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2100195 | 1994-07-29 |  | 0.058 | 0.054 | 1.0741 | 0.074074 | 0.006132 | 0.65232 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2160304 | 1994-08-04 |  | 0.057 | 0.054 | 1.0556 | 0.055556 | 0.006132 | 0.48924 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2230066 | 1994-08-11 |  | 0.056 | 0.054 | 1.037 | 0.037037 | 0.006132 | 0.32616 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2290060 | 1994-08-17 |  | 0.051 | 0.054 | 0.94444 | -0.055556 | 0.006132 | -0.48924 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2340147 | 1994-08-22 |  | 0.061 | 0.054 | 1.1296 | 0.12963 | 0.006132 | 1.1416 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2380302 | 1994-08-26 |  | 0.056 | 0.054 | 1.037 | 0.037037 | 0.006132 | 0.32616 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2420220 | 1994-08-30 |  | 0.057 | 0.054 | 1.0556 | 0.055556 | 0.006132 | 0.48924 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2510093 | 1994-09-08 |  | 0.056 | 0.054 | 1.037 | 0.037037 | 0.006132 | 0.32616 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2521093 | 1994-09-09 |  | 0.057 | 0.054 | 1.0556 | 0.055556 | 0.006132 | 0.48924 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2570084 | 1994-09-14 |  | 0.055 | 0.054 | 1.0185 | 0.018519 | 0.006132 | 0.16308 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2620038 | 1994-09-19 |  | 0.055 | 0.054 | 1.0185 | 0.018519 | 0.006132 | 0.16308 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2690191 | 1994-09-26 |  | 0.052 | 0.054 | 0.96296 | -0.037037 | 0.006132 | -0.32616 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1994 | 2710041 | 1994-09-28 |  | 0.056 | 0.054 | 1.037 | 0.037037 | 0.006132 | 0.32616 | 0.001 | 0828 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL058 | N40