## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2840079 | 1994-10-11 |  | 1.1 | 1.116 | 0.98566 | -0.014337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2840088 | 1994-10-11 |  | 1.1 | 1.116 | 0.98566 | -0.014337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2850159 | 1994-10-12 |  | 1.1 | 1.116 | 0.98566 | -0.014337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2900103 | 1994-10-17 |  | 1.1 | 1.116 | 0.98566 | -0.014337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2900118 | 1994-10-17 |  | 1.1 | 1.116 | 0.98566 | -0.014337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2930225 | 1994-10-20 |  | 1.1 | 1.116 | 0.98566 | -0.014337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2990013 | 1994-10-26 |  | 1.1 | 1.116 | 0.98566 | -0.014337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2990078 | 1994-10-26 |  | 1 | 1.116 | 0.89606 | -0.10394 | 0.075352 | -1.5394 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3050273 | 1994-11-01 |  | 1.1 | 1.116 | 0.98566 | -0.014337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3050350 | 1994-11-01 |  | 1.1 | 1.116 | 0.98566 | -0.014337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3070065 | 1994-11-03 |  | 0.08 | 0.096 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0135 | -1.1852 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3070062 | 1994-11-03 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3110090 | 1994-11-07 |  | 0.95 | 0.898 | 1.0579 | 0.057906 | 0.059656 | 0.87166 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3130021 | 1994-11-09 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3130020 | 1994-11-09 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3180116 | 1994-11-14 |  | 0.96 | 0.898 | 1.069 | 0.069042 | 0.059656 | 1.0393 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3190010 | 1994-11-15 |  | 0.94 | 0.898 | 1.0468 | 0.046771 | 0.059656 | 0.70404 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3200058 | 1994-11-16 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3200057 | 1994-11-16 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3220183 | 1994-11-18 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3250234 | 1994-11-21 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3260108 | 1994-11-22 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3290079 | 1994-11-25 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3320154 | 1994-11-28 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3320153 | 1994-11-28 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3340052 | 1994-11-30 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3350024 | 1994-12-01 |  | 0.07 | 0.096 | 0.72917 | -0.27083 | 0.0135 | -1.9259 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3350025 | 1994-12-01 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3350026 | 1994-12-01 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3400093 | 1994-12-06 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3400091 | 1994-12-06 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3400038 | 1994-12-06 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3400045 | 1994-12-06 |  | 0.93 | 0.898 | 1.0356 | 0.035635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3420030 | 1994-12-08 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3420026 | 1994-12-08 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3430090 | 1994-12-09 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3460200 | 1994-12-12 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3480099 | 1994-12-14 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3480100 | 1994-12-14 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3500088 | 1994-12-16 |  | 0.9 | 0.898 | 1.0022 | 0.0022272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3530032 | 1994-12-19 |  | 0.93 | 0.898 | 1.0356 | 0.035635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3540126 | 1994-12-20 |  | 0.9 | 0.898 | 1.0022 | 0.0022272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3560004 | 1994-12-22 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.0135 | 1.037 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3560003 | 1994-12-22 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3570327 | 1994-12-23 |  | 0.96 | 0.898 | 1.069 | 0.069042 | 0.059656 | 1.0393 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3570339 | 1994-12-23 |  | 0.98 | 0.898 | 1.0913 | 0.091314 | 0.059656 | 1.3745 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3620060 | 1994-12-28 |  | 0.96 | 0.898 | 1.069 | 0.069042 | 0.059656 | 1.0393 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3630008 | 1994-12-29 |  | 0.95 | 0.898 | 1.0579 | 0.057906 | 0.059656 | 0.87166 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3640082 | 1994-12-30 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3640083 | 1994-12-30 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 50024.0 | 1995-01-05 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0050021 | 1995-01-05 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 50027.0 | 1995-01-05 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 60106.0 | 1995-01-06 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 120060. | 1995-01-12 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.0135 | 1.037 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0120075 | 1995-01-12 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 170016. | 1995-01-17 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 180064. | 1995-01-18 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 190018. | 1995-01-19 |  | 0.89 | 0.898 | 0.99109 | -0.0089087 | 0.059656 | -0.1341 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 190137. | 1995-01-19 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 240025. | 1995-01-24 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 250204. | 1995-01-25 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0250199 | 1995-01-25 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 260119. | 1995-01-26 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0260120 | 1995-01-26 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 300068. | 1995-01-30 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 300209. | 1995-01-30 |  | 0.9 | 0.898 | 1.0022 | 0.0022272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 320142. | 1995-02-01 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0320143 | 1995-02-01 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 330053. | 1995-02-02 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0330102 | 1995-02-02 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0340098 | 1995-02-03 |  | 0.9 | 0.898 | 1.0022 | 0.0022272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 400124. | 1995-02-09 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0400123 | 1995-02-09 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0410157 | 1995-02-10 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0460052 | 1995-02-15 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 470176. | 1995-02-16 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0470169 | 1995-02-16 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0520134 | 1995-02-21 |  | 0.93 | 0.898 | 1.0356 | 0.035635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 530009. | 1995-02-22 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.0135 | 1.037 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0530010 | 1995-02-22 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0530002 | 1995-02-22 |  | 0.9 | 0.898 | 1.0022 | 0.0022272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0540093 | 1995-02-23 |  | 0.95 | 0.898 | 1.0579 | 0.057906 | 0.059656 | 0.87166 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 550090. | 1995-02-24 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0550089 | 1995-02-24 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0550091 | 1995-02-24 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0590002 | 1995-02-28 |  | 0.9 | 0.898 | 1.0022 | 0.0022272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 600155. | 1995-03-01 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0600154 | 1995-03-01 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0600153 | 1995-03-01 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 620034. | 1995-03-03 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 660115. | 1995-03-07 |  | 0.08 | 0.096 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0135 | -1.1852 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0660116 | 1995-03-07 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 680091. | 1995-03-09 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 690018. | 1995-03-10 |  | 0.08 | 0.096 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0135 | -1.1852 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0690017 | 1995-03-10 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 720084. | 1995-03-13 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 730034. | 1995-03-14 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0730033 | 1995-03-14 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 750028. | 1995-03-16 |  | 0.88 | 0.898 | 0.97996 | -0.020045 | 0.059656 | -0.30173 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 760009. | 1995-03-17 |  | 0.89 | 0.898 | 0.99109 | -0.0089087 | 0.059656 | -0.1341 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 790015. | 1995-03-20 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 820009. | 1995-03-23 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0820008 | 1995-03-23 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 870132. | 1995-03-28 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 880055. | 1995-03-29 |  | 0.93 | 0.898 | 1.0356 | 0.035635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0890003 | 1995-03-30 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 900094. | 1995-03-31 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 900095. | 1995-03-31 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0960069 | 1995-04-06 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 960070. | 1995-04-06 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1010171 | 1995-04-11 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1010158 | 1995-04-11 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1020192 | 1995-04-12 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1020191 | 1995-04-12 |  | 0.94 | 0.898 | 1.0468 | 0.046771 | 0.059656 | 0.70404 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1040038 | 1995-04-14 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1040041 | 1995-04-14 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1090091 | 1995-04-19 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1090094 | 1995-04-19 |  | 0.93 | 0.898 | 1.0356 | 0.035635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1110066 | 1995-04-21 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1110108 | 1995-04-21 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1110063 | 1995-04-21 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1160116 | 1995-04-26 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1160190 | 1995-04-26 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1170186 | 1995-04-27 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1170184 | 1995-04-27 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1170194 | 1995-04-27 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1210182 | 1995-05-01 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1230181 | 1995-05-03 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1250032 | 1995-05-05 |  | 0.14 | 0.096 | 1.4583 | 0.45833 | 0.0135 | 3.2593 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1250156 | 1995-05-05 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1280027 | 1995-05-08 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1290061 | 1995-05-09 |  | 0.9 | 0.898 | 1.0022 | 0.0022272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1300126 | 1995-05-10 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1300125 | 1995-05-10 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1320148 | 1995-05-12 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1350119 | 1995-05-15 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1350118 | 1995-05-15 |  | 0.95 | 0.898 | 1.0579 | 0.057906 | 0.059656 | 0.87166 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1360070 | 1995-05-16 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1370087 | 1995-05-17 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1380074 | 1995-05-18 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1390135 | 1995-05-19 |  | 0.08 | 0.096 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0135 | -1.1852 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1420099 | 1995-05-22 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1430043 | 1995-05-23 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1440055 | 1995-05-24 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1450068 | 1995-05-25 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1500050 | 1995-05-30 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1560207 | 1995-06-05 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1560206 | 1995-06-05 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1560208 | 1995-06-05 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1570052 | 1995-06-06 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1570053 | 1995-06-06 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1580036 | 1995-06-07 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1580031 | 1995-06-07 |  | 0.93 | 0.898 | 1.0356 | 0.035635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1600143 | 1995-06-09 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1630240 | 1995-06-12 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1630346 | 1995-06-12 |  | 0.93 | 0.898 | 1.0356 | 0.035635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1650170 | 1995-06-14 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1670295 | 1995-06-16 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1670211 | 1995-06-16 |  | 0.92 | 0.898 | 1.0245 | 0.024499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1720119 | 1995-06-21 |  | 0.93 | 0.898 | 1.0356 | 0.035635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1730203 | 1995-06-22 | < | 0.01 | 0.096 | 0.10417 | -0.89583 | 0.0135 | -6.3704 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1740277 | 1995-06-23 |  | 0.95 | 0.898 | 1.0579 | 0.057906 | 0.059656 | 0.87166 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1770398 | 1995-06-26 |  | 0.09 | 0.096 | 0.9375 | -0.0625 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1780115 | 1995-06-27 |  | 0.08 | 0.096 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0135 | -1.1852 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1800086 | 1995-06-29 |  | 0.91 | 0.898 | 1.0134 | 0.013363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1810121 | 1995-06-30 |  | 0.93 | 0.898 | 1.0356 | 0.035635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1870077 | 1995-07-06 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1880055 | 1995-07-07 |  | 0.81 | 0.92 | 0.88043 | -0.11957 | 0.06124 | -1.7962 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1910189 | 1995-07-10 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.06124 | -0.16329 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1980425 | 1995-07-17 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1990158 | 1995-07-18 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2000167 | 1995-07-19 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2010089 | 1995-07-20 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2060082 | 1995-07-25 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2080143 | 1995-07-27 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.06124 | -0.16329 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2120262 | 1995-07-31 |  | 0.89 | 0.92 | 0.96739 | -0.032609 | 0.06124 | -0.48988 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2140071 | 1995-08-02 |  | 0.93 | 0.92 | 1.0109 | 0.01087 | 0.06124 | 0.16329 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2260361 | 1995-08-14 |  | 0.86 | 0.92 | 0.93478 | -0.065217 | 0.06124 | -0.97975 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2260022 | 1995-08-14 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2290089 | 1995-08-17 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.06124 | -0.16329 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2340118 | 1995-08-22 |  | 0.92 | 0.92 | 1 | 0 | 0.06124 | 0 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2360158 | 1995-08-24 |  | 0.87 | 0.92 | 0.94565 | -0.054348 | 0.06124 | -0.81646 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2400236 | 1995-08-28 |  | 0.78 | 0.92 | 0.84783 | -0.15217 | 0.06124 | -2.2861 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2400233 | 1995-08-28 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2420073 | 1995-08-30 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2420260 | 1995-08-30 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2480205 | 1995-09-05 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2650080 | 1995-09-22 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2650078 | 1995-09-22 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.06124 | -0.16329 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2700040 | 1995-09-27 |  | 0.87 | 0.92 | 0.94565 | -0.054348 | 0.06124 | -0.81646 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2700049 | 1995-09-27 |  | 0.89 | 0.92 | 0.96739 | -0.032609 | 0.06124 | -0.48988 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2710022 | 1995-09-28 |  | 0.89 | 0.92 | 0.96739 | -0.032609 | 0.06124 | -0.48988 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2720111 | 1995-09-29 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2760024 | 1995-10-03 |  | 0.87 | 0.92 | 0.94565 | -0.054348 | 0.06124 | -0.81646 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2780110 | 1995-10-05 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2780105 | 1995-10-05 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2790112 | 1995-10-06 |  | 0.92 | 0.92 | 1 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2860025 | 1995-10-13 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2900042 | 1995-10-17 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2920290 | 1995-10-19 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2960112 | 1995-10-23 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3000031 | 1995-10-27 |  | 0.92 | 0.92 | 1 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3040021 | 1995-10-31 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3060046 | 1995-11-02 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3070095 | 1995-11-03 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3100068 | 1995-11-06 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3240002 | 1995-11-20 |  | 0.89 | 0.92 | 0.96739 | -0.032609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3240005 | 1995-11-20 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3250051 | 1995-11-21 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3250042 | 1995-11-21 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3280002 | 1995-11-24 |  | 0.89 | 0.92 | 0.96739 | -0.032609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3310048 | 1995-11-27 |  | 0.89 | 0.92 | 0.96739 | -0.032609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3340018 | 1995-11-30 |  | 0.89 | 0.92 | 0.96739 | -0.032609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3350037 | 1995-12-01 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3390114 | 1995-12-05 |  | 0.94 | 0.92 | 1.0217 | 0.021739 | 0.0588 | 0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3410021 | 1995-12-07 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3520049 | 1995-12-18 |  | 0.85 | 0.92 | 0.92391 | -0.076087 | 0.0588 | -1.1905 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 110051. | 1996-01-11 |  | 0.81 | 0.92 | 0.88043 | -0.11957 | 0.0588 | -1.8707 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 120082. | 1996-01-12 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0190024 | 1996-01-19 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0230014 | 1996-01-23 |  | 0.81 | 0.92 | 0.88043 | -0.11957 | 0.0588 | -1.8707 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0250012 | 1996-01-25 |  | 0.89 | 0.92 | 0.96739 | -0.032609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0300045 | 1996-01-30 |  | 0.87 | 0.92 | 0.94565 | -0.054348 | 0.0588 | -0.85034 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0310064 | 1996-01-31 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.0588 | -0.68027 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0330144 | 1996-02-02 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.0588 | -0.68027 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0370047 | 1996-02-06 |  | 0.93 | 0.92 | 1.0109 | 0.01087 | 0.0588 | 0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0380050 | 1996-02-07 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0390089 | 1996-02-08 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0460130 | 1996-02-15 |  | 0.95 | 0.92 | 1.0326 | 0.032609 | 0.0588 | 0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0510167 | 1996-02-20 |  | 0.93 | 0.92 | 1.0109 | 0.01087 | 0.0588 | 0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0540085 | 1996-02-23 |  | 0.93 | 0.92 | 1.0109 | 0.01087 | 0.0588 | 0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0590085 | 1996-02-28 |  | 0.96 | 0.92 | 1.0435 | 0.043478 | 0.0588 | 0.68027 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0590034 | 1996-02-28 |  | 0.93 | 0.92 | 1.0109 | 0.01087 | 0.0588 | 0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0600130 | 1996-02-29 |  | 0.96 | 0.92 | 1.0435 | 0.043478 | 0.0588 | 0.68027 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0660069 | 1996-03-06 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0670016 | 1996-03-07 |  | 0.82 | 0.92 | 0.8913 | -0.1087 | 0.0588 | -1.7007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0680103 | 1996-03-08 |  | 0.89 | 0.92 | 0.96739 | -0.032609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0710085 | 1996-03-11 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.0588 | -0.68027 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0730046 | 1996-03-13 |  | 0.57 | 0.92 | 0.61957 | -0.38043 | 0.0588 | -5.9524 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0750109 | 1996-03-15 |  | 0.83 | 0.92 | 0.90217 | -0.097826 | 0.0588 | -1.5306 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0810017 | 1996-03-21 |  | 0.89 | 0.92 | 0.96739 | -0.032609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0820158 | 1996-03-22 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0870082 | 1996-03-27 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.0588 | -0.68027 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0890152 | 1996-03-29 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0940004 | 1996-04-03 |  | 0.57 | 0.58 | 0.98276 | -0.017241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0950138 | 1996-04-04 |  | 0.58 | 0.58 | 1 | 2.8775e-08 | 0.0367 | 4.5475e-07 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0960253 | 1996-04-05 |  | 0.59 | 0.58 | 1.0172 | 0.017241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1010105 | 1996-04-10 |  | 0.58 | 0.58 | 1 | 2.8775e-08 | 0.0367 | 4.5475e-07 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1030072 | 1996-04-12 |  | 0.57 | 0.58 | 0.98276 | -0.017241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1090043 | 1996-04-18 |  | 0.57 | 0.58 | 0.98276 | -0.017241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1130054 | 1996-04-22 |  | 0.55 | 0.58 | 0.94828 | -0.051724 | 0.0367 | -0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1160175 | 1996-04-25 |  | 0.57 | 0.58 | 0.98276 | -0.017241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1200110 | 1996-04-29 |  | 0.57 | 0.58 | 0.98276 | -0.017241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1220155 | 1996-05-01 |  | 0.59 | 0.58 | 1.0172 | 0.017241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1240096 | 1996-05-03 |  | 0.59 | 0.58 | 1.0172 | 0.017241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1240104 | 1996-05-03 |  | 0.6 | 0.58 | 1.0345 | 0.034483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1290131 | 1996-05-08 |  | 0.54 | 0.58 | 0.93103 | -0.068965 | 0.0367 | -1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1310006 | 1996-05-10 |  | 0.58 | 0.58 | 1 | 2.8775e-08 | 0.0367 | 4.5475e-07 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1360266 | 1996-05-15 |  | 0.59 | 0.58 | 1.0172 | 0.017241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1380184 | 1996-05-17 |  | 0.61 | 0.58 | 1.0517 | 0.051724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1450108 | 1996-05-24 |  | 0.61 | 0.58 | 1.0517 | 0.051724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1450220 | 1996-05-24 |  | 0.59 | 0.58 | 1.0172 | 0.017241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1500165 | 1996-05-29 |  | 0.6 | 0.58 | 1.0345 | 0.034483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1520120 | 1996-05-31 |  | 0.62 | 0.58 | 1.069 | 0.068966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1570055 | 1996-06-05 |  | 0.58 | 0.58 | 1 | 2.8775e-08 | 0.0367 | 4.5475e-07 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1620013 | 1996-06-10 |  | 0.54 | 0.58 | 0.93103 | -0.068965 | 0.0367 | -1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1640150 | 1996-06-12 |  | 0.61 | 0.58 | 1.0517 | 0.051724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1650088 | 1996-06-13 |  | 0.56 | 0.58 | 0.96552 | -0.034483 | 0.0367 | -0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1690004 | 1996-06-17 |  | 0.64 | 0.58 | 1.1034 | 0.10345 | 0.0367 | 1.6349 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1700028 | 1996-06-18 |  | 0.61 | 0.58 | 1.0517 | 0.051724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1730142 | 1996-06-21 |  | 0.59 | 0.58 | 1.0172 | 0.017241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1770022 | 1996-06-25 |  | 0.6 | 0.58 | 1.0345 | 0.034483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1780006 | 1996-06-26 |  | 0.57 | 0.58 | 0.98276 | -0.017241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1850041 | 1996-07-03 |  | 0.59 | 0.58 | 1.0172 | 0.017241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1870024 | 1996-07-05 |  | 0.64 | 0.58 | 1.1034 | 0.10345 | 0.0367 | 1.6349 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1920009 | 1996-07-10 |  | 0.62 | 0.58 | 1.069 | 0.068966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2040107 | 1996-07-22 |  | 0.62 | 0.58 | 1.069 | 0.068966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2040108 | 1996-07-22 |  | 0.65 | 0.58 | 1.1207 | 0.12069 | 0.0367 | 1.9074 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2060171 | 1996-07-24 |  | 0.58 | 0.58 | 1 | 2.8775e-08 | 0.0367 | 4.5475e-07 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2140161 | 1996-08-01 |  | 0.57 | 0.58 | 0.98276 | -0.017241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2190085 | 1996-08-06 |  | 0.6 | 0.58 | 1.0345 | 0.034483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2190087 | 1996-08-06 |  | 0.6 | 0.58 | 1.0345 | 0.034483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2190086 | 1996-08-06 |  | 0.61 | 0.58 | 1.0517 | 0.051724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2220035 | 1996-08-09 |  | 0.19 | 0.58 | 0.32759 | -0.67241 | 0.0367 | -10.6267 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2260131 | 1996-08-13 |  | 0.6 | 0.58 | 1.0345 | 0.034483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2280275 | 1996-08-15 |  | 0.61 | 0.58 | 1.0517 | 0.051724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2340119 | 1996-08-21 |  | 0.6 | 0.58 | 1.0345 | 0.034483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2400153 | 1996-08-27 |  | 0.61 | 0.58 | 1.0517 | 0.051724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2400139 | 1996-08-27 |  | 0.62 | 0.58 | 1.069 | 0.068966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2430306 | 1996-08-30 |  | 0.62 | 0.58 | 1.069 | 0.068966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2490150 | 1996-09-05 |  | 0.61 | 0.58 | 1.0517 | 0.051724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2570043 | 1996-09-13 |  | 0.63 | 0.58 | 1.0862 | 0.086207 | 0.0367 | 1.3624 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2570070 | 1996-09-13 |  | 0.62 | 0.58 | 1.069 | 0.068966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2570508 | 1996-09-13 |  | 0.62 | 0.58 | 1.069 | 0.068966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2600070 | 1996-09-16 |  | 0.62 | 0.58 | 1.069 | 0.068966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2600069 | 1996-09-16 |  | 0.6 | 0.58 | 1.0345 | 0.034483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2640085 | 1996-09-20 |  | 0.64 | 0.58 | 1.1034 | 0.10345 | 0.0367 | 1.6349 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2710106 | 1996-09-27 |  | 0.62 | 0.58 | 1.069 | 0.068966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2710075 | 1996-09-27 |  | 0.61 | 0.58 | 1.0517 | 0.051724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48