## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3070055 | 1994-11-03 |  | 0.098 | 0.096 | 1.0208 | 0.020833 | 0.00525 | 0.38095 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3070054 | 1994-11-03 |  | 0.099 | 0.096 | 1.0312 | 0.03125 | 0.00525 | 0.57143 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3130023 | 1994-11-09 |  | 0.002 | 0.096 | 0.020833 | -0.97917 | 0.00525 | -17.9048 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3130022 | 1994-11-09 |  | 0.001 | 0.096 | 0.010417 | -0.98958 | 0.00525 | -18.0952 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3270094 | 1994-11-23 |  | 0.087 | 0.096 | 0.90625 | -0.09375 | 0.00525 | -1.7143 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3270095 | 1994-11-23 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3420024 | 1994-12-08 |  | 0.098 | 0.096 | 1.0208 | 0.020833 | 0.00525 | 0.38095 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3420029 | 1994-12-08 |  | 0.098 | 0.096 | 1.0208 | 0.020833 | 0.00525 | 0.38095 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3430092 | 1994-12-09 |  | 0.088 | 0.096 | 0.91667 | -0.083333 | 0.00525 | -1.5238 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3430091 | 1994-12-09 |  | 0.095 | 0.096 | 0.98958 | -0.010417 | 0.00525 | -0.19048 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3480102 | 1994-12-14 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3480101 | 1994-12-14 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3530030 | 1994-12-19 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3530034 | 1994-12-19 |  | 0.084 | 0.096 | 0.875 | -0.125 | 0.00525 | -2.2857 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3550065 | 1994-12-21 |  | 0.053 | 0.096 | 0.55208 | -0.44792 | 0.00525 | -8.1905 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3550066 | 1994-12-21 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3570337 | 1994-12-23 |  | 0.094 | 0.096 | 0.97917 | -0.020833 | 0.00525 | -0.38095 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3570336 | 1994-12-23 |  | 0.085 | 0.096 | 0.88542 | -0.11458 | 0.00525 | -2.0952 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3630004 | 1994-12-29 |  | 0.092 | 0.096 | 0.95833 | -0.041667 | 0.00525 | -0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3630003 | 1994-12-29 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0090088 | 1995-01-09 |  | 0.099 | 0.096 | 1.0312 | 0.03125 | 0.00525 | 0.57143 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0090089 | 1995-01-09 |  | 0.096 | 0.096 | 1 | 0 | 0.00525 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0110003 | 1995-01-11 |  | 0.099 | 0.096 | 1.0312 | 0.03125 | 0.00525 | 0.57143 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0110009 | 1995-01-11 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 170018. | 1995-01-17 |  | 0.097 | 0.096 | 1.0104 | 0.010417 | 0.00525 | 0.19048 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0170017 | 1995-01-17 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 190028. | 1995-01-19 |  | 0.075 | 0.096 | 0.78125 | -0.21875 | 0.00525 | -4 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0190021 | 1995-01-19 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0260051 | 1995-01-26 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0260055 | 1995-01-26 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 300067. | 1995-01-30 |  | 0.089 | 0.096 | 0.92708 | -0.072917 | 0.00525 | -1.3333 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0330056 | 1995-02-02 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 380097. | 1995-02-07 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0380096 | 1995-02-07 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 390009. | 1995-02-08 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0390010 | 1995-02-08 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 540095. | 1995-02-23 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0540094 | 1995-02-23 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 720152. | 1995-03-13 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0720153 | 1995-03-13 |  | 0.12 | 0.096 | 1.25 | 0.25 | 0.00525 | 4.5714 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 810073. | 1995-03-22 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0810072 | 1995-03-22 |  | 0.094 | 0.096 | 0.97917 | -0.020833 | 0.00525 | -0.38095 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 930151. | 1995-04-03 |  | 0.096 | 0.096 | 1 | 0 | 0.00525 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0930150 | 1995-04-03 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1010170 | 1995-04-11 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1090090 | 1995-04-19 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1110112 | 1995-04-21 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1170183 | 1995-04-27 |  | 0.13 | 0.096 | 1.3542 | 0.35417 | 0.00525 | 6.4762 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1170173 | 1995-04-27 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1210185 | 1995-05-01 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1280026 | 1995-05-08 |  | 0.11 | 0.096 | 1.1458 | 0.14583 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1350120 | 1995-05-15 |  | 0.099 | 0.096 | 1.0312 | 0.03125 | 0.00525 | 0.57143 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1380076 | 1995-05-18 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1430041 | 1995-05-23 |  | 0.098 | 0.096 | 1.0208 | 0.020833 | 0.00525 | 0.38095 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1520157 | 1995-06-01 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1570051 | 1995-06-06 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1580022 | 1995-06-07 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1630345 | 1995-06-12 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1670294 | 1995-06-16 |  | 0.1 | 0.096 | 1.0417 | 0.041667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1730205 | 1995-06-22 |  | 0.092 | 0.096 | 0.95833 | -0.041667 | 0.00525 | -0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1780116 | 1995-06-27 |  | 0.099 | 0.096 | 1.0312 | 0.03125 | 0.00525 | 0.57143 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1910188 | 1995-07-10 |  | 0.96 | 0.92 | 1.0435 | 0.043478 | 0.06124 | 0.65317 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1940140 | 1995-07-13 |  | 0.14 | 0.096 | 1.4583 | 0.45833 | 0.00525 | 8.381 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2000165 | 1995-07-19 |  | 0.97 | 0.92 | 1.0543 | 0.054348 | 0.06124 | 0.81646 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2060084 | 1995-07-25 |  | 0.14 | 0.096 | 1.4583 | 0.45833 | 0.00525 | 8.381 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2080141 | 1995-07-27 |  | 0.14 | 0.096 | 1.4583 | 0.45833 | 0.00525 | 8.381 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2140067 | 1995-08-02 |  | 0.13 | 0.096 | 1.3542 | 0.35417 | 0.00525 | 6.4762 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2190037 | 1995-08-07 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2210099 | 1995-08-09 |  | 0.21 | 0.92 | 0.22826 | -0.77174 | 0.06124 | -11.5937 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2280192 | 1995-08-16 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.06124 | -0.16329 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2340117 | 1995-08-22 |  | 0.89 | 0.92 | 0.96739 | -0.032609 | 0.06124 | -0.48988 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2360159 | 1995-08-24 |  | 0.87 | 0.92 | 0.94565 | -0.054348 | 0.06124 | -0.81646 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2420072 | 1995-08-30 |  | 1 | 0.92 | 1.087 | 0.086957 | 0.06124 | 1.3063 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2500252 | 1995-09-07 |  | 0.96 | 0.92 | 1.0435 | 0.043478 | 0.06124 | 0.65317 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2500243 | 1995-09-07 |  | 0.95 | 0.92 | 1.0326 | 0.032609 | 0.06124 | 0.48988 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2550141 | 1995-09-12 |  | 0.93 | 0.92 | 1.0109 | 0.01087 | 0.06124 | 0.16329 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2630025 | 1995-09-20 |  | 0.93 | 0.92 | 1.0109 | 0.01087 | 0.06124 | 0.16329 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2650081 | 1995-09-22 |  | 0.9 | 0.92 | 0.97826 | -0.021739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2700048 | 1995-09-27 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.06124 | -0.16329 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46