## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2770110 | 1991-10-04 |  | 1.5 | 1.56 | 0.96154 | -0.038462 | 0.09816 | -0.61125 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N31
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2810030 | 1991-10-08 |  | 0.25 | 0.26 | 0.96154 | -0.038462 | 0.01886 | -0.53022 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N30
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2810117 | 1991-10-08 |  | 1.7 | 1.56 | 1.0897 | 0.089744 | 0.09816 | 1.4262 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N31
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2810126 | 1991-10-08 |  | 1.6 | 1.56 | 1.0256 | 0.025641 | 0.09816 | 0.4075 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N31
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2830039 | 1991-10-10 |  | 0.24 | 0.26 | 0.92308 | -0.076923 | 0.01886 | -1.0604 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N30
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2830047 | 1991-10-10 |  | 0.24 | 0.26 | 0.92308 | -0.076923 | 0.01886 | -1.0604 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N30
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2900055 | 1991-10-17 |  | 0.24 | 0.26 | 0.92308 | -0.076923 | 0.01886 | -1.0604 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N30
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2900074 | 1991-10-17 |  | 0.23 | 0.26 | 0.88462 | -0.11538 | 0.01886 | -1.5907 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N30
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2900076 | 1991-10-17 |  | 1.6 | 1.56 | 1.0256 | 0.025641 | 0.09816 | 0.4075 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N31
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2900075 | 1991-10-17 |  | 1.6 | 1.56 | 1.0256 | 0.025641 | 0.09816 | 0.4075 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N31
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2940025 | 1991-10-21 |  | 1.6 | 1.56 | 1.0256 | 0.025641 | 0.09816 | 0.4075 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N31
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2970054 | 1991-10-24 |  | 1.6 | 1.56 | 1.0256 | 0.025641 | 0.09816 | 0.4075 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N31
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2980047 | 1991-10-25 |  | 0.25 | 0.26 | 0.96154 | -0.038462 | 0.01886 | -0.53022 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N30
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3010051 | 1991-10-28 |  | 0.26 | 0.26 | 1 | 0 | 0.01886 | 0 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N30
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3010050 | 1991-10-28 |  | 1.6 | 1.56 | 1.0256 | 0.025641 | 0.09816 | 0.4075 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N31
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3040019 | 1991-10-31 |  | 1.6 | 1.56 | 1.0256 | 0.025641 | 0.09816 | 0.4075 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N31
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3100041 | 1991-11-06 |  | 0.11 | 0.092 | 1.1957 | 0.19565 | 0.008612 | 2.0901 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3100039 | 1991-11-06 |  | 0.89 | 0.82 | 1.0854 | 0.085366 | 0.05302 | 1.3203 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3100040 | 1991-11-06 |  | 0.91 | 0.82 | 1.1098 | 0.10976 | 0.05302 | 1.6975 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3110044 | 1991-11-07 |  | 0.08 | 0.092 | 0.86957 | -0.13043 | 0.008612 | -1.3934 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3110059 | 1991-11-07 |  | 0.08 | 0.092 | 0.86957 | -0.13043 | 0.008612 | -1.3934 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3160065 | 1991-11-12 |  | 0.8 | 0.82 | 0.97561 | -0.02439 | 0.05302 | -0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3220035 | 1991-11-18 |  | 0.8 | 0.82 | 0.97561 | -0.02439 | 0.05302 | -0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3230102 | 1991-11-19 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3230101 | 1991-11-19 |  | 0.74 | 0.82 | 0.90244 | -0.097561 | 0.05302 | -1.5089 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3240002 | 1991-11-20 |  | 0.08 | 0.092 | 0.86957 | -0.13043 | 0.008612 | -1.3934 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3240013 | 1991-11-20 |  | 0.08 | 0.092 | 0.86957 | -0.13043 | 0.008612 | -1.3934 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3240003 | 1991-11-20 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3240016 | 1991-11-20 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3260008 | 1991-11-22 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3290309 | 1991-11-25 |  | 0.82 | 0.82 | 1 | 0 | 0.05302 | 0 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3300224 | 1991-11-26 |  | 0.1 | 0.092 | 1.087 | 0.086957 | 0.008612 | 0.92894 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3370020 | 1991-12-03 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3370019 | 1991-12-03 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3380042 | 1991-12-04 |  | 0.84 | 0.82 | 1.0244 | 0.02439 | 0.05302 | 0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3460111 | 1991-12-12 |  | 0.1 | 0.092 | 1.087 | 0.086957 | 0.008612 | 0.92894 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3460112 | 1991-12-12 |  | 0.11 | 0.092 | 1.1957 | 0.19565 | 0.008612 | 2.0901 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3460113 | 1991-12-12 |  | 0.87 | 0.82 | 1.061 | 0.060976 | 0.05302 | 0.94304 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3470007 | 1991-12-13 |  | 0.11 | 0.092 | 1.1957 | 0.19565 | 0.008612 | 2.0901 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3470001 | 1991-12-13 |  | 0.88 | 0.82 | 1.0732 | 0.073171 | 0.05302 | 1.1316 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3500198 | 1991-12-16 |  | 0.84 | 0.82 | 1.0244 | 0.02439 | 0.05302 | 0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3520089 | 1991-12-18 |  | 0.1 | 0.092 | 1.087 | 0.086957 | 0.008612 | 0.92894 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3520087 | 1991-12-18 |  | 0.1 | 0.092 | 1.087 | 0.086957 | 0.008612 | 0.92894 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3520088 | 1991-12-18 |  | 0.86 | 0.82 | 1.0488 | 0.04878 | 0.05302 | 0.75443 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3530104 | 1991-12-19 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3580049 | 1991-12-24 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3580048 | 1991-12-24 |  | 0.86 | 0.82 | 1.0488 | 0.04878 | 0.05302 | 0.75443 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 60031.0 | 1992-01-06 |  | 0.85 | 0.82 | 1.0366 | 0.036585 | 0.05302 | 0.56582 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 80038.0 | 1992-01-08 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 80041.0 | 1992-01-08 |  | 0.85 | 0.82 | 1.0366 | 0.036585 | 0.05302 | 0.56582 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 90133.0 | 1992-01-09 |  | 0.08 | 0.092 | 0.86957 | -0.13043 | 0.008612 | -1.3934 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 90135.0 | 1992-01-09 |  | 0.85 | 0.82 | 1.0366 | 0.036585 | 0.05302 | 0.56582 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 140084. | 1992-01-14 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 140043. | 1992-01-14 |  | 0.82 | 0.82 | 1 | 0 | 0.05302 | 0 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 160044. | 1992-01-16 |  | 0.84 | 0.82 | 1.0244 | 0.02439 | 0.05302 | 0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 160109. | 1992-01-16 |  | 0.85 | 0.82 | 1.0366 | 0.036585 | 0.05302 | 0.56582 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 210007. | 1992-01-21 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 230005. | 1992-01-23 |  | 0.08 | 0.092 | 0.86957 | -0.13043 | 0.008612 | -1.3934 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 240079. | 1992-01-24 |  | 0.07 | 0.092 | 0.76087 | -0.23913 | 0.008612 | -2.5546 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 270008. | 1992-01-27 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 290143. | 1992-01-29 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 350009. | 1992-02-04 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 370008. | 1992-02-06 |  | 0.83 | 0.82 | 1.0122 | 0.012195 | 0.05302 | 0.18861 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 410235. | 1992-02-10 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 410234. | 1992-02-10 |  | 0.84 | 0.82 | 1.0244 | 0.02439 | 0.05302 | 0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 430011. | 1992-02-12 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 430105. | 1992-02-12 |  | 0.84 | 0.82 | 1.0244 | 0.02439 | 0.05302 | 0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 430108. | 1992-02-12 |  | 0.82 | 0.82 | 1 | 0 | 0.05302 | 0 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 450071. | 1992-02-14 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 450070. | 1992-02-14 |  | 0.84 | 0.82 | 1.0244 | 0.02439 | 0.05302 | 0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 490015. | 1992-02-18 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 490119. | 1992-02-18 |  | 0.08 | 0.092 | 0.86957 | -0.13043 | 0.008612 | -1.3934 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 510013. | 1992-02-20 |  | 0.07 | 0.092 | 0.76087 | -0.23913 | 0.008612 | -2.5546 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 510012. | 1992-02-20 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 520157. | 1992-02-21 |  | 0.08 | 0.092 | 0.86957 | -0.13043 | 0.008612 | -1.3934 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 520158. | 1992-02-21 |  | 0.8 | 0.82 | 0.97561 | -0.02439 | 0.05302 | -0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 570174. | 1992-02-26 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 590008. | 1992-02-28 |  | 0.8 | 0.82 | 0.97561 | -0.02439 | 0.05302 | -0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 640001. | 1992-03-04 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 650021. | 1992-03-05 |  | 0.8 | 0.82 | 0.97561 | -0.02439 | 0.05302 | -0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 650022. | 1992-03-05 |  | 0.81 | 0.82 | 0.9878 | -0.012195 | 0.05302 | -0.18861 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 660053. | 1992-03-06 |  | 0.07 | 0.092 | 0.76087 | -0.23913 | 0.008612 | -2.5546 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 710023. | 1992-03-11 |  | 0.08 | 0.092 | 0.86957 | -0.13043 | 0.008612 | -1.3934 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 720001. | 1992-03-12 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 720002. | 1992-03-12 |  | 0.78 | 0.82 | 0.95122 | -0.04878 | 0.05302 | -0.75443 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 730014. | 1992-03-13 |  | 0.82 | 0.82 | 1 | 0 | 0.05302 | 0 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 760003. | 1992-03-16 |  | 0.82 | 0.82 | 1 | 0 | 0.05302 | 0 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 780002. | 1992-03-18 |  | 0.82 | 0.82 | 1 | 0 | 0.05302 | 0 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 780001. | 1992-03-18 |  | 0.67 | 0.82 | 0.81707 | -0.18293 | 0.05302 | -2.8291 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 790001. | 1992-03-19 |  | 0.82 | 0.82 | 1 | 0 | 0.05302 | 0 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 830152. | 1992-03-23 |  | 0.84 | 0.82 | 1.0244 | 0.02439 | 0.05302 | 0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 830153. | 1992-03-23 |  | 0.85 | 0.82 | 1.0366 | 0.036585 | 0.05302 | 0.56582 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 840005. | 1992-03-24 |  | 0.85 | 0.82 | 1.0366 | 0.036585 | 0.05302 | 0.56582 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 860064. | 1992-03-26 |  | 0.84 | 0.82 | 1.0244 | 0.02439 | 0.05302 | 0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 980002. | 1992-04-07 |  | 0.08 | 0.092 | 0.86957 | -0.13043 | 0.008612 | -1.3934 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 980003. | 1992-04-07 |  | 0.08 | 0.092 | 0.86957 | -0.13043 | 0.008612 | -1.3934 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1000089 | 1992-04-09 |  | 0.11 | 0.092 | 1.1957 | 0.19565 | 0.008612 | 2.0901 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1000092 | 1992-04-09 |  | 0.1 | 0.092 | 1.087 | 0.086957 | 0.008612 | 0.92894 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1040157 | 1992-04-13 |  | 0.87 | 0.82 | 1.061 | 0.060976 | 0.05302 | 0.94304 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1040158 | 1992-04-13 |  | 0.87 | 0.82 | 1.061 | 0.060976 | 0.05302 | 0.94304 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1080051 | 1992-04-17 |  | 0.11 | 0.092 | 1.1957 | 0.19565 | 0.008612 | 2.0901 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1080045 | 1992-04-17 |  | 0.86 | 0.82 | 1.0488 | 0.04878 | 0.05302 | 0.75443 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1080052 | 1992-04-17 |  | 0.88 | 0.82 | 1.0732 | 0.073171 | 0.05302 | 1.1316 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1110280 | 1992-04-20 |  | 0.08 | 0.092 | 0.86957 | -0.13043 | 0.008612 | -1.3934 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1110268 | 1992-04-20 |  | 0.83 | 0.82 | 1.0122 | 0.012195 | 0.05302 | 0.18861 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1140005 | 1992-04-23 |  | 0.82 | 0.82 | 1 | 0 | 0.05302 | 0 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1150236 | 1992-04-24 |  | 0.11 | 0.092 | 1.1957 | 0.19565 | 0.008612 | 2.0901 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1190015 | 1992-04-28 |  | 0.09 | 0.092 | 0.97826 | -0.021739 | 0.008612 | -0.23223 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1190014 | 1992-04-28 |  | 0.84 | 0.82 | 1.0244 | 0.02439 | 0.05302 | 0.37722 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N33
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1220084 | 1992-05-01 |  | 0.08 | 0.092 | 0.86957 | -0.13043 | 0.008612 | -1.3934 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1260033 | 1992-05-05 |  | 0.18 | 0.203 | 0.8867 | -0.1133 | 0.015383 | -1.4952 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1270104 | 1992-05-06 |  | 0.18 | 0.203 | 0.8867 | -0.1133 | 0.015383 | -1.4952 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1270103 | 1992-05-06 |  | 0.93 | 0.88 | 1.0568 | 0.056818 | 0.05668 | 0.88215 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1290003 | 1992-05-08 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1290113 | 1992-05-08 |  | 0.89 | 0.88 | 1.0114 | 0.011364 | 0.05668 | 0.17643 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1340039 | 1992-05-13 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1340038 | 1992-05-13 |  | 0.88 | 0.88 | 1 | 0 | 0.05668 | 0 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1400043 | 1992-05-19 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1400044 | 1992-05-19 |  | 0.87 | 0.88 | 0.98864 | -0.011364 | 0.05668 | -0.17643 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1420170 | 1992-05-21 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1470253 | 1992-05-26 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1490180 | 1992-05-28 |  | 0.88 | 0.88 | 1 | 0 | 0.05668 | 0 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1500146 | 1992-05-29 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1530049 | 1992-06-01 |  | 0.89 | 0.88 | 1.0114 | 0.011364 | 0.05668 | 0.17643 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1560045 | 1992-06-04 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1570054 | 1992-06-05 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1620087 | 1992-06-10 |  | 0.89 | 0.88 | 1.0114 | 0.011364 | 0.05668 | 0.17643 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1630011 | 1992-06-11 |  | 0.9 | 0.88 | 1.0227 | 0.022727 | 0.05668 | 0.35286 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1640067 | 1992-06-12 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1700072 | 1992-06-18 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1700028 | 1992-06-18 |  | 0.89 | 0.88 | 1.0114 | 0.011364 | 0.05668 | 0.17643 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1740010 | 1992-06-22 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1740011 | 1992-06-22 |  | 0.89 | 0.88 | 1.0114 | 0.011364 | 0.05668 | 0.17643 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1740315 | 1992-06-22 |  | 0.9 | 0.88 | 1.0227 | 0.022727 | 0.05668 | 0.35286 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1760101 | 1992-06-24 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1780024 | 1992-06-26 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1810012 | 1992-06-29 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1830005 | 1992-07-01 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1840018 | 1992-07-02 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1890122 | 1992-07-07 |  | 0.9 | 0.88 | 1.0227 | 0.022727 | 0.05668 | 0.35286 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1910002 | 1992-07-09 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1950051 | 1992-07-13 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1950002 | 1992-07-13 |  | 0.88 | 0.88 | 1 | 0 | 0.05668 | 0 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1950052 | 1992-07-13 |  | 0.9 | 0.88 | 1.0227 | 0.022727 | 0.05668 | 0.35286 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1970350 | 1992-07-15 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1970371 | 1992-07-15 |  | 0.89 | 0.88 | 1.0114 | 0.011364 | 0.05668 | 0.17643 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2020035 | 1992-07-20 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2020036 | 1992-07-20 |  | 0.89 | 0.88 | 1.0114 | 0.011364 | 0.05668 | 0.17643 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2040004 | 1992-07-22 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2050025 | 1992-07-23 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2130057 | 1992-07-31 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2130058 | 1992-07-31 |  | 0.87 | 0.88 | 0.98864 | -0.011364 | 0.05668 | -0.17643 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2160157 | 1992-08-03 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2170010 | 1992-08-04 |  | 0.18 | 0.203 | 0.8867 | -0.1133 | 0.015383 | -1.4952 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2170177 | 1992-08-04 |  | 0.9 | 0.88 | 1.0227 | 0.022727 | 0.05668 | 0.35286 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2200048 | 1992-08-07 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2200284 | 1992-08-07 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2200047 | 1992-08-07 |  | 0.9 | 0.88 | 1.0227 | 0.022727 | 0.05668 | 0.35286 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2230409 | 1992-08-10 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2250004 | 1992-08-12 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2250005 | 1992-08-12 |  | 0.91 | 0.88 | 1.0341 | 0.034091 | 0.05668 | 0.52929 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2270400 | 1992-08-14 |  | 0.24 | 0.203 | 1.1823 | 0.18227 | 0.015383 | 2.4053 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2320020 | 1992-08-19 |  | 0.93 | 0.88 | 1.0568 | 0.056818 | 0.05668 | 0.88215 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2330202 | 1992-08-20 |  | 0.9 | 0.88 | 1.0227 | 0.022727 | 0.05668 | 0.35286 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2330201 | 1992-08-20 |  | 0.88 | 0.88 | 1 | 0 | 0.05668 | 0 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2380165 | 1992-08-25 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2400147 | 1992-08-27 |  | 0.18 | 0.203 | 0.8867 | -0.1133 | 0.015383 | -1.4952 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2440204 | 1992-08-31 |  | 0.19 | 0.203 | 0.93596 | -0.064039 | 0.015383 | -0.84509 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2440143 | 1992-08-31 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2450048 | 1992-09-01 |  | 0.9 | 0.88 | 1.0227 | 0.022727 | 0.05668 | 0.35286 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2460336 | 1992-09-02 |  | 0.91 | 0.88 | 1.0341 | 0.034091 | 0.05668 | 0.52929 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2520001 | 1992-09-08 |  | 0.84 | 0.88 | 0.95455 | -0.045455 | 0.05668 | -0.70572 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2530079 | 1992-09-09 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2530080 | 1992-09-09 |  | 0.91 | 0.88 | 1.0341 | 0.034091 | 0.05668 | 0.52929 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2540389 | 1992-09-10 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2540171 | 1992-09-10 |  | 0.9 | 0.88 | 1.0227 | 0.022727 | 0.05668 | 0.35286 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2540388 | 1992-09-10 |  | 0.92 | 0.88 | 1.0455 | 0.045455 | 0.05668 | 0.70572 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2600138 | 1992-09-16 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2600135 | 1992-09-16 |  | 0.91 | 0.88 | 1.0341 | 0.034091 | 0.05668 | 0.52929 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2600094 | 1992-09-16 |  | 0.9 | 0.88 | 1.0227 | 0.022727 | 0.05668 | 0.35286 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2610218 | 1992-09-17 |  | 0.91 | 0.88 | 1.0341 | 0.034091 | 0.05668 | 0.52929 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2620026 | 1992-09-18 |  | 0.9 | 0.88 | 1.0227 | 0.022727 | 0.05668 | 0.35286 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2650198 | 1992-09-21 |  | 0.86 | 0.88 | 0.97727 | -0.022727 | 0.05668 | -0.35286 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2690011 | 1992-09-25 |  | 0.9 | 0.88 | 1.0227 | 0.022727 | 0.05668 | 0.35286 | 0.01 | 0297 |  |  |  | mg/L | 70507 | CL085 | N35