## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2810116 | 1991-10-08 |  | 0.375 | 0.26 | 1.4423 | 0.44231 | 0.01886 | 6.0976 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N30
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2900046 | 1991-10-17 |  | 0.25 | 0.26 | 0.96154 | -0.038462 | 0.01886 | -0.53022 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N30
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3530085 | 1991-12-19 |  | 0.093 | 0.092 | 1.0109 | 0.01087 | 0.008612 | 0.11612 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 3580006 | 1991-12-24 |  | 0.091 | 0.092 | 0.98913 | -0.01087 | 0.008612 | -0.11612 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 90132.0 | 1992-01-09 |  | 0.094 | 0.092 | 1.0217 | 0.021739 | 0.008612 | 0.23223 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 160038. | 1992-01-16 |  | 0.008 | 0.092 | 0.086957 | -0.91304 | 0.008612 | -9.7538 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 490120. | 1992-02-18 |  | 0.095 | 0.092 | 1.0326 | 0.032609 | 0.008612 | 0.34835 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 520156. | 1992-02-21 |  | 0.095 | 0.092 | 1.0326 | 0.032609 | 0.008612 | 0.34835 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 650035. | 1992-03-05 |  | 0.101 | 0.092 | 1.0978 | 0.097826 | 0.008612 | 1.0451 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1080049 | 1992-04-17 |  | 0.096 | 0.092 | 1.0435 | 0.043478 | 0.008612 | 0.46447 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1140003 | 1992-04-23 |  | 0.096 | 0.092 | 1.0435 | 0.043478 | 0.008612 | 0.46447 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N32
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1490182 | 1992-05-28 |  | 0.203 | 0.203 | 1 | 0 | 0.015383 | 0 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1560048 | 1992-06-04 |  | 0.203 | 0.203 | 1 | 0 | 0.015383 | 0 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1610028 | 1992-06-09 |  | 0.173 | 0.203 | 0.85222 | -0.14778 | 0.015383 | -1.9502 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1760100 | 1992-06-24 |  | 0.194 | 0.203 | 0.95567 | -0.044335 | 0.015383 | -0.58506 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1890121 | 1992-07-07 |  | 0.209 | 0.203 | 1.0296 | 0.029557 | 0.015383 | 0.39004 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 1950001 | 1992-07-13 |  | 0.204 | 0.203 | 1.0049 | 0.0049261 | 0.015383 | 0.065007 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2170178 | 1992-08-04 |  | 0.198 | 0.203 | 0.97537 | -0.024631 | 0.015383 | -0.32503 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2440205 | 1992-08-31 |  | 0.197 | 0.203 | 0.97044 | -0.029557 | 0.015383 | -0.39004 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2610216 | 1992-09-17 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1992 | 2620024 | 1992-09-18 |  | 0.2 | 0.203 | 0.98522 | -0.014778 | 0.015383 | -0.19502 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N34
ORTHOPHOSPHORUS-P,UNF | 1993 | 2890001 | 1992-10-15 | < | 0.204 | 0.203 | 1.0049 | 0.0049261 | 0.013774 | 0.072601 | 0.001 | 0838 |  |  |  | mg/L | 70507 | 00145 | N34