## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2770110 | 1991-10-04 |  | 1.7 | 1.61 | 1.0559 | 0.055901 | 0.09262 | 0.97171 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N31
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2810030 | 1991-10-08 |  | 1.7 | 0.278 | 6.1151 | 5.1151 | 0.036676 | 38.7719 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N30
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2810117 | 1991-10-08 |  | 1.6 | 1.61 | 0.99379 | -0.0062112 | 0.09262 | -0.10797 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N31
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2810126 | 1991-10-08 |  | 1.6 | 1.61 | 0.99379 | -0.0062112 | 0.09262 | -0.10797 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N31
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2830039 | 1991-10-10 |  | 0.27 | 0.278 | 0.97122 | -0.028777 | 0.036676 | -0.21813 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N30
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2830047 | 1991-10-10 |  | 0.27 | 0.278 | 0.97122 | -0.028777 | 0.036676 | -0.21813 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N30
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2900055 | 1991-10-17 |  | 0.26 | 0.278 | 0.93525 | -0.064748 | 0.036676 | -0.49078 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N30
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2900074 | 1991-10-17 |  | 0.28 | 0.278 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.036676 | 0.054532 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N30
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2900076 | 1991-10-17 |  | 1.6 | 1.61 | 0.99379 | -0.0062112 | 0.09262 | -0.10797 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N31
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2900075 | 1991-10-17 |  | 1.6 | 1.61 | 0.99379 | -0.0062112 | 0.09262 | -0.10797 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N31
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2940025 | 1991-10-21 |  | 1.7 | 1.61 | 1.0559 | 0.055901 | 0.09262 | 0.97171 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N31
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2970054 | 1991-10-24 |  | 1.7 | 1.61 | 1.0559 | 0.055901 | 0.09262 | 0.97171 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N31
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2980047 | 1991-10-25 |  | 0.32 | 0.278 | 1.1511 | 0.15108 | 0.036676 | 1.1452 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N30
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3010051 | 1991-10-28 |  | 0.32 | 0.278 | 1.1511 | 0.15108 | 0.036676 | 1.1452 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N30
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3010050 | 1991-10-28 |  | 1.7 | 1.61 | 1.0559 | 0.055901 | 0.09262 | 0.97171 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N31
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3040019 | 1991-10-31 |  | 1.8 | 1.61 | 1.118 | 0.11801 | 0.09262 | 2.0514 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N31
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3100041 | 1991-11-06 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3100039 | 1991-11-06 |  | 0.86 | 0.84 | 1.0238 | 0.02381 | 0.06028 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3100040 | 1991-11-06 |  | 0.87 | 0.84 | 1.0357 | 0.035714 | 0.06028 | 0.49768 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3110044 | 1991-11-07 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3110059 | 1991-11-07 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3160065 | 1991-11-12 |  | 0.88 | 0.84 | 1.0476 | 0.047619 | 0.06028 | 0.66357 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3220035 | 1991-11-18 |  | 0.94 | 0.84 | 1.119 | 0.11905 | 0.06028 | 1.6589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3230102 | 1991-11-19 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3230101 | 1991-11-19 |  | 0.89 | 0.84 | 1.0595 | 0.059524 | 0.06028 | 0.82946 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3240002 | 1991-11-20 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3240013 | 1991-11-20 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3240003 | 1991-11-20 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3240016 | 1991-11-20 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3260008 | 1991-11-22 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3290309 | 1991-11-25 |  | 0.91 | 0.84 | 1.0833 | 0.083333 | 0.06028 | 1.1612 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3300224 | 1991-11-26 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3370020 | 1991-12-03 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3370019 | 1991-12-03 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3380042 | 1991-12-04 |  | 0.86 | 0.84 | 1.0238 | 0.02381 | 0.06028 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3460111 | 1991-12-12 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3460112 | 1991-12-12 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3460113 | 1991-12-12 |  | 0.88 | 0.84 | 1.0476 | 0.047619 | 0.06028 | 0.66357 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3470007 | 1991-12-13 |  | 0.11 | 0.097 | 1.134 | 0.13402 | 0.029074 | 0.44713 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3470001 | 1991-12-13 |  | 0.89 | 0.84 | 1.0595 | 0.059524 | 0.06028 | 0.82946 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3500198 | 1991-12-16 |  | 0.89 | 0.84 | 1.0595 | 0.059524 | 0.06028 | 0.82946 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3520089 | 1991-12-18 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3520087 | 1991-12-18 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3520088 | 1991-12-18 |  | 0.84 | 0.84 | 1 | 0 | 0.06028 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3530104 | 1991-12-19 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3580049 | 1991-12-24 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 3580048 | 1991-12-24 |  | 0.92 | 0.84 | 1.0952 | 0.095238 | 0.06028 | 1.3271 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 60031.0 | 1992-01-06 |  | 0.86 | 0.84 | 1.0238 | 0.02381 | 0.06028 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 80038.0 | 1992-01-08 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 80041.0 | 1992-01-08 |  | 0.9 | 0.84 | 1.0714 | 0.071429 | 0.06028 | 0.99536 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 90133.0 | 1992-01-09 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 90135.0 | 1992-01-09 |  | 0.89 | 0.84 | 1.0595 | 0.059524 | 0.06028 | 0.82946 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 140084. | 1992-01-14 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 140043. | 1992-01-14 |  | 0.92 | 0.84 | 1.0952 | 0.095238 | 0.06028 | 1.3271 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 160044. | 1992-01-16 |  | 0.86 | 0.84 | 1.0238 | 0.02381 | 0.06028 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 160109. | 1992-01-16 |  | 0.86 | 0.84 | 1.0238 | 0.02381 | 0.06028 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 210007. | 1992-01-21 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 230005. | 1992-01-23 |  | 0.11 | 0.097 | 1.134 | 0.13402 | 0.029074 | 0.44713 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 240079. | 1992-01-24 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 0240080 | 1992-01-24 |  | 0.88 | 0.84 | 1.0476 | 0.047619 | 0.06028 | 0.66357 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 270008. | 1992-01-27 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 290143. | 1992-01-29 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 350009. | 1992-02-04 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 370008. | 1992-02-06 |  | 0.93 | 0.84 | 1.1071 | 0.10714 | 0.06028 | 1.493 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 410235. | 1992-02-10 |  | 0.08 | 0.097 | 0.82474 | -0.17526 | 0.029074 | -0.58471 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 410234. | 1992-02-10 |  | 0.85 | 0.84 | 1.0119 | 0.011905 | 0.06028 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 430011. | 1992-02-12 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 430105. | 1992-02-12 |  | 0.83 | 0.84 | 0.9881 | -0.011905 | 0.06028 | -0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 430108. | 1992-02-12 |  | 0.79 | 0.84 | 0.94048 | -0.059524 | 0.06028 | -0.82946 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 450071. | 1992-02-14 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 450070. | 1992-02-14 |  | 0.86 | 0.84 | 1.0238 | 0.02381 | 0.06028 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 490015. | 1992-02-18 |  | 0.08 | 0.097 | 0.82474 | -0.17526 | 0.029074 | -0.58471 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 490119. | 1992-02-18 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 510013. | 1992-02-20 |  | 0.08 | 0.097 | 0.82474 | -0.17526 | 0.029074 | -0.58471 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 510012. | 1992-02-20 |  | 0.08 | 0.097 | 0.82474 | -0.17526 | 0.029074 | -0.58471 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 520157. | 1992-02-21 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 520158. | 1992-02-21 |  | 0.87 | 0.84 | 1.0357 | 0.035714 | 0.06028 | 0.49768 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 570174. | 1992-02-26 |  | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.029074 | 0.10318 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 590008. | 1992-02-28 |  | 0.85 | 0.84 | 1.0119 | 0.011905 | 0.06028 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 640001. | 1992-03-04 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 650021. | 1992-03-05 |  | 0.88 | 0.84 | 1.0476 | 0.047619 | 0.06028 | 0.66357 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 650022. | 1992-03-05 |  | 0.87 | 0.84 | 1.0357 | 0.035714 | 0.06028 | 0.49768 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 660053. | 1992-03-06 |  | 0.08 | 0.097 | 0.82474 | -0.17526 | 0.029074 | -0.58471 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 710023. | 1992-03-11 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 720001. | 1992-03-12 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 720002. | 1992-03-12 |  | 0.85 | 0.84 | 1.0119 | 0.011905 | 0.06028 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 730014. | 1992-03-13 |  | 0.86 | 0.84 | 1.0238 | 0.02381 | 0.06028 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 760003. | 1992-03-16 |  | 0.85 | 0.84 | 1.0119 | 0.011905 | 0.06028 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 780002. | 1992-03-18 |  | 0.87 | 0.84 | 1.0357 | 0.035714 | 0.06028 | 0.49768 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 780001. | 1992-03-18 |  | 0.84 | 0.84 | 1 | 0 | 0.06028 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 790001. | 1992-03-19 |  | 0.85 | 0.84 | 1.0119 | 0.011905 | 0.06028 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 830152. | 1992-03-23 |  | 0.91 | 0.84 | 1.0833 | 0.083333 | 0.06028 | 1.1612 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 830153. | 1992-03-23 |  | 0.91 | 0.84 | 1.0833 | 0.083333 | 0.06028 | 1.1612 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 840005. | 1992-03-24 |  | 0.85 | 0.84 | 1.0119 | 0.011905 | 0.06028 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 860064. | 1992-03-26 |  | 0.85 | 0.84 | 1.0119 | 0.011905 | 0.06028 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 980002. | 1992-04-07 |  | 0.07 | 0.097 | 0.72165 | -0.27835 | 0.029074 | -0.92866 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 980003. | 1992-04-07 |  | 0.07 | 0.097 | 0.72165 | -0.27835 | 0.029074 | -0.92866 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1000089 | 1992-04-09 |  | 0.11 | 0.097 | 1.134 | 0.13402 | 0.029074 | 0.44713 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1000092 | 1992-04-09 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1040157 | 1992-04-13 |  | 0.86 | 0.84 | 1.0238 | 0.02381 | 0.06028 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1040158 | 1992-04-13 |  | 0.86 | 0.84 | 1.0238 | 0.02381 | 0.06028 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1080051 | 1992-04-17 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1080045 | 1992-04-17 |  | 0.86 | 0.84 | 1.0238 | 0.02381 | 0.06028 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1080052 | 1992-04-17 |  | 0.85 | 0.84 | 1.0119 | 0.011905 | 0.06028 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1110280 | 1992-04-20 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1110268 | 1992-04-20 |  | 0.85 | 0.84 | 1.0119 | 0.011905 | 0.06028 | 0.16589 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1140005 | 1992-04-23 |  | 0.86 | 0.84 | 1.0238 | 0.02381 | 0.06028 | 0.33179 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1150236 | 1992-04-24 |  | 0.08 | 0.097 | 0.82474 | -0.17526 | 0.029074 | -0.58471 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1190015 | 1992-04-28 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1190014 | 1992-04-28 |  | 0.88 | 0.84 | 1.0476 | 0.047619 | 0.06028 | 0.66357 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N33
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1220084 | 1992-05-01 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1260033 | 1992-05-05 |  | 0.18 | 0.21 | 0.85714 | -0.14286 | 0.03382 | -0.88705 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1270104 | 1992-05-06 |  | 0.23 | 0.21 | 1.0952 | 0.095238 | 0.03382 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1270103 | 1992-05-06 |  | 0.96 | 0.889 | 1.0799 | 0.079865 | 0.062338 | 1.139 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1290003 | 1992-05-08 |  | 0.19 | 0.21 | 0.90476 | -0.095238 | 0.03382 | -0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1290113 | 1992-05-08 |  | 0.93 | 0.889 | 1.0461 | 0.046119 | 0.062338 | 0.6577 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1340039 | 1992-05-13 |  | 0.2 | 0.21 | 0.95238 | -0.047619 | 0.03382 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1340038 | 1992-05-13 |  | 0.97 | 0.889 | 1.0911 | 0.091114 | 0.062338 | 1.2994 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1400043 | 1992-05-19 |  | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | 0.03382 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1400044 | 1992-05-19 |  | 0.96 | 0.889 | 1.0799 | 0.079865 | 0.062338 | 1.139 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1420170 | 1992-05-21 |  | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | 0.03382 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1470253 | 1992-05-26 |  | 0.19 | 0.21 | 0.90476 | -0.095238 | 0.03382 | -0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1490180 | 1992-05-28 |  | 0.93 | 0.889 | 1.0461 | 0.046119 | 0.062338 | 0.6577 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1500146 | 1992-05-29 |  | 0.2 | 0.21 | 0.95238 | -0.047619 | 0.03382 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1530049 | 1992-06-01 |  | 1 | 0.889 | 1.1249 | 0.12486 | 0.062338 | 1.7806 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1560045 | 1992-06-04 |  | 0.19 | 0.21 | 0.90476 | -0.095238 | 0.03382 | -0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1570054 | 1992-06-05 |  | 0.2 | 0.21 | 0.95238 | -0.047619 | 0.03382 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1620087 | 1992-06-10 |  | 0.95 | 0.889 | 1.0686 | 0.068616 | 0.062338 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1630011 | 1992-06-11 |  | 0.96 | 0.889 | 1.0799 | 0.079865 | 0.062338 | 1.139 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1640067 | 1992-06-12 |  | 0.19 | 0.21 | 0.90476 | -0.095238 | 0.03382 | -0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1700072 | 1992-06-18 |  | 0.2 | 0.21 | 0.95238 | -0.047619 | 0.03382 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1700028 | 1992-06-18 |  | 0.99 | 0.889 | 1.1136 | 0.11361 | 0.062338 | 1.6202 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1740010 | 1992-06-22 |  | 0.2 | 0.21 | 0.95238 | -0.047619 | 0.03382 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1740011 | 1992-06-22 |  | 0.9 | 0.889 | 1.0124 | 0.012373 | 0.062338 | 0.17646 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1740315 | 1992-06-22 |  | 0.95 | 0.889 | 1.0686 | 0.068616 | 0.062338 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1760101 | 1992-06-24 |  | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | 0.03382 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1780024 | 1992-06-26 |  | 0.18 | 0.21 | 0.85714 | -0.14286 | 0.03382 | -0.88705 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1810012 | 1992-06-29 |  | 0.17 | 0.21 | 0.80952 | -0.19048 | 0.03382 | -1.1827 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1830005 | 1992-07-01 |  | 0.19 | 0.21 | 0.90476 | -0.095238 | 0.03382 | -0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1840018 | 1992-07-02 |  | 0.22 | 0.21 | 1.0476 | 0.047619 | 0.03382 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1890122 | 1992-07-07 |  | 1 | 0.889 | 1.1249 | 0.12486 | 0.062338 | 1.7806 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1910002 | 1992-07-09 |  | 0.22 | 0.21 | 1.0476 | 0.047619 | 0.03382 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1950051 | 1992-07-13 |  | 0.22 | 0.21 | 1.0476 | 0.047619 | 0.03382 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1950002 | 1992-07-13 |  | 1 | 0.889 | 1.1249 | 0.12486 | 0.062338 | 1.7806 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1950052 | 1992-07-13 |  | 1 | 0.889 | 1.1249 | 0.12486 | 0.062338 | 1.7806 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1970350 | 1992-07-15 |  | 0.23 | 0.21 | 1.0952 | 0.095238 | 0.03382 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 1970371 | 1992-07-15 |  | 0.97 | 0.889 | 1.0911 | 0.091114 | 0.062338 | 1.2994 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2020035 | 1992-07-20 |  | 0.22 | 0.21 | 1.0476 | 0.047619 | 0.03382 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2020036 | 1992-07-20 |  | 0.99 | 0.889 | 1.1136 | 0.11361 | 0.062338 | 1.6202 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2040004 | 1992-07-22 |  | 0.22 | 0.21 | 1.0476 | 0.047619 | 0.03382 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2050025 | 1992-07-23 |  | 0.2 | 0.21 | 0.95238 | -0.047619 | 0.03382 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2130057 | 1992-07-31 |  | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | 0.03382 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2130058 | 1992-07-31 |  | 0.97 | 0.889 | 1.0911 | 0.091114 | 0.062338 | 1.2994 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2160157 | 1992-08-03 |  | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | 0.03382 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2170010 | 1992-08-04 |  | 0.22 | 0.21 | 1.0476 | 0.047619 | 0.03382 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2170177 | 1992-08-04 |  | 0.96 | 0.889 | 1.0799 | 0.079865 | 0.062338 | 1.139 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2200048 | 1992-08-07 |  | 0.23 | 0.21 | 1.0952 | 0.095238 | 0.03382 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2200284 | 1992-08-07 |  | 0.24 | 0.21 | 1.1429 | 0.14286 | 0.03382 | 0.88705 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2200047 | 1992-08-07 |  | 0.98 | 0.889 | 1.1024 | 0.10236 | 0.062338 | 1.4598 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2230409 | 1992-08-10 |  | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | 0.03382 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2250004 | 1992-08-12 |  | 0.23 | 0.21 | 1.0952 | 0.095238 | 0.03382 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2250005 | 1992-08-12 |  | 0.95 | 0.889 | 1.0686 | 0.068616 | 0.062338 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2270400 | 1992-08-14 |  | 0.22 | 0.21 | 1.0476 | 0.047619 | 0.03382 | 0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2320020 | 1992-08-19 |  | 1 | 0.889 | 1.1249 | 0.12486 | 0.062338 | 1.7806 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2330202 | 1992-08-20 |  | 0.97 | 0.889 | 1.0911 | 0.091114 | 0.062338 | 1.2994 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2330201 | 1992-08-20 |  | 0.95 | 0.889 | 1.0686 | 0.068616 | 0.062338 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2380165 | 1992-08-25 |  | 0.19 | 0.21 | 0.90476 | -0.095238 | 0.03382 | -0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2400147 | 1992-08-27 |  | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | 0.03382 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2440204 | 1992-08-31 |  | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | 0.03382 | 0 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2440143 | 1992-08-31 |  | 0.23 | 0.21 | 1.0952 | 0.095238 | 0.03382 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2450048 | 1992-09-01 |  | 0.95 | 0.889 | 1.0686 | 0.068616 | 0.062338 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2460336 | 1992-09-02 |  | 0.87 | 0.889 | 0.97863 | -0.021372 | 0.062338 | -0.30479 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2520001 | 1992-09-08 |  | 0.88 | 0.889 | 0.98988 | -0.010124 | 0.062338 | -0.14437 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2530079 | 1992-09-09 |  | 0.23 | 0.21 | 1.0952 | 0.095238 | 0.03382 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2530080 | 1992-09-09 |  | 0.97 | 0.889 | 1.0911 | 0.091114 | 0.062338 | 1.2994 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2540389 | 1992-09-10 |  | 0.23 | 0.21 | 1.0952 | 0.095238 | 0.03382 | 0.59137 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2540171 | 1992-09-10 |  | 0.96 | 0.889 | 1.0799 | 0.079865 | 0.062338 | 1.139 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2540388 | 1992-09-10 |  | 0.92 | 0.889 | 1.0349 | 0.034871 | 0.062338 | 0.49729 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2600138 | 1992-09-16 |  | 0.2 | 0.21 | 0.95238 | -0.047619 | 0.03382 | -0.29568 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2600135 | 1992-09-16 |  | 0.94 | 0.889 | 1.0574 | 0.057368 | 0.062338 | 0.81812 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2600094 | 1992-09-16 |  | 0.95 | 0.889 | 1.0686 | 0.068616 | 0.062338 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2610218 | 1992-09-17 |  | 0.9 | 0.889 | 1.0124 | 0.012373 | 0.062338 | 0.17646 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2620026 | 1992-09-18 |  | 0.89 | 0.889 | 1.0011 | 0.0011249 | 0.062338 | 0.016042 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2650198 | 1992-09-21 |  | 0.94 | 0.889 | 1.0574 | 0.057368 | 0.062338 | 0.81812 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF | 1992 | 2690011 | 1992-09-25 |  | 0.95 | 0.889 | 1.0686 | 0.068616 | 0.062338 | 0.97854 | 0.01 | 1686 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ010 | N35