## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3070065 | 1994-11-03 |  | 0.1 | 0.131 | 0.76336 | -0.23664 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3070062 | 1994-11-03 |  | 0.11 | 0.131 | 0.83969 | -0.16031 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3130021 | 1994-11-09 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3130020 | 1994-11-09 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3200058 | 1994-11-16 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3200057 | 1994-11-16 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3320154 | 1994-11-28 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3320153 | 1994-11-28 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3350024 | 1994-12-01 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3350025 | 1994-12-01 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3400093 | 1994-12-06 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3400091 | 1994-12-06 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3420030 | 1994-12-08 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3420026 | 1994-12-08 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3480099 | 1994-12-14 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3480100 | 1994-12-14 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3560004 | 1994-12-22 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3560003 | 1994-12-22 |  | 0.1 | 0.131 | 0.76336 | -0.23664 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3640082 | 1994-12-30 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 3640083 | 1994-12-30 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 50024.0 | 1995-01-05 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0050021 | 1995-01-05 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 120060. | 1995-01-12 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0120075 | 1995-01-12 |  | 0.11 | 0.131 | 0.83969 | -0.16031 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 250204. | 1995-01-25 |  | 0.11 | 0.131 | 0.83969 | -0.16031 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0250199 | 1995-01-25 |  | 0.1 | 0.131 | 0.76336 | -0.23664 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 260119. | 1995-01-26 |  | 0.09 | 0.131 | 0.68702 | -0.31298 | 0.023192 | -1.7679 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0260120 | 1995-01-26 |  | 0.09 | 0.131 | 0.68702 | -0.31298 | 0.023192 | -1.7679 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 320142. | 1995-02-01 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0320143 | 1995-02-01 |  | 0.11 | 0.131 | 0.83969 | -0.16031 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 400124. | 1995-02-09 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0400123 | 1995-02-09 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 470176. | 1995-02-16 |  | 0.17 | 0.131 | 1.2977 | 0.29771 | 0.023192 | 1.6816 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0470169 | 1995-02-16 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 530009. | 1995-02-22 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0530010 | 1995-02-22 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 550090. | 1995-02-24 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0550089 | 1995-02-24 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 600155. | 1995-03-01 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0600154 | 1995-03-01 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 660115. | 1995-03-07 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0660116 | 1995-03-07 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 690018. | 1995-03-10 |  | 0.09 | 0.131 | 0.68702 | -0.31298 | 0.023192 | -1.7679 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0690017 | 1995-03-10 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 730034. | 1995-03-14 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0730033 | 1995-03-14 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 820009. | 1995-03-23 |  | 0.11 | 0.131 | 0.83969 | -0.16031 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0820008 | 1995-03-23 |  | 0.11 | 0.131 | 0.83969 | -0.16031 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 0890003 | 1995-03-30 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 900094. | 1995-03-31 |  | 0.1 | 0.131 | 0.76336 | -0.23664 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1010158 | 1995-04-11 |  | 0.87 | 0.92 | 0.94565 | -0.054348 | 0.04844 | -1.0322 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1020191 | 1995-04-12 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.04844 | -0.20644 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1040038 | 1995-04-14 |  | 0.92 | 0.92 | 1 | 0 | 0.04844 | 0 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1040041 | 1995-04-14 |  | 0.94 | 0.92 | 1.0217 | 0.021739 | 0.04844 | 0.41288 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1090094 | 1995-04-19 |  | 0.86 | 0.92 | 0.93478 | -0.065217 | 0.04844 | -1.2386 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1110063 | 1995-04-21 |  | 0.87 | 0.92 | 0.94565 | -0.054348 | 0.04844 | -1.0322 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1160116 | 1995-04-26 |  | 0.94 | 0.92 | 1.0217 | 0.021739 | 0.04844 | 0.41288 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1160190 | 1995-04-26 |  | 0.99 | 0.92 | 1.0761 | 0.076087 | 0.04844 | 1.4451 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1170194 | 1995-04-27 |  | 0.98 | 0.92 | 1.0652 | 0.065217 | 0.04844 | 1.2386 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1230181 | 1995-05-03 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.04844 | -0.20644 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1290061 | 1995-05-09 |  | 0.86 | 0.92 | 0.93478 | -0.065217 | 0.04844 | -1.2386 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1300125 | 1995-05-10 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.04844 | -0.82576 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1320148 | 1995-05-12 |  | 0.93 | 0.92 | 1.0109 | 0.01087 | 0.04844 | 0.20644 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1350118 | 1995-05-15 |  | 0.91 | 0.92 | 0.98913 | -0.01087 | 0.04844 | -0.20644 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1370087 | 1995-05-17 |  | 0.89 | 0.92 | 0.96739 | -0.032609 | 0.04844 | -0.61932 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1380074 | 1995-05-18 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.04844 | -0.82576 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1420099 | 1995-05-22 |  | 0.82 | 0.92 | 0.8913 | -0.1087 | 0.04844 | -2.0644 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1440055 | 1995-05-24 |  | 0.79 | 0.92 | 0.8587 | -0.1413 | 0.04844 | -2.6837 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1560208 | 1995-06-05 |  | 0.85 | 0.92 | 0.92391 | -0.076087 | 0.04844 | -1.4451 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1570053 | 1995-06-06 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.04844 | -0.82576 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1580031 | 1995-06-07 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.04844 | -0.82576 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1630240 | 1995-06-12 |  | 0.95 | 0.92 | 1.0326 | 0.032609 | 0.04844 | 0.61932 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1630346 | 1995-06-12 |  | 0.93 | 0.92 | 1.0109 | 0.01087 | 0.04844 | 0.20644 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1670211 | 1995-06-16 |  | 0.85 | 0.92 | 0.92391 | -0.076087 | 0.04844 | -1.4451 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1720119 | 1995-06-21 |  | 0.86 | 0.92 | 0.93478 | -0.065217 | 0.04844 | -1.2386 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1740277 | 1995-06-23 |  | 0.83 | 0.92 | 0.90217 | -0.097826 | 0.04844 | -1.858 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1800086 | 1995-06-29 |  | 0.86 | 0.92 | 0.93478 | -0.065217 | 0.04844 | -1.2386 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1810121 | 1995-06-30 |  | 0.88 | 0.92 | 0.95652 | -0.043478 | 0.04844 | -0.82576 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N44
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1910381 | 1995-07-10 |  | 0.12 | 0.139 | 0.86331 | -0.13669 | 0.023448 | -0.8103 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1920070 | 1995-07-11 |  | 0.11 | 0.139 | 0.79137 | -0.20863 | 0.023448 | -1.2368 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1930167 | 1995-07-12 |  | 0.11 | 0.139 | 0.79137 | -0.20863 | 0.023448 | -1.2368 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1940136 | 1995-07-13 |  | 0.11 | 0.139 | 0.79137 | -0.20863 | 0.023448 | -1.2368 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1980419 | 1995-07-17 |  | 0.11 | 0.139 | 0.79137 | -0.20863 | 0.023448 | -1.2368 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 1990158 | 1995-07-18 |  | 1.2 | 1.23 | 0.97561 | -0.02439 | 0.05836 | -0.51405 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N46
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2000167 | 1995-07-19 |  | 1.1 | 1.23 | 0.89431 | -0.10569 | 0.05836 | -2.2276 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N46
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2050046 | 1995-07-24 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.023448 | -0.38383 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2070191 | 1995-07-26 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.023448 | -0.38383 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2090228 | 1995-07-28 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.023448 | 0.042648 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2150269 | 1995-08-03 |  | 0.1 | 0.139 | 0.71942 | -0.28058 | 0.023448 | -1.6633 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2190038 | 1995-08-07 |  | 0.12 | 0.139 | 0.86331 | -0.13669 | 0.023448 | -0.8103 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2210081 | 1995-08-09 |  | 0.12 | 0.139 | 0.86331 | -0.13669 | 0.023448 | -0.8103 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2210097 | 1995-08-09 |  | 0.12 | 0.139 | 0.86331 | -0.13669 | 0.023448 | -0.8103 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2260301 | 1995-08-14 |  | 0.12 | 0.139 | 0.86331 | -0.13669 | 0.023448 | -0.8103 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2280193 | 1995-08-16 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.023448 | -0.38383 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2330222 | 1995-08-21 |  | 0.12 | 0.139 | 0.86331 | -0.13669 | 0.023448 | -0.8103 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2350167 | 1995-08-23 |  | 0.12 | 0.139 | 0.86331 | -0.13669 | 0.023448 | -0.8103 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2400233 | 1995-08-28 |  | 1.2 | 1.23 | 0.97561 | -0.02439 | 0.05836 | -0.51405 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N46
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2420260 | 1995-08-30 |  | 1.3 | 1.23 | 1.0569 | 0.056911 | 0.05836 | 1.1995 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N46
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2500249 | 1995-09-07 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.023448 | -0.38383 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2550033 | 1995-09-12 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.023448 | -0.38383 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2550153 | 1995-09-12 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.023448 | 0.042648 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2550142 | 1995-09-12 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.023448 | -0.38383 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2580087 | 1995-09-15 |  | 0.12 | 0.139 | 0.86331 | -0.13669 | 0.023448 | -0.8103 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2650078 | 1995-09-22 |  | 1.3 | 1.23 | 1.0569 | 0.056911 | 0.05836 | 1.1995 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N46
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2710022 | 1995-09-28 |  | 1.3 | 1.23 | 1.0569 | 0.056911 | 0.05836 | 1.1995 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N46
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1995 | 2760024 | 1995-10-03 |  | 1.3 | 1.23 | 1.0569 | 0.056911 | 0.05836 | 1.1995 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N46
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2790008 | 1995-10-06 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2790113 | 1995-10-06 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2860027 | 1995-10-13 |  | 0.15 | 0.139 | 1.0791 | 0.079137 | 0.01556 | 0.70694 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2900038 | 1995-10-17 |  | 0.12 | 0.139 | 0.86331 | -0.13669 | 0.01556 | -1.2211 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2920104 | 1995-10-19 |  | 0.15 | 0.139 | 1.0791 | 0.079137 | 0.01556 | 0.70694 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2920279 | 1995-10-19 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2960104 | 1995-10-23 |  | 0.12 | 0.139 | 0.86331 | -0.13669 | 0.01556 | -1.2211 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2980071 | 1995-10-25 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3000044 | 1995-10-27 |  | 0.11 | 0.139 | 0.79137 | -0.20863 | 0.01556 | -1.8638 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3070089 | 1995-11-03 |  | 0.16 | 0.139 | 1.1511 | 0.15108 | 0.01556 | 1.3496 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3100070 | 1995-11-06 |  | 0.15 | 0.139 | 1.0791 | 0.079137 | 0.01556 | 0.70694 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3240001 | 1995-11-20 |  | 0.16 | 0.139 | 1.1511 | 0.15108 | 0.01556 | 1.3496 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3240003 | 1995-11-20 |  | 0.16 | 0.139 | 1.1511 | 0.15108 | 0.01556 | 1.3496 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3240004 | 1995-11-20 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3250050 | 1995-11-21 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3250044 | 1995-11-21 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3260126 | 1995-11-22 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3280004 | 1995-11-24 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3340021 | 1995-11-30 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3380117 | 1995-12-04 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3410025 | 1995-12-07 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3450043 | 1995-12-11 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3470048 | 1995-12-13 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 3520053 | 1995-12-18 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 110050. | 1996-01-11 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 120078. | 1996-01-12 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0190023 | 1996-01-19 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0190022 | 1996-01-19 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0220185 | 1996-01-22 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0250009 | 1996-01-25 |  | 0.15 | 0.139 | 1.0791 | 0.079137 | 0.01556 | 0.70694 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0260057 | 1996-01-26 |  | 0.15 | 0.139 | 1.0791 | 0.079137 | 0.01556 | 0.70694 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0320069 | 1996-02-01 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0370045 | 1996-02-06 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0380051 | 1996-02-07 |  | 0.15 | 0.139 | 1.0791 | 0.079137 | 0.01556 | 0.70694 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0430073 | 1996-02-12 |  | 0.15 | 0.139 | 1.0791 | 0.079137 | 0.01556 | 0.70694 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0440012 | 1996-02-13 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0460129 | 1996-02-15 |  | 0.16 | 0.139 | 1.1511 | 0.15108 | 0.01556 | 1.3496 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0510163 | 1996-02-20 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0530100 | 1996-02-22 |  | 0.12 | 0.139 | 0.86331 | -0.13669 | 0.01556 | -1.2211 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0570069 | 1996-02-26 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0600122 | 1996-02-29 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0640073 | 1996-03-04 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0670017 | 1996-03-07 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0680098 | 1996-03-08 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0710084 | 1996-03-11 |  | 0.12 | 0.139 | 0.86331 | -0.13669 | 0.01556 | -1.2211 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0730035 | 1996-03-13 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0730047 | 1996-03-13 |  | 0.16 | 0.139 | 1.1511 | 0.15108 | 0.01556 | 1.3496 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0750110 | 1996-03-15 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0810011 | 1996-03-21 |  | 0.15 | 0.139 | 1.0791 | 0.079137 | 0.01556 | 0.70694 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0820157 | 1996-03-22 |  | 0.14 | 0.139 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0890142 | 1996-03-29 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0890139 | 1996-03-29 |  | 0.13 | 0.139 | 0.93525 | -0.064748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N45
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0950122 | 1996-04-04 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 0960254 | 1996-04-05 |  | 0.21 | 0.223 | 0.9417 | -0.058296 | 0.01892 | -0.6871 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1010104 | 1996-04-10 |  | 0.21 | 0.223 | 0.9417 | -0.058296 | 0.01892 | -0.6871 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1090039 | 1996-04-18 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1090041 | 1996-04-18 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1090040 | 1996-04-18 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1130064 | 1996-04-22 |  | 0.21 | 0.223 | 0.9417 | -0.058296 | 0.01892 | -0.6871 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1150089 | 1996-04-24 |  | 0.23 | 0.223 | 1.0314 | 0.03139 | 0.01892 | 0.36998 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1200108 | 1996-04-29 |  | 0.2 | 0.223 | 0.89686 | -0.10314 | 0.01892 | -1.2156 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1230045 | 1996-05-02 |  | 0.2 | 0.223 | 0.89686 | -0.10314 | 0.01892 | -1.2156 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1240107 | 1996-05-03 |  | 0.21 | 0.223 | 0.9417 | -0.058296 | 0.01892 | -0.6871 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1290132 | 1996-05-08 |  | 0.24 | 0.223 | 1.0762 | 0.076233 | 0.01892 | 0.89852 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1340005 | 1996-05-13 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1350022 | 1996-05-14 |  | 0.21 | 0.223 | 0.9417 | -0.058296 | 0.01892 | -0.6871 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1360265 | 1996-05-15 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1380172 | 1996-05-17 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1430068 | 1996-05-22 |  | 0.24 | 0.223 | 1.0762 | 0.076233 | 0.01892 | 0.89852 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1450123 | 1996-05-24 |  | 0.19 | 0.223 | 0.85202 | -0.14798 | 0.01892 | -1.7442 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1510043 | 1996-05-30 |  | 0.19 | 0.223 | 0.85202 | -0.14798 | 0.01892 | -1.7442 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1560025 | 1996-06-04 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1570062 | 1996-06-05 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1630006 | 1996-06-11 |  | 0.24 | 0.223 | 1.0762 | 0.076233 | 0.01892 | 0.89852 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1640129 | 1996-06-12 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1650084 | 1996-06-13 |  | 0.26 | 0.223 | 1.1659 | 0.16592 | 0.01892 | 1.9556 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1690024 | 1996-06-17 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1700025 | 1996-06-18 |  | 0.2 | 0.223 | 0.89686 | -0.10314 | 0.01892 | -1.2156 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1730143 | 1996-06-21 |  | 0.17 | 0.223 | 0.76233 | -0.23767 | 0.01892 | -2.8013 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1760106 | 1996-06-24 |  | 0.17 | 0.223 | 0.76233 | -0.23767 | 0.01892 | -2.8013 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1790124 | 1996-06-27 |  | 0.16 | 0.223 | 0.71749 | -0.28251 | 0.01892 | -3.3298 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1850045 | 1996-07-03 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 1920008 | 1996-07-10 |  | 0.2 | 0.223 | 0.89686 | -0.10314 | 0.01892 | -1.2156 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2040101 | 1996-07-22 |  | 0.2 | 0.223 | 0.89686 | -0.10314 | 0.01892 | -1.2156 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2040099 | 1996-07-22 |  | 0.18 | 0.223 | 0.80717 | -0.19283 | 0.01892 | -2.2727 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2040100 | 1996-07-22 |  | 0.2 | 0.223 | 0.89686 | -0.10314 | 0.01892 | -1.2156 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2040098 | 1996-07-22 |  | 0.21 | 0.223 | 0.9417 | -0.058296 | 0.01892 | -0.6871 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2060152 | 1996-07-24 |  | 0.19 | 0.223 | 0.85202 | -0.14798 | 0.01892 | -1.7442 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2140137 | 1996-08-01 |  | 0.21 | 0.223 | 0.9417 | -0.058296 | 0.01892 | -0.6871 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2190089 | 1996-08-06 |  | 0.18 | 0.223 | 0.80717 | -0.19283 | 0.01892 | -2.2727 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2190088 | 1996-08-06 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2220032 | 1996-08-09 |  | 0.22 | 0.223 | 0.98655 | -0.013453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2260132 | 1996-08-13 |  | 0.2 | 0.223 | 0.89686 | -0.10314 | 0.01892 | -1.2156 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2280273 | 1996-08-15 |  | 0.19 | 0.223 | 0.85202 | -0.14798 | 0.01892 | -1.7442 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2280272 | 1996-08-15 |  | 0.23 | 0.223 | 1.0314 | 0.03139 | 0.01892 | 0.36998 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2340086 | 1996-08-21 |  | 0.24 | 0.223 | 1.0762 | 0.076233 | 0.01892 | 0.89852 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2400145 | 1996-08-27 |  | 0.2 | 0.223 | 0.89686 | -0.10314 | 0.01892 | -1.2156 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2400152 | 1996-08-27 |  | 0.19 | 0.223 | 0.85202 | -0.14798 | 0.01892 | -1.7442 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2430293 | 1996-08-30 |  | 0.2 | 0.223 | 0.89686 | -0.10314 | 0.01892 | -1.2156 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2500148 | 1996-09-06 |  | 0.18 | 0.223 | 0.80717 | -0.19283 | 0.01892 | -2.2727 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2570046 | 1996-09-13 |  | 0.2 | 0.223 | 0.89686 | -0.10314 | 0.01892 | -1.2156 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2570513 | 1996-09-13 |  | 0.17 | 0.223 | 0.76233 | -0.23767 | 0.01892 | -2.8013 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2600071 | 1996-09-16 |  | 0.18 | 0.223 | 0.80717 | -0.19283 | 0.01892 | -2.2727 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2640058 | 1996-09-20 |  | 0.19 | 0.223 | 0.85202 | -0.14798 | 0.01892 | -1.7442 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2640064 | 1996-09-20 |  | 0.21 | 0.223 | 0.9417 | -0.058296 | 0.01892 | -0.6871 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2640061 | 1996-09-20 |  | 0.21 | 0.223 | 0.9417 | -0.058296 | 0.01892 | -0.6871 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2640084 | 1996-09-20 |  | 0.19 | 0.223 | 0.85202 | -0.14798 | 0.01892 | -1.7442 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,ASF,KJELDAHL | 1996 | 2710096 | 1996-09-27 |  | 0.2 | 0.223 | 0.89686 | -0.10314 | 0.01892 | -1.2156 | 0.01 | 1984 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ009 | N47