## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 2810116 | 1991-10-08 |  | 0.302 | 0.278 | 1.0863 | 0.086331 | 0.036676 | 0.65438 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N30
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 2900046 | 1991-10-17 |  | 0.28 | 0.278 | 1.0072 | 0.0071942 | 0.036676 | 0.054532 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N30
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 3530085 | 1991-12-19 |  | 0.093 | 0.097 | 0.95876 | -0.041237 | 0.029074 | -0.13758 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 3580006 | 1991-12-24 |  | 0.09 | 0.097 | 0.92784 | -0.072165 | 0.029074 | -0.24076 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 90132.0 | 1992-01-09 |  | 0.098 | 0.097 | 1.0103 | 0.010309 | 0.029074 | 0.034395 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 160038. | 1992-01-16 |  | 0.164 | 0.097 | 1.6907 | 0.69072 | 0.029074 | 2.3045 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 490120. | 1992-02-18 |  | 0.096 | 0.097 | 0.98969 | -0.010309 | 0.029074 | -0.034395 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 520156. | 1992-02-21 |  | 0.097 | 0.097 | 1 | 0 | 0.029074 | 0 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 650035. | 1992-03-05 |  | 0.095 | 0.097 | 0.97938 | -0.020619 | 0.029074 | -0.06879 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 1080049 | 1992-04-17 |  | 0.098 | 0.097 | 1.0103 | 0.010309 | 0.029074 | 0.034395 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 1140003 | 1992-04-23 |  | 0.096 | 0.097 | 0.98969 | -0.010309 | 0.029074 | -0.034395 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N32
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 1490182 | 1992-05-28 |  | 0.216 | 0.21 | 1.0286 | 0.028571 | 0.03382 | 0.17741 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 1560048 | 1992-06-04 |  | 0.198 | 0.21 | 0.94286 | -0.057143 | 0.03382 | -0.35482 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 1610028 | 1992-06-09 |  | 0.209 | 0.21 | 0.99524 | -0.0047619 | 0.03382 | -0.029568 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 1760100 | 1992-06-24 |  | 0.213 | 0.21 | 1.0143 | 0.014286 | 0.03382 | 0.088705 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 1890121 | 1992-07-07 |  | 0.211 | 0.21 | 1.0048 | 0.0047619 | 0.03382 | 0.029568 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 1950001 | 1992-07-13 |  | 0.209 | 0.21 | 0.99524 | -0.0047619 | 0.03382 | -0.029568 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 2170178 | 1992-08-04 |  | 0.211 | 0.21 | 1.0048 | 0.0047619 | 0.03382 | 0.029568 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 2440205 | 1992-08-31 |  | 0.211 | 0.21 | 1.0048 | 0.0047619 | 0.03382 | 0.029568 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 2610216 | 1992-09-17 |  | 0.214 | 0.21 | 1.019 | 0.019048 | 0.03382 | 0.11827 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1992 | 2620024 | 1992-09-18 |  | 0.211 | 0.21 | 1.0048 | 0.0047619 | 0.03382 | 0.029568 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N34
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1993 | 2890001 | 1992-10-15 |  | 0.22 | 0.21 | 1.0476 | 0.047619 | 0.02908 | 0.34388 | 0.001 | 0837 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL001 | N34