## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3070055 | 1994-11-03 |  | 0.077 | 0.131 | 0.58779 | -0.41221 | 0.023192 | -2.3284 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3070054 | 1994-11-03 |  | 0.09 | 0.131 | 0.68702 | -0.31298 | 0.023192 | -1.7679 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3130023 | 1994-11-09 |  | 0.096 | 0.131 | 0.73282 | -0.26718 | 0.023192 | -1.5091 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3130022 | 1994-11-09 |  | 0.097 | 0.131 | 0.74046 | -0.25954 | 0.023192 | -1.466 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3270094 | 1994-11-23 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3270095 | 1994-11-23 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3420024 | 1994-12-08 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3420029 | 1994-12-08 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3430092 | 1994-12-09 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3430091 | 1994-12-09 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3480102 | 1994-12-14 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3480101 | 1994-12-14 |  | 0.067 | 0.131 | 0.51145 | -0.48855 | 0.023192 | -2.7596 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3530030 | 1994-12-19 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3530034 | 1994-12-19 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3550065 | 1994-12-21 |  | 0.16 | 0.131 | 1.2214 | 0.22137 | 0.023192 | 1.2504 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3550066 | 1994-12-21 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3570337 | 1994-12-23 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3570336 | 1994-12-23 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3630004 | 1994-12-29 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 3630003 | 1994-12-29 |  | 0.16 | 0.131 | 1.2214 | 0.22137 | 0.023192 | 1.2504 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0090088 | 1995-01-09 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0090089 | 1995-01-09 |  | 0.16 | 0.131 | 1.2214 | 0.22137 | 0.023192 | 1.2504 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0110003 | 1995-01-11 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0110009 | 1995-01-11 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 170018. | 1995-01-17 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0170017 | 1995-01-17 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 190028. | 1995-01-19 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0190021 | 1995-01-19 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0260051 | 1995-01-26 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0260055 | 1995-01-26 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 300067. | 1995-01-30 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0330056 | 1995-02-02 | < | 0.001 | 0.131 | 0.0076336 | -0.99237 | 0.023192 | -5.6054 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 380097. | 1995-02-07 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0380096 | 1995-02-07 |  | 0.001 | 0.131 | 0.0076336 | -0.99237 | 0.023192 | -5.6054 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 390009. | 1995-02-08 |  | 0.16 | 0.131 | 1.2214 | 0.22137 | 0.023192 | 1.2504 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0390010 | 1995-02-08 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 540095. | 1995-02-23 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0540094 | 1995-02-23 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 810073. | 1995-03-22 |  | 0.11 | 0.131 | 0.83969 | -0.16031 | 0.023192 | -0.90548 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0810072 | 1995-03-22 |  | 0.15 | 0.131 | 1.145 | 0.14504 | 0.023192 | 0.81925 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 930151. | 1995-04-03 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 0930150 | 1995-04-03 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 1090090 | 1995-04-19 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 1110112 | 1995-04-21 |  | 0.12 | 0.131 | 0.91603 | -0.083969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 1170173 | 1995-04-27 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 1210185 | 1995-05-01 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 1350120 | 1995-05-15 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 1430041 | 1995-05-23 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 1520157 | 1995-06-01 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 1580022 | 1995-06-07 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 1670294 | 1995-06-16 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 1730205 | 1995-06-22 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 1780116 | 1995-06-27 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 1940140 | 1995-07-13 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 2060084 | 1995-07-25 |  | 0.14 | 0.131 | 1.0687 | 0.068702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 2080141 | 1995-07-27 |  | 0.16 | 0.131 | 1.2214 | 0.22137 | 0.023192 | 1.2504 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,COL,LL | 1995 | 2140067 | 1995-08-02 |  | 0.13 | 0.131 | 0.99237 | -0.0076336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1982 |  |  |  | mg/L | 00665 | CL090 | N43